ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

НАСЕЉА ТОПОЛА

- нацрт плана  -

2014. година

____________________________________________________________________________

Предузеће за планирање, пројектовање, геодетске услуге и консалтинг «АРПЛАН» д.о.о.

34 300 Аранђеловац, Краља Петра I бр. 80

 034/703-056, 703-057, Тел/факс: 034/703-055, Е-mail: arplan@open.telekom.rs

Жиро рачун: 355–1054934-48

| ПРЕДМЕТ: |  |  |  |  |  |  |  |  | ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ТОПОЛА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАРУЧИЛАЦ: |  |  |  |  |  |  |  |  | „Јавно предузеће – Дирекција за изградњу општине Топола“ ЈП Топола Ул. принца Томислава Карађорђевића бр. 2, Топола на основу Одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Топола, бр. 020-379/2009-05 од 04.12.2009. год, СО Топола |  |  |  |  |
| ОБРАЂИВАЧ: |  |  |  |  |  |  |  |  | ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ И КОНСАЛТИНГ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | «А Р П Л А Н», д.о.о. АРАНЂЕЛОВАЦ |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 300 Аранђеловац, ул. Краља Петра I бр. 80 |  |  |  |  |
| ОДГОВОРНИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УРБАНИСТА: |  |  |  |  |  |  |  |  | Михаило Наумовић, дипл.инж.арх. |  |  |  |  |
| РАДНИ ТИМ: |  |  |  |  |  |  |  |  | АНА ВИРИЈЕВИЋ, дипл.инж.арх. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МАРИЈА СТОЈКОВИЋ, дипл.инж.арх. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | АЛЕКСАНДРА НИКИТОВИЋ, дипл.инж.арх. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДРАГАНА ЂАКОВИЋ, дипл.инж.арх. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДРАГОШ ПЕРИШИЋ, дипл.инж.геод |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МИЋО ЧУДИЋ, дипл.инж.грађ. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МИРЈАНА ПЕТРОВИЋ, дипл.пр.планер |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | БРАНКО КОСТИЋ, дипл.инж.арх. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | АЛЕКСАНДАР ГАВРИЛОВИЋ, дипл.инж.грађ. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МИЛОРАД ДОБРИЧИЋ, дипл.инж.елек. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВЛАДАН МАТИЈАШЕВИЋ, дипл.инж.маш. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЗОРАН БОЖИЋ.инж.ПТТсаобр. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДАНИЈЕЛА ПЕРИШИЋ, грађ.техн. |  |  |  |  |
| САРАДНИЦИ: |  |  |  |  |  |  |  |  | ТАЊА ДИМИТРИЈЕВИЋ, дипл.инж.арх. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | ИВАНА БЛАЖИЋ - ШЕВИЋ, дипл.инж.арх. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Д И Р Е К Т О Р, |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | МИЋО ЧУДИЋ, дипл.инж.грађ. ___________________________ |  |  |  |  |
|  | С А Д Р Ж А Ј |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ОПШТА ДОКУМЕНТАЦИЈА............................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |
|  | 1. | Копија извода из Регистра привредних субјеката |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | Фотокопија лиценце одговорног урбанисте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ТЕКСТУАЛНИ ДЕО................................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |
|  | I - П О Л А З Н Е О С Н О В Е |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  | Географски положај ......................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
|  | - Становништво ..................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |
|  | ## Циљеви друштвено-економског развоја .................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |
|  | I I - П Л А Н С К И Д Е О |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  |  |
|  | 1. | Уводни део......................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
|  | 2. | Подлоге.................................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
|  | 3. | Плански и правни основ за израду Плана............................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  |  |
|  | 4. | Граница Плана генералне регулације................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |
|  | ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |
|  | 1. | Концепција и циљеви уређења....................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |
|  | 2. | Подела на целине и зоне.................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |
|  | 3. | Граница грађевинског реона................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |
|  | 4. | Опис границе Просторне културно-историјске целине „Карађорђева Топола са Опленцем“................................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 |  |  |
|  | 5. | Основна намена површина................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 |  |  |
|  | 6. | Подела на земљиште јавних и осталих намена у оквиру грађевинског реона.. |  |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |
|  | 7. | Површине и објекти јавне намене .............................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 |  |  |
|  | 8. | Капацитети мрежа јавне комуналне инфраструктуре ......................................... |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |
|  |  | 8.1 |  |  | Саобраћајна инфраструктура .................................................................. |  |  |  |  |  | 36 |  |  |
|  |  | 8.2 |  |  | Водопривредна инфраструктура .............................................................. |  |  |  |  |  | 40 |  |  |
|  |  | 8.3 |  |  | Електроенергетска инфраструктура ........................................................ |  |  |  |  |  | 45 |  |  |
|  |  | 8.4 |  |  | Телекомуникациона инфраструктура ...................................................... |  |  |  |  |  | 46 |  |  |
|  |  | 8.5 |  |  | Гасоводна инфраструктура ...................................................................... |  |  |  |  |  | 47 |  |  |
|  | 9. | Грађевинско земљиште осталих намена ........................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 |  |  |
|  | 10. | Општи и посебни услови и мере заштите природног и културног наслеђа, животне средине и живота и здравља њуди ...................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  | 51 |  |  |
|  |  | 10.1 |  |  | Заштита животне средине ........................................................................ |  |  |  |  |  | 51 |  |  |
|  |  | 10.2 |  |  | Услови и мере заштите природе .............................................................. |  |  |  |  |  | 55 |  |  |
|  |  | 10.3 |  |  | Услови и мере заштите културног наслеђа ............................................. |  |  |  |  |  | 57 |  |  |
|  |  | 10.4 |  |  | Заштита од елементарних непогода и ратних разарања....................... |  |  |  |  |  | 70 |  |  |
|  | 11. | Мере за унапређење енергетске ефикасности ................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  | 72 |  |  |
|  | 12. | Правила за формирање грађевинских парцела ................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 |  |  |
|  | 13. | Услови приступачности површина и објеката јавне намене особама са инвалидитетом ...................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 |  |  |
|  | ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |
|  | 1. | Правила грађења на површинама јавне намене.................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  | 81 |  |  |
|  |  | 1.1 |  |  |  |  | Правила за образовање грађевинских парцела јавних намена ........... |  |  |  | 81 |  |  |
|  |  | 1.2 |  |  |  |  | Општа правила грађења на површинама јавних намена ..................... |  |  |  | 81 |  |  |
|  |  | 1.3 |  |  |  |  | Правила грађења објеката јавних намена према намени ..................... |  |  |  | 82 |  |  |
|  |  | 1.4 |  |  |  |  | Зеленило .................................................................................................. |  |  |  | 89 |  |  |
|  | 2. | Мреже јавне комуналне инфраструктуре ............................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 |  |  |
|  |  | 2.1 |  |  |  | Саобраћајна инфраструктура ................................................................. |  |  |  |  | 92 |  |  |
|  |  | 2.2 |  | Остали видови комуналне инфраструктуре ............................................ |  |  |  |  |  |  | 102 |  |  |
|  |  |  |  | 2.2.1 |  |  |  | Општа правила грађења ............................................................ |  |  | 102 |  |  |
|  |  |  |  | 2.2.2 |  |  |  | Водопривредна инфраструктура ................................................. |  |  | 102 |  |  |
|  |  |  |  | 2.2.3 |  |  |  | Електроенергетска инфраструктура ............................................ |  |  | 107 |  |  |
|  |  |  |  | 2.2.4 |  |  |  | Телекомуникациона инфраструктура .......................................... |  |  | 108 |  |  |
|  |  |  |  | 2.2.5 |  |  |  | Гасоводна инфраструктура .......................................................... |  |  | 111 |  |  |
|  | 3. | Правила грађења на површинама осталих намена ............................................ |  |  |  |  |  |  |  |  | 114 |  |  |
|  |  | 3.1 | Општа правила грађења на површинама осталих намена ..................... |  |  |  |  |  |  |  | 114 |  |  |
|  |  | 3.2 | Правила грађења на површинама намењеним за становање................ |  |  |  |  |  |  |  | 120 |  |  |
|  |  | 3.3 | Правила грађења на површинама намењеним за привређивање.......... |  |  |  |  |  |  |  | 138 |  |  |
|  |  | 3.4 | Правила грађења на површинама намењеним за мешовито пословање ................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  | 144 |  |  |
|  |  | 3.5 | Систем центара и услужне делатности ..................................................... |  |  |  |  |  |  |  | 147 |  |  |
|  |  | 3.6 | Верски објекти.............................................................................................. |  |  |  |  |  |  |  | 153 |  |  |
|  | 4. | Правила грађења на пољопривредном земљишту ............................................ |  |  |  |  |  |  |  |  | 153 |  |  |
|  | 5. | Правила грађења на шумском земљишту .......................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  | 154 |  |  |
|  | 6. | Правила грађења на водном земљишту ............................................................ |  |  |  |  |  |  |  |  | 156 |  |  |
|  | СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 |  |  |
|  | 1. | Смернице за примену и спровођење Плана ...................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  | 157 |  |  |
|  | 2. | Прелазне и завршне одредбе .............................................................................. |  |  |  |  |  |  |  |  | 159 |  |  |
|  |  | ПРИЛОГ Координате осовинских и темених тачака и елементи кривина саобраћајница у обухвату плана генералне регулације............................................................... |  |  |  |  |  |  |  |  | 160 |  |  |
|  | I I I - Г Р А Ф И Ч К И Д Е О |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 |  |  |
|  | 1. | Геодетска подлога са границама .............................................................. |  |  |  |  |  |  |  | Р | = | 1: 5 000 |  |
|  | 2. | Постојећа намена површина ............................................................. |  |  |  |  |  |  |  | Р | = | 1: 5 000 |  |
|  | 3.1 3.2 3.3 | Подела на урбанистичке целине и подцелине са планираном наменом површина ............................................................................................ |  |  |  |  |  |  |  | Р | = | 1: 2 500 |  |
|  | 4.1 4.2 4.3 | Саобраћајна инфраструктура са регулационим и нивелационим решењем ..................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  | Р | = | 1: 2 500 |  |
|  | 5.1 5.2 5.3 | Планирана намена површина са правилима уређења и грађења.......................................................................................................... |  |  |  |  |  |  |  | Р | = | 1: 2 500 |  |
|  | 6.1 | Водопривредна инфраструктура........................................................ |  |  |  |  |  |  |  | Р | = | 1: 5 000 |  |
|  | 6.2 | Електроенергетска инфраструктура ................................................. |  |  |  |  |  |  |  | Р | = | 1: 5 000 |  |
|  | 6.3 | Телекомуникациона инфраструктура ................................................ |  |  |  |  |  |  |  | Р | = | 1: 5 000 |  |
|  | 6.4 | Гасоводна инфраструктура ............................................................... |  |  |  |  |  |  |  | Р | = | 1: 5 000 |  |
|  | 7. | Заштита непокретних културних добара ........................................ |  |  |  |  |  |  |  | Р | = | 1: 5 000 |  |
|  | 8. | Спровођење Плана генералне регулације ...................................... |  |  |  |  |  |  |  | Р | = | 1: 5 000 |  |
|  | IV – Д О К У М Е Н Т А Ц И О Н А О С Н О В А |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 162 |  |  |

О П Ш Т А    Д О К У М Е Н Т A Ц И Ј А

I  -  Т Е К С Т У А Л Н И    Д Е О

П О Л А З Н Е   О С Н О В Е

План генералне регулације насеља Топола представља пету генерацију генералних планова рађених за ово подручје.

Први Генерални урбанистички план насеља Топола урађен је 1966. године за подручје површине 668,00 ha.

Други Генерални урбанистички план Топола 2005. године, рађен у Дирекцији за урбанизам и изградњу, Крагујевац 1985. године, донет је 1990. (Општински службени гласник општине Топола бр.16/90) у складу са методологијом Закона о планирању („СЛ. гласникСРС“, бр. 44/89)  и уређењу простора. Границом овог ГУП-а било је обухваћено подручје целе КО Топола (592,87ha) и делови КО Топола (Село) (58,13ha) и КО Божурња (81,00ha), укупне површине 726,37ha.

Трећи Генерални урбанистички план Топола 2005. – измене и допуне радио је Институт за архитектуру и урбанизам Србије, Београд, на основу Закона о планирању и уређењу простора и насеља (Сл. гл. Републике Србије бр. 44/95, 16/97 и 46/98) и донет је 1999. године. Границом овог Генералног плана обухваћено је подручје целе КО Топола (592,87ha) и делови КО Топола (Село) (52,50ha) и КО Божурња (89,00ha), укупне површине 740,00ha.

Генерални план «ТОПОЛА 2025» урадило је Предузеће за планирање, пројектовање, геодетске услуге и консалтинг „АРПЛАН“ д.о.о. из Аранђеловца. План је урађен у складу са Законом о планирању и изградњи («Сл.гласник РС», бр. 47/03, 34/06) и донет 2009. године. Границом овог плана обухваћен је простор површине 878 ha – цела КО Топола (Варош) – 593 ha, део КО Топола (Село) – 175 ha и део КО Божурња – 110 ha.

ГЕОГРАФСКИ ПОЛОЖАЈ

Подручје општине Топола налази се у северном делу Шумадијског округа који чини 7 општина, са центром у Крагујевцу. Системом државних путева I и II реда повезана је са суседним општинама истог округа: Аранђеловац (15km), Рача (30km), Крагујевац (40km), са северне стране граничи се са општинама Подунавског округа: Смедеревска Паланка (30km) и Младеновац (25km), а са југоисточне, са општином Горњи Милановац (40km) која припада Моравичком округу.

Насеље Топола је општински центар и једино градско насеље у општини. Налази се у северном делу општине испод брда Опленац.

### СТАНОВНИШТВО

Демографске промене које су се дешавале у периоду 1948-2011. године, односе се како на промене у укупном становништву, тако и на промене основних демографских структура.

Упоредним прегледом кретања укупног становништва подручја Плана генералне регулације од 1948-2011. год. показује се да је дошло до укупног повећања урбаног броја становника за 3.608, што се не односи за територију Општине која показује укупно смањење  броја становника за 9.711 становника.

Обим и динамика кретања становника (исељавање) са подручја сеоских насеља, показује да је друштвено-економски и други развој у општини Топола, односно у центру општине –Топола вароши био неуједначен и недовољан, јер није могао да прихвати вишкове пољопривредног становништва, па су они мигрирали ван матичне општине.

Кретање броја становника на територији ПГР насеља Топола са пројекцијом до 2030.год:

| Подручје | Укупан број становника |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1991. | 2002. | 2011. | 2015. | 2020. | 2025. | 2030. |
| Општина | 27579 | 25292 | 22207 | 20836 | 19122 | 17408 | 15694 |
| Подручје ГП ТОПОЛА | 5566 | 6304 | 5747 | 5121 | 4666 | 4211 | 3756 |
| Топола-варош | 4592 | 5546 | 4573 | 4141 | 3600 | 3060 | 2519 |
| Топола-село40% | 744 | 573 | 753 | 833 | 933 | 1033 | 1133 |
| Божурња27% | 230 | 185 | 159 | 147 | 133 | 118 | 104 |

Стални пад броја становника, како на нивоу Општине, тако и у захвату Плана генералне регулације и насељима која су у његовом обухвату осим насеља Топола Село, наставиће се и у наредном периоду, као последица увећања броја старог становништва. Интензивно одвијање процеса старења условило је да се почетком 1990-тих година становништво нашло у стадијуму дубоке демографске старости.

Постојећа старосна структура је неповољна с аспекта рађања, што уз претпоставку о даљем опадању плодности становништва нужно условљава брзо снижавање стопе наталитета и даље интензивно старење.

Раслојавање вишечланих домаћинстава утиче на пораст укупног броја домаћинстава, и смањење просечне величине домаћинства. Преовладаће домаћинства са око три члана.

Кретање броја домаћинстава на територији ПГР насеља Топола са пројекцијом до 2030.год:

| Подручје | Укупан број домаћинстава |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1991. | 2002. | 2011. | 2015. | 2020. | 2025. | 2030. |
| Општина | 7609 | 7636 | 7046 | 6784 | 6456 | 6128 | 5780 |
| Подручје ГП ТОПОЛА | 1742 | 2016 | 1839 | 1762 | 1660 | 1561 | 1463 |
| Топола-варош | 1481 | 1811 | 1577 | 1477 | 1343 | 1213 | 1083 |
| Топола-село40% | 193 | 146 | 216 | 245 | 284 | 323 | 362 |
| Божурња27% | 68 | 59 | 46 | 40 | 33 | 25 | 18 |

### ЦИЉЕВИ ДРУШТВЕНО-ЕКОНОМСКОГ РАЗВОЈА

Циљеви друштвеног развоја насеља у захвату Плана генералне регулације могу се дефинисати као општи циљеви становника насеља који произлазе из потреба задовољења одређених потреба ка окружењу, а могу да се сведу на следеће:

- јачање и развоја пољопривредне производње у рубном делу захвата

- развој малих и средњих предузећа

- пораст продуктивности рада

- пораст животног стандарда

- развој туризма (Опленац, Карађорђев град)

- унапређење и заштите животне средине.

П Л А Н С К И   Д Е О

На основу члана 35. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 – одлука УС РС, 24/11 и 121/12, 42/13 одлука УС РС, 50/13 - одлука УС РС, 54/13 – решење УС РС и 98/13 - одлука УС РС) и члана 29. Став 1. Тачка 5 и члана 108. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“, бр.11/08) и члана 98. Пословника Скупштине општине Топола(„Службени гласник СО Топола“, бр.11208), Скупштина општине Топола, на седници одржаној __________ године, донела је

ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

НАСЕЉА ТОПОЛА

План генералне регулације насеља Топола (у даљем тексту План генералне регулације) састоји се од:

- Текстуалног дела (свеска 1);

- Графичког дела (свеска 1) и

- Документационе основе (свеска 2).

Текстуални део садржи Полазне основе Плана и Плански део.

Плански део Плана генералне регулације се упућује на јавни увид, доноси и објављује по доношењу Плана генералне регулације у складу са чланом 53. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената („Сл. гласник РС“, број 31/10, 69/10 и 16/11).

  - УВОДНИ ДЕО

Наручилац и инвеститор израде Плана генералне регулације насеља Топола (у даљем тексту: План генералне регулације) је Јавно предузеће – Дирекција за изгадњу општине Топола“ ЈП Топола,Ул. принца Томислава Карађорђевића бр. 2, Топола, а на основу Одлуке о изради Плана генералне регулације насеља Топола, бр. 020-379/2009-05 од 04.12.2009. год, СО Топола.

Изради Плана приступило се у складу са Законом о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 – одлука УС РС, 24/11 и 121/12, 42/13 одлука УС РС, 50/13 - одлука УС РС, 54/13 – решење УС РС и 98/13 - одлука УС РС).

За потребе израде Плана приступило се прикупљању потребних података и услова, као и анализи и оцени постојећег стања, које ће бити основ за израду плана детаљне регулације којим је потребно одредити: концепцију и пропозиције развоја, заштите и уређења простора, дефинисати грађевинско подручје и површине јавне намене, намену земљишта према урбанистичким показатељима и другим карактеристикама, као и дефинисати планиране трасе, коридоре, регулацију површина јавне намене и мрежу јавне комуналне инфраструктуре.

  - ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

За потребе израде Плана генералне регулације достављене су катастарске подлоге РГЗ Службе за катастар непокретности Топола (Предмет: Достава катастарских подлога, број 953-4/2011-88 од 14.04.2011. године).

План генералне регулације је рађен на подлози која је састављена из следећих детаљних листова:

- КО Топола (Село) – детаљни листови број: 11, 12, 14, 15, 17, 18, 21 и 22 у размери 1:2.500;

- КО Божурња - детаљни листови број: 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11 и 12 у размери 1:2.500;

- КО Топола (Варош) – детаљни листови број од 1 до 19 у размери 1:1.000 и од 20 до 24 у размери 1:2.500.

  - ПЛАНСКИ И ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА

Плански основ за израду Плана генералне регулације насеља Топола:

- Просторни план општине Топола («Службени гласник СО Топола», бр. 16/11).

Правни основ за израду Плана генералне регулације насеља Топола:

- Закон о планирању и изградњи - «Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 – одлука УС РС, 24/11 и 121/12, 42/13 одлука УС РС, 50/13 - одлука УС РС, 54/13 – решење УС РС и 98/13 - одлука УС РС;

- Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената - «Службени гласник РС», бр. 31/10, 69/10 и 16/11;

- Одлука о изради Плана генералне регулације насеља Топола - «Службени гласник СО Топола», бр. 13/09;

- Одлука да се не приступа изради стратешке процене утицаја на животну средину Плана генералне регулације општине Топола - «Службени гласник СО Топола», бр. 13/09.

- ГРАНИЦА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Подручје насеља Топола чини К.О. Топола (Варош) са првим редом катастарских општина око ње:

- - К.О. Топола (Варош) 	593,00ha

- - К.О. Топола (Село)40%	 178,00ha

- - КО Божурња27%	…………. 110,00ha

___________________________________________________________

Укупна површина подручја………………………………	...................  881,00 ha.

Граница плана је дата описом по катастарским парцелама које су идентификоване на основу копије скенираних катастарских планова (Предмет: Достава катастарских подлога, РГЗ СКН Топола, број 953-4/2011-88 од 14.04.2011. године).

Граница Плана генералне регулације почиње од најсеверније тачке у К.О. Топола (Село), тј. од тромеђе к.п.бр.1902, 1904/1 и 5628 (државни пут  IБ реда број 25, државни пут  IБ реда број 27), и идући у смеру казаљке на сату обухвата к.п.бр. 1904/1, прелази преко државог пут  IБ реда и иде ободом парцела к.п.бр. 3032/1, 1903/3, 3033, 3041/1, 3041/2, 3042/1, 3044/2, 3044/1, и обухватајући пут - к.п.бр. 3047 долази до тромеђе к.п.бр. 3047, 3054 и 3055 К.О. Топола (Село). Од ове тромеђе граница скреће ка истоку, обухвата к.п.бр. 3055, 3062/1, 3062/2, прелази преко к.п.бр. 3063/2 и обухватајући к.п.бр. 3075 долази до пута – к.п.бр. 5671 К.О. Топола (Село) и иде овим путем до његовог укрштања са путем к.п.бр.3364, где скреће на запад и наставља до укрштања путева к.п.бр.3364 и 5716 К.О. Топола (Село). Од овог укрштања граница скреће ка југу и иде левом страном пута к.п.бр. 5716 К.О. Топола (Село) до укрштања са путем к.п.бр. 5671, одакле наставља ка југозападу идући путем – к.п.бр. 5671 К.О. Топола (Село) до К.О. Топола (Варош), односно до тромеђе к.п.бр. 5671 и 3594/2 К.О. Топола (Село) и к.п.бр. 128 К.О. Топола (Варош). Од ове тромеђе граница плана иде ка југу границом између катастарске општине Топола (Село) и катастарске општине Топола (Варош), десном страном пута к.п.бр.5671, 5634 и пута на к.п.бр. 3838 К.О. Топола (Село) и наставља обухватајући парцеле бр. 1024, 1025/1, 1026, 1027, 1028/4, 1029/1, 1029/2, 1030, 1063, 1065, 1069, 1099, 1100, 1101, 1104/1, 1105/3, 1170/4, 1106, 1107, 1170/5, 1111/3, 1111/2, 1111/1, 1112, 1130, 1131/2, 1132, 2423, 2424, 2426, 2428, 2429, 2430, 2431, 2441, 2443, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2451, 2452, 2453, све из К.О.Топола (Варош), долази до државног пута IБ реда бр. 25 (к.п.бр. 2581 К.О. Топола (Варош)) и иде овим путем до његовог укрштања са путем на к.п.бр.2581 К.О. Топола (Варош). Од овог укрштања граница плана иде границом између катастарске општине Топола (Варош) и катастарске општине Жабаре, левом страном пута на кп. бр. 2581 К.О. Топола (Варош) до краја пута у К.О. Топола (Варош), где скреће под правим углом и наставља даље ободом катастарских парцела бр.2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2605, 2603, 2604, све из К.О. Топола (Варош) и долази до тромеђе к.п.бр. 2604 и 2626 К.О. Топола (Варош) и к.п.бр. 3397 К.О. Божурња, где улази у К.О. Божурња и обухватајући к.п.бр.140 К.О. Божурња долази до државног пута  IБ реда број 25 (к.п.бр. 2810 К.О. Топола (Варош)), прелази преко њега и наставља ка југу, границом између катастарске општине Топола (Варош) и катастарске општине Божурња, левом страном пута к.п.бр. 2822 К.О. Топола (Варош) до тромеђе к.п.бр. 502 и 454 К.О.Божурња и к.п.бр. 2810 К.О.Топола (Варош). Од ове тромеђе граница плана улази у К.О. Божурња и иде ка југу левом страном пута на к.п.бр. 502 и 3374 до раскршћа са путем на к.п.бр. 3375, скреће на југоисток идући левом страном пута на к.п.бр. 3375 К.О. Божурња до раскршћа са путем на к.п.бр. 3376, где скреће ка југозападу идући левом страном овог пута у дужини од око 500м, и даље истим правцем левом страном пута на к.п. бр.935 до најјужније тачке у оквиру границе Плана генералне регулације - тромеђе к.п.бр.837/1, 837/2 и 935 К.О. Божурња. Од ове тромеђе граница иде ка северозападу ободом парцела 837/2, 842, 852 К.О. Божурња, долази до к.п.бр. 3400 К.О. Божурња (државни пут  IIА реда број 152), прелази преко њега, улази у К.О. Топола (Село) и иде ка северу ободом парцела 5494, 5493, 5492/1, 5492/2 К.О. Топола (Село) и обухватајући к.п.бр. 5624 К.О. Топола (Село) – река Каменица, наставља ка северу до тромеђе 5424, 4149/1 и 5730 К.О. Топола (Село), где скреће ка истоку обухватајући к.п.бр. 5730, 4145/2 К.О. Топола (Село), долази до к.п.бр. 2807/1 К.О. Топола (Варош) - пут и наставља ка северу левом страном овог пута до тромеђе 5029 (пут), 2909 К.О. Топола (Село) и 439 К.О. Топола (Варош). Од ове тромеђе граница скреће ка истоку и иде северном међом к.п.бр. 439 К.О. Топола (Варош), западном међом к.п.бр. 4135 К.О. Топола (Село), јужном међом к.п.бр. 5729 К.О. Топола (Село) и долази до границе између катастарске општине Топола (Варош) и катастарске општине Топола (Село) и иде на север левом страном пута к.п.бр. 396 К.О. Топола (Варош) у дужини од 160м, па скреће на исток идући ободом к.п.бр. 387, 386/2, 384, 376/4, 376/1, 375, 374, 373, 372, 365, 362, 364, 361, 360, 359, 358, 353, 356, 352, 294, 290/2, све из К.О. Топола (Варош), где прелази у К.О. Топола (Село) и иде по ободу к.п. бр. 2538 (пут) и 2539/1, одакле наставља у К.О. Топола (Варош) и прати њену источну границу обухватајући к.п.бр. 49, 48, 46, 78, 1, 2, 3/1, 4, 5, 12, 13, 14, 22/1, све из К.О. Топола (Варош), где прелази у К.О. Топола (Село) и иде јужном међом к.п.бр.3445/3, 3446/2, 3446/6, 3428/2, 3429, 3428/1 К.О. Топола (Село), и даље на север левом страном пута на к.п.бр. 5684 К.О. Топола (Село) до тромеђе к.п.бр. 5684, 1964/1 и 1964/2, све из К.О. Топола (Село), где пресеца пут под правим углом, скреће на исток и обухватајући к.п. бр. 1904/1 долази до државног пута  IБ реда број 25, односно до почетне тачке - тромеђе к.п.бр.1902, 1904/1 и 5628 (државни пут  IБ реда број 25) К.О. Топола (Село).

Горе наведене катастарске парцеле чијим ободом иде граница плана, налазе се унутар границе, тј. налазе се у планираном обухвату плана.

Граница је дуга  21km. Површина подручја обухваћеног границом плана износи 881 ha.

Уколико дође до неслагања бројева катастарских парцела из описа границе Плана генералне регулације у текстуалном и графичком делу Плана, меродаван је графички прилог.

ПРАВИЛА УРЕЂЕЊА

- КОНЦЕПЦИЈА И ЦИЉЕВИ УРЕЂЕЊА

Концепција развоја и уређења планског подручја дефинише начине којима се остварује решавање и превазилажење констатованих проблема у коришћењу, организацији и уређењу простора, економском и социјалном развоју и одрживом коришћењу природних и створених ресурса. У ужем смислу, предлажу се правила коришћења простора и изградње објеката која имају директан утицај на кориснике, али и значај за остваривање дугорочних концепција.

Главна замисао која је уграђена у концепцију организације и уређења простора овог Плана, заснива се на континуитету планирања урбанистичког развоја, од Просторног плана, преко Генералног плана до Плана генералне регулације.

Конкретније, циљеви планирања и уређења насеља заснивају се пре свега, на квалитетној просторној организацији Тополе као општинског центра у коме се стварају и обезбеђују добри услови живота и рада и врши позитиван утицај на окружење. То подразумева:

- очување и унапређење укупног градитељског наслеђа Тополе и створених вредности насеља,

- допуна постојећих, подизање и стварање нових урбаних вредности које се односе на:

- обезбеђење простора за нову стамбену изградњу,

- афирмацију и развој малих и средњих предузећа обезбеђењем нових

локација и реконструкцијом старих дотрајалих индустријских погона,

- изградњу туристичких  капацитета,

- формирање више мреже центара различитих категорија (градски,

локални, линијски, пословни) који ће задовољити потребе становништва

насеља и окружења,

- формирање нових пословних зона у оквиру различитих нивоа центара и

на новим локацијама,

- развој нових спортских садржаја,

- уређење парковских и других зелених површина,

- Заштита културно-историјског наслеђа и животне средине, кроз:

- уређење старог градског језгра,

- ремоделацију појединих објеката и простора,

- уређење опленачког парка,

- очување пољопривредног земљишта на ширем подручју ПГР-а и заштита животне средине,

- Усклађеност изградње инфраструктуре и другог јавног грађевинског земљишта,

- дефинисање саобраћајних токова изградњом нових саобраћајница,

- повећање броја паркинг места рационалним коришћењем простора у

централној зони града,

- реконструкција и изградња комуналне инфраструктуре,

- увођење гаса из ширег окружења као неопходан енергент за

топлификацију насеља.

На основу прибављених података, анализе и оцене постојећег стања, као и процене развојних могућности дефинисана је граница плана, намена простора и грађевинско земљиште јавних намена на ком егзистирају или се планира изградња објеката од општег интереса, као и правила уређења и грађења насеља.

Правилима уређења одређене су урбанистичкe зонe или њени делови који ће се уређивати и даље плановима детаљне регулације и урбанистичким пројектима. Такође, утврђена су правила, услови и ограничења уређења и изградње у карактеристичним зонама, а дати су и општи урбанистички услови за улице и јавне површине и посебни услови које је потребно испунити код издавања локацијске дозволе, као и општи услови заштите животне средине.

Правила грађења су услови који се односе на изградњу објеката у урбанистичким зонама. За урбанистичке зоне су одређене намене површина, највећи дозвољени индекси или степени изграђености и заузетости грађевинских парцела, највећа дозвољена спратност објеката, услови за изградњу других објеката на истим грађевинским парцелама, услови и начин обезбеђења приступа грађевинским парцелама уколико не излазе на јавни пут или површину, као и сви остали услови везани за обнову и реконструкцију, архитектонско обликовање, делатности на грађевинским парцелама мешовите намене, као и разне рестрикције и забране, ако их има, а везане су за конкретну урбанистичку зону.

2.   ПОДЕЛА НА ЦЕЛИНЕ И ПОДЦЕЛИНЕ

Подручје Плана генералне регулације подељено је на урбанистичке целине  и подцелине у оквиру којих ће бити прописана правила уређења и правила грађења за  све намене у оквиру грађевинског земљишта.

Формирано је укупно 11 целина, према положају, доминантној намени и другим специфичностима простора (графички прилог бр. 3 – Подела на целине и подцелине са планираном наменом површина, Р 1:5 000):

ЦЕЛИНА "А" –централна зона насеља у којој су смештене углавном све јавне установе. Ограничена је Булеваром вожда Карађорђа, Булеваром краља Александра и Улицом солунских ратника.  Подељена је на 23 урбанистичке подцелине и у целости је у оквиру грађевинског реона. Грађевинске парцеле уз виталне саобраћајнице се користе за становање и делатности. Део целине налази се у оквиру Просторне културно-историјске целине „Карађорђева Топола са Опленцем“. Укупна површина целине А износи око 53,00 ha.

ЦЕЛИНА "Б" -обухвата простор западно од центра и спушта се ка реци Каменици. Подељена је на 7 урбанистичких подцелина. Објекти у овој целини су разлите намене: од стамбено – пословних дуж Булевара вожда Карађорђа, пословних (услуге, трговина) до индивидуалних стамбених. У оквиру ове целине постоје резерве неизграђеног грађевинског земљишта. Уредиће се и јавне зелене површине – градски парк и парк - шума Каменица. Део ове целине је, такође, у оквиру Просторне културно-историјске целине „Карађорђева Топола са Опленцем“. Површина целине Б износи око 36,00ha.

ЦЕЛИНА „Ц“ - обухвата простор западно и јужно од Опленца и  дуж државног пута IIА реда број 152 – Топола – Доња Шаторња – Рудник – Бућин гроб. Подељена је на 9 урбанистичких подцелина. Део целине јужно од Опленца је у оквиру Просторне културно-историјске целине „Карађорђева Топола са Опленцем“. У оквиру ове целине постоје резерве неизграђеног грађевинског земљишта, највише уз државни пут. Површине целине је 112,00 ha.

ЦЕЛИНА „Д“ – обухвата простор северозападно од градског центра („Деспотовица 1“) уз Булевар вожда Карађорђа. Подељена је на 12 урбанистичких подцелина. У оквиру ове целине постоје објекти и површине јавне намене. Целина је погодна за даљи развој пословања и услуга. Даљи развој становања (вишепородичног и породичног) вршиће се на неизграђеном грађевинском земљишту. Заузима простор између површину од око 65,00 ha.

ЦЕЛИНА „Е“ („Деспотовица 2“)– надовезује се на целину Д и просторе до северне границе плана. Подељена је на 11 урбанистичких подцелина. У оквиру ове целине развијаће се привредни и комунални објекти, као и индивидуално становање.Површина ове целине износи око 97,00 ha.

ЦЕЛИНА “Ф” – „Љубе Село“, заузима северни, североисточни и источни део ПГР-а, између Булевара вожда Карађорђа и источне границе плана. Подељена је на 14 урбанистичких подцелина. И у оквиру ове целине развијаће се привредни и комунални објекти, као и индивидуално становање.  Површина ове целине износи око  170,00ha.

ЦЕЛИНА “Г” – обухвата североисточну падину Опленца до државног пута IБ реда бр. 25. У оквиру ове целине доминира индивидуално становање које ће се даље развијати на неизграђеном грађевинском земљишту. Подељена је на 5 урбанистичких подцелина.Површина ове целине износи 20,00ha.

ЦЕЛИНА „И“ – „Жабаре“ заузима крајњи источни део ПГР-а. У овој зони доминантно је привређивање и мешовито пословање које ће се даље развијати. Подељена је на 7 урбанистичких подцелина. Површине је 85,00 ha.

ЦЕЛИНА „Ј“ – „Божурња“ обухвата источну падину Опленца, опленачке винограде и пољопривредне површине задужбинског комплекса. Подељена је на 7 урбанистичких подцелина.  У оквиру ове целине развијаће се индивидуално становање ниских густина. Део целине уз Опленац је у оквиру Просторне културно-историјске целине „Карађорђева Топола са Опленцем“. Површина ове целине је  76,00 ha.

ЦЕЛИНА „К“- „Метеризе“обухвата простор југоисточно од пута за Рудник. Подељена је на 2 урбанистичке подцелине. Предвиђена је за даљи развој привреде и индивидуалног становања.  Укупна површина ове целине износи око 41,00 ha.

ЦЕЛИНА „Л“- „Опленац“, обухвата целу парк-шуму „Опленац“, укупне површине       126,00 ha. У целости је у обухвату Просторне културно-историјске целине „Карађорђева Топола са Опленцем.

Табела 1 - Подела плана на урбанистичке целине и подцелине

| Редни Број | УРБАНИСТИЧКЕ ЦЕЛИНЕ И ПОДЦЕЛИНЕ | Површина |
| --- | --- | --- |
|  |  | (ha) |
| 1 | ЦЕЛИНА "А" – „Центар 1“ | 53,00 |
| 2 | ЦЕЛИНА "Б" – „Центар 2“ | 36,00 |
| 3 | ЦЕЛИНА "Ц" – Западна падина Опленца | 112,00 |
| 4 | ЦЕЛИНА "Д" – „Деспотовица 1“ | 65,00 |
| 5 | ЦЕЛИНА "Е" – „Деспотовица 2“ | 97,00 |
| 6 | ЦЕЛИНА "Ф" – „Љубе Село“ | 170,00 |
| 7 | ЦЕЛИНА "Г" – Североисточна падина Опленца | 20,00 |
| 8 | ЦЕЛИНА "И" – „Жабаре“ | 85,00 |
| 9 | ЦЕЛИНА "Ј" – „Божурња“ | 76,00 |
| 10 | ЦЕЛИНА "К" – „Виногради“ | 41,00 |
| 11 | ЦЕЛИНА "Л" – „Опленац“ | 126,00 |
| 1-11 | СВЕГА ЦЕЛИНЕ 1-11 | 881,00 |

3.   ГРАНИЦА ГРАЂЕВИНСКОГ РЕОНА

Грађевински реон унутар подручја Плана генералне регулације обухвата грађевинско земљиште са укупном површином од 626 ha, што износи 71% површине плана. Изван грађевинског реона је пољопривредно, шумско и водно земљиште.

Граница грађевинског реона почиње од најсеверније тачке грађевинског реона у К.О. Топола (Село), тј. од тромеђе к.п.бр. 3022, 3021 и 5684 (пут) К.О.Топола (Село) и идући у смеру казаљке на сату обухвата к.п. бр. 3022 К.О.Топола (Село) до државног пута  IБ реда бр.25, прелази преко њега и наставља ка југу источном границом овог пута до тромеђе к.п.бр. 3024/1, 5716 и 5684, К.О.Топола (Село), где скреће и иде на исток у дужини од 92м, поново скреће под правим углом, прелази преко пута к.п.бр. 5716 К.О. Топола (Село) и иде западном међом к.п.бр. 3377/4, 3377/5, 3377/8, К.О.Топола (Село) и обухватајући к.п. бр. 3377/11 и 3377/9 К.О.Топола (Село) наставља даље, идући ободом к.п.бр. 3378/1, 3378/2, 3382/1, 3382/2 К.О.Топола (Село) до пута-к.п.бр.5716 К.О.Топола (Село), прелази преко њега и скреће на југ идући источном границом овог пута до укрштања са путем на к.п.бр.3388 К.О.Топола (Село), наставља ка југу, путем к.п.бр. 3388 К.О.Топола (Село) и обухватајући к.п.бр. 3389, 3390, 3391 К.О.Топола (Село), долази до пута на к.п. бр. 5628 и даље ка југу обухватајући пут до тромеђе к.п.бр. 122/2, 118 К.О.Топола (Варош) и парцеле пута.

Од ове тромеђе граница иде источном међом обухватајући к.п.бр. 118, 122/1 К.О. Топола (Варош), северном међом обухватајући к.п.бр. 157, 155, 153, 150, 147, 146, 144, 141, 138, 136, 133, 129, 128 К.О. Топола (Варош), прелази у К.О. Топола (Село) и наставља северозападном међом к.п.бр. 3594/2, 3594/1, 3596, 3597/1, 3597/2, 3600/1, 3599, даље обухватајући к.п.бр. 3603 и 3604 К.О. Топола (Село), долзи до пута на к.п.бр. 5716 К.О. Топола (Село), затим иде ка југoистоку овим путем до његовог укрштања са путем на к.п.бр. 5671 К.О. Топола (Село) и даље путем на к.п.бр. 5671 К.О. Топола (Село)  у дужини од 350м до тромеђе к.п. бр. 5671 и 3594/2 К.О. Топола (Село) и к.п. бр. 128 К.О. Топоола (Варош).

Од овог укрштања граница иде ка југоистоку путем на к.п.бр. 5671 К.О. Топола (Село) односно границом између катастарских општина Топола (Село) и Топола (Варош) до тромеђе к.п.бр. 1002 и 996 К.О. Топола (Варош) и 5671 К.О. Топола (Село), где скреће на југозапад, улази у К.О. Топола (Варош) обухватајући пут на к.п.бр.996 К.О. Топола (Варош) до тромеђе к.п.бр. 996, 997/1 и  997/2 К.О. Топола (Варош).

Од ове тромеђе граница скреће ка југу под правим углом и обухватајући к.п.бр. 997/1 К.О. Топола (Варош), иде ободом парцела бр. 999/1, 1032/2, 1028/2, 1009, 1011, 1014, 1018, К.О. Топола (Варош), прелази преко к.п.бр. 1023/2 К.О. Топола (Варош) и даље ободом к.п.бр. 1020/1 и 1024 К.О. Топола (Варош), долази до границе између К.О. Топола (Варош) и К.О. Топола (Село), односно до пута на к.п. 5723 К.О. Топола (Село) и иде овим путем до његовог укрштања са путем на к.п.бр. 2809 К.О. Топола (Варош). Од овог укрштања граница иде паралелно путем на к.п.бр. 2809 К.О. Топола (Варош) у појасу ширине 30м, сечући к.п.бр. 1063, 1062, 1056/1 и 1056/2, К.О. Топола (Варош) до пута на к.п.бр. 927, где скреће под правим углом до тромеђе к.п.бр. 927, 923/1 и 923/18 К.О. Топола (Варош). Од ове тромеђе граница иде јужном међом к.п.бр. 923/18, 923/13, 923/14, 923/15, 923/16, 923/22, 923/17, 923/3, 923/19, 923/20, 923/21, К.О. Топола (Варош), источном међом к.п.бр. 916/2, 913, 914, 889, 888, 885 и 886 К.О. Топола (Варош) до тромеђе к.п.бр. 886, 887 и 1190/2 К.О. Топола (Варош).

Од ове тромеђе граница скреће под правим углом на исток сечући к.п.бр. 1190/2, 1187 и 1186 К.О. Топола (Варош),  до тромеђе к.п.бр. 1181, 1180 и 1186 К.О. Топола (Варош) и наставља истим правцем идући ободом к.п.бр. 1180 и 1181 К.О. Топола (Варош), прелази преко к.п.бр. 1093, 1091, 1088, 1083, 10080, 1079, 1076, 1066, 1073 и 1071 К.О. Топола (Варош), све до тромеђе к.п.бр. 1099 и 1100 К.О. Топола (Варош) и к.п.бр. 4070/8 К.О. Топола (Село). Од ове томеђе прати границу катастарских општина Топола (Варош) и Топола (Село) до тромеђе к.п. бр. 1132, 2423 К.О. Топола (Варош) и 4064/1 К.О. Топола (Село), наставља даље ка југоистоку обухватајући к.п. бр. 1132, 2410, 2411, 2414/1, 2414/2, 2414/3, 2415, 2416, 2417, 2419/1, 2420, 2421, 2443, 2444, 2445, 2441, 2450 К.О. Топола (Варош) до тромеђе к.п. бр. 2450, 2451 и 2820/1 К.О. Топола (Варош) – државни пут IБ реда бр.27. одавде прати северну границу пута до пресека са границом катастарске општине и прати је, даље, док не пресече к.п. бр. 2820/1 К.О. Топола (Варош) под правим углом да би обухватила к.п. бр. 2564 К.О. Топола (Варош). Од к.п. бр. 2564 К.О. Топола (Варош) креће ка западу обухватајући парцеле бр. 2563/2, 2561/1, 2561/2, сече 2562 и 2559 до границе са 2558/1. Од тачке пресека креће ка југозападу границом к.п. бр. 2558/1 К.О. Топола (Варош) обухватајући ову парцелу, део 2555 и наставља источном границом к.п. бр. 2546, 2547 и 2655 К.О. Топола (Варош) до границе са к.п. бр. 2657 К.О. Топола (Варош) где скреће ка истоку обухватајући к.п.бр. 2649, 2643, 2640, 2641, 2638, 2635, 2634/1 и 2643/2 К.О. Топола (Варош) ) и долази до границе између К.О. Топола (Варош) и К.О. Божурња, улази у К.О. Божурња и обухватајући к.п.бр. 140 К.О. Божурња, долази до државног пута  IБ реда бр.25 за Крагујевац, прелази преко њега и иде ка југу границом између К.О. Топола (Варош) и К.О. Божурња, путем на к.п.бр. 2822 К.О. Топола (Варош) до међе к.п.бр. 2822 и 2781/1 К.О. Топола (Варош).

Од ове тачке граница скреће ка северу и обухватајући к.п.бр. 2781/1, 2780 и 2774 К.О. Топола (Варош), наставља ка северу ободом к.п.бр. 2772, 2769/1, 2769/2 и 2767/3 К.О. Топола (Варош) до пута на к.п.бр. 2729 К.О. Топола (Варош), где скреће на запад и иде овим путем до укрштања са путем на к.п.бр. 2789 К.О. Топола (Варош), скреће на југ и иде путем на к.п.бр. 2789 К.О. Топола (Варош), прелази у К.О. Божурња и иде овим путем (к.п.бр. 3369 К.О.Божурња) у дужини од 200м, скреће на запад и обухватајући к.п.бр. 663 К.О. Божурња долази до пута на к.п.бр. 3390 К.О. Божурња и иде ка југозападу овим путем до тромеђе к.п.бр. 735 и 739 К.О. Божурња и 2903 К.О.Топола (Варош).

Од ове тромеђе граница плана скреће ка истоку идући ободом к.п.бр. 739, 738/2, 738/1 и 741, К.О. Божурња до пута на к.п.бр. 3374 К.О. Божурња и наставља овим путем ка југу до њговог укрштања са путем на к.п.бр. 3375 К.О. Божурња и даље ка истоку путем на к.п.бр. 3375 К.О. Божурња, до тромеђе к.п.бр. 3375, 801 и 800/1, где скреће под правим углом и иде ободом к.п.бр. 800/1, 800/4, 803, 804 и 805 К.О. Божурња, сече к.п.бр. 807/3, 807/2 и 807/1 К.О. Божурња, и наставља даље истим правцем, ободом к.п.бр. 808/1, 808/4, 808/2 и 809/1 К.О. Божурња, прелази под правим углом преко пута на к.п.бр. 3376 К.О. Божурња и долази до тромеђе к.п.бр. 822/1, 822/2 и 825, где скреће ка северозападу идући ободом к.п.бр. 822/2, 826/6, 827 К.О. Божурња, прелази преко к.п.бр. 833/2 и скреће на југозапад идући ободом к.п.бр. 829, 830/1 и 831 К.О. Божурња, долази до јужне међе к.п.бр. 832/1 К.О. Божурња и обухватајући к.п.бр. 832/1 К.О. Божурња, долази до регионалног пута за Рудник (државни пут IIА реда бр. 152) и иде њиме у дужини од око 165м, где скреће на север, излази из К.О. Божурња, улази у К.О. Топола (Село) и обухватајући к.п.бр. 5494 К.О. Топола (Село), наставља ка северу ободом парцела к.п.бр. 5495/1, 5495/2, 5496/1, 5497/1, 5497/2 К.О. Топола (Село), сече к.п.бр. 5499/1 К.О. Топола (Село) и наставља ободом к.п.бр. 5498/3, 5504, 5502, 5501, 5528/1, 5528/2, 5527, 5526/7, 5526/6, 5526/5, 5526/4, 5526/3, 5526/2, 5526/1 К.О. Топола (Село), прелази преко пута на к.п.бр. 5523 К.О. Топола (Село) и наставља ка северу ободом к.п.бр. 5332/3, 5332/2, 5332/5 до тромеђе к.п.бр. 5332/1, 5326/3 и 5326/2 К.О. Топола (Село).

Од ове тромеђе граница скреће на запад идући ободом к.п.бр. 5326/1, 5326/2, 5327 и 5328 К.О. Топола (Село), скреће на север и иде ободом к.п.бр. 5328, 5324/4, 5321, 5319/2, 5319/1, 5318/2, 5318/1, 5324/6, 5317/2 К.О. Топола (Село), сече к.п.бр. 5317/1 К.О. Топола (Село), и наставља ободом 5307/3, 5307/6, 5306/2, 5306/1, 5307/5, 5307/4, 5307/1, 5304/2, 5303/3, 5302/19, 5302/14, 5302/11, 5302/7, 5302/6, 5302/2, 5302/8, 5298/2 К.О. Топола (Село), сече к.п.бр. 5299 К.О. Топола (Село) и даље иде ка северу ободом 5297/1, 5297/2, 5294/3, 5293/4, 5293/2, 5293/1, 5292/4, 5292/3, 5291/1, 4981/2, 4981/3, 4981/4, 4981/4, 4981/5, 4981/1, 4981/6, 4980/6, 4980/1, 4980/7, 4980/2 К.О. Топола (Село) до тромеђе к.п.бр. 4980/2, 4978/3, 4978/5 К.О. Топола (Село).

Од ове тромеђе иде до тромеђе к.п.бр. 4978/2, 4976/1 и 4977 К.О. Топола (Село) секући к.п.бр. 4978/1 и 4978/2 К.О. Топола (Село) и даље наставља ка северу идући ободом к.п.бр. 4976/1, 4970, 4969, 4968/1, 4968/2, 4968/3 К.О. Топола (Село) и обухватајући целу к.п.бр. 4947 К.О. Топола (Село) наставља ка северу ободом к.п.бр. 4946, 4945, 4463/8, 4463/7, 4463/2, 4463/1, 4463/6, 4463/5 и 4463/3 К.О. Топола (Село) до пута на к.п.бр. 2823 К.О. Топола (Варош) и иде овим путем ка северу, у дужини од 200м, када скреће на запад идући јужном међом к.п.бр. 4454 К.О. Топола (Село) до реке Каменица (к.п.бр. 5624 К.О. Топола (Село)) и наставља ка северу десном обалом реке до тромеђе к.п.бр. 4409/2, 4409/1 и 5624, К.О. Топола (Село).

Од ове тромеђе граница скреће на исток под правим углом до пута на к.п.бр. 2823 К.О. Топола (Варош) и иде овим путем на север у дужини од 150м и наставља границом између К.О. Топола (Село) и К.О. Топола (Варош) идући ободом парцела к.п.бр. 488, 487 и 486 К.О. Топола (Варош), ободом пута на правцу за Аранђеловац (к.п.бр. 2807/1 К.О. Топола (Варош) – државни пут IIБ реда бр.368) и иде овим путем ка северу у дужини од 150м, где скреће на југ и иде ободом к.п.бр. 442, 443, 450, 451, 449, К.О. Топола (Варош), скреће ка истоку ободом к.п.бр. 447, 445, 549, 559, 558, 556 К.О. Топола (Варош) и наставља ка северу ободом 565/2, 433, 428, 421/1, 422 и 420 К.О. Топола (Варош), долази до границе између К.О.Топола (Село) и К.О. Топола (Варош) и иде овом границом у дужини од 110м обухватајући к.п.бр. 412, 395 и 393 К.О. Топола (Варош), где скреће ка североистоку ободом к.п.бр. 392, 385, 380, 371 К.О. Топола (Варош) и долази до пута на к.п.бр. 370 К.О. Топола (Варош) и иде овим путем до укрштања са путем на к.п.бр. 365 К.О. Топола (Варош), прелази преко њега и наставља ободом к.п.бр. 336/2, 336/1, 337/3, 337/2, 331 К.О. Топола (Варош), прелази правом линијом преко 330 и 329 К.О. Топола (Варош) и даље, ободом к.п.бр. 328, 327, 326/1, 325/1, 324, 323 К.О. Топола (Варош) и долази до тромеђе к.п.бр. 323, 326/3 и 322 К.О. Топола (Варош).

Од ове тромеђе иде правом линијом до тромеђе к.п.бр. 308, 309 и 304/1 К.О. Топола (Варош) секући 322, 321, 319, 317, 312, 311 и 310 К.О. Топола (Варош), где скреће под правим углом на запад преко к.п. бр. 304/1 К.О. Топола (Варош) и обухватајући 303 и 302 К.О. Топола (Варош), скреће на север ободом к.п.бр. 299/1, 296, прелази преко 298, и обухватајући 291, 290/1 и 290/2 К.О. Топола (Варош), долази до пута на к.п.бр. 287 К.О. Топола (Варош),обухвата га и прати у правцу запада, скреће на север обухватајући к.п. бр. 2539/1 К. О. Топола (Село), враћа се ка истоку до границе катастаских општина Топола (Село) и Топола (Варош) и обухвата к.п. бр. 50 и 52 К.О Топола (Варош), сече к.п. бр, 55 и 56 К.О. Топола (Варош) и наставља обухватајући к.п. бр. 60, 62/2, 61, 67/1, 69, 70/2 К.О. Топола (Варош) одакле скреће на северозапад ободом к.п. бр. 73и 78 К.О. Топола (Вартош) – пут. Путем иде у дужини од 160м, а затим скреће на исток јужном међом к.п. бр. 28/2 К.О. Топола (Варош), до пута на к.п.бр 5700 К.О. Топола (Село) и улази у К.О. Топола (Село).

Затим, граница наставља путем на к.п. бр 5700 К.О. Топола (Село) у дужини од 50м, прелази преко њега и иде северном међом к.п.бр. 3468/1, северном међом к.п.бр.3460/2 К.О. Топола (Село) у дужини од 40м, скреће под правим углом на југ и обухватајући к.п.бр. 3467/2 К.О. Топола (Село), долази до тромеђе к.п.бр. 3548, 3549 и 5684 (пут) К.О. Топола (Село).

Од ове тромеђе граница иде ка североистоку путем на к.п.бр. 5684 К.О. Топола (Село) до почетне тачке, односно тромеђе к.п.бр. 3022, 3021 и 5684 (пут) К.О.Топола (Село).

Грађевински реон такође обухвата и три (3) независне локације. За сваку појединачну локацију дат је попис катастарских парцела по катастарским општинама, и то:

Локација бр. 1: к.п.бр. 356, 355/1, 354 и 353, све из К.О.Топола (Варош);

Локација бр. 2: к.п.бр. 362 К.О.Топола (Варош);

Локација бр. 3: к.п.бр. 3054, 3055, 3056/1, 3056/2, 3056/3, 3057, 3058/1, 3058/2, 3058/3, 3079, 3059/1, 3059/2, 3060/1, 3060/2, 3061/1, 3061/2, 3062/1, 3062/2, 3075, 3076, део 3063 (између к.п.бр. 3062/2 и 3075), 3077 и 3078, све из К.О.Топола (Село).

Графички, грађевински реон дат је на графичком приказу бр. 3 – Подела на целине и подцелине са планираном наменом површина, Р 1:5 000 и графичком прилогу бр. 5 – Планирана намена површина са правилима уређења и грађења, Р 1:2 500 и уколико дође до неслагања бројева катастарских парцела из описа границе грађевинског реона Плана генералне регулације насеља Топола, који је дат претходним ставом, меродаван је графички прилог.

- ОПИС ГРАНИЦЕ ПРОСТОРНЕ КУЛТУРНЕ-ИСТОРИЈСКЕ ЦЕЛИНЕ

«КАРАЂОРЂЕВА ТОПОЛА СА ОПЛЕНЦЕМ»

На основу члана 47. став 1. Закона о културним добрима („Службени гласник РС“, број 71/94) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС“, број 55/05 и 71/05 - исправка) Влада је донела Одлуку о утврђивању Карађорђеве Тополе са Опленцем за просторну културно-историјску целину („Службени гласник РС“, број 88/06).

Карађорђева Топола са Опленцем (у даљем тексту: просторна културно-историјска целина) налази се на територији општине Топола, у Тополи, и обухвата Карађорђев град, градско језгро Тополе и Задужбински комплекс на Опленцу са околним виноградима и њивама, односно простор и објекте на катастарским парцелама: број 730/1 КО Божурња, у друштвеној и приватној  својини, бр. 596/1, 596/2, 597, 598, 599, 619, 620/1, 620/2, 621, 629, 637, 638, 639, 645, 646, 648/1, 648/2, 648/3, 648/4, 648/5, 649, 650, 651, 656, 657, 659, 660, 661, 662, 664, 665, 668, 669, 670, 675, 676, 677, 678 ,679, 680, 681, 681/2, 681/3, 684, 686, 689, 690, 691, 692, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 705, 706, 707, 708, 710, 713, 714, 715, 716, 718, 719, 720, 721, 722/1, 722/2, 722/3, 722/4, 722/5, 722/6, 723/1, 723/2, 723/3, 724, 725, 726, 727, 728, 729/3, 730/2, 734, 735, 736, 763/1 и 763/2 КО Божурња, у друштвеној својини, бр. 641, 642, 643, 647, 663, 671 и 672 КО Божурња, у државној својини, бр. 685, 696, 704, 711, 712, 729/1, 729/4, 738/1, 738/2, 739, 740/1, 740/2, 740/3, 740/4, 740/5, 741, 743, 744, 745/1, 745/2, 746/1, 752, 753, 754, 755/1, 755/2, 755/3, 755/4, 756/1, 756/2, 757, 758/1, 758/2, 758/3, 759, 760, 761, 762, 764/1, 764/2, 765, 766, 767, 792, 793, 794/1, 794/2, 795/1, 795/2, 796/1, 796/2, 796/3, 796/4, 797/1, 797/2, 797/3 и 797/4 КО Божурња, у приватној својини и бр. 1373, 1374, 1375, 1376, 1377, 1378, 1381, 1382, 1383, 1390, 1394, 1395, 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1501, 1504, 1508, 1509, 1510, 1511, 1528, 1529, 1530, 1531, 1572, 1575/1, 1576, 1577, 1578, 1649, 1650, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659/1, 1659/2, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666/1, 1666/2, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675/1, 1675/2, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693, 1694, 1695, 1696, 1697, 1698, 1699, 1700, 1701, 1702, 1703, 1704, 1705, 1706, 1707, 1708, 1709, 1710, 1711/1, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1717, 1717/1, 1717/2, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722, 1723, 1724, 1727/1, 1727/2, 1728, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1734, 1735, 1736/1, 1736/2, 1736/3, 1736/4, 1737, 1738/1, 1738/2, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1746/1, 1746/2, 1746/3, 1747, 1750, 1751, 1752, 1753, 1754, 1756, 1758/1, 1758/2, 1758/3, 1759, 1760, 1813/2, 1813/3, 1813/61, 1815, 1840, 1842, 2101, 2043, 2044/2, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2057/1, 2057/3, 2058, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2071, 2071/1, 2072, 2073, 2074, 2075/1, 2075/2, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2699, 2804/1, 2817, 2818, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2944, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2876, 2877, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2904, 2905, 2906, 2907 и 2908 КО Топола (Варош), у државној својини.

Граница просторне културно-историјске целине полази са југа од тачке укрштања локалних путева бр. 3374 и 3375, скреће ка западу спољним ивицама катастарских парцела бр. 797/1 и 2874, скреће и наставља ка северу спољним ивицама катастарских парцела бр. 2874, 2870, 2872, 2871, 2869, 2867, 2838, 2836, 2058, 2057/3, 2044/1 и 2043, прелази Јасеничку улицу, скреће ка западу спољним ивицама катастарских парцела бр. 1727/1, 1725, 1726, 1727/2, 1729, 1730, 1731, 1732 и 1733, прелази Карађорђеву улицу, наставља ка западу спољним ивицама катастарских парцела бр. 1738/1, 1815 и 1840, скреће ка југу, западу и северу спољним ивицама катастарске парцеле број 1842, наставља ка северу спољним ивицама катастарских парцела бр. 1815 и 1746/1, скреће ка истоку спољним ивицама катастарских парцела бр. 1746/1 и 1746/2, скреће ка северу спољним ивицама катастарских парцела бр. 1752 и 1753, скреће ка истоку спољном ивицом катастарске парцеле број 1754, скреће ка северу спољном ивицом катастарске парцеле број 1756, скреће ка западу спољном ивицом катастарске парцеле број 1758/2, скреће ка северу спољном ивицом катастарске парцеле број 1758/2, прелази улицу Крајишких бригада, наставља ка северу спољном ивицом катастарске парцеле број 592, скреће ка југоистоку спољном ивицом катастарске парцеле број 593 до раскрснице улице Крајишких бригада и Булевара Вожда Карађорђа, наставља ка североистоку регулационом линијом Булевара Вожда Карађорђа, скреће ка истоку спољним ивицама катастарских парцела бр. 1549, 1653, 1655 и 1656, скреће ка југоистоку спољном ивицом катастарске парцеле број 1659/1, прелази Булевар краља Александра, скреће ка истоку регулационом линијом Булевара краља Александра, скреће ка југу спољним ивицама катастарских парцела бр. 1531, 1530, 1528, 1578, 1577, 1576 и 1575/1, прелази Шумадијску улицу и скреће ка истоку пратећи регулациону линију исте улице, скреће ка југозападу спољним ивицама катастарских парцела бр. 1504 и 1572, скреће ка југоистоку спољном ивицом катастарске парцеле број 1508, прелази улицу 1. маја, скреће ка североистоку пратећи регулациону линију исте улице до скретања у улицу 12. октобар, скреће ка југоистоку регулационом линијом улице 12. октобар, наставља спољним ивицама катастарских парцела бр. 1414 и 1394, прелази улицу Даринке Радовић, наставља спољном ивицом катастарске парцеле број 1363, скреће ка југу спољним ивицама катастарских парцела бр. 1382, 1381, 1378 и 1377, скреће ка североистоку спољном ивицом катастарске парцеле број 1376, скреће ка југоистоку спољним ивицама катастарских парцела бр. 1376 и 1375, скреће ка југозападу спољном ивицом катастарске парцеле број 1375, скреће ка југоистоку спољним ивицама катастарских парцела бр. 1374 и 1373, прелази под правим углом катастарску парцелу број 1335, скреће ка североистоку делом спољне ивице катастарске парцеле број 2101, скреће ка југоистоку спољном ивицом катастарске парцеле број 2101, наставља ка југу спољним ивицама катастарских парцела бр. 2824 и 620/2, скреће ка југоистоку спољним ивицама катастарских парцела бр. 617 и 598, скреће ка југозападу спољном ивицом катастарске парцеле број 598, скреће ка истоку спољном ивицом катастарске парцеле број 599, скреће ка југу спољним ивицама катастарских парцела бр. 596/2, 596/1, 629, 640, 641, 646, 647, 663, 664, 665, 669, 670, 678, 679, 680, 681/2, 681/3, 710, 711, 721, 729/2, 729/4, 730/1 и 730/2, скреће ка западу спољним ивицама катастарских парцела бр. 730/2, 734 и 735, скреће ка југозападу спољним ивицама катастарских парцела бр. 736, 741, 742/3, 742/4, 742/5, 743, 755/2, 755/4, 756/1, 756/2, 757, 758/3, 758/2, 765/1, 765/2, 762, 764/2, 767, 792, 794/1, 795/2,796/4, 796/3, 797/4, 797/3 и 797/1 и долази до почетне тачке.

Графички, граница „Карађорђеве Тополе са Опленцем као просторно културне-историјске целине" дат је на графичком приказу бр. 1 – Геодетска подлога са границама, Р 1:5000) и уколико доће до неслагања бројева катастарских парцела из описа границе, који је дат претходним ставом, меродаван је графички прилог.

5.  ОСНОВНА НАМЕНА ПОВРШИНА

Земљиште у обухвату Плана генералне регулације, по основној намени површина, је:

- Грађевинско земљиште;

- Пољопривредно земљиште;

- Шумско земљиште;

- Водно земљиште.

Утврђеном границом дефинисан је грађевински реон, тј, дефинисано је грађевинско земљиште планирано за изградњу и уређење насеља у оквиру површина за јавне и остале намене. Ван грађевинског реона, а у обухвату плана, земљиште задржава постојећи статус, тј, остаје пољопривредно, шумско и водно. Грађевински реон се заокружује на рачун пољопривредног и шумског земљишта.

| Основна намена површина |  | Постојеће стање |  | Планирано стање |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Површина (ha) | Однос (%) | Површина (ha) | Однос (%) |
| I | Грађевинско земљиште | 407,04 | 46,20 | 626,14 | 71,07 |
| II | Пољопривредно земљиште | 433,59 | 49,21 | 232,62 | 26,40 |
| III | Шумско земљиште | 35,33 | 4,00 | 18,08 | 2,06 |
| IV | Водно земљиште | 5,04 | 0,5 | 4,16 | 0,47 |
| У К У П Н О (I + IV) |  | 881,00 | 100 % | 881,00 | 100 % |

Табела 2 – Основна намена површина

Грађевинско земљиште

Грађевинско земљиште у тренутку израде Плана генералне регулације заузима површину од 407,04 ha или 46,20% од простора у граници. Планом се предвиђа повећање грађевинског земљишта на рачун смањења пољопривредног и шумског земљишта због заокруживања грађевинског земљишта у грађевински реон као целину која ће омогућити адекватну изградњу и уређење грађевинског земљишта уз неопходно комунално опремање, тако да укупно грађевинско земљиште износи 626,14 ha или 71,07%.

Пољопривредно земљиште

Пољопривредно земљиште заузима површину  од 433,59 ha или 49,21% од простора у границама Плана, а сачињава га обрадиво и необрадиво пољопривредно земљиште. Планом генералне регулације се предвиђа смањење пољопривредног земљишта због повећања грађевинског земљишта на 232,62 ha или 26,40%.

Шумско земљиште

Шумско земљиште заузима површину  од 35,33 ha или 4,00% од простора у границама плана, а сачињавају га шуме, као и слободно и заштитно зеленило на падинама као продужетак природног окружења. Планом генералне регулације  се предвиђа смањење шумског земљишта на 18,08 ha или 2,06%.

Водно земљиште

Водно земљиште заузима површину од 5,04ha или 0,5% од простора у границама плана, а чини га водоток реке Каменице. Планом генералне регулације се предвиђа незнатно смањење водног земљишта на 4,16ha или 0,47%.

6.  ПОДЕЛА НА ЗЕМЉИШТЕ ЈАВНИХ И ОСТАЛИХ НАМЕНА  У ОКВИРУ

ГРАЂЕВИНСКОГ РЕОНА

Утврђеном границом дефинисан је грађевински реон, тј, дефинисано је грађевинско земљиште планирано за изградњу и уређење насеља у оквиру површина за јавне и остале намене. Ван грађевинског реона, а у обухвату плана, земљиште задржава постојећи статус, тј, остаје пољопривредно, шумско и водно. Грађевински реон се заокружује на рачун пољопривредног и шумског земљишта.

Биланс намене површина у оквиру грађевинског реона, кроз упоредни приказ постојећег и планираног стања, дат је у наредној табели:

Табела 3 – Биланс намене површина у оквиру грађевинског реона

| Намена површина |  |  | Постојеће стање |  | Планирано стање |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Површина (ha) | Однос (%) | Површина (ha) | Однос (%) |
| Грађевинско земљиште (укупно 1 + 2) |  |  | 407,04 | 100 | 626,14 | 100 |
| 1. | Објекти и површине за јавно коришћење |  | 210,71 | 51,76 | 261,69 | 41,79 |
|  | Образовање |  | 3,65 | 0,90 | 4,18 | 0,67 |
|  | Здравство |  | 2,15 | 0,53 | 2,11 | 0,34 |
|  | Дечја и социјална заштита |  | 1,05 | 0,26 | 1,40 | 0,22 |
|  | Култура, наука, информисање |  | 1,91 | 0,47 | 1,89 | 0,30 |
|  | Управа и администрација |  | 0,68 | 0,17 | 0,68 | 0,11 |
|  | Комуналне зоне и објекти |  | 11,12 | 2,73 | 14,20 | 2,27 |
|  | Инфраструктурни објекти |  | 3,26 | 0,80 | 1,67 | 0,27 |
|  | Спорт и рекреација |  | 1,44 | 0,35 | 5,62 | 0,89 |
|  | Саобраћајни објекти (аутобуска станица) |  | 1,20 | 0,29 | 1,11 | 0,18 |
|  | Саобраћајне површине |  | 62,43 | 15,34 | 69,88 | 11,16 |
|  | Зеленило | Парк шума Опленац | 123,80 | 29,92 | 123,80 | 19,77 |
|  |  | Парк шума | / | / | 22,77 | 3,64 |
|  |  | Градски парк | / | / | 1,26 | 0,20 |
|  |  | Сквер | / | / | 0,20 | 0,03 |
|  |  | Специфично зеленило | / | / | 10,92 | 1,74 |
|  | Укупно зеленило |  | 123,80 | 29,92 | 158,95 | 25,38 |
| 2. | Површине осталих намена |  | 196,33 | 48,24 | 364,45 | 58,21 |
|  | Зоне становања | Високе густине - А | 1,94 | 0,48 | 8,08 | 1,29 |
|  |  | Средње густине - Б | 124,80 | 30,66 | 213,96 | 34,17 |
|  |  | Ниске густине - Ц | 23,45 | 5,76 | 26,69 | 4,26 |
|  | Укупно зоне становања |  | 150,19 | 36,90 | 248,73 | 39,73 |
|  | Радна зона | Привређивање | 31,98 | 7,86 | 64,05 | 10,23 |
|  |  | Мешовито пословање | 7,76 | 1,90 | 36,81 | 5,88 |
|  | Укупно радна зона |  | 39,74 | 9,76 | 100,86 | 16,11 |
|  | Услуге и систем центара |  | 6,40 | 1,58 | 14,86 | 2,37 |

7.  ПОВРШИНЕ И ОБЈЕКТИ ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Површине и објекти на подручју Плана генералне регулације чине објекти намењени јавним потребама (образовање, здравство, дечја и социјална заштита, култура и јавно информисање, управа и администрација, комуналне делатности, зеленило, спорт и рекреација) и коридори саобраћајне и комуналне инфраструктуре.

ОБРАЗОВАЊЕ

На подручју ПГР-а постоје објекти основног и средњег образовања:

ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ - обухвата рад једне матичне осморазредне основне школе (ОШ "Карађорђе"), на комплексу површине 2,03 ha. Ову школу користе ученици са подручја Плана генералне регулације, али и деца из околних насеља ван територије ПГР-а: Јунковац, Жабаре, Горович, Божурња, Овсиште, Трнава, Пласковац, Винча, Липовац, Крћевац. Укупна површина свих изграђених објеката (стара зграда, нови школски објекат, павиљон, кухиња и фискултурна сала), износи укупно 4820 m 2.

Постојећа основна школа задовољава прописане нормативе, уколико ради у две смене. Могуће је, у циљу растерећења постојеће школе, предвидети и подручну школу у оквиру локалних центара или зона становања, уз задовољење прописаних норматива.

средње ОБРАЗОВАЊЕ –одвија се у оквиру Средње школе "Краљ Петар I". Делатност средње школе остварује се на основу планова и програма образовно-васпитног рада за занимања за подручја рада: машинство и обрада метала (образовних профила: машински техничар за компјутерско конструисање, аутомеханичар, металостругар), пољопривредна производња и прерада хране (образовних профила: пољопривредни техничар, ветеринарски техничар, виноградар-винар (оглед)), Гимназија друштвено-језичког смера и Гимназија - општи тип. Бруто површина школског објекта износи 3600m2, на комплексу површине 0,64ha.

Потребе за средњошколско образовање су следеће:

Постојећа средња школа зaдржaвa се на постојећој локацији у центру насеља. У циљу растерећења ове школе, планирано је измештање одељења образовног профила производња и прерада хране на нову локацију у периферном североисточном делу Плана генералне регулације, у комплексу будућег интерната те школе на к.п. бр. 289/1 и 289/2 К.О. Топола (Варош). Преко пута овог комплекса налазе се и огледна поља на којима се обавља практична настава за ученике тог смера на к.п. бр. 70/2 К.О. Топола (Варош). Површинa комплексa нове школе са интернатом је 0,83ha.

Укупна површина комплекса средње школе износиће око 2,15ha.

ОСТАЛИ ВИДОВИ И НИВОИ ОБРАЗОВАЊА - У Тополи функционишу одељења Високе пословне школе из Чачка и Више школе за пословне секретаре и менаџмент ПСВ - Нови Сад. Ове школе користе просторије основне и средње школе. Привaтни фaкултети, кaо и друге школе: могу дa буду отвaрaни нa локaцијaмa нaмењеним обрaзовaњу, aли и у зонaмa центaрa свих нивоa уз зaдовољење прописaних условa из Прaвилa грaђењa.

ЗДРАВСТВО

У Тополи се одвија примарна здравствена заштита преко Дома здравља „Свети Ђорђе“ на к.п бр. 815/1 К.О. Топола (Варош). У оквиру ове здравствене установе раде следеће службе:

- служба за здравствену заштиту одраслог становништва са патронажом, кућним лечењем и хитном помоћи (у саставу је и седам теренских амбуланти),

- служба за здравствену заштиту претшколске и школске деце,

- медицина рада,

- физикална медицина,

-офтамолошка амбуланта,

-рентген дијагностика,

-пнеумофизиологија,

-ултразвучни кабинет,

-гинеколошка амбуланта,

-служба за лабораторијску дијагностику,

-стоматолошка служба (за одрасло становништво, дечја и превентивна стоматологија).

За виши ниво здравствених услуга (секундарну и терцијалну здравствену заштиту), становници Тополе су упућени на Општу болницу у Аранђеловцу и Клинички центар у Крагујевцу

У оквиру комплекса Дома здравља налази се и зграда Црвеног крста.

Просторни кaпaцитети здрaвствa оствaривaће се, и даље, у облaсти примарне здрaвствене зaштите, кроз употпуњaвaње мреже објекaтa здрaвствa зa потребе нaсељa и општине (Дом здрaвљa, диспaнзери, здрaвствене стaнице, aмбулaнте и aпотеке).

У локaлном центру требa плaнирaти изгрaдњу здрaвствене стaнице (амбуланте) зa потребе гравитационог подручја.

Укупнa плaнирaнa површинa нaмењенa објектимa здрaвствa, износи 2,11ha.

ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ

На подручју Плана генералне регулације, постоје три објекта дечје заштите у оквиру дечје установе „Софија Ристић“:

- дечји вртић и јаслице, на комплексу површине 0,70 ha, садржи два објекта: један је за децу узраста до 6 година и други, за децу узраста од 6-7 година. Укупна површина ових објеката је 1.635m².

- дечји вртић, површине 460m², на комплексу површине 0,35ha, намењен је деци узраста од 6-7 година.

У домену дечје заштите на подручју Плана генералне регулације, потребно је обезбедити следеће капацитете:

- oбјекте укупне површине 4.500m2

- земљиште површине 1,40ha .

У односу на постојеће капацитете, потребна је изградња нових 2.400 m2 објеката и проширење комплекса за 0,35 ha. У том смислу, планирана је нова дечја установа у близини спотско-рекреативног центра на деловима катастарских парцела бр. 714, 715/1, 716/1 и 717/4, све из К.О. Топола (Варош).

СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА

Од објеката социјалне заштите, на подручју ПГР-а постоји Црвени крст (у комплексу Дома здравља), кухиња Црвеног крста на засебној локацији површине 0,05ha и Центар за социјални рад у просторијама објекта друге намене.

На подручју Плана генералне регулације, планиран је дом за ученике средње школе, у североисточном делу ПГР-а, површине око 0,85ha. На овом комплексу планиран и део средњошколског објекта - смер за производњу и прераду хране.

Укупна површина објеката социјалне заштите, заједно са постојећим институцијама (Црвени крст, Центар за социјални рад), износи 1,40ha (површина интерната средње школе урачуната је у површину зона образовања).

КУЛТУРА И ИНФОРМИСАЊЕ

КУЛТУРА

Објекти културе на овом подручју, углавном су локалног карактера, намењени становништву са подручја Плана генералне регулације и општине.

Већинa aктивности из облaсти културе, одвијa се у Дому културе који је смештен непосредно уз градски центар. Са биоскопом и библиотеком, овај објекат има површину 1235m2 (0,10ha).

Објекти који су везани за просторну и културно-историјску целину "Карађорђева Топола", задужбину краља Петра I Карађорђевића у граду, представљају културни центар Тополе. Ту се налазе: библиотека и Музеј, а реконструкцијом и адаптацијом осталих објеката, могуће је обогатити овај комплекс новим садржајима културе. Објекти културе на Опленцу (Музеј и галерија), уређиваће се јединствено у склопу целог комплекса, у складу са условима надлежног завода за заштиту споменика културе.

У просторној целини „Е“- „Деспотовица II“, у оквиру локалног центра по потреби се могу планирати и одговарајући садржаји културе локалног карактера (клубови, сале, читаонице и сл.)

Укупна површина земљишта за потребе културе, износи 1,89 ha.

ИНФОРМИСАЊЕ

Објекти јавног информисања могу да се граде у планираним центрима, као и у оквиру других намена  под одређеним условима прописаним правилима грађења.

УПРАВА И АДМИНИСТРАЦИЈА

Топола, као градско насеље, представља административни, привредни и културни центар општине. Објекти управе се налазе у централном делу насеља, у оквиру градског центра. То су:

- седиште Скупштине општине, са свим општинским службама,

- Oпштински суд,

- МУП Србије, СУП Топола.

Рaсположиви простор aдминистрaције и упрaве  је и дaнaс знaчaјaн и износи близу 4000 m2. Објекти упрaве и aдминистрaције  могу да се граде у центрима (градски, локални, линијски, мешовити), а могу и у склопу других намена као пратећа функција.

Површина земљишта коју заузимају ове намене износи 0,68 ha.

КОМУНАЛНИ ОБЈЕКТИ

ГРОБЉА  - Главно градско гробље које ће да задовољи потребе становништва и у наредном периоду, је гробље „Љубе село“ (површине 5,53 ha) у КО Топола (Село), на североисточном ободу Плана на катастарским парцелама бр. 3054, 3055, 3056/1, 3056/2, 3056/3, 3057, 3058/1, 3058/2, 3058/3, 3059/1, 3059/2, 3060/1, 3060/2, 3061/1, 3061/2, 3062/1, 3062/2, делу 3063/2, 3075, 3076, 3077, 3078 и 3079, све из К.О. Топола (Село).

У оквиру Плана генералне регулације постоји и гробље које се налази непосредно уз границу парка „Опленац“, површине 0,81 ha. Ово гробље је попуњено и нема услова за отварање нових гробних места.

Укупна површина гробаља на подручју ПГР-а је 6,34 ha.

ПИЈАЦЕ - Постојећа пијаца у градском центру, површине 0,20 ha, задржава се на постојећој локацији. Локација је уређена и опремљена за ту намену. Садржи отворену продајну површину и пратеће садржаје.

Могуће је, по потреби, у оквиру локалног или дистрибутивног центра, организовати мање снабдевачке пунктове.

Ветеринарска станица – налази се у северном делу насеља. Површина комплекса је око 1.00 ha. У оквиру ветеринарске станице функционише 5 амбуланти - једна у Тополи на к.п. бр. 76 К.О. Топола (Варош) и у сеоским насељима: Доња Шаторња, Наталинци, Белосавци и Горња Трнава. Опремљеност и уређеност локације је на задовољавајућем нивоу.

Ватрогасни дом – лоциран је у центру града у оквиру просторне културно-историјске целине Карађорђева Топола са Опленцем у зони I - Старо језгро Тополе, на катастарским парцелама бр. 1733, 1734 и 1735 КО Топола (Варош). Завод за заштиту споменика културе Крагујевац сагласан је да се ватрогасна станица задржи на постојећој локацији, али се овим Планом оставља могућност измештања исте у планирани дистрибутивни центар.

ДИСТРИБУТИВНИ ЦЕНТАР – формиран је у северном делу насеља, уз постојећу ветеринарску станицу на к.п. бр. 75 и 76 К.О. Топола (Варош). На овој локацији налази се комунална зона: сточна и кванташка пијаца, ветеринарска станица, објекти потребни за њихово функционисање и, евентуално, ватрогасна служба. Површина комплекса је 1,89 ha. До реализације ове зоне, постојећа ватрогасна станица задржава се на постојећој локацији. Након измештања ватрогасне службе, припадајуће земљиште задржава трајно намену за управу и јавне службе.

ИЗВОРИШТА ВОДОСНАБДЕВАЊА  - На подручју Плана генералне регулације налазе се три изворишта водоснабдевања:

1. „Врело“ (иза аутобуске станице), површине 1,20ha.

2.  "Кречана", у оквиру стамбене зоне (целина „Ц“), површине 0,70 ha

3. „Божурња“ у источном делу, уз границу Плана генералне регулације, површине 0,50 ha.

Извориште "Јарменовци" налази се ван подручја Плана генералне регулације.

ЦЕНТАР ЗА СЕЛЕКЦИЈУ И ПРЕРАДУ ОТПАДА - Постојећа депонија комуналног отпада "Торови" налази се на к.п.бр. 2539/1,2 и 2540 КО Топола (Село), на површини од око 3.00ha и не задовољава санитарно-хигијенске услове.  Депоновање отпада није контролисано па се на депонији налази отпад различитих категорија и степена штетности. Преслојавање се не врши тако да је присутна појава паљења и самозапаљивања отпада као и развејавање на околни терен.

Скупштина општине Топола је, на предлог Општинског већа општине Топола, на седници одржаној 10.06.2011. године донела Одлуку о одлагању чврстог неопасног комуналног отпада (број 020-143/2011-05-I од 10.06.2011, Службени гласник СО Топола број 6/2011). У складу са овом одлуком, општина Топола отпочиње одлагање чврстог неопасног комуналног отпада на санитарну регионалну депонију „Врбак“ у Лапову.

Скупштина општине Топола је, након доношења ове одлуке, усвојила План управљања комуналним отпадом на подручју општине Топола (бр. 352-316/2011-06 од 27.09.2011. године). Овим Планом, а у циљу превазилажења проблема проузрокованих неадекватним поступањем са отпадом и успостављања добре праксе управљања отпадом, неопходно је предузети следеће  активности:

- Неутралисање дивљих депонија

- Обухватање 70% територије општине Топола одношењем отпада

- Изградња рециклажног центра

- Санација постојеће градске депоније

- Затварање постојеће депоније након завршетка пројекта санације

- Изградња трансфер станице

- Одвајање отпада приликом сакупљања

- Депоновање комуналног отпада на регионалну депонију

- Едукација становништва о управљању отпадом и значају заштите животне средине.

С тим у вези, потребно је на катастарској парцели на којој се налази постојећа градска депонија изнаћи решење за изградњу објекта који ће омогућити раздвајање и рециклажу комуналног отпада који настаје на подручју општине, као и постојећег отпада са депоније што би омогућило да се градска депонија санира и припреми за затварање а обрађени комунални отпад искористи у економске сврхе или одвози на регионалну депонију ради трајног депоновања, уништавања или даље прераде. На овај начин би се постојеће сметлиште преобликовало у центар за селекцију и прераду отпада.

СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

Постојећи терени за спорт и рекреацију у Тополи, не задовољавају потребе становништва.

На подручју Плана генералне регулације постоји фудбалски терен ФК „Карађорђе“ и мини пич терен, на површини од  око  1,50 ha, северно од градског центра. Уз ове објекте планира се формирање градског спортског центра на укупној површини од око 6,00 ha. На овом простору планирана је изградња отворених терена за мале спортове и спортска хала. С обзиром на то да је Планом прописана разрада кроз урбанистички пројекат, могуће је на основу детаљније дефинисаног програма, организовати и друге спортске објекте (отворене и затворене базене, разне школе спортова и сл.), као и пратеће објекте у оквиру компатибилних намена.

Терени и објекти у оквиру парк-шуме "Опленац"  (базен, тениски терен, стрелиште, куглана), уређиваће се према посебном програму при изради Плана детаљне регулације чија је израда обавезна.

У оквиру школских комплекса постоје терени за мале спортове затвореног и отвореног типа.

ЗЕЛЕНИЛО

У Тополи постоје две основне категорије зелених површина:

- градско зеленило и

- зеленило ван грађевинског реона

Структуру грaдског зеленилa чине:

- пaркови

- скверови

- зеленило специјaлног кaрaктерa и

- линеaрно зеленило

ПАРКОВИ

ПАРК-ШУМА "ОПЛЕНАЦ" је највећа уређена зелена површина, типа парк-шуме, која уједно има и функцију централног градског и меморијалног парка. Дефинисана је као зона III Просторне културно-историјске целине Карађорђева Топола са Опленцем и за њу важе посебни услови заштите, правила уређења и правила грађења које прописује надлежни завод за заштиту споменика културе – поглавље - 10.3 Услови и мере заштите културног наслеђа. Површина целог комплекса парк-шуме износи ~124,00ha. Задржава се постојећа намена простора и објеката за културну, угоститељску, верску и резиденцијалну намену.

ПАРК-ШУМА "ЈЕЗЕРО" површине 13,20 ha, формиран је у северном делу Плана генералне регулације око постојећег вештачког језера на катастарским парцелама 104/2 и 109 К.О. Топола (Варош) и катастарским парцелама из К.О. Топола (Село) бр: 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552/1, 3552/2, 3555/4, 3555/6, 3555/7, 3556/2, 3561, 3562, 3563/1, 3563/2, 3564, 3566, 3567/1, 3567/5, 3569/5 и делу 3965. Поред језера обухвата и постојећу неуређену шуму.

У планском периоду потребно је уредити ову површину реконструкцијом постојећег зеленила, изградњом пешачких стаза и опремањем потребним мобилијаром (клупе, канделабри и сл.).

ПАРК-ШУМА „Каменица“, површине око 10,00 ha, планирана је поред Каменичке реке, западно од градског центра на катастарским парцелама бр: 503/1, 506, 507, 508, 509, 510, 512/2, 515/1, 1785, 1787, 1788, 1793, 1794, 1795/1, 1795/2, 1797, 1799, 1800, 1801, 1802, 1803, 1804, 1805, 1806, 1807, 1808, 1809, 1811, 1812/1, 1813/1, 1854, 1855 из К.О. Топола (Варош) и к.п. бр. 4409/2, 4410, 4419, 4420/1, 4420/2, 4421, 4425/2, 4425/3, 4425/4, 4425/5, 4425/6, 4426/2, 4427/2, 4449/1, 4449/2, 4449/3, 4450, 4451/1, 4451/2, 4451/3, 4452/1, 4452/2, 4453, 4454 К.О.Топола (Село).

Планирани су садржаји активне и пасивне рекреације, уз пратеће комерцијалне функције.

ГРАДСКИ ПАРК  – Преко пута Карађорђевог града у центру Тополе, планиран је парк површине ~1,50 ha на катастарским парцелама бр. 1819, 1820, 1821, 1822, 1838, 1840 и деловима к.п. бр. 1815/2 и 2818/5, све из К.О. Топола (Варош). Обликовање и уређење парка дефинисаће се приликом израде урбанистичко-техничке документације.

СКВЕРОВИ

СПОМЕНИК - На раскрсници градске магистрале и Булевара краља Александра. Припада типу полуотвореног трга. Формиран је око споменика палом пилоту из најновијих ратова са краја XX века. Делимично је уређен. Површина сквера је 0,20 ha.

СПЕЦИФИЧНО ЗЕЛЕНИЛО

У захвату ПГР-а разликују се следеће врсте специфичног зеленила: деградиране површине, условно стабилни терени и јаруге и околни простори гробља и трафо-станице и сл. Савремена урбанистичка концепција уређења простора подразумева функционално озелењавање и других намена: радних зона, школских комплекса, дечјих вртића, здравствених установа, индивидуалних парцела и сл.

Линеарно зеленило

Линеарно зеленило чине дрвореди, једнострани или обострани у зависности од профила улице.

Основни задатак линеарног зеленила је да:

- зелене површине повеже у систем градског зеленила,

- ублажи метеоролошке екстреме и допринесе повољнијим  микроклиматским условима,

- апсорбује штетне материје и честице,

- утиче на пејзажни изглед насеља.

Укупнa површинa зеленилa у грaђевинском реону износи 157,50 ha. Постојећим површинама, у Тополи обезбеђено је близу 276,6m2/становнику зелених површина, рачунајући само градско зеленило.

Зеленило вaн грaђевинског реонa чине мaњи фрaгменти шумa, водно и пољопривредно земљиште сa специфичним режимом.

8.   КАПАЦИТЕТИ МРЕЖА ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

8.1 САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

ДРУМСКИ САОБРАЋАЈ

Насеље Топола је формирано подужно правцем североисток – југозапад дуж државних путева I и II реда, тако да кроз простор обухваћен Планом генералне регулације пролазе следећи коридори путева рангирани у складу са Уредбом о категоризацији државних путева („Сл. гласник РС“, бр. 105/13 и 119/13), а истовремено чине и основну уличну мрежу насеља, и то:

- Државни пут IБ реда број 25 – Мали Пожаревац – Младеновац – Топола  - Крагујевац;

- Државни пут IБ реда број 27 – државна граница са Босном и Херцеговином (гранични прелаз Трбушница) – Лозница – Осечина – Ваљево – Лајковац – Ћелије – Лазаревац – Аранђеловац – Крћевац – Топола – Рача – Свилајнац;

- Државни пут IIА реда број 152 – Топола – Доња Шаторња – Рудник – Бућин гроб;

- Државни пут IIБ реда број 368 – Аранђеловац – Бања – Топола.

Трасе државних путева дефинисане важећом Уредбом о категоризацији државних путева („Сл. гласник РС“, бр. 105/13 и 119/13) на подручју Плана генералне регулације преклапају се са трасама магистралних и регионалних путева према Референтном систему Републике Србије у односу на који су дефинисане стационаже државних путева, и то:

- Траса државног пута IБ реда број 25 преклапа се са трасом магистралног пута  М23 од стационаже km 35+530 (M23) до стационаже km 41+209 (M23);

- Траса државног пута IБ реда број 27 преклапа се са трасом магистралног пута  М4 од стационаже km 684+905 (M4) до стационаже km 690+200 (M4);

- Траса државног пута IIА реда број 152 преклапа се са трасом регионалног пута пута  Р126 од стационаже km 0+000 (P126) до стационаже km 4+171 (P126);

- Траса државног пута IIБ реда број 368 преклапа се са трасом регионалног пута пута  Р215а од стационаже km 0+000 (P215a) до стационаже km 1+052 (P125a).

На подручју Плана генералне регулације међусобно се преклапају и трасе  државног пута IБ реда број 25 од стационаже km 35+530 (M23) до стационаже km 39+623 (M23) и државног пута IБ реда број 27 од стационаже km 684+905 (M4) до стационаже km 689+000 (M4).

Саобраћајна мрежа у обухвату плана хијерархијски је класификована на:

- Градске магистрале (саобраћајнице које се поклапају са правцима државних путева кроз насеље и саобраћајнице са највећим саобраћајним оптерећењем и најширим регулационим профилима):

  - Траса државног пута IБ реда број 25 од стационаже km 35+530 (M23)  до стационаже km 41+209 (M23) у дужини од 5679 m, а поклапа се са Булеваром вожда Карађорђа до кружне раскрснице код аутобуске станице, Улицом солунских ратника и Улицом пилота Зорана Томића;

  - Траса државног пута IБ реда број 27 од стационаже km 684+905 (M4) до стационаже у дужини од km 690+200 (M4), у дужини од 5295 m, а поклапа се са Булеваром вожда Карађорђа до кружне раскрснице код аутобуске станице Улицом солунских ратника и Улицом Милована Миловановића;

  - Траса државног пута IIА реда број 152 од стационаже km 0+000 (P126) до стационаже km 4+171 (P126) у дужини од 4171 m, а поклапа се са Булеваром вожда Карађорђа од кружне раскрснице код аутобуске станице и Карађорђевом улицом;

  - Траса државног пута IIБ реда број 368 од стационаже km 0+000 (P215a)  до стационаже km 1+052 (P125a) у дужини од 1052 m, а поклапа се са Улицом Мије Тодоровића (стари тополски пут);

  - Булевар краља Александра.

- Југоисточна обилазница (саобраћајница за преусмеравање тешког и транзитног саобраћаја ван централне зоне насеља) од стационаже државног пута IБ реда број 25 km 40+499 (M23)  до стационаже државног пута IIА реда број 152 km 3+997 (P126) у дужини од 2711 m.

- Сабирне саобраћајнице (саобраћајнице уметнуте између градских магистрала у које се усмерава саобраћај са приступних саобраћајница):

  - Авенија краља Петра I;

  - Улица краљице Марије;

  - Улица кнеза Александра Карађорђевића;

  - Улица Крагујевачка;

  - Улица О194-О195 – веза између улица Јована Скерлића и Кнеза Александра Карађорђевића;

  - Улица Ђурђевданска;

  - Улица Светосавска;

  - Нова улица О148 – О136 – О149 – О11 – О22 – О18,

  - Улица владике Саве;

  - Улица Михајла Петровића Аласа;

  - Улица Петра Николајевића Молера;

  - Улица жртава крагујевачког октобра;

  - Улица Душана Радовића;

  - Улица Никољска;

  - Улица О63  О49 – О48 – О47 – веза између улица Никољске и Мије Тодоровића;

  - Улица нова О256 – О253 – О257.

- Приступне саобраћајнице (најнижег ранга које формирају грађевинске блокове и којима се обезбеђује приступ свим грађевинским парцелама на саобраћајне површине вишег ранга).

Саобраћајно решење, односно основна матрица саобраћајница прилагођена је  геоморфолошким карактеристикама терена и заснива се на постојећем стању које диктира постојећа изградња и потребама на основу планиране намене површина како би се обезбедио приступ на јавне саобраћајне површине грађевинским парцелама тамо где је предвиђено директно спровођење Плана генералне регулације.

Најзначајнији захват за развој и изградњу саобраћајне мреже на подручју ПГР-а представља планирана југоисточна обилазница. Обилазница дужине ~ 2,7 км спаја државни пут IБ реда број 25 код Ливнице у Тополи са државним путем државног пута IIА реда број 152 код Метериза. Обилазница није целом својом дужином у обухвату Плана генералне регулације. Стога су предвиђена два регулациона профила – један кроз грађевински реон и други ван грађевинског реона и ван границе Плана – графички прилог бр 3 – Саобраћајна инфраструктура са регулационим и нивелационим решењем, Р 1:2 500.

Изградња југоисточне обилазнице омогућила би измештање транзитног теретног саобраћаја из центра града, тј, из Просторне културно-историјске целине „Карађорђева Топола са Опленцем“. Саобраћај на правцу Рудник – Крћевац би се одвијао државним путем IIА реда број 152 до укрштања са обилазницом, затим обилазницом до укрштања са државним путем IБ реда број 25и даље овим путем до одвајања за Рачу, односно до Крћевца где се одвајају правци за Младеновац и Аранђеловац.

За изградњу преостале саобраћајне инфраструктуре нису планирани захвати који би битно утицали на већ успостављену саобраћајну мрежу, већ се предвиђа дефинисање регулације планираних саобраћајница и евенуално проширење регулације постојећих како би се обезбедиле потребне техничке карактеристике и формирали грађевински блокови.

Јавни путнички саобраћај

Топола нема развијен јавни градски превоз, осим оног који се одвија између насеља општине (унутаропштински или приградски) превоз.

Постојећа аутобуска станица је мешовитог типа (приградског и међуградског). Има 11 наткривених перона. Перони се користе и за полазак и долазак аутобуса као и за паркирање аутобуса и маневрисање при поласку и доласку аутобуса. Прикључак аутобуске станице је на Булевар вожда Карађорђа на стационажи државног пута IБ реда број 25 km 38+530 (M23), односно на стационажи државног пута IБ реда број 27 km 687+902 (M4).

Сама аутобуска станица је организована на довољној површини, на којој су задовољене основне технолошке и просторне норме за објекат овакве намене. Корисници аутобуске станице, путници, пратиоци у зграду долазе преко посебног улаза из Улице солунских ратника. На станици постоји адекватна површина намењена путницима који чекају.

Стационарни саобраћај

Проблем паркирања на површинама јавних намена у Тополи постојао је у зони центра где је највећа израђеност и концентрација јавних површина и објеката, али и наслеђена структура саобраћајница.

Услови коришћења јавних паркиралишта регулисани су Одлуком о јавним паркиралиштима ("Службени гласник СО Топола", бр. 3/09).

У Тополи је организован систем наплате паркирања на јавним површинама. Паркинг места су организована у регулационом профилу саобраћајница. Планом је предвиђено формирање два јавна паркиралишта уз градски спортски центар  у регулационом профилу Улице С. П. Крцуна и Улице Душана Радовића.

Паркирање или гаражирање моторних возила у оквиру грађевинских парцела које припадају површинама осталих намена врши се у зонама где преовлађују објекти намeњени становању, а у складу са нормативима дефинисаним у правилима грађења -  поглавље 3.1 – Општа правила грађења на површинама осталих намена.

Пешачки саобраћај

За потребе несметаног одвијања пешачког саобраћаја, планирају се тротоари, посебно код примарних и секундарних саобраћајница. Правци развоја су усмерени ка обезбеђењу пуне заштите пешачких кретања од осталих видова саобраћаја, испуњењу услова за несметано кретање лица са посебним потребама и постављању заштитних ограда у зонама интезивног прелажења улице (школе, дечје установе, здравствене установе).

ЖЕЛЕЗНИЧКИ САОБРАЋАЈ

Насеље Топола нема железничку везу са осталим подручјима. На основу Услова ЈП-а „Железнице Србије“ за потребе израде Генералног плана Топола 2025 број 102/07-4153 од 30.01.2008. године, а у складу са Стратешким планом ЈП-а „Железнице Србије“ и Просторним планом Републике Србије, ЈП „Железнице Србије“ на предметном подручју које је у обухвату Генералног плана планира се:

- изградња једноколосечне железничке пруге Младеновац-Аранђеловац-Лазаревац, на којој се планира организација саобраћаја путничких возова и теретног саобраћаја. ЈП „Железнице Србије“ не поседује техничку документацију за дефинисање трасе.

- ЈП „Железнице Србије“ су мишљења да би биле корисно да се испита могућност планирања и пројектовања нове регионалне железничке електрифициране пруге која би повезивала шумадијске градове Младеновац, Аранђеловац, Тополу, Горњи Милановац и Чачак. Део ове пруге је предвиђен у Просторном плану Србије. За предметну пругу није рађена техничка документација па самим тим није дефинисана траса пруге.

Прелиминарни правац ове пруге дефинисан Просторним планом општине Топола не пролази кроз обухват Плана генералне регулације насеља Топола.

8.2 ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА

ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

Систем водоснабдевања општине Топола као и насеља у обухвату Плана генералне регулације базира се на снабдевању из два правца:снабдевање из подрудничког слива коришћењем површинске воде из планинских бујичних потока са планине Рудник и коришћењем изворишта у Тополи.

Варош Топола и још осам сеоских насеља су прикључени на централни водоводни систем који снабдева 5 747 становника Вароши Топола и још 5 296 потрошача у сеоским насељима (Божурња, Винча, Горња Шаторња, Липовац, Жабаре, Јарменовци, Манојловци и Топола (Село)).

Са планине Рудник тиролским захватима на Јарменовачкој реци, Милића потоку и Поточању, сирова вода цевоводима доведена на постројење за питку воду у Јарменовцима на коти 400 метара. Максималан инсталисани капацитет постројења је 55 l/sek.

Питка вода се од постројења транспортује магистралним цевоводом Ø350mm до резервоара на Опленцу. Пројектовани максимални капацитет доводног цевовода је 100 l/sek.

Систем градског водоснабдевања Тополе је изведен у три висинске зоне притисака: прва зона се простире од коте 180 до коте 220mnm, друга зона је од коте 220 mnm до коте 270 mnm, а трећа зона је од коте 270 mnm до коте 320 mnm.

Цевоводна мрежа је различитих пречника - до Ø400mm, а од материјала: АCC, PE, PVC, LG и PCC. Даљи развој цевовода базира се на реконструкцији постојећих ради повећања пречника и прстенастог повезивања ради бољег и сигурнијег снабдевања крајњих потрошача.

Постојећи резервоарски капацитети су:

- Р 3-1 на врху Опленца V=340m³ са котом 343,53 mnm

- Р 2-1 на Метеризама V=2х1.500m³ са котом 299 mnm

- Р 2-2 под Опленцем  V=200m³ са котом 305 mnm

Укупна запремина резервоара је 3.540 m³ воде.

Садашњи капацитети изворишта водоснабдевања су:

- Водосистем „Јарменовци“......................................55 l/sek.

- Каптажа „Врело“.........................................................4 l/sek.

- Каптажа „Кречана“......................................................2 l/sek.

- Божурња......................................................................2 l/sek.

Садашњи капацитет је : 63 l/sek.

Према Водопривредној основи Републике Србије („Сл.гласник РС“. бр. 11/02) нормативи садашње потрошње  воде су 460 l/ст на дан за градске и приградске кориснике.

Коефицијент за израчунавање дневног максимума за становништво у обухвату ПГР-а је а1=1,3, а за приградско и сеоско становништво ван обухвата ПГР-а је а1=1,4.

Коефицијент за израчунавање часовног максимума за становништво у обухвату ПГР-а је а2=1,5, а за приградско и сеоско становништво ван обухвата ПГР-а је а2=1,7.

Потребне количине воде за становништво насеља:

Средња дневна потрошња воде износи:

Qsr = 5747 х 460 = 30,60 l/sec за

86400

Максимална дневна потрошња износи:

Q max/dn = 1,3 х 30,60 = 39,78 l/sec

Часовни максимум потрошње износи:

Q max/cas = 1,5 х 39,78 = 56,29 l/sec

Потребне количине воде за становништво ван обухвата ПГР-а:

Средња дневна потрошња воде износи:

Qsr = 5296 х 460 = 28,19 l/sec за

86400

Максимална дневна потрошња износи:

Q max/dn = 1,4 х 28,19 = 39,47 l/sec

Часовни максимум потрошње износи:

Q max/cas = 1,7 х 39,47 = 67,01 l/sec

Укупне потребе за водом:

Qsr = 30,60 + 28,19 = 58,79 l/ sec

Q max/dn =39,78 + 39,47 = 79,25 l/ sec

Q max/cas =56.29 + 67,01 = 123,30 l/ sec.

На основу напред изнесеног, постојећа изворишта водоснабдевања капацитета 63.0 l/sek би могла само да задовоље просечну годишњу потрошњу од 58.79 l/seс, али не могу да покрију максималну дневну потребу од 79,25 l/seс, јер недостаје 16,25l/seс. Максимална часовна потрошња се подмирује  из резервоарских капацитета, ако су довољни. Потребан капацитет резервоарског простора за крајњу фазу треба да обезбеди 40-50% од просечно дневне количине воде.

Максималне дневне потребе за водом износе 79,25 х 86400 = 6847200 l =6847 m³, а постојећи резервоарски капацитети износе 3540 m³ воде, што чини:

3540/6847 х 100 =51.70% и задовољава садашње потребе.

Неопходно је планирање повећања капацитета изворишта водоснабдевања. Једна од могућности је повећање капацитета водозахватних објеката на падинама планине Рудник изградњом једне мање акумулације, која би омогућила годишње изравнање воде на водозахватним објектима, као и повећање капацитета постројења за питку воду, јер постојећи инсталисани капацитет  цевовода Јерменовци – Топола од око 100l/sek је задовољавајући.

Друго решење би било повезивање на регионални систем Лопатница – Студеница, у складу са опредељењима из Водопривредне основе Републике Србије. Магистралним цевоводом из овог водосистема во да би се довела из правца Раче, преко планиране црпне станице у Жабарима и резервоара – прекидне коморе „Топола“ на коти 245 mnm, V=2х250 m³ воде. На овај начин би се покрила потрошња прве висинске зоне са најважнијим индустријским потрошачима у источној и северној зони привређивања. Од динамике реализације водосистема Лопатница – Студеница зависи опредељење за једну од могућих варијанти.

Трећа могућа варијанта би била продужење постојећег водосистема „Рзав“ од Горњег Милановца преко превоја кроз варошице Рудник и довођење пијаће воде до садашњег водовода из Јарменовца.

У Тополи је извршено зонирање водоводне мреже по висинским зонама, тако да је прва зона снабдевања између изохипси 150 и 220, друга зона од изохипсе 220 до 270, а трећа зона изнад изохипсе 270. На граници сваке зоне постављени су резервоари, тако да не постоји могућност мешања висинских зона. За подручје испод улаза у парк Опленац је комплетно формирана III висинска зона са својим прстеном од цевовода Ø150mm као и мрежа на Метеризама. Друга висинска зона је обухватила скоро целу територију Тополе, с тим што је од главног резервоара Р 2-1 планиран нови цевовод Ø300mm ка западу поред државног пута Топола-Рудник, који се код бензинске пумпе повезује у главни дистрибутивни прстен са  источним постојећим цевоводом Ø400mm и Ø300mm. Прва висинска зона, која обухвата ниже терене источне радне зоне испод ливнице и северну радну зону до Баџакове ћуприје на Кубршници, је планирана да се снабдева водом из новопланираног резервоара на будућем главном водоводу из „Лопатнице“ цевоводом Ø200mm. Као прелазно решење до изградње овог довода, може се на локацији будућег резервоара Р 1-1 изградити прекидна комора са слободним нивоом, која ће имати улогу регулатора притиска у најнижој зони водоснабдевања.

Планирани су нови секундарни цевоводи пречника изнад Ø100mm, повезани у дистрибутивне прстенове, чиме се обезбеђује равномерније водоснабдевање свих потрошача, а повећава се противпожарно обезбеђење.

За сва изворишта снабдевања (постојећа и, евентуално, нова) неопходно је урадити Елаборате о санитарним зонама заштите на основу Правилника о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања («Сл. гласник РС», бр.92/08). Зоне заштите водоизворишта назначене на графичком прилогу бр. 5 – Планирана намена површина са правилима уређења и грађења, Р 1: 2 500 представљају орјентациону ужу зону заштите водоизворишта. До израде елабората и тачног дефинисања санитарних зона заштите, на овом простору треба забранити изградњу и употребљавање објеката и земљишта у складу са чланом 27,  28. и 29. Правилника. Након израде елабората, зоне санитарне заштите, прописане услове коришћења земљишта и мере заштите треба унети у планску документацију израдом Измена и допуна Плана генералне регулације или израдом нових Планова детаљне регулације.

КАНАЛИСАЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА. СЛИВНА ПОДРУЧЈА

Конфигурација терена обухваћеног границама Плана генералне регулације, гравитира у три правца: ка западу ка реци Каменици, где је изграђено постојеће постројење за пречишћавање отпадне воде капацитета 8.000 ES, на истоку ка реци Јасеници и на северу ка реци Кубршници.

Топографски услови између три сливна подручја за одвођење и пречишћавање отпадних вода су: прво и главно подручје градског насеља Тополе као и радна зона на Метеризама је оријентисано ка западу и сливу реке Каменице и обухвата око 60% количине употребљених вода, друго подручје је оријентисано ка истоку и сливу реке Јасенице и обухвата око 30% количине употребљених вода, а треће подручје северног краја Тополе, већи део Љубесела и северна радна зона поред путног правце Београд-Крагујевац, је оријентисана ка сливу реке Кубршнице у зони око Баџакове ћуприје.

Мрежа фекалне канализације за прикупљање и одвођење употребљене санитарне воде до постројења за пречишћавање отпадних вода је пречника Ø200mm, Ø250mm и Ø300mm и углавном се наставља на постојећу мрежу колектора фекалне канализације.

До постројења за пречишћавање отпадних вода поред реке Каменице трасиран је нови главни колектор који доводи отпадне воде од најјужнијег дела територије обухваћене овим Планом генералне регулације, тј. од радне зоне Метеризе, прати десну обалу Каменице и успут прихвата и бочне огранке.

Од изворишта „Врело“ почиње источни колектор који прикупља све отпадне воде гравитирајућег дела Љубесела, зоне сервиса поред државног пута  IБ реда бр.27, затим насеље поред државног пута  IБ реда бр.27, будуће источне радне зоне код Ливнице, као и део насеља Божурња. На свом најнижем делу у делу атара Жабаре, планирано је друго постројење за пречишћавање отпадних вода слива Јасенице, а до изградње овог постројења ће се постојећом црпном станицом препумпавати вода ка постројењу Каменица новим цевоводом  Ø400mm.

Други део насеља Љубесело и делови Топола (Варош) у близини језера су конфигурацијом терена усмерени ка северном одводнику отпадних вода у смеру ка северној радној зони Кубршница и будућем постројењу за пречишћавање отпадних вода у зони моста на Кубршници.

Обзиром на изразито наглашене падове терена од центра насеља Топола (Варош) ка западу ка реци Каменици, ка истоку ка реци Јасеници и ка северу ка реци Кубршници, то не постоји никакво економски оправдано решење за трајно пребацивање прикупљене отпадне воде из осталих сливова ка Постројењу за пречишћавање отпадних вода у Каменици, већ се за два преостала слива мора изградити одговарајуће постројење мањег капацитета на предложеним локацијама: уз леву обалу Јасенице у Жабарима и уз десну обалу Кубршнице код Баџакове ћуприје.

ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА

Кишном канализацијом у Тополи су обухваћена подручја јужно од пута Београд-Крагујевац и то у правцу могућих одводника: реке Каменице са западне стране насеља и реке Јасенице са источне стране насеља, обухватајући средишње градско језгро и падине Опленца. Кишна канализација је рачуната на бази криве трајања кише за период од две године, на бази интензитета падавина од око 230l/sek/ha.

8.3 ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА  ИНФРАСТУКТУРА

Подручје располаже потребним електроенергетским објектима из којих се обезбеђује електрична енергија.

- Т.С. 110/35/10кV „Топола“ снаге 20+31,5 МVA са напојним 110 кV далеководима из правца Аранђеловца (из Т.Е. Колубара) из правца Т.С. Крагујевац 2“ (из Х.Е. „Ђердап“ Т.Е. „Косово Б“)

- Т.С. 35/10 кV располажу укупном инсталисаном снагом 38,5 МVA и то:

- у склопу Т.С. 110/35/10 кV са трансформатором снаге 31,5 МVA који поседује терцијер 10 кV снаге 10 МVA

- трансформатором 35/10 кV снаге 8 МVA у комплексу Т.С. 110/35/10 кV „Топола“

- Т.С. „Метеризе“ снаге 8 МVA (делимично се користи за напајање сеоског подручја ван ГП-а)

- Т.С. „Јарменовци“ снаге 2,5 МVA (напаја подручје ванПГР-а)

- Т.С. „Ливница 1“ , „Ливница 2“ снаге 8 МVA, изграђена за потребе ливнице у Тополи.

За све Т.С. постоје далеководи 35 кV на челично решеткастим стубовима са Alč проводницима 3х95mm² прикључени на Т.С. 35/10 кV. Далековод за Т.С. 35/10 кV „Јарменовци“ пролази кроз зону ПГР-а у дужини cca 3,2 км.

- У обухвату Плана изграђен је већи број Т.С. 10/0.4 кV различитих типова (МБТС, зидане, лимене, куле) снаге 100 до 630 кVA и углавном су намењене за снабдевање потрошача широке потрошње (укупно 47 Т.С.)

За напајање Т.С. 10/0.4 кV постоје изграђени 10кV далеководи и 10кV кабловски водови. Поједине далеководе 10кV треба реконструисати због малог пресека проводника (25 mm²).

У планском периоду задржаће се постојећи напонски нивои - 110 кV, 35 кV, 10 кV и 0,4 кV.

Поред постојећих капацитета треба обезбедити нове додатне изворе електричне енергије што ће се постићи:

а) реконструкцијом постојећих електроенергетских објеката у циљу повећања расположиве снаге;

б) изградњом нових објеката (трафо станица и далековода на напонском нивоу 10 кV).

У том циљу предвиђа се:

- Повећање снаге постојеће Т.С. 110/35 кV „Топола“ са садашњих 20+31.5 МVA на 2х31,5 МVA;

- Т.С. 10/0.4 кV типа кула заменити одговарајућим стубним  Т.С. –СБТС 250 кV;

- Т.С. 10/0.4 кV у зони плана реконструисати у циљу повећања снаге на максимални пројектовани ниво са заменом трансформатора, трансформаторима веће снаге;

- Постојеће деонице далековода 10 кV изграђене са пресеком Alč водова 25 mm² реконструисати са уградњом нових Alč водова 3х50 mm²

- Д.В. 10 кV од Т.С. „Чесма“ до Т.С. „Митровчић 2“

- Д.В. 10 кV од Т.С. „Љубесело МБТС“ до Т.С. „Јаруге“ Љубесело;

- Изградити нове Т.С. 10/0.4 кV у планској зони у циљу задовољења раста потрошње до краја планског периода и то:

- 5 ком  Т.С. типа МБТС снаге 630 кVА;

-3 ком стубни Т.С. – СБТС 250 у приградској зони у границама ПГР-а;

- Изградити  нове напојне водове 10 кV за планиране Т.С. у градској                                        зони као кабловске водове сличне типу XHE 49/A  3x/1x150/mm², а у приградском делу као ваздушне водове са Alč проводницима или кабловским снопом 10 кV;

- Предвиђа се такође полагање новог кабловског 10 кV вода од Т.С. „Зидана бр.6“ до Т.С.“Банка“ у циљу обезбеђења двостраног напајања.

С обзиром на то да је Одлуком о утврђивању Карађорђеве Тополе са Опленцем за просторну културно-историјску целину („Сл. гласник РС“, бр. 88/06) забрањено превођење далековода од 35 кV па навише, потребно је постојеће далеководе 35 кV на челично решеткастим стубовима који пролазе преко ове целине изместити ван. Дефинитивна траса измештених делова далековода утврдиће се израдом плана детаљне регулације. До тада, неопходно је поштовати успостављене заштитне зоне постојећих траса далековода.

Реализацијом планиране реконструкције и изградње електро-енергетских објеката обезбедиће се потребна енергија и снага електричне енергије до краја планског периода.

У планском периоду треба такође извршити модернизацију примарних електро енергетских објеката (110 и 35 кV) у циљу увођења даљинског управљања, са реализацијом диспечерског центра за објекте средњег напона (до 35 кV).

Даљински надзор и управљање Т.С. 110 /35 кV „Топола“ предвиђа се преко централног диспечерског центра „Електродистрибуције“ д.о.о. у Краљеву.

8.4  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА

Постојеће стање месне телефонске мреже посматраног подручја не задовољава реалне потребе, па због тога у планском периоду треба урадити значајне доградње нових степена и реконструкције постојећих и то:

- изградња три нова MSAN – а (мулти сервисних приступних чворова) са пратећом адекватном приступном мрежом:Топола-Љубесело, Топола- Ливница, Топола-село.

Постојећа телефонска централа је ранга чворне телефонске АТЦ са изграђеним постојећим оптичким спојним путевима од чега пролази и магистрални оптички кабл Крагујевац -  Топола, Аранђеловац - Младеновац.    Остали правци изграђене оптике су Топола-Шаторња, Топола-Крагујевац, Топола – Белосавци, Топола-Липовац, Топола-Жабари. Поред свих планираних MSAN-ова пролазе оптички каблови што је један од предуслова за локацију истих.

Оваквом врстом децентрализације би се створили квалитетни услови да се на овом подручју изврши раздвајање двојничких прикључака и створе могућности за доступ фиксне телефоније до сваког домаћинства са пружањем свих врста сервиса као што су коришћење технологија ADSL, SHDSL, ATM и VDSL-2, IPVT и др.

Постојећа примарна мрежа је делимично подземна док је секундарна ТТ мрежа углавном надземна. У овом подручју постоји изграђена кабловска ТТ канализација и то у ужем центру у дужини од 2500м.

Поштански саобраћај се обавља у шест поштанских јединица у којима ради девет шалтера, а што новим развојним плановима треба подићи на много већи број што кроз нове уговорне поште или такозване станице поштоноша.

За потребе коришћења мобилне телефоније и CDMA технологије је изграђено шест базних станица.

8.5 ГАСОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА

Територија општине Топола је гасификована. У насељу изграђена је дистрибутивна гасоводна мрежа која опслужује постојеће потрошаче. Проширење дистрибутивне мреже се планира у складу са будућим развојем насеља, тј, будућом изградњом привредних и стамбених објеката.

Снабдевање природним гасом потрошача на територији општине Топола, обезбеђено  је преко гасовода средњег притиска из правца општине Рача са МРС «Марковац». Насеље Топола, тј, потрошачи у обухвату Плана, снабдева се из дистрибутивне мреже «Топола – центар» (намењена је за снабдевање природним гасом насеља: Топола град, Топола (Село), Божурња, Горович, Жабаре, Крћевац и Липовац). Ова мрежа почиње из МРС «Топола» која се налази у атару села Жабаре близу границе ПГР-а на к.п. бр. 1437 К.О. Жабаре. Из МРС «Марковац» долази гас средњег притиска до МРС «Топола» у којој се притисак снижава на максималних 4 bar и из које врши дистрибуција до крајњих корисника. Ова мрежа се по правилу води јавним површинама, у појасу улица и локалних путева, а по потреби и у путном појасу државних путева I и II реда.

- ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ ОСТАЛИХ НАМЕНА

Главна замисао која је уграђена у концепцију организације и уређења простора овог Плана, заснива се на континуитету планирања урбанистичког развоја, од Просторног плана, преко Генералног плана до Плана генералне регулације. Стварање повољних услова за економски и социјални развој кроз дефинисање намене и уређење грађевинског земљишта је примарни циљ како би се умаљили негативни демографски трендови.

СТАНОВАЊЕ

Грађевинско земљиште намењено становању се, у односу на постојеће стање од 150,19 ha, повећава на 248,73 ha или 39,73 %  укупне површине грађевинског реона.

Просторни размештај зона по густинама конципиран је тако, да се, зоне високих густина налазе само у централном делу насеља, у делу градског центра. Зоне средњих густина заузимају највећи део територије Плана генералне регулације и оне су диференциране на три типа, док су ниске густине становања у периферном делу Плана:

А- високе густине становања .................     8,08 ha

Гст 40 - 70 стaновa/ha

Гн 120-210 стaновникa/ha

Б- СРЕДЊЕ ГУСТИНЕ СТАНОВАЊА...............  213,96 ha

Б.1.  	Гст 25-40 стaновa/ha

Гн 60-100 стaновникa/ha  ........................   42,33 ha

Б.2.	Гст 15-25 стaновa/ha

Гн 30-60 стaновникa/ha .........................       92,88 ha

Б.3.	Гст до15 стaновa/ha

Гн до 45 стaновникa/ha ............................    78,75 ha

Ц- НИСКЕ ГУСТИНЕ СТАНОВАЊА..................	  26,69 ha

Гст  до 10 станова/ ha

Гн  до 30 становника/ ha

УКУПНО:............................................................  248,73 ha

А - високе густине становања

Површине намењене за становање високих густина чине подцелине постојећег породичног и вишепородичног становања у којима је могућа реконструкција и погушћавање, као и нове зоне планираног вишепородичног становања. У овим зонама, укупне површине 12,06ha, могућа је реализација око 300 станова.

Б - СРЕДЊЕ ГУСТИНЕ СТАНОВАЊА

Површине намењене за становање средњих густина типа Б.1. (Гст 25 - 40 стaновa/ha) заузимају подцелине у оквиру целине „А“ и делимично у оквиру целина „Б“ и „Д“. На површини од 42,33 ha, могуће је остварити око 950 станова.

Површине намењене за становање средњих густина типа Б.2. (Гст 15 - 25 стaновa/ha) заузимају највећи део територије Плана генералне регулације. На површини од 92,88 ha, могуће је остварити око 1.350 станова.

Површине намењене за становање средњих густина типа Б.3. (Гст до 15 стaновa/ha) заузимају периферне делове Генералног плана и резиденцијално становање. На површини од 78,75 ha, могуће је остварити око 400 станова.

Ц- НИСКЕ ГУСТИНЕ СТАНОВАЊА

Површине намењене за становање ниских густина (Гст до 10 стaновa/ha) су површине на којима је заступљено становање руралногтипа које су задржане у периферним деловима Тополе и у енклавама грађевинског реона и нова зона породичног становања репрезентативног карактера поред заштићених винограда испод Опленца. Површина износи 26,69 ha, а укупан број станова око 50.

ПРИВРЕЂИВАЊЕ

Производне зоне (радне зоне и мешовито пословање) заузимају просторе уз виталне саобраћајне правце. Дугорочни развој зона производних делатности заснива се реконструкцију и попуњавању постојећих зона. Просторни размештај производних активности конципиран је кроз четири целине:

РАДНА ЗОНА 1 – налази се у источном делу Плана генералне регулације, са десне стране градске магистрале, на самом улазу у Тополу из правца Крагујевца. Ту се налазе постојећи и нови индустријски капацитети. Површина ове зоне је 24,00 ha.

РАДНА ЗОНА 2 –обухвата постојеће и нове радне комплексе, такође са десне стране градске магистрале у централном делу насеља (код аутобуске станице). Укупна површина ове зоне износи око 26,00 ha. Капацитет ове зоне је такође око 1000 радних места.

РАДНА ЗОНА 3 – налази се у северном делу Плана генералне регулације, на правцу према Аранђеловцу. Ту се налазе постојећи и нови привредни капацитети. Површина ове зоне је 6,50 ha, а број радних места око 300.

РАДНА ЗОНА 4 – обухвата постојеће и планиране зоне у крајњем јужном делу Плана, на правцу ка Горњем Милановцу. Површина ове зоне је 9,50 ha, а број радних места око 500.

MEШОВИТО ПОСЛОВАЊЕ представља врсту радних зона које се баве претежно терцијарним делатностима (складишта, сервиси, велетрговине, грађевинска предузећа и сл.). Лоцирани су уз главне саобраћајне правце, углавном уз формиране радне зоне. Површина ових зона износи 34,00 ha.

Услуге

Услужне делатности планиране су у центрима свих нивоа и као пратећа делатност осталих функција (становања, привређивања и јавних функција) у складу са правилима прописаним овим Планом.

Систем центара

На подрују Плана генералне регулације планирани су следећи нивои центара:

- ГРАДСКИ ЦЕНТАР – на површини од 8,00ha обухвата пет блокова у централном делу насеља. У њему је концентрација јавних и осталих функција од значаја за општину.

- ЛОКАЛНИ ЦЕНТРИ

Планирано је да подручје Плана генералне регулације опслужују четири (4) локална центра. Ови центри садрже  углавном услужне делатности и одређене објекте јавних функција, неопходне за функционисање дела насеља које опслужују (амбуланту, основну школу, одговарајуће просторе намењене култури, администрацији, верске објекте и комерцијалне садржаје са становањем).

1. Локални центар „Љубе село“ опслужује североисточни део Плана генералне регулације.

2. Локални центар „Деспотовица“ налази се у северном делу уз градску магистралу у близини дистрибутивног центра.

3. Локални центар „Божурња“ налази се на раскрсници Улице Булевар краља Александра и градске магистрале. Опслужује источни део Плана.

4. Локални центар „Опленац“ налази се у јужном делу Плана генералне регулације, уз градску магистралу (пута IIА реда број 152). Опслужује део стамбене зоне уз опленачки парк.

ЛИНИЈСКИ ЦЕНТРИ формирани су дуж важнијих градских саобраћајница и повезују  градски са локалним центрима. Услужне и привредне делатности јављају се као пратећа функција становања и привређивања (намена у оквиру којих се развијају)  или као доминантна функција.

MEШОВИТИ ПОСЛОВНИ ЦЕНТРИ су врсте радних зона које се баве претежно терцијарним делатностима (складишта, сервиси, велетрговине, грађевинска предузећа и сл.). Лоцирани су уз главне саобраћајне правце, углавном уз формиране радне зоне. Површина ових зона износи 36,81 ha.

ТУРИСТИЧКИ ЦЕНТАР

Топола је сврстана у туристичку регију „Шумадијске планине“ у оквиру туристичке зоне II степена. Просторна и културно-историјска целина „Карађорђева Топола са Опленцем“ и само насеље, у претходном периоду су били углавном дестинација излетничког туризма. У наредном периоду форсираће се и стационарни туризам кроз изградњу хотела, пансиона, етно-села и стимулисање народне радиности.

- ОПШТИ И ПОСЕБНИ УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДНОГ И КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА, ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ЖИВОТА И ЗДРАВЉА ЉУДИ

10.1  ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У циљу управљања квалитетом животне средине, планира се еколошки мониторинг који треба да омогући остварење и контролу загађености: ваздуха, земљишта, површинских и подземних вода, идентификовање извора загађења и израду катастра загађивача, оцену стања у односу на постојеће нормативе са прогнозом могућих промена и начином спречавања у циљу обнове, заштите и унапређења животне средине.

ЗАШТИТА ВАЗДУХА

Контрола квалитета ваздуха за ово подручје до сада није вршена континуирано. Нема података о степену загађености, о вредностима емисије и имисије. Катастар загађивача такође није установљен, па се на основу података прикупљених опсервацијом на терену, може рећи да су извори аерозагађивања на подручју истраживања евидентни.

Тачкасти, површински и линијски извори загађења су расути у простору. Присутне су котларнице различитих капацитета као и велики број индивидуалних ложишта за које се користе различити енергенти врло разнородних карактеристика и степена квалитета. Такође, извори загађења ваздуха је постојећа депонија "Торови", северозападно од самог насеља.

У циљу смањења загађења ваздуха планира се:

- санирање постојећих извора загађивања ваздуха увођењем савремених технологија,

- уградња уређаја за пречишћавање ваздуха, према важећим прописима,

- изградња градске мреже гасовода,

- санирање депоније,

- контрола загађивача од од издувних гасова моторних возила, побољшање услова и режима саобраћаја у угроженим улицама и раскрсницама,

- одговарајућа урбанистичка решења локација бензинских станица и паркинг простора ради смањења концентрације штетних материја у ваздуху,

- реконструкција и санирање површина које представљају отворене изворе прашине,

- подизање свих врста зелених површина.

Програм заштите животне средине са аспекта заштите ваздуха за подручје насеља, спровешће се кроз следеће фазе:

1. Израда катастра загађивача по јединственој методологији за Републику Србију.

2. Успостављање мреже мониторинга за континуирано праћење обима и врсте загађења и ефеката предузетих мера заштите.

3. Укључење у јединствен концепт локалног и регионалног мониторинга за праћење загађености ваздуха у планском периоду.

ЗАШТИТА ВОДА

На подручју Плана генералне регулације не постоји катастар загађивача вода нити катастар отпадних вода. Увидом на терену, а према технологијама производних процеса постоје отпадне воде које су потенцијални извор загађења. Начин одлагања отпада и локација депоније су фактор ризика - загађивање процедним водама. Простор око изворишта водоснабдевања је ограђен, али не постоји пројекат санитарне заштите. Квалитет воде реке Јасенице се не прати тако да нема података о степену угрожености овог водотока.

Заштита вода на подручју града, обухвата:

- заштиту изворишта водоснабдевања града

- заштиту свих површинских вода

- заштиту подземних вода,

Заштиту изворишта водоснабдевања: «Врело», «Божурња», »Кречана» и «Јарменовци» (ван територије Плана)  спроводити:

- утврђивањем зона санитарне заштите (непосредну, ужу и ширу зону заштите) и спровођењем мера заштите,

- успостављањем контроле режима рада изворишта,

- урадити процесу могућих штетних утицаја на изворишта водоснабдевања.

За утврђивање зона санитарне заштите потребно је урадити елаборате санитарне заштите у утврдити границе зона санитарне са мерама заштите према типу изворишта. Зона непосредне заштите (зона строгог надзора), обухвата ограђени простор око изворишта са свим објектима, постројењима и инсталацијама. Ужа зона заштите (зона ограничења), је површина земљишта под санитарним надзором на којој није дозвољена изградња објеката, постављање уређаја и вршење радњи које могу на било који начин загадити воду. Ова зона мора бити видно означена. Површина уже зоне мора бити толика да обезбеди заштиту воде од микробиолошког, хемијског, радиолошког и свих других врста загађења.

Заштита површинских вода обухвата:

- заштиту река Јасенице и Каменице

- заштиту осталих водотокова на подручју плана.

Заштиту река спроводити:

- уређивањем обала тако да се максимално поштује форланд реке уз интеграцију у градско ткиво,

- успостављањем мониторинга река Јасенице и Каменице (квалитет воде, катастар загађивача) са планом мера за заштиту,

- забраном депоновања отпада или другог материјала, упуштање отпадних вода или било каквих активности које би биле потенцијални извори загађивања реке,

- уређивањем корита осталих водотокова са мерама забране угрожавања и загађивања.

Заштита подземних вода у зонама високих нивоа подземних вода, вршиће се:

- обавезном градњом непропусних септичких јама као прелазне фазе до изградње канализационе мреже,

- забраном депоновања отпадних и других материјала у тим зонама због опасности угрожавања подземних вода

- у зонама са високим подземним водама обавезна је изградња танивана или полутанивана за све објекте или уређаје који се укопавају.

Израдом катастра загађивача израдиће се детаљан програм системског испитивања квалитета површинских вода, као и контроле квалитета отпадних вода.

Програмом за оживљавање Јасенице створиће се услови за враћање бонитетне класе предвиђене уредбом о категоризацији вода. Дуж корита реке Каменице потребно је формирати шеталишну зону која ће да повеже садржаје уз реку (Парк-шуму „Каменица“), са осталим зеленим површинама (сквер „Центар“ и градски парк „Опленац“).

Планирана је регулација, санација и уређење обала и корита регулисаних и нереглисаних потока на подручју плана.

ЗАШТИТА ЗЕМЉИШТА

Контрола квалитета и степен загађености земљишта се не прати. Степен плодности земљишта контролише се појединачно и повремено. Пољопривредне површине су угрожене еолском ерозијом.

Заштита земљишта од деградације планирана је кроз следеће мере:

- пошумљављње еродираних терена и терена отвореног вегетационог склопа на израженим нагибима,

- забрана скидања биљног покривача, сече и проређивања шумских површина,

- регулацијом водотока, чиме ће земљиште бити заштићено од поплава и спирања.

Према физичко-географским условима, у зависности од нагиба и еродобилности терена, планирани су следећи критеријуми у организацији коришћења продуктивног земљишта:

- на нагибима од 5% нема ограничења коришћења продуктивног земљишта у пољопривредно-продуктивне сврхе,

- на нагибима од 5-10% могу се гајити ратарске и воћарске културе непосредно уз зоне ниских густина становања,

- на нагибима 10-15% на присојним странама планиране су воћарске културе, а на осојним, травне површине,

- на већим нагибима 15-20%, непосредно уз зоне становања ниских густина на присојним експозицијама планирани су воћњаци у комбинацији са травним међупојасевима, а на осојним странама, травни појасеви са медоносним врстама дрвећа,

- на нагибима већим од 20%, планирано је пошумљавање. Такође, све деградиране, неплодне површине планиране су за обнову и унапређивање, тј. пошумљавање,

- у циљу заштите земљишта од загађивања, остале мере обухватају забрану, ограничење и прописивање услова за делатности које могу загадити земљиште.

Заштита животне средине од чврстих отпадака комуналног порекла планирана је санирањем градске депоније и свих површина на којима се неконтролисано одлаже отпад.

На повећање комуналне хигијене у граду утицаће проширење канализационе мреже и пречишћавање отпадних вода.

ЗАШТИТА ОД БУКЕ И ВИБРАЦИЈА

Заштита од буке за интензитете који прелазе максимално дозвољене границе за одређене градске зоне, обезбедиће се:

- организацијом стамбених зона оптималне густине насељености,

- планираним системом саобраћаја, каналисањем саобраћаја према капацитету и категоризацији саобраћајница.

- озелењавањем паркинг простора и формирањем линеарног (дрворедног) зеленила дуж главних саобраћајних токова.

- прописивањем процентуалне заступљености зеленила у новим стамбеним блоковима.

ЗАШТИТА ШУМА

Шуме на подручју Плана генералне регулације припадају шумским комплексима са приоритетном функцијом заштите. Из тих разлога обавеза је:

- картирање свих шумских површина;

- успостављање мера неге и заштите;

- реконструкција и пошумљавање деградираних површина аутохтоним врстама.

ЗАШТИТА ОД ЈОНИЗУЈУЋЕГ И НЕЈОНИЗУЈУЋЕГ ЗРАЧЕЊА

Заштита од јонизујућег зрачења спроводиће се кроз обавезу сталног праћења кретања радиоактивности у: храни, води, ваздуху и земљишту. Извршиће се контрола размештаја и исправности извора јонизујућег зрачења: радиоактивних громобрана, рентген апарата и других извора зрачења.

АКЦИДЕНТАЛНА ЗАГАЂЕЊА

Мере заштите од изазивања потенцијалних загађења у случају удеса спроводити у процесу производње, складиштења, утовара, транспорта и претовара штетних и опасних материја, кроз превентивне мере и поступање у складу са прописима.

САНИТАРНА ДЕПОНИЈА ЧВРСТОГ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

Постојеће стање управљања комуналним отпадом представља сакупљање и одлагање на еколошки неприхватљивој локацији „Торови“ која се налази ван подручја Генералног плана, уз његову северозападну границу. За постојећу локацију „Торови“, анализом погодности за постојећу намену, утврђено је следеће:

- положај локације представља ограничавајући фактор и искључује се за даље коришћење,

- начин одлагања не задовољава постојеће услове

Основни циљеви одрживог управљања комуналним чврстим отпадом за Тополу су:

- реализација пројектне документације на санацији, рекултивацији и безбедном затварању депоније „Торови“,

- смањење укупног чврстог комуналног отпада постепеним увођењем система рециклаже,

- обезбеђење реализације нове регионалне санитарне депоније чврстог комуналног отпада „Врбак“ (на територији општине Лапово) у скаду са одредбама Националне стратегије управљања комуналним отпадом.

10.2  УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ ПРИРОДЕ

Спровођење режима заштите врши се у складу са Уредбом о режимима заштите („Сл. гласник РС“, бр.31/12).

Према Регистру заштићених природних добара Завода за заштиту природе Србије, на подручју Плана генералне регулације налази се Просторна културно-историјска целина „Карађорђева Топола са Опленцем“.

Режими и мере заштите природе у оквиру ове целине саставни су део Одлуке о утврђивању Карађорђеве Тополе са Опленцем за просторну културно-историјску целину („Службени гласник РС“, бр. 88/06) и као такви, дефинисани су у поглављу 10.3  - Услови и мере заштите културног наслеђа.

Опште мере заштите природе на подручју Плана генералне регулације:

- Очување и унапређење природних вредности и услова за остваривање начела интегралне заштите животне средине и начела одрживог развоја. Ово подразумева разумно коришћење простора и ресурса, које би истовремено допринело и очувању природне средине (вода, ваздух, земљиште, биодиверзитет и др.),

- Утврђивање подручја угрожених делова животне средине, за које је неопходно утврдити мере и услове санације и заштите,

- Поштовање свих важећих прописа за заштиту и примену посебних услова коришћења и очувања вода, изворишта вода и водоснабдевања, шума, пољопривредног земљишта, јавних зелених површина, подручја рекреације и др,

- Заштита квалитетног пољопривредног земљишта и у складу са тим, планирање коришћења простора за друге намене на земљишту лошијег квалитета,

- Валоризација постојећих зелених површина, делова шума и друге аутохтоне вегетације, дрвореда, група стабала и појединачних стабала како би се она вредна заштитила, адаптирала и инкорпорирала у планирану концепцију система зеленила. Повећати постојећи проценат зелених површина,

- Саобраћајна шема треба да омогући пешачку повезаност паркова и да допринесе целовитом визуелном сагледавањеу природних вредности,

- Одвајање пешачких комуникација од брзих саобраћајница,

- Укључити постојеће шумске површине у систем зеленила. Постојеће шуме треба да имају заштитну и рекреациону функцију,

- Планирати пошумљавање еродираних и стрмих површина,

- Обезбедити санацију и уређење свих деградираних површина,

- Уклањање негативних санитарно-хигијенских услова и проблема прекорачења граничних вредности загађења (у складу са прописима), како би се обезбедила заштита ваздуха, воде и земљишта, а кроз примену урбанистичких, техничко-технолошких и биотехничких мера. Уређење индустријске зоне подразумева формирање заштитних зона и заштитних појасева у складу са нормативима. Предвидети интерно пречишћавање отпадних вода пре упуштања у реципијент,

- Евакуација отпадних вода треба предвидети са системом колектора и уређаја за пречишћавање. У прелазном периоду обавезна је употреба непропусних септичких јама,

- Обавезно је уређивање и озелењавање простора око свих објеката,

- Уколико се у току радова наиђе на природно добро које је геолошко-палеонтолошког  или минералошко-петрографског прекла, извођач радова дужан је да о томе обавести Завод за заштиту природе Србије и преузме све мере заштите природног добра од оштећења до доласка овлашћеног лица.

10.3  УСЛОВИ И МЕРЕ ЗАШТИТЕ КУЛТУРНОГ НАСЛЕЂА

ПРЕГЛЕД  НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ ДОБАРА У ОБУХВАТУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ НАСЕЉА ТОПОЛА

На простору који обухвата  План генералне регулације насеља Тополе налази се просторна културно-историјска целина Карађорђева Топола са Опленцем, која је као таква утврђена одлуком Владе Републике Србије бр. 633-9040/2006 од 12.10.2006. год. («Службени гласник РС» бр. 88/06).

Најзначајнији делови целине јесу: Карађорђев град, резиденцијални комплекс на Опленцу, Улица краљице Марије, Авенија краља Петра I Карађорђевића, делови Булевара вожда Карађорђа и Карађорђеве улице.

Највреднији објекти су објекти у Карађорђевом граду (Карађорђев конак, Црква, Стара школа, остаци утврђења са кулом), објекти на Опленцу: кућа краља Петра I, маузолеј-Црква Св. Ђорђа, Краљева вила, Краљичина вила, Виноградарева кућа, остаци Гардијске касарне, Вински подрум, као и појединачни објекти у градском језгру Тополе. Ови објекти својим архитектонско-ликовним вредностима и функционалним решењима, као и улогом у историјским збивањима, политичком  и културном животу чине Тополу јединственим симболом Србије и дају јој посебан националан значај.

У оквиру урбане целине, појединачно су утврђени следећи објекти за непокретна културна добра-споменици културе:

### а)  споменици културе од изузетног значаја

1)     Карађорђев град (споменичка целина која обухвата остатке утврђења са кулом, црквом, конаком  и спомеником Карађорђу), започет је 1811. године зидањем масивних одбрамбених бедема са троспратним кулама, квадратне основе. Замишљене као осматрачнице, оне су биле опремљене пушкарницама и по једним топом. Читаве зидарске дружине, учествовале су у подизање импозантног града, опремајући га конацима, црквом, црквеном кућом, школом, апсаном, зиданим бунаром и помоћним зградама. Изведен по Карађорђевој замисли, град неправилног четвороугаоног облика, био је омеђен зидовима неједнаке дебљине.

Црквена порта са Богородичиним храмом и гробљем, обезбеђена посебним зидом, била је одељена од цивилног дела утврђења, на чије се бедеме ослањала својом западном страном. Звоник цркве је вероватно имао функцију једне од четири куле осматрачнице.

Карађорђев двор, који је својом јужном страном чинио саставни део бедема, грађен је темељно, као седиште и стан врховног Вожда.

Изградња града завршена је у јесен 1913.године, а већ крајем исте године спаљен је у турској одмазди. За време владе Милоша Обреновића, приликом Тополске буне, извршено је систематско паљење и минирање, а остаци камених зидина су разнети.

2)    Маузолеј на Опленцу - Цркву Св. Ђорђа (1910-1912.) на Опленцу подигао је краљ Петар I Kaрађорђевић, као маузолеј породице Карађорђевић. Саграђена је између 1910. и 1912. године, према плановима архитекте Косте Јовановића, а радови на унутрашњем декору настављени су све до 1930. године. Црква је пројектована тако да подсећа на стил и богатство средњовековних задужбина, а задржана је и иста намена гробне цркве.

Стилски, она представља спој византијског и моравског типа грађевине, носећи у себи нов српско- византијски стил цркава с`краја 19. века. Изведена је као крстообразна петокуполна грађевина, са три апсиде на истоку.

Монументалност кубичног здања истакнута је употребом белог венчачког мермера и декоративним моравским преплетом на архитектонским отворима. Уређење унутрашњег простора по пројекту арх. Николе Краснова, завршено је реконструкцијом крипте, 1934. године.

Репрезентативност ентеријера постигнута је украшавањем зидова раскошним мозаичким композицијама, копијама српског средњовековног сликарства и богатством декоративно обрађеног разнобојног полираног мермера, златног седефа и месинга.

До данас је у потпуности задржан аутентични изглед објекта.

### б) споменици културе

3)  Зграда у Улици Сурепова бр. 1- зграда старог среза (сада Улица кнегиње Марије бр. 2), саграђена је крајем 19. века. У њој је била смештена канцеларија прве тополске општине, тако да је у народу позната као Среска кућа. Објекат носи карактеристике упрошћене градске архитектуре Србијe тогa времена. То је правоугаона зграда, са сутереном и високим приземљем, једноставна, без декорације на фасадним платнима. Грађена је од камена, опеке и дрвета. У кућу се улази из дворишта, степеништем  које води на мали дрвени трем. Аутентични изглед објекта није битно измењен.

У оквиру обухвата Плана налазе се и валоризовани објекти и простори, као и спомен обележја  која треба  очувати и која се штите овим Планом:

в) Објекти градитељског наслеђа

- Зграда у Булевару краља Александра I бр. 9-зграда Општине

- Зграда у Булевару  краља Александра I бр. 11-зграда МУП-а

- Зграда у Булевару краља Александра I бр. 18

- Болница Св. Ђорђе, задужбина краља Петра I, сада Дом здравља

- О.Ш. „Карађорђе“

- Зграда у Карађорђевој улици бр. 26-28

- Вила Вера- Улица Опленачка бр. 9

### - Археолошки локалитети

- локалитет Врело-антика

- локалитет Брдо-праисторија

- локалитет Каменица-праисторија, средњи век

- локалитет Метеризе-праисторија

### - Гробља

- сеоско гробље у Љубеселу

### - Спомен обележја

- спомен плоче задужбинарa и добротвора болнице Св. Ђорђе, у холу објекта

- спомен биста Карађорђа, у дворишту ОШ „Карађорђе“, из 1988.године

- спомен плоча добротворима школе из села Тополе, у холу ОШ „Карађорђе“.

УСЛОВИ ЧУВАЊА, ОДРЖАВАЊА И КОРИШЋЕЊА НЕПОКРЕТНИХ КУЛТУРНИХ  ДОБАРА И МЕРЕ ЗАШТИТЕ

За мере заштите простора и објеката од изузетног значаја надлежан је Републички завод за заштиту споменика културе.

У оквиру Плана генералне регулације  насеља Топола сви заштићени простори и објекти подељени су два режима заштите са одговарајућим мерама чувања, коришћења и заштите и то:

Први режим заштите обухвата просторну културно-историјску целину Карађорђева Топола са Опленцем  која је као таква  утврђена за непокретно културно добро. Ова целина подељена је на четири зоне и то:

I-Старо језгро Тополе,

II-Карађорђев град,

III-Опленац и

IV-виногради и њиве.

За простор у границама просторне културно-историјске целине (I-Старо језгро Тополе, II-Карађорђев град, III-Опленац и IV-виногради и њиве) утврђује се обавеза израде планова детаљне регулације, за сваку зону урбане обнове понаособ, у складу са чл.27. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 – одлука УС РС, 24/11 и 121/12, 42/13 одлука УС РС, 50/13 - одлука УС РС, 54/13 – решење УС РС и 98/13 - одлука УС РС).

За Карађорђев град (споменичку целину која обухвата остатке утврђења са кулом, црквом, конаком  и спомеником Карађорђу) са непосредним окружењем, након израде Плана детаљне регулације, прописује се обавеза разраде кроз урбанистички пројекат у складу са чланом  60-63. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 – одлука УС РС, 24/11 и 121/12, 42/13 одлука УС РС, 50/13 - одлука УС РС, 54/13 – решење УС РС и 98/13 - одлука УС РС).

Без планова детаљне регулације дозвољени су само радови који не подлежу грађевинској дозволи.

Други режим заштите односи се на валоризоване појединачне објекте, просторе, амбијенталне целине и спомен обележја која се налазе ван споменика културе или заштићених целина.

За валоризоване објекте и просторе, као и за спомен обележја, Завод за заштиту споменика културе из Крагујевца, издаје мишљење за радове који би се предузимали.  Код валоризованих објеката надлежни Завод издаје мишљење за све радове на катастарској парцели на којој се налазе исти (јер се она третира као заштићена околина).

ПРВИ РЕЖИМ ЗАШТИТЕ

- Опште мере заштите

- Очување или рестаурација оригиналног изгледа, стилских карактеристика, декоративних елемената и аутентичног колорита објеката који имају културно - историјску вредност;

- Очување затечене урбане матрице и улица у изграђеном делу;

- Очување пропорцијских односа на фасадама објеката, као и отвора на фасадама објеката који имају архитектонску и културно-историјску вредност;

- Могућа је промена намене објеката, с тим да нове функције морају бити примерене архитектури, постојећем функционалном и конструктивном склопу објекта, а у складу са посебним мерама заштите;

- Изградњу  објеката инфраструктуре вршити према условима надлежне установе заштите непокретних културних добара;

- Измештање или уклањање помоћних објеката и уклањање дограђених делова објеката који имају културно -историјску вредност;

- Изместити или уклонити помоћне објекте који не одговарају функционалним потребама и нарушавају културно-историјске или естетске вредности просторне културно-историјске целине;

- Објекти без споменичких вредности могу бити  реконструисани, дограђени, надграђени  или замењени новим објектима према условима надлежне установе заштите непокретних културних добара. Обавезна рекомпозиција објеката без вредности који се задржавају  и амбијентално прилагођавање ових објеката простору у којем се налазе;

- Партерно и хортикултурно опремање и уређење простора;

- Партерно опремање и уређење простора вршити у складу са посебним мерама надлежне установе заштите непокретних културних добара;

- Адекватна презентација свих објеката унутар целине који имају културно - историјску вредност;

- За уређење јавних простора (улица, тргова, паркова) унутар просторне културно-историјске целине препоручује се спровођење урбанистичко-архитектонских конкурса;

- Постављање елемената урбаног мобилијара;

- Постављање елемената урбаног мобилијара изводити према посебном пројекту урбане опреме израђеном према условима надлежне установе заштите непокретних културних добара, а у складу са стилским обележјима амбијента;

- Забрана експлоатације шума на начин и у размери која би имала за циљ остваривање економске добити, а не очување састојине или њено унапређење;

- Забрана активности које могу да доведу до деградације састојина, огољавање терена и забрана чисте сече;

- Забрана депоновања чврстог отпада. Одлагање вршити организовано у оквиру комуналне службе;

- Забрана испуштања отпадних вода у целом комплексу, осим у градском језгру где је изграђена кишна односно фекална канализација

- Забрана експлоатације минералних сировина и отварања привремених позајмишта на заштићеном подручју

- Забрана превођења далековода од 35kV па навише

- Уклонити ваздушне водове електричне енергије и водити их подземно;

- Уклонити трафостанице које се налазе испред значајних објеката или на јавним површинама

- Приликом гасификације елементе разводне мреже гаса постављати на дворишним зидовима објеката или их адекватно маскирати;

- Сачувати и обновити све старе чесме које су биле у јавној употреби; по могућству их прикључити  на градску водоводну   и канализациону мрежу;

- Приликом изградње нових објеката решити питање паркирања и гаражирања, према условима надлежне установе заштите; приликом решавања подземних етажа, за сваку појединачну локацију извршити, по потреби, испитивање подземних вода и урадити елаборат заштите суседних објеката;

- Сви земљани радови на територији просторне културно историјске целине условљавају се претходним археолошким ископавањима, археолошким праћењем и документовањем;

- Сви земљани радови на одстојању до 5 м од садашњих зидина и ограда Карађорђевог града  условљавају се претходним археолошким ископавањима;

- Ако се у току извођења грађевинских и других радова на подручју просторне културно-историјске целине наиђе на археолошка налазишта, одмах обуставити радове и обавестити надлежни завод за заштиту споменика културе, како би се обавили заштитни археолошки радови;

- Изградња нових јавних паркинга, гаража и бензинских пумпи дозвољава се само ван простора старог језгра Тополе, локација нових паркинга могућа је изузетно у деловима блокова који су сада неизграђени, а према претходним условима надлежне службе заштите;

- Израдити студију саобраћаја или  ревизију постојеће студије којом ће се задовољити потребе грађана, али и спречити штетно дејство саобраћаја на градитељско наслеђе; за израду студије прибавити услове надлежне установе заштите споменика културе и природе;

- Очување, реконструкција  и допуна постојећег вредног зеленила на јавним површинама улица и тргова, унутрашњих дворишта, простора око јавних објеката, као и у порти сакралних објеката;

- Зеленило које је без вредности, а заклања фасаде или угрожава  историјска здања уклонити уз сагласност надлежног завода за заштиту природе;

- Декоративну расвету вредних објеката решавати према условима надлежног завода за заштиту споменика културе;

- Извести регулацију површинских токова и решити одвођење атмосферске и евентуалне подземне воде тако да не угрожава градитељско наслеђе;

- Израдити градску канализациону мрежу и све објекте прикључити на мрежу;

- Израдити градску канализациону мрежу за одвод атмосферске воде и омогућити одвођење воде од објеката;

- Извести хидрантску мрежу са приступима ватрогасној служби;

- Израдити студију за омогућавање приступа лица са посебним потребама споменицима културе;

- Надзор над спровођењем општих и посебних мера заштите за објекте и просторе врши надлежна установа заштите споменика културе;

- Изузетно се дозвољава промена валоризације објеката у оквиру зоне ПКИЦ-а у случају нових сазнања о објектима или промене стања објеката услед више силе, у процедури коју спроводи надлежна служба заштите.

Б)    Посебне мере заштите за подручје зоне I - Старо језгро Тополе

За подручје зоне I - Старо језеро Тополе, унутар којег се налазе објекти који имају културно - историјску вредност утврђују се следеће мере заштите:

- Очување постојеће урбане матрице дуж главних улица унутар наведене групе објеката;

- Очување постојећих димензија два урбана блока:

  - блок 1, окружен улицама Булевар Краља Александра, Булевар Вожда Карађорђа, Кнегиње Зорке и Краљице Марије и

  - блок 2, окружен улицама Кнегиње Зорке, Карађорђевом, Јасеничком, Првог маја и Авенијом краља Петра I;

- Очување регулационо-грађевинске линије дуж улица унутар наведене групе објеката, осим у Јасеничкој улици и Улици 1.маја;

- Очување вертикалне регулације објеката, тј. линије поткровних венаца и кота слемена на валоризованим објектима унутар наведене групе објеката;

- Очување претежног типа  изградње на парцелама, као наслеђеног типа градње:

- Прекинути или непрекинути низ на регулационој линији,  дуж главних улица  зоне: булевара вожда Карађорђа и краља Александра и Улице кнегиње Зорке;

- Наслеђене изградње на регулационој линији: слободностојећих објеката, или у прекинутом низу на малом броју парцела;

- Наслеђене изградње слободностојећих објеката, која је повучена са регулационе линије;

- Наслеђене изградње слободностојећих објеката;

- Очување унутрашњих дворишта;

- Висинске регулације морају се усклађивати према силуети и ритму улице без обавезног уклапања венца;

- Максималну спратност објеката усклађивати са валоризованим објектима у непосредном окружењу, и то за сваки објекат појединачно, а она може бити максимално:  П дуж Улице краљице Марије и на делу неизграђеног простора испод Карађорђеве улице;  П+2 у улицама кнегиње Зорке, краља Александра и делу булевара вожда Карађорђа (од раскрснице са Улицом краља Александра до раскрснице са Улицом краљице Марије); односно П+1 у осталим зонама Старог градског језгра, а  у свему према условима надлежне службе заштите;

- Очување првобитне намене објеката унутар простора и то: просветно-културне, трговачке, пословне и угоститељске у целом или само у приземљима објеката, односно само стамбене у улицама Краљице Марије  и Авенији краља Петра I. Могуће је отварање културних садражаја у овим улицама: галерија, изложби... без продајне функције; од производних делатности унутар простора, дозвољене су само мале традиционалне занатске радионице без еманације штетних супстанци; задржава се намена за ватрогасну службу на месту постојеће ватрогасне станице на катастарској парцели бр. 1733, 1734 и 1735 КО Топола (Варош);

- Нове објекте ускладити са карактером амбијента и вредностима урбаног и архитектонског наслеђа у погледу димензија, диспозиције, пропорција, типа градње и обликовања;

- Положај објекта на парцели је слободностојећи или ивични, оријентисан према улици, одређен постојећом регулационо-грађевинском линијом улице, односно припадајућег блока;

- Висински габарит новог објекта који се интерполује између два објекта са споменичким својствима одређен је висинским габаритом суседних објеката, висином венца, слемена крова односно  висину усклађивати према силуети и ритму улице.;

- Угаоне локације, код објеката који се мењају, посебно истаћи и архитектонски обрадити

- Унутрашња дворишта решавати у зависности од намене објекта, као дворишта отвореног типа, функционално припојена улици и међусобно повезана, односно затвореног типа у функцији власника објекта; дворишта отвореног типа партерно решити; унутар њих уклонити неадекватне помоћне објекте. Препорука је да се дворишта у Улици кнегиње Зорке повежу са пешачачком улицом, после затварања исте за саобраћај и претварање улице у пешачку зону;

- Реконструкција или замена постојећих дворишних објеката не сме знатније повећавати већ постигнути степен изграђености; висина дворишних објеката не сме прелазити висину дворишних крила главног објекта који се задржава и штити;

- Презентовати простор старог мајдана, на рубу зоне Старог градског језгра и зоне Опленца, примереним хортикултурним уређењем, прилазним стазама уз строгу забрану било какве градње на простору самог мајдана и у непосредном окружењу истог. На парцелама кп.бр. 2062, 2065-2068, није дозвољена било каква градња. Коришћење простора у окружењу  треба да буде јавно: угоститељство, култура-галерије....;

- Постојеће гробље задржати у садашњим границама; пожељна је ремоделација постојећег гробља, а гробна места одржавати у складу са цивилизацијским нормама; зелене површине, стазе и урбани мобилијар решавати према условима надлежних установа заштите;

- Предвидети делимичну реконструкцију постојеће саобраћајне мреже и то у делу од раскрсница Улице вожда Карађорђа и Улице Карађорђеве са  Булеваром краља Александра и Јасеничком улицом; у том делу предвидети формирање нове алтернативне саобраћајнице како би се постојећи тежак саобраћај изместио ван зоне културних добара и отворио могућност повременог затварања дела Булевара вожда Карађорђа и Улице Карађорђеве за пешачки саобраћај; изнаћи начина повезивања Јасеничке улице са Авенијом краља Петра I, с` тим да није дозвољена саобраћајница код улазне капије за Опленац;

- На раскрсници Улице вожда Карађорђа и Карађорђеве са улицама Краљице Марије и новоформиране улице у наставку  оформити нови сквер као нове могуће локације споменика Карађорђу;

- Затворити Улицу кнегиње Зорке за саобраћај и омогућити њено коришћење као пешачке улице-зоне;

- Обновити Карађорђеву чесму на катастарској парцели број 1842 КО Топола (Варош) и простора око ње, са обезбеђивањем адекватног приступа овом простору;

- Преуређење простора око Карађорђеве касарне на катастарској парцели број 1747 КО Топола (Варош) са адекватном презентацијом простора и самог објекта

- Очување и реконструкција дрвореда у Булевару вожда Карађорђа, Булевару краља Александра, улицама Краљице Марије и Кнегиње Зорке и Авенији Краља Петра I;

- Замена свих ваздушних водова подземним кабловима;

- Постављање стубова јавне расвете на местима која не угрожавају крошње дрвореда;

- Одржавање дрвореда и обликовање крошњи.

Објекти који немају културно-историјску вредност могу бити адаптирани или замењени новим објектима, с тим да морају испуњавати и следеће услове:

У случају изградње нових објеката:

- Нови објекат ускладити са карактером амбијента и вредностима урбаног и архитектонског наслеђа у погледу димензија, диспозиције, пропорција, типа градње и обликовања;

- За спољну обраду могу се користити традиционални и савремени материјали који не нарушавају естетику и ликовност целине и објеката који имају културно-историјску вредност;

- Кровни надзидак не може бити виши од 1/3 висине спратне етаже; положај слемена треба да буде приближно на половини ширине трака; нове објекте градити са четвороводним крововима, односно вишеводним код слободностојећих, а двоводним код објеката у низу; нагиб кровних равни не сме да буде стрмији од суседних сачуваних објеката; у случају замене низа објеката, нагиб целог низа мора бити приближан провладавајућем у оквиру просторне културно-историјске целине;

- Габарит нових објеката не сме да угрози објекте у непосредном окружењу који имају културно-историјске вредности;

- Висинске регулације се морају усклађивати према силуети и ритму улице, без обавезног уклапања венаца;

- Угаоне локације, код објеката који се мењају, посебно истаћи и архитектонски обрадити;

- Дуж Булевара Вожда Карађорђа и Карађорђеве улице нови објекти треба да буду у духу варошких кућа са трговином у приземљу; постепено подизати ниво архитектуре дуж Авеније краља Петра I на објектима и оградама у циљу поштовања стила увучених вила са вртовима, максималне спратности П+1;

На постојећим објектима:

- До изградње новог објекта, на постојећим објектима су могуће интервенције наведене у општим мерама заштите, с тим да је отварање портала и излога на уличној фасади могуће само јединственим третирањем читавог објекта.

- Посебне мере заштите за подручје зоне II -Карађорђев град

За подручје зоне II - Карађорђев град, унутар које се налазе објекти који имају културно историјску вредност, утврђују се следеће мере заштите:

- Задржавање постојеће намене простора и објеката за културну, угоститељску, верску и резиденцијалну намену; промена намене појединачних објеката могућа је само на основу дозволе надлежног завода за заштиту споменика културе;

- Очување оригиналног хоризонталног и вертикалног габарита, примењених материјала и конструктивног склопа објеката који имају културно-историјску вредност;

- Очување основних вредности функционалног склопа и ентеријера објеката који имају културно-историјску вредност;

- Обнова и презентација срушених објеката и делова објеката;

- Постављање високог растиња на рубу зоне II;

- Предвидети измештање споменика Карађорђу на локацију у непосредној близини Карађорђевог града, а уз сагласност надлежне службе заштите;

- На постојећим објектима Карађорђевог града могућа је примена само конзерваторско-рестаураторских радова (санација, рестаурација, презентација..);

- Реконструкција порушених објеката Карађорђевог града и/или презентација простора могућа је само по изради урбанистичког плана;

- Било какви земљани радови условљавају се претходним археолошким истраживањима.

Објекти који немају културно-историјске вредности, могу бити адаптирани или замењени новим објектима према следећим условима:

- Габарити и висина нових објеката не смеју да угрозе целину и објекте у непосредном окружењу који имају културно-историјску вредност;

- За спољну обраду користити традиционалне и савремене материјале који не нарушавају есетику и ликовност целине и објеката који имају културно-историјску вредност;

- Изградњу нових објеката или премештање објеката са других локација вршити у складу са потребама и наменама постојећих објеката унутар простора, као и садржаја целине; нове објекте првенствено лоцирати на рубовима простора.

Г)	Посебне мере заштите за подручје зоне III –Опленац

- Задржавање постојеће намене простора и објеката за културну, угоститељску, верску и резиденцијалну намену; промена намене појединачних објеката могућа је само на основу дозволе надлежног завода за заштиту споменика културе;

- Очување оригиналног хоризонталног и вертикалног габарита, примењених материјала и конструктивног склопа објеката који имају културно-историјску вредност;

- Очување основних вредности функционалног склопа и ентеријера објеката који имају културно-историјску вредност;

- Обнова и презентација срушених објеката и делова објеката;

- Постављање високог растиња на рубу зоне III;

- Било какви земљани радови условљавају се претходним археолошким истраживањима;

- Забрана коришћења простора за потребе индустрије и производње, осим производње вина у објекту Винског подрума на катастарској парцели број 648/1 КО Божурња;

- Објекти који немају културно-историјске вредности, могу бити адаптирани или замењени новим објектима према следећим условима:

- Габарити и висина нових објеката не смеју да угрозе целину и објекте у непосредном окружењу који имају културно-историјску вредност;

- За спољну обраду користити традиционалне и савремене материјале који не нарушавају естетику и ликовност целине и објеката који имају културно-историјску вредност;

- Изградњу нових објеката или премештање објеката са других локација вршити у складу са потребама и наменама постојећих објеката унутар простора, као и садржајем целине; нове објекте првенствено лоцирати на рубовима простора.

Д)	Посебне мере заштите за подручје зоне IV – Виногради и њиве

- Враћање првобитне намене виноградима на катастарским парцелама бр. 660, 662, 664, 665, 668, 669, 670, 671, 672, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681/2, 681/3, 684, 685, 686, 689, 690, 692, 696, 698,  699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 718, 719, 720, 721, 722/1, 722/2, 722/3, 722/4, 722/5, 722/6, 723/1, 723/2, 723/3, 724, 725, 726, 727, 728, 729/1, 729/3, 729/4, 730/1, 730/2, 734, 735 и 736 КО Божурња;

- Увођење нове намене - резиденцијалног становања - на катастарским парцелама бр. 738/1, 738/2, 739, 740/1, 740/2, 740/3, 740/4, 740/5, 741, 743, 744, 745/1, 745/2, 746/1, 752, 753, 754, 755/1, 755/2, 755/3, 755/4, 756/1, 756/2, 757, 758/1, 758/2, 758/3, 759, 760, 761, 762, 763/1, 763/2, 764/1, 764/2, 765, 766, 767, 792, 793, 794/1, 794/2, 795/1, 795/2, 796/1, 796/2, 796/3, 796/4, 797/1, 797/2, 797/3 и 797/4 КО Божурња;

- Тип изградње стамбених објеката је слободностојећи, резиденцијалног карактера  повучени од регулационе линије са уређеним двориштима;

- Изградња објеката на парцелама резиденцијалног карактера могуће је на парцелама мимималне величине 6 ари;

- Максимална спратност објеката је П+1.

ДРУГИ РЕЖИМ ЗАШТИТЕ

Други режим заштите обухвата валоризоване појединачне објекте, просторе, амбијенталне целине и спомен обележја која се налазе ван споменика културе или заштићених целина.

За валоризоване објекте и просторе, као и за спомен обележја, Завод за заштиту споменика културе из Крагујевца, издаје мишљење за радове који би се предузимали.  Код валоризованих објеката надлежни Завод издаје мишљење за све радове на катастарској парцели на којој се налазе исти (јер се она третира као заштићена околина).

ОПШТИ УСЛОВИ КОЈИ ВАЖЕ ЗА  ДРУГИ  РЕЖИМ ЗАШТИТЕ:

- Све интервенције на појединачним објектима, или на парцелама на којима се налазе валоризовани објекти, не могу се изводити без претходно прибављеног  мишљења и посебних услова надлежне службе заштите;

- Објекти морају чувати свој аутентичан изглед, оргиналне материјале, хоризонтални и вертикални габарит, конструктивне и декоративне елементе и функционалне карактеристике објекта;

- Корисник је дужан да врши континуирано текуће одржавање објекта, уз одржавање аутентичног изгледа;

- Није дозвољено грађење објекта трајног или привременог карактера, који својом архитектуром и габаритом угрожавају валоризоване објекте;

а. Општи мере заштите валоризованих објеката профане архитектуре:

- Заштита ових објеката и целина састоји се у очувању, пре свега валоризованих вредности објеката и целина, аутентичне орнаментике, атика, ограда, кровних равни и другим архитектонским детаљима;

- Могуће је извести интервенције на објектима, уз услов очувања аутентичности самих амбијената. Висинска регулација није у потпуности дефинисана, али пружа могућност да се преко реперних објеката у окружењу (највиших у низу) уједначи;

- Могућа је реконструкција, надградња и доградња објеката, као и изградња нових на парцели валоризованих објеката, јасно диференцирана (али са уважавањем препознатљивим ритмом отвора), у складу са претходно прибављеним мишљењем надлежне службе заштите;

- Сви објекти, без разлике на степен интервенције, не смеју да имају калкан према улици, као ни висећи олук (олуци треба да буду лежећи, односно скривени;

- Могућа је пренамена простора-амбијената или њихових делова, и увођење нових комплементарних садржаја,  са примарном наменом за културу, са претходно прибављеним мишљењем надлежне службе заштите;

- Све елементе урбаног мобилијара прилагодити изгледу и намени простора-амбијената;

- Амбијенталне целине потребно је чувати и одржавати и кроз урбанистичке планове, као и кроз мере техничке заштите надлежног Завода.

б. Услови чувања и одржавања археолошких локалитета:

Повољан географски положај условио је насељеност подручја општине Топола од најстаријих времена о чему сведоче трагови људског живљења још од праисторијског периода.

Културна баштина општине Топола није са довољно пажње валоризована и активно укључени у токове просторне интеграције овог простора.

Археолошки локалитети још увек немају одговарајуће место у концепцији и програмима туристичког развоја у оквиру којег би, уз друге споменике из заиста бурне прошлости и новије историје општине потпомогли  развој екскурзионог и излетничког туризма са изузетно богатим културно - историјским садржајем

Коначно, културно наслеђе Тополе се не може посматрати издвојено из целине интегралне културне мапе Србије, па и ширег региона, те су међусобне везе на овим релацијама од виталног значаја.

Мере заштите археолошких локалитета

- На археолошким локалитетима обавезно је присуство стручњака надлежног Завода приликом извођења свих земљаних радова;

- Трошкови надзора над извођењем радова падају на терет инвеститора;

- Инвеститор је дужан да обавести Завод за заштиту споменика културе у Крагујевцу 15 дана пре почетка свих евентуалних земљаних радова на локалитету;

- Уколико се током земљаних радова на археолошким локалитетима наиђе на добра која уживају претходну заштиту инвеститор је у обавези да финансира археолошку обраду терена, надзор, промену динамике радова и измене у пројектима непосредно пре радова и у току самих радова;

- На простору ван наведених археолошких локалитета обавезно је поштовање члана 109. Закона о културним добрима („Сл. гласник РС“, бр. 71/94) који гласи:"Ако се у току извођења радова наиђе на археолошка налазишта или археолошке предмете, извођач радова је дужан да одмах, без одлагања, прекине радове и обавести надлежан Завод за заштиту споменика културе и да предузме мере да се налаз не уништи и не оштети и да се сачува на месту и у положају у коме је откривен".

в. Услови чувања и одржавања спомен обележја (биста, плоча, споменика, спомен чесми):

- Пре извођења било каквих интервенција потребно је прибавити мишљење и посебне услове надлежног завода за заштиту споменика културе у Крагујевцу;

- Сви предвиђени радови који се изводе са јавним споменицима и спомен обележјима (спомен бисте и спомен плоче) и њиховој непосредној близини не смеју угрозити њихов аутентични изглед;

- Неопходно је ажурно пратити стање свих спомен обележја уз обавезно текуће одржавање;

- Обезбедити посебну расвету (према могућностима) за свако појединачно спомен обележје.

г. Услови чувања и одржавања гробаља:

- Обавезна израда Студије старог гробља у Љубеселу, са  валоризацијом и мерама заштите  спомен плоча, споменика или капела;

- Није дозвољено измештање или уклањање споменика или спомен табли, без претходно прибављеног мишљења надлежног Завода.

10.4. ЗАШТИТА ОД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА И РАТНИХ РАЗАРАЊА

Приликом утврђивања просторне организације насеља, размештаја виталних објеката, прописивања урбанистичких параметара, планирања мреже саобраћајница и остале инфраструктуре, поштовани су општи принципи заштите од елементарних непогода и природних катастрофа.

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА

Заштита од пожара регулисана је Законом о заштити од пожара (Сл. гласник РС“, бр. 111/09). Превентивне мере заштите подразумевају мере у циљу спречавања настанка пожара, а мере за сузбијање пожара примењују се у случајевима када пожар настане.

Превентивне мере су:

- спровођење законских прописа којима је обезбеђено учешће службе противпожарне заштите у изради урбанистичке и пројектне документације, кроз давање услова и сагласности.

- Изворишта водоснабдевања и градска водоводна мрежа мора да обезбеде довољну количину воде за гашење пожара као и број и распоред уличних противпожарних хидраната, према члану 29. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09) и одредбама Правилника о техничким нормативима за хидрантску мрежу за гашење пожара („Сл. лист СФРЈ“, бр, 30/90);

- Ширина путева мора да омогућава приступ ватрогасним возилима и њихово маневрисање током гашења пожара према члану 29. и 41.  Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09) и одредбама Правилника о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објеката повећаног ризика од пожара („Сл. лист СРЈ“, бр. 8/95). На путевима, пролазима, платоима и сличним прилазима објектима који су предвиђени за пролаз ватрогасних возила или евакуацију људи и имовине угрожених пожаром није дозвољено градити или постављати објекте и друге запреке.

- Код пројектовања и извођења радова на објектима обавезно је обезбедити безбедну евакуацију људи у случају пожара, док конструкција објекта мора очувати интегритет носивости за време припреме и ангожовања ватрогасне јединице;

- Удаљеност између зона предвиђених за стамбене објекте  и објекте јавне намене и зона предвиђених за индустријске објекте и објекте специјалне намене ускладити са чланом 29. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09) и одредбама СРПС ТП 21;

- Остварити безбедносне појасеве између објеката којима се спречава ширење пожара према члану 29. Закона о заштити од пожара („Сл. гласник РС“, бр. 111/09) у зависности од категорије технолошких процеса и величине објеката.

Мере за сузбијање пожара подразумевају брзу и квалитетну интервенцију а то се постиже функционисањем ватрогасне службе.

Постојећа локација ватрогасне станице у централној зони насеља Топола саобраћајно је добро повезана са остатком насеља. Евентуалним измештањем ватрогасне станице у комуналну зону, не би се угрозила саобраћајна повезаност јер се комунална зона ослања на градску магистралу – Булевар вожда Карађорђа.

ЗАШТИТА ОД ВЕТРА

Обзиром да су доминантни ветрови северозападни и југозападни, заначајну ветрозаштитну функцију има парк-шума Опленац и остале постојеће и планиране површине градског и ванградског зеленила.

ЗАШТИТА ОД ПОПЛАВА

Основни мере заштите од поплава спроводе се регулацијом водотокова, као и заштитом водотокова и канала који пролазе кроз насеље од ненаменског коришћења.  Битно је и поштовање свих важећих прописа приликом пројектовања и изградње хидротехничких објеката (канала, мостова, пропуста). Уз ове радове и остале активности (редовно чишћење и одржавање речних токова, уклањање препрека, уклањање растиња, стабала и чврстог отпада), знатно ће се побољшати стање и умањити штете од евентуалних поплава.  Удаљење објеката од корита водотокова мора да обезбеди обостран несметан приступ механизацији у случају потребе за интервенцијама (поплаве и бујице, редовно одржавање корита). Земљиште дуж водотокова може се користити на начин којим се не угрожава спровођење заштите од поплава и заштита од великих вода. Саставни део простора за одбрану од поплава чини и појас заштитног зеленила у инундационом подручју водотока (корито за велику воду).

ЗАШТИТА ОД ЗЕМЉОТРЕСА

Подручје Плана генералне регулације лежи у зони повећаног ризика сеизмичких активности тла са могућношћу појаве земљотреса од 9° MCS.

У наредном периоду потребно је урадити карту сеизмичке микрореонизације за целу територију Плана. Потребно је посветити већу пажњу утицају тектонике и утврђивању нивоа подземне воде на посматраном подручју јер од њега битно зависи прираштај сеизмичког интензитета.

Низом мера заштите потребно је превасходно код планирања и организације простора превентивно смањити ризик од сеизмичких разарања, и то:

- Код пројектовања објеката и извођења радова поштовати све прописе за сеизмичку зону очекивања земљотреса од 9° MCS, или оног степена сеизмичности за који се посебним сеизмичким истраживањима утврди да је меродаван.

- Поштовати регулације саобраћајница и међусобно удаљење објеката;

- Посебно обезбедити грађевине чија је функција нарочито важна у периоду после евентуалних сеизмичких потреса;

- Сви инфраструктурни системи су веома подложни повредљивости код сеизмичких потреса, па је сходно томе обавезно поштовати све прописе и стандарде из ове области како би се обезбедила несметана комуникација и неопходно снабдевање становништва у случају оштећења.

ЗАШТИТА ОД РАТНИХ РАЗАРАЊА

Елементи постојеће заштите садрже се у укупној анализи постојећег стања, нарочито физичких фондова, инфраструктуре, материјалних добара и становништва.

Мере заштите људи и материјалних добара од елеменарних непогода, техничко-технолошких несрећа, као и сви елементи заштите и спасавања у случају рата су уграђени у урбанистичко решење плана, и то:

- Код пројектовања и изградње објеката обавезно је поштовати прописе за сеизмичку зону очекивања земљотреса од 9° MKS;

- Планирана ширина саобраћајница обезбеђује двосмерни режим саобраћаја и прилаз објектима у ванредним условима.

- Изградња објеката и заштита становништва спроводи се у складу са одредбама Закона о ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“, бр. 111/09, 92/11 и 93/12)..

### МЕРЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ

Под енергетском ефикасношћу подразумевају се мере које се примењују у циљу смањења потрошње енергије.

Унапређење енергетске ефикасности је смањење потрошње свих врста енергије, уштеда енергије и обезбеђење одрживе градње применом техничких мера, стандарда и услова планирања, пројектовања, изградње и употребе објеката.

Мере енергетске ефикасности зграда

Објекти високоградње, у зависности од  врсте и намене, морају бити пројектовани, изграђени, коришћени и одржавани на начин којим се обезбеђују прописана енергетска својства.

У складу са чланом 4. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 – одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС РС, 50/13 – одлука УС РС и 54/13 - одлука УС РС), прописана енергетска својства утврђују се издавањем сертификата о енергетским својствима објекта који издаје овлашћена организација. Сертификат о енергетским својствима објекта чини саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе и обавезан је од 30.09.2012. године. Услови, садржина и начин издавања сертификата о енергетским својствима зграда прописани су Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда («Службени гласник РС», бр. 69/12).

Мере енергетске ефикасности зграда, у складу са Правилником о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник РС“, бр.61/11), примењују се код :

- Изградње нових зграда;

- Реконструкције, доградње, обнове, адаптације, санације и енергетске санације постојећих зграда;

- Реконструкције, адаптације, санације, обнове и ревитализације културних добара и зграда у њиховој заштићеној околини са јасно одређеним границама катастарских парцела и културних добара, а у складу са актом о заштити културних добара и са условима органа, односно организације надлежне за послове заштите културних добара;

- Зграде или делове зграда које чине техничко-технолошку или функционалну целину, а које се продају или дају у закуп.

Зграда, у смислу овог Правилника, је грађевина с кровом и зидовима у којој се користи енергија ради остваривања одређених термичких параметара средине, намењена боравку људи, односно смештају животиња, биљака и ствари, обављању неке делатности, а састоји се од грађевинских елемената, техничких система и уређаја и уграђене опреме. Зградама се сматрају и делови зграде који су пројектовани или намењени за засебно коришћење и одвојени термичким омотачем од осталих делова згаде.

Зграда са више енергетских зона је зграда која има више посебних делова за које је, сходно овом правилнику, потребно израдити посебне енергетске сертификате (енергетске пасоше) и то:

- која се састоји од делова који чине техничко-технолошке и функционалне целине, које имају различиту намену па сходно томе имају могућност одвојених система грејања и хлађења или се разликују по унутрашњој пројектној температури за више од 4°C;

- код које је више од 10% нето површине зграде у којој се одржава контролисана температура друге намене;

- код које делови зграде, који су техничко-технолошке и функционалне целине, имају различите термотехничке системе и/или битно различите режиме коришћења термотехничких система.

Зграде на које се не примењују мере енергетске ефикасности прописане овим Правилником не примењују се на: зграде за које се не издаје грађевинска дозвола; зграде које се граде на основу привремене грађевинске дозволе, као и зграде које се граде на основу грађевинске дозволе за припремне радове; радионице, производне хале, индустријске зграде које се не греју и не климатизују; зграде које се повремено користе током зимске и летње сезоне (мање од 25% времена трајања зимске односно летње сезоне).

Енергетска својства и начини израчунавања топлотних својстава утврђују се за следеће категорије зграда:

- стамбене зграде са једним станом;

- стамбене зграде са два или више станова;

- управне и пословне зграде;

- зграде намењене образовању и култури;

- граде намењене здравству и социјалној заштити;

- зграде намењене туризму и угоститељству;

- зграде намењене спорту и рекреацији;

- зграде намењене трговини и услужним делатностима;

- зграде мешовите намене;

- зграде за друге намене које користе енергију.

Енергетска ефикасност зграде је задовољена ако су испуњена следећа својства зграде:

- Обезбеђени минимални услови комфора (ваздушни, топлотни, светлосни и звучни комфор) и

- Потрошња енергије за грејање, хлађење, припрему топле санитарне воде, вентилацију и осветљење зграде не прелази дозвољене максималне вредности по m².

Код обезбеђивања ефикасног коришћења енергије у зградама узима се у обзир век трајања зграде, климатски услови локације, положај и оријентација зграде, њена намена, услови комфора, материјали и елементи структуре зграде и омотача, уграђени технички системи и уређаји, као и извори енергије и когенерација и могућност за коришћење обновљивих извора енергије.

За постизање енергетске ефикасности зграда дефинише се:

- оријентација и функционални концепт зграде;

- облик и компактност зграде (фактор облика);

- топлотно зонирање зграде;

- начин коришћења природног осветљења и осунчања;

- оптимизација система природне вентилације;

- оптимизација структуре зграде;

- услови за коришћење пасивних и активних система;

- услови за коришћење вода;

- параметри за постизање енергетске ефикасности постојећих и новопројектованих зграда.

При пројектовању термотехничких система потребно је предвидети елементе система грејања, климатизације и вентилације са високим степеном корисности.

Сви појмови и параметри, као и начин израчунавања топлотних својстава зграда дефинисани су Правилником о енергетској ефикасности зграда („Службени гласник РС“, број 61/11).

У складу са чланом 4. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 – одлука УС РС и 24/11), прописана енергетска својства утврђују се издавањем сертификата о енергетским својствима објекта који издаје овлашћена организација. Сертификат о енергетским својствима објекта је саставни део техничке документације која се прилаже уз захтев за издавање употребне дозволе и обавезан је од 30.09.2012. године. Услови, садржина и начин издавања сертификата о енергетским својствима зграда прописани су Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда («Службени гласник РС», бр. 69/12).

- ПРАВИЛА ЗА ФОРМИРАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА

- Грађевинска парцела јесте део грађевинског земљишта са приступом јавној саобраћајној површини, која је изграђена или планом предвиђена за изградњу.

- Грађевинске парцеле формирају се пројектом парцелације или препарцелације у складу са Законом о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 – одлука УС РС, 24/11 и 121/12, 42/13 одлука УС РС, 50/13 - одлука УС РС, 54/13 – решење УС РС и 98/13 - одлука УС РС).

- На захтев власника, односно закупца катастарске парцеле, врши се исправка границе парцеле, припајањем грађевинског земљишта у јавној својини постојећој парцели, ради формирања катастарске парцеле која испуњава услове грађевинске парцеле, на основу пројекта препацелације. Приликом израде пројекта препарцелације мора се поштовати правило да катастарска парцела у јавној својини која се припаја суседној парцели не испуњава услове за посебну грађевинску парцелу, као и да је мање површине од парцеле којој се припаја.

- Дозвољава се формирање нове грађевинске парцеле спајањем две или више катастарских парцела без ограничења површине парцеле. Деоба катастарских парцела за формирање нових грађевинских дозвољена је до минимума утврђених овим планом.

- За грађење, односно постављање инфраструктурних, електроенергетских и електронских објеката и уређаја, може се формирати грађевинска парцела мање или веће површине од површине предвиђене Планом за зону у којој се налази, под условом да постоји приступ објекту, односно уређајима, ради одржавања и отклањања кварова или хаварије. Као решен приступ јавној саобраћајној површини признаје се и уговор о службености пролаза са власником послужног добра.

- За постављање стубних трансформаторских станица 10/0,4 kV и 20/0,4 kV, електродистрибутивних и електропреносних стубова, као и стубова електронских комуникација не примењују се одредбе о формирању грађевинске парцеле прописане Законом о планирању и изградњи.

- За изградњу надземних линијских инфраструктурних објеката, грађевинска парцела представља земљишни појас непотпуне експропријације дела катастарских парцела кроз које се простире објекат и појединачних парцела на којима се налазе припадајући надземни објекти. Уколико се надземни линијски инфраструктурни објекат простире преко територија две или више катастарских општина, пре издавања употребне дозволе, формира се једна или више грађевинских парцела, тако да једна грађевинска парцела представља збир делова појединачних катастарских парцела унутар границе катастарске општине, осим у случају када је као доказ о решеним имовинско-правним односима у поступку издавања локацијске, односно грађевинске дозволе служио уговор о праву службености.

- Уколико се подземни линијски инфраструктурни објекат простире преко територија две или више катастарских општина грађевинска парцела се формира само за улазна и излазна места. Земљиште изнад подземног линијског инфраструктурног објекта не представља површину јавне намене. Изнад овог објекта могу се градити објекти у складу са Законом, уз прибављање техничких услова зависно од врсте инфраструктурног објекта.

- Ако се приликом експропријације једног дела непокретности утврди да сопственик нема економског интереса да користи преостали део непокретности, односно, ако је због тога на преосталом делу непокретности онемогућена или битно отежана његова егзистенција, експроприсаће се, на његов захтев, и тај део непокретности. Орган који води поступак експропријације, дужан је да поучи ранијег сопственика да може да поднесе захтев за експропријацију преосталог дела непокретности и да то унесе у записник (члан 10. и 30. Закона о експропријацији  - „Сл. гласник РС“, бр.53/95, 16/01, 20/09 и 55/13).

- Грађевинска парцела је утврђена регулационом линијом према јавној саобраћајници, границама грађевинске парцеле према суседним парцелама и преломним тачкама које су дефинисане аналитичко – геодетским подацима.

- Грађевинска парцела, по правилу има приближно облик правоугаоника или трапеза и бочним странама је постављена управно на осовину јавне саобраћајнице. Облик и величина грађевинске парцеле мора да омогућава изградњу објекта у складу са решењем из Плана детаљне регулације, правилима грађења и техничким прописима.

- По правилу грађевинске парцеле се формирају уз поштовање имовинско-правних односа и постојећих међних линија. Промена граница катастарских парцела се може вршити на захтев власника катастарских парцела израдом пројекта парцелације или препарцелације у складу са важећим законским прописима;

- Грађевинска парцела мора имати директан излаз на јавну саобраћајницу, односно трајно обезбеђен приступ на јавну саобраћајницу преко приватног прилаза или на основу уговора о службености пролаза;

- Приступни пут за везу са јавним путем, за парцеле привредне намене, је минималне ширине 5,0 м са радијусом кривине 10,0 до 12,0 м;

- За парцеле стамбене намене обавезно је формирање директних излаза на јавни пут, а за постојеће парцеле које немају директан приступ, успоставља се службеност пролаза. Минимална ширина приватног пролаза за једну парцелу стамбене намене је 2,5 м, а за парцелу стамбено-пословне намене је 5,0 м. Ако се приступни пут користи за повезивање две или више грађевинских парцела са јавном саобраћајницом, формира се као посебна парцела најмање ширине 5,0 м.

- УСЛОВИ ПРИСТУПАЧНОСТИ ПОВРШИНА И ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ОСОБАМА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ

Сматра се да је особа са инвалидитетом особа са телесним, сензорним или интелектуалним оштећењем која услед баријера које постоје у окружењу не може неометано да се креће и да користи површине јавне намене, објекте за јавно коришћење, стамбене објекте, као и јавни превоз и друге услуге намењене јавности. Особе смањене покретљивости су особе са физичким или сензорним инвалидитетом, старе особе, труднице, и/или друге особе чија је могућност несметаног кретања привремено или трајно смањена услед баријера са којима се сусрећу у окружењу.

Објекти за јавно коришћење су: банке, болнице, домови здравља, домови за старе, објекти културе, објекти за потребе државних органа, органа територијалне аутономије и локалне самоуправе, пословни објекти, поште, рехабилитациони центри, саобраћајни терминали, спортски и рекреативни објекти, угоститељски објекти, хотели, хостели, школе и други објекти.

Услови приступачности детаљно су дефинисани Правилником о техничким стандардима приступачности (''Сл. Гласник РС'', бр. 46/13) којим се прописују технички стандарди приступачности и разрађују урбанистичко-технички услови за планирање простора јавних, саобраћајних и пешачких површина, прилаза до објеката и пројектовање објеката, како новопројектованих, тако и објеката који се реконструишу (стамбених, објеката за јавно коришћење и др.), као и посебних уређаја у њима.

Обавезни елементи приступачности су:

- Елементи приступачности за савладавање висинских разлика,

- Елементи приступачности кретања и боравка у простору - стамбене зграде и објекти за јавно коришћење,

- Елементи приступачности јавног саобраћаја.

Обавезни елементи приступачности примењују се одабиром најповољнијег решења у односу на намену, ако није другачије предвиђено међународним стандардима који уређују област јавног саобраћаја (IATA, UIC и сл..).

Елементи приступачности за савладавање висинских разлика

Прилаз до објекта се предвиђа на делу објекта чији је приземни део у нивоу терена или је мање уздигнут у односу на терен.

Савладавање висинске разлике између пешачке површине и прилаза до објекта врши се рампама за пешаке и инвалидскиа колица (за висинску разлику до 76 cm) или спољним степеницама, рампама, степеништем и подзидним платформама (за висинску разлику већу од 76 cm).

Нагиб рампе за пешаке за савладавање висинске разлико до 76 cm између две пешачке површине и на прилазу до објекта не би требало да буде већи од 5% (1:20). Ако нема услова за рампу нагиба од 5%,  за растојања до 6 метара, нагиб може износити 8,3% (1:12). Највећа дозвољена укупна дужина рампе у посебном случају износи 15m. Рампе дуже од 6 m, а највише до 9 m у случају да су мањег нагиба, раздвајају се одмориштима најмање дужине 150 cm. Најмања чиста ширина рампе за једносмеран пролаз је 90 cm, а уколико је двокрака минимална ширина рампе је 150 cm, са подестом од мин. 150 cm.  Површина рампе је чврста, равна и отпорна на клизање. Заштитне ограде, рукохвати и површинска обрада рампи треба да испуњавају све услове детаљно дефинисане Правилником о техничким стандардима приступачности (''Сл. Гласник РС'', бр. 46/13).

Приступачност степеница и степеништа се пројектује и изводи тако да најмања ширина степенишног крака износи 120 cm, најмања ширина газишта буде 33 cm, а највећа висина степеника буде 15 cm. Чела степеника у односу на површину газишта морају бити благо закошена, без избочина и затворена. Приступ степеништу, заштитне ограде са рукохватима и површинска обрада газишта треба да испуњавају све услове детаљно дефинисане Правилником о техничким стандардима приступачности (''Сл. Гласник РС'', бр. 46/13).

Савладавање етажних висинских разлика у стамбеним зградама где постоји могућност за пројектовање једноставно прилагодљивих станова и објектима за јавно коришћење врши се путем лифтова. Прилаз лифту на нивоу улаза у зграду треба да има слободан простор димензија најмање 150 х 200 cm. Унутрашње димензије кабине лифта износе најмање 110 х 140 cm, док врата кабине имају ширину чистог отвора најмање 80 cm.

Када није могућа примена степеница и степеништа или рампи за савладавање висинских разлика у стамбеним зградама и објектима за јавно коришћење, примењују се подзидне платформе.

За савладавање висинских разлика у стамбеним објектима између спратова могу се примењивати посебни лифтови у облику седишта или платформе који се крећу по шинама преко кракова (тзв. ''ескалифтови'').

Елементи приступачности кретања и боравка у простору - стамбене зграде и објекти за јавно коришћење

Приступачан улаз у зграду пројектује се и изводи тако да испред улазних врата буде раван пешачки плато димензија најмање 150 х 150 cm, светла ширина улазних врата најмање 90 до 210 cm, а код јавних објеката минимум 183 cm. За несметано креатање у простору пројектују се пешачки прилази и ходници минималне ширине 180 cm (изузетно 195 cm) за двосмерно кретање, а за једносмерно кретање у пролазима на краћим растојањима најмање 90 cm.

Приликом пројектовања објеката водити рачуна о условима које треба да задовоље ходници, предсобља и друге помоћне просторије, WC, купатила, врата прозори и ограде на терасама, уређаји за управљање и регулацију инсталација у зградама, шалтери, пултови, јавне телефонске говорнице, други уређаји и опрема, а који су детаљно дефинисани Правилником о техничким стандардима приступачности (''Сл. Гласник РС'', бр. 46/13).

Елементи приступачности јавног саобраћаја

Тротоари и пешачке стазе треба да буду приступачни, у простору су међусобно повезани и прилагођени за оријентацију, са нагибима који не могу бити већи од 5% (1:20), а изузетно до 8,3% (1:12). Највиши попречни нагиб уличних тротоара и пешачких стаза управно на правац кретања износи 2%. Ширина уличних тротоара и пешачких стаза износи минимално 120 cm, док ширина пролаза између непокретних препрека износи најмање 90 cm. Површина шеталишта је чврста, равна и отпорна на клизање.

Пешачки прелази морају бити јасно означени, да се разликују од подлоге тротоара и постављени под правим углом према тротоару. Пролаз кроз пешачко острво у средини коловоза изводи се без ивичњака, у нивоу коловоза и у ширини пешачког прелаза.

За савладавање висинске разлике између тротоара и коловоза користе се закошени ивичњаци у ширини пешачког прелаза и у нивоу коловоза, са максималним нагибом закошеног дела до 8,3% , изузетно до 10%.

Места за паркирање возила која користе особе са инвалидитетом предвиђају се у близини улаза у стамбене зграде, објеката за јавно коришћење и других објеката, и означавају се знаком приступачности. Најмања укупна површина места за паркирање возила износи 370 х 480 cm. Место за паркирање два аутомобила које се налази у низу паркиралишних места управно на тротоар величине је 590 х 500 cm, са међупростором ширине 150 cm.

Уколико паркиралиште није изведено у истом нивоу са пешачком стазом, тада се излаз са паркиралишта обезбеђује спуштеном пешачком стазом максималног нагима 8,3% и минималне ширине 140 cm, колико износи слободан простор за маневрисање.

Приступачно паркинг место се пројектује у хоризонталном положају, никада на уздужном нагибу, али је дозвољен само одливни попречни нагиб од максимално 2%.

За јавне гараже, јавна паркиралишта и паркиралишта уз објекте за јавно коришћење и веће стамбене зграде, за паркирање возила особа са инвалидитетом предвиђа се најмање 5% места од укупног броја места за паркирање, а најмање једно.

За паркиралишта са мање од 20 места која се налазе уз амбуланту, апотеку, продавницу прехрамбених производа, пошту, ресторан и дечји вртић, предвиђа се најмање једно место за паркирање.

На паркиралиштима уз бензинске пумпе, ресторане и мотеле поред магистралних и регионалних путева предвиђа се 5% места од укупног броја места за паркирање, а најмање једно место за паркирање.

На паркиралиштима уз домове здравља, болнице, домове старих и друге здравствене и социјалне установе, најмање 10% места од укупног броја места за паркирање, а најмање два места за паркирање.

На стајалиштима јавног превоза предвиђа се плато (перон) за пешаке минималне ширине 300 cm, а прилазне пешачке стазе треба да буду изведене у истом нивоу, без денивелација. Уколико плато стајалишта јавног превоза није у истом нивоу са пешачком стазом, приступ платформи обезбедиће се спуштањем стазе или платформе максималног нагиба од 10% или помоћу рампе максималног нагиба 5%, а минималне ширине од 120 cm.

На раскрсници, пешачки прелаз мора имати приступачни семафор са звучном сигнализацијом и тактилно поље безбедности / упозорења у ширини спуштеног дела пешачког прелаза.

Код система за оријентацију, знакови за орјентацију (скице, планови, макете и др.), путокази и функционални знакови којима се дају обавештења о намени појединих простора (паркиралишта, гараже, лифтови, санитарне просторије и др.) морају бити видљиви, читљиви и препознатљиви. Знакови треба да буду универзалне форме, распоређени на такав начин да заједно служе оријентисању корисника  и да представљају повезан ланац информација. Знакови на зидовима се постављају на висини од 140 cm до 160 cm изнад нивоа пода или тла, а ако то није могуће, мора се обезбедити да текст одговара растојању погодном за читање. Висина слова на знаковима не сме да буде мања од 1,5 cm за унутрашњу употребу, односно 10 cm за спољашњу употребу. Кад год је могуће, важне јавне информације треба истовремено да буду дате на различите начине, односно визуелно – звучно – тактилно.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

      - ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

1.1. ПРАВИЛА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ПАРЦЕЛА ЈАВНИХ НАМЕНА

У складу са прописима о експропријацији земљишта, у планском подручју, потребно је формирати парцеле намењене за јавне намене, приказане на графичком прилогу број 5 - Планирана намена површина са правилима уређења и грађења, Р1:2 500, а на основу елемената дефинисаних на графичком прилогу бр.4 – Саобраћајна инфраструктура са регулационим и нивелационим решењем, Р 1 : 2 500 и Прилогу – Координате осовинских и темених тачака и елементи кривина саобраћајница.

1.2. ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ЈАВНИХ НАМЕНА

Изградња објеката од општег интереса вршиће се на појединачним локацијама према планираној намени простора, али и у зонама центара, становања и пословања које задовољавају све услове у складу са функцијом, непосредним окружењем и планираном наменом простора.

За реконструкцију постојећих објеката дозвољено је издавање локацијске дозволе на основу овог Плана, а за изградњу нових објеката и доградњу постојећих обавезна је израда урбанистичког пројекта по посебном програму за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања површина јавне намене и урбанистичко-архитектонске разраде локације.

Реализација објеката и уређење припадајућих простора врши се на основу прописа и техничких услова и нормативе за одговарајућу намену.

Забрањена је изградња објеката чија би делатност угрозила животну средину и основну намену.

Спратност и тип објеката зависи од његове намене, а мора бити прилагођена условима локације и функцији.

Број објеката на парцели или комплексу јавне намене није ограничен под условом да је испоштован максимални дозвољени индекс изграђености, као и да су испуњени услови међусобне удаљености дефинисани прописима везаним за сеизмичке, противпожарне и услове заштите од ратних разарања.

Комплекс (парцела) мора бити уређен тако да буде у складу са функцијом објекта и окружењем. Основно уређење обухвата нивелацију, партер, зелену површину парцеле и одводњавање.

У оквиру зона становања, могу се градити (у приватном власништву) објекти: образовања, дечје и социјалне заштите, здравства, културе,  информисања, спорта и рекреације,  али само под условом да задовоље све нормативе и критеријуме за одговарајућу делатност и услове непосредног окружења;

Обликовање простора мора да буде примерено намени, условима локације  и окружењу;

Обезбедити одговарајући број паркинг места на јавним паркиралиштима, или у оквиру комплекса, као и одговарајући саобраћајни приступ и противпожарни пут. Потребан број паркинг места за објекте јавних намена је, за:

- Банке, здравствене, пословне, образовне или административне установе – 1паркинг место на 70 m² корисног простора;

- Поште - 1паркинг место на 150 m² корисног простора;

- Позориште или биоскоп - 1паркинг место на користан простор за 30 гледалаца;

- Спортска хала - 1паркинг место на користан простор за 40 гледалаца.

Сваки објекат  већег капацитета мора имати своју основну зону отвореног, односно објекат или део објекта затвореног паркирања, што се дефинише урбанистичко-техничком документацијом.

При уређењу јавних површина и пројектовању и изградњи објеката јавних намена обавезна је примена Правилника о техничким стандардима приступачности (''Сл. Гласник РС'', бр. 46/13).

Прикључење објеката на инфраструктуру  врши се на основу услова овлашћених комуналних предузећа и организација.

Основни услови заштите животне средине остварују се применом мера заштите из поглавља 9 - Општи и посебни услови и мере заштите природног и културног наслеђа, животне средине и живота и здравља људи, реконструкцијом и изградњом објеката у складу са техничким и санитарним прописима, прикључењем на насељску инфраструктуру и уређењем јавних површина, посебно саобраћајних и зелених површина.

Основни безбедносни услови  везани су за примену сеизмичких прописа, противпожарних прописа и услова заштите од ратних разарања, који су обавезни код пројектовања и изградње објеката  као и за зоне ограничења изградње у оквиру  техничких ограничења у коридорима инфраструктуре.

1.3  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ОБЈЕКАТА ЈАВНЕ НАМЕНЕ ПРЕМА НАМЕНИ

Основно образовање

- намена парцеле и врста објекта: објекти образовања, школски објекат, школско двориште, спортско-рекреативни простори (отворени и затворени), пејзажно уређене зелене површине

- компатибилне намене: култура, наука, зеленило, одговарајући објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре

- тип објекта: слободностојећи објекат

- индекс изграђености: до 1,5

- спратност објекта: до П+2

- удаљење од граница парцеле: минимално 4,0 m

- међусобна удаљеност у односу на објекте на истој и суседним парцелама: минимално ½ висине вишег објекта, али не мање од 4,0 m.

Средње образовање

- намена парцеле и врста објекта: објекти образовања, школски објекат, школско двориште, спортско-рекреативни простори (отворени и затворени), дом за ученике,  пејзажно уређене зелене површине

- компатибилне намене: култура, наука, зеленило, одговарајући објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре

- тип објекта: слободностојећи објекат

- индекс изграђености: до 1,5

- спратност објекта: до П+2

- удаљење од граница парцеле: минимално 4,0 m

- међусобна удаљеност у односу на објекте на истој и суседним парцелама: минимално ½ висине вишег објекта, али не мање од 4,0 m.

Здравствена заштита

- намена парцеле и врста објекта: објекти здравствене заштите, пејзажно уређене зелене површине

- компатибилне намене: социјална заштита, зеленило и одговарајући објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре

- тип објекта: слободностојећи објекат

- индекс изграђености: до 1,5

- спратност објекта: до П+1

- За било какве радове на објекту болнице Свети Ђорђе или на парцели 815/1 К.О. Топола (Варош) потребно је од надлежног завода за заштиту споменика културе тражити мишљење о планираним радовима. Планирани радови не смеју угрозити визуру на објекат, а радови на самом објекту не смеју мењати његов аутентичан изглед.

- међусобна удаљеност у односу на објекте на истој и суседним парцелама: минимално ½ висине вишег објекта, али не мање од 4,0 m.

Предшколско образовање и васпитање

- намена парцеле и врста објекта: објекти дечје заштите, простор за игру деце на отвореном, пејзажно уређене зелене површине

- компатибилне намене: култура, наука, зеленило, одговарајући објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре

- тип објекта: слободностојећи објекат

- индекс изграђености: до 0,8

- спратност објекта: до П+1

- међусобна удаљеност у односу на објекте на истој и суседним парцелама: минимално ½ висине вишег објекта, али не мање од 4,0 m.

Социјална заштита

- намена парцеле и врста објекта: објекти социјалне заштите, пејзажно уређене зелене површине

- могуће пратеће намене: зеленило, здравствена заштита и одговарајући  објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре

- тип објекта: слободностојећи објекат

- индекс изграђености: до 1,5

- спратност објекта: до П+2

- међусобна удаљеност у односу на објекте на истој и суседним парцелама: минимално ½ висине вишег објекта, али не мање од 4,0 m.

Култура и информисање

- намена парцеле и врста објекта: објекти културних делатности, пејзажно уређене зелене површине

- могуће пратеће намене: јавно информисање, образовање, зеленило, услуге, верски објекти, одговарајући објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре

- тип објекта: слободностојећи објекат

- индекс изграђености: до 1,5

- спратност објекта: до П+2

- међусобна удаљеност у односу на објекте на истој и суседним парцелама: минимално ½ висине вишег објекта, али не мање од 4,0 m.

Комунални објекти

Компатибилне намене за ову врсту објеката, у зависности од основне намене парцеле, су:

- Комуналне  зоне:  услуге и мешовито пословање и објекти  инфраструктуре

-  Гробља : зеленило,  објекти инфраструктуре

-  Пијаце: услуге и пословање и објекти  инфраструктуре.

Гробља

Обзиром на то да је постојеће гробље у граду испод Опленца максимално попуњено и не планира се проширење, потребно је стално комунално одржавање у складу са естетским начелима и нормама.

Сахрањивање умрлих ће се вршити на гробљу у Љубе селу.

Начин уређивања, коришћења, одржавања и управљања гробљем, као и сахрањивање умрлих вршити у складу са:

- Законом о сахрањивању и гробљима («Службени гласник СРС», број 20/77, 24/85, 6/89 и  «Службени гласник РС», број 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05);

- Одлуком о сахрањивању и гробљима ("Службени гласник СО Топола", бр. 3/97).

Могуће је фазно уређење гробља. Фазе је потребно детаљно дефинисати приликом израде урбанистичко-техничке документације.

Обавезна израда Студије старог гробља у Љубеселу, са  валоризацијом и мерама заштите  спомен плоча, споменика или капела.

Није дозвољено измештање или уклањање споменика или спомен табли, без претходно прибављеног мишљења надлежног Завода.

Уређење гробља у Љубе селу подразумева изградњу капеле, комеморативног трга, објеката пратећих садржаја, санитарне чворове, просторије за раднике на одржавању гробља, поделу грађевинске парцеле на гробна поља и изградњу пешачких комуникација између гробних поља.

Приликом изградње капеле извршити унутрашње уређење овог објекта тако да се унутар њега налазе комеморативна сала, просторије за управу гробља, одговарајући санитарни чвор и, ако је потребно, просторија за ноћног чувара.

Унутрашње уређење објекта за пратеће садржаје организовати тако да садржи продавницу цвећа, свећа и пратеће опреме, просторију за раднике комуналног предузећа са одговарајућим санитарним чвором, оставу за алат и опрему, јавни тоалет.

- Габарит објеката капеле и објекта за пратеће садржаје  је максимално  по 250,0 м² у основи;

- Спратности објеката је П+0;

- Просторије које имају посебне санитарне захтеве обликовати и опремити у свему према важећим, меродавним законским и подзаконским правним актима;

- Фасаде објеката обликовати од природних материјала топлих и светлих боја (опеке, дрвета, природног камена) и стакла, тако да не нарушавају општи утисак мира и достојанства.

- Прикључење објекта на инфраструктуру врши се према условима одговарајућих комуналних јавних предузећа. Обезбедити прикључак на јавну водоводну и канализациону мрежу.

- Парцелу гробља је поделити на гробна поља у којима се предвиђа више типова сахрањивања: једног умрлог лица, два умрла лица и породичне гробнице за два, три, четири или више умрлих лица. Породичне гробнице се формирају од више појединачних гробних места уз приступне комуникације;

- Ширину пешачких комуникација између гробних поља одредити према хијерархији, а минимална ширина износи 1,80м.

- Ширина прилазних стаза између гробних места и гробница је 0,90 м, а растојање између гробних места и гробница је 0,50 м;

- Габарит гробних места и гробница износи:

  - За једно умрло лице 1,0 х 2,5 м;

  - За два умрла лица 2,0 х 2,5 м;

  - За три умрла лица 3,0 х 2,5 м;

  - За четири умрла лица 4,0 х 2,5 м;

- Дубина сахрањивања износи 1,6 m, односно од горње ивице сандука до површине тла мора бити 1,0 m;

- Надгробни споменици се раде од природних материјала (камен, мермер, гранит) са типизираним висинама (80cm, 100cm, 120cm) и ширине за појединачна гробна места 60cm, а за двојна гробна места су 120cm;

- Гробна места и гробнице се могу обрадити са поклопном надгробном плочом са опсегом (рамом) око гробног места са надгробном плочом или само надгробним спомеником, док ће хоризонтална површина бити затрављена, чиме би се увећао фонд зелене површине;

- Гробна места су орјентисана у правцу исток-запад (већинско становништво је православно);

- Оставља се могућност формирања озаријума и колумбаријума.

- Тампон зону заштитног зеленила предвидети ободно дуж целог гробља у ширини од минимално 3,0 м, односно два реда четинара у комбинацији са жбунастим врстама које ће гробље и визуелно одвојити од осталих парцела.

- Линеарно зеленило засадити дуж пешачких комуникација. Свуда где је могуће засадити дрвеће, а затим, у складу са естетским начелима, полегле четинаре, декоративно шибље, сезонско цвеће...

- Гробље опремити потребним мобилијаром – клупама, кантама за отпатке, чесмама...

- Унутрашње саобраћајне површине прилагодити намени простора. Намењене су првенствено за пешачки саобраћај. Улаз у парцелу до капеле дозволити само погребним колима.

- Све саобраћајне и пешачке површине и приступе објектима потребно је прилагодити коришћењу лицима са посебним потребама, применом Правилника о техничким стандардима приступачности (''Сл. Гласник РС'', бр. 46/13)

- Смештај возила је предвидети у оквиру грађевинске парцеле, ван површина јавне намене у складу са просторним могућностима.

- Парцела гробља се обавезно ограђује. Ограда је минималне висине 1,40 м.

Зелена пијаца

Постојећа пијаца у градском центру, површине 0,20 ha, задржава се на постојећој локацији. Могуће је, по потреби, у оквиру локалног или дистрибутивног центра, предвидети мање снабдевачке пунктове.

Услови за уређење зелених пијаца су:

- Дозвољено је опремање мини пијаца у оквиру локалних центара;

- Реализација ових објеката и површина вршиће се уз поштовање санитарно - хигијенских и услова еколошке заштите као и других услова Законом предвиђених за ове намене.

- Треба да буду ограђене и да имају контролисани улаз. Део пијачног простора може бити наткривен. Дозвољава се изградња мањих пословно-продајних објеката (млечна пијаца, рибарница и сл). Комплекс мора бити саобраћајно приступачан. Паркирање за купце се предвиђа изван парцеле. Индекс изграђености је до 1,0 а спратност објекта је до П+1. Минимално удаљење од граница парцеле је 1,5 m.

Дистрибутивни центар

Формиран је у северном делу насеља, уз постојећу ветеринарску станицу. На овој локацији планира се комунална зона: сточна и кванташка пијаца, ветеринарска станица, објекти са потребним садржајима и, евентуално, ватрогасна служба. До реализације ове зоне, ватрогасна станица задржава се на постојећој локацији у оквиру просторне културно-историјске целине Карађорђева Топола са Опленцем. Након измештања ватрогасне службе, локацијa ће задржати намену за управу и јавне службе.

Сточна пијаца

Организација грађевинске парцеле/комплекса мора да омогући функционисање свих планираних објеката и потребан технолошки процес који ће се одвијати на парцели. Локацију комунално опремити. Пожељно је функционално повезати простор са ветеринарском станицом.

На парцели обезбедити простор за: портирницу, уређени плато, зграду пијачне управе спратности до П+1, надстрешницу за ваге, надстрешницу за креч, плато за жито и креч, плато са боксовима за ситну стоку и везовима за крупну стоку, санитарни објекат, карантин за болесна грла, интерну саобраћајницу која омогућава кружни ток саобраћаја.

Кванташка пијаца

На парцели/комплексу обезбедити простор за: портирницу, уређени плато, зграду  управе спратности до П+1, ваге, надстрешнице за робу и возила, санитарни објекат, интерну саобраћајницу која омогућава кружни ток саобраћаја. Локацију комунално опремити.

Приликом израде урбанистичко-техничке документације размотрити могућност фазног уређења комуналне зоне, као и изградњу заједничког управно-административног објекта.

Ватрогасни дом

Уређење локације новог ватрогасног дома подразумева изградњу управног објекта са просторијама за смештај ватрогасаца и њихове опреме и адекватним санитарним просторијама, потребан манипулативни плато, надстрешнице или гараже за возила, радионицу за одржавање возила и сл.  Локацију комунално опремити уз обавезан третман и безбедну евакуацију зауљених вода са платоа и из радионица.

Центар за селекцију и прераду отпада

На месту постојеће депоније комуналног отпада „Торови“ на к.п.бр. 2539/1,2 и 2540 КО Топола (Село), предвиђа се центар за селекцију и прераду отпада.

Врсте отпада којима се рукује у оквиру цента за селекцију и прераду отпада: општински отпад (отпад из домаћинстава), баштенски (зелени) отпад; опасан кућни отпад; рециклабилни отпад; обавезно је посебно издвајање грађевинског отпада.

Врсте отпада за које није дозвољено руковање: инфективни медицински отпад; велики предмети у расутом стању; опасан отпад; радиоактиван отпад; нафтни резервоари; угинуле животиње; азбест; течности, муљеви, прашкасте материје.

Организација комплекса мора да омогући функционисање свих планираних објеката и потребног технолошког процеса. Потребно је саградити:

- Халу за сепарацију отпада, спратности П+0;

- Надстрешницу за одлагање балираних производа, спратности П+0;

- Административни објекат, спратности до П+1;

- Колску вагу и

- Портирницу за контролисање улаза.

Габарите и висине објеката одредити тако да задовољавају захтеве технолошког процеса који ће се у њима одвијати.

Уређење комплекса подразумева  организацију манипулативног простора за возила која довозе отпад, простор за истовар возила, простор за паркинг и прање возила, простор за кућни опасан отпад, простор за отпад великих габарита типа великих комада намештаја и сл.

Комплекс обавезно оградити оградом минималне висине 1,80м, опремити потребном комуналном инфраструктуром и партерно  и пејзажно обликовати и оплеменити.

Спорт и рекреација

- намена парцеле и врста објекта: отворени спортски терени (фудбалско игралиште, поливалентно игралиште за више спортова...), спортска хала,  базени, отворени и затворени, аква парк, стрелишта, куглане, мини голф терени, специјализоване школе или клубови или спортски кампуси који користе садржаје спортског центра и сл. са пратећим садржајима у функцији главног објекта: свлачионице са тушевима, трибине, простор за пословање клубова  и сл.

- компатибилне намене: пејзажно уређене зелене површине, услуге - мањи угоститељски објекти (отвореног или затвореног типа), здравство, одговарајући пратећи објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре

- димензије спортских игралишта, оријентација и остали услови – у складу са стандардима који се примењују за спортске објекте;

- тип објекта: слободностојећи објекти (пратећи објекти у функцији основне намене – свлачионице, санитарни чворови, угоститељски објекти);

- минимално 20% под уређеним зеленим површинама;

- индекс изграђености: до 0,3

- спратност објекта пратеће намене: максимално П+Пк; висина надзитка у поткровљу је максимално 1,60 m.

1.4  ЗЕЛЕНИЛО

Концепција уређења зелених површина заснива се на максималном задржавању аутохтоних врста, повећању учешћа зеленила свих категорија, планирањем нових зелених површина и њиховим одрживим коришћењем.

Структуру зеленила на територији Плана генералне регулације чине две основне категорије зелених површина:

- зеленило у грађевинском реону  и

- зеленило ван грађевинског реона.

Зеленило у грађевинском реону је категорисано и сврстано у следеће категорије:

- пaркови

- скверови

- заштитно зеленило

- линеарно зеленило

- блоковско зеленило.

Паркови

Градски парк

Планиран парк на површини од 1,50 ha, преко пута „Карађорђевог града“ у центру Тополе.

Услови за уређење градског парка:

- урадити програм и утврдити оптималан (одржив) однос могућих садржаја. Ниво опремљености објектима, пратећим садржајима и инфраструктуром мора обезбедити одрживо коришћење простора,

- урадити потребну документацију;

- урадити план пејзажног уређења, избор врста садног материјала засновати на високодекоративним аутохтоним врстама;

- према капацитету планирати места за: постављање споменика, водене површине (фонтане, вештачка језера), мање отворене амфитетатре, отворене павиљоне (музички, изложбени), и остале објекте пејзажне архитектуре;

- опремање пратећим мобилијаром ускладити са окружењем;

- према капацитету дозвољени пратећи садржаји: мањи угоститељски објекти са баштама, мањи објекти културе, објекти комуналне инфраструктуре. Максимални степен заузетости у односу на површину парка 10%, спратност мах П+делПк, или приземље са галеријом. Објекти репрезентативне архитектуре градског типа без историзујућих и етно стилова;

- опремити парк потребном инфраструктуром.

Парк шуме

Парк шуме, као значајан функционални део градског зеленила представљају истовремено рекреативну, еколошку и туристичку зону. Саобраћајно су добро повезане са окружењем.

Парк шуме се могу вишенаменски користити. У складу са капацитетом дозвољени су садржаји:

- спорт и рекреација,

- услуге за комплементарне намене, посебно се потенцирају услуге у области туризма.

Парк шума "Опленац'' је највећа уређена зелена површина, типа парк-шуме, која уједно има и функцију централног градског и меморијалног парка, изразите еколошке вредности за непосредно окружење. Даље уређење овог комплекса вршиће се по посебном програму и условима надлежног Завода за заштиту споменика културе и Републичког завода за заштиту природе.

Парк шума "Језеро" формирана је око постојећег вештачког језера. Поред језера обухвата и постојећу неуређену шуму. У планском периоду потребно је уредити ову површину реконструкцијом постојећег зеленила, изградњом пешачких стаза и опремањем потребним мобилијаром (клупе, канделабри и сл.).

Парк шума „Каменица“ планирана је поред Каменичке реке, западно од градског центра. Планирани су садржаји активне и пасивне рекреације, уз пратеће комерцијалне функције. Постојећи стамбени објекти у оквиру овог парка се задржавају уз могућност реконструкције и пренамене дела или у целости за намену туризам, угоститељство, култура, спорт или традиционално занатство. Уређење неизграђених делова парцеле мора бити у складу са уређењем парка.

Услови за уређење за све наведене локације :

- урадити програм и утврдити оптималан (одржив) однос могућих садржаја,

- извршити валоризацију постојећег биљног фонда,

- избор врста садног материјала засновати на високодекоративним аутохтоним врстама и егзотама, озелењавање прилагодити условима станишта, функцији и намени простора; вегетацијски склоп прилагодити експозицији и нагибу терена,

- садржаје паркова фунционално зонирати на  бучни и мирни део парка

- дозвољени су садржаји за активну и пасивну рекреацију, пратећи садржаји излетничке понуде и пратећи мобилијар,

- према капацитету планирати места за: постављање споменика, водене површине (фонтане, вештачка језера), мање отворене амфитетатре, отворене павиљоне (музички, изложбени), и остале објекте пејзажне архитектуре,

- дозвољени пратећи садржаји према карактеру и капацитету парка: објекти у функцији туризма са смештајним капацитетима, угоститељски објекти са баштама, мањи објекти културе, пратећи објекти комуналне инфраструктуре,

- делови парк шума могу бити парковски уређени; такође, у склопу шуме могу бити и ливаде, воћњаци и виногради,

- пешачке стазе максимално трасирати на постојећим шумским стазама,

- избор материјала, обликовање пратећих садржаја и мобилијара ускладити са природним окружењем,

- повезати просторе парк-шума са окружењем,

- паркирање обезбедити на ободу паркова,

- опремити парк потребном инфраструктуром.

Скверови

Сквер ''Споменик'' - На раскрсници градске магистрале и Булевара краља Александра, припада типу полуотвореног трга.

Извршити реконструкцију зеленила, партера као и обнову и опремање адекватно обликованим и обрађеним мобилијаром.

Заштитно зеленило

У захвату Плана генералне регулације разликују се следеће врсте специфичног зеленила:

- деградиране површине напуштених каменолома,

- условно стабилни терени и јаруге,

- околни простори гробља и трафо-станице.

Савремена урбанистичка концепција уређења простора подразумева функционално озелењавање других намена а то су зелене површине које пре свега имају  приоритетну заштитну функцију:

-   зелене површине радних комплекса;

-   зелене површине школских комплекса и дечје установе;

-   зелене површине здравствених установа;

-   зелене површине гробаља (у и око) и слично.

Уређење спровести реконструкцијом, ревитализацијом и подизањем зелених површина; избор врста прилагодити намени простора, условима локације и функцији зеленила.

Линеарно зеленило

Основни задатак линеарног зеленила је да:

- зелене површине повеже у систем градског зеленила,

-ублажи метеоролошке екстреме и допринесе повољнијим  микроклиматским условима,

- апсорбује штетне материје и честице,

- утиче на пејзажни изглед насеља.

У захвату Плана генералне регулације потребно је:

- у улицама где то услови дозвољавају, урадити реконструкцију дрворедног зеленила фазном заменом старих стабала,

- за нове дрвореде користити врсте са добро развијеном круном, снажним системом корена и усправним стаблом.

Блоковско зеленило

Блоковско зеленило је важан део укупног зеленила у насељу. Основни типови блоковског зеленила разликују се према карактеру објеката. У зонама високих густина зеленило уредити комбинацијом травнатих површина и солитерних стабала. У зонама породичног становања прописати минимум површине парцела за озелењавање. Блоковско зеленило по карактеру и према капацитету може се уређивати са игралиштима за децу, мањим спортским теренима и угоститељским објектима.

ЗЕЛЕНИЛО ВАН ГРАЂЕВИНСКОГ РЕОНА

Зеленило вaн грaђевинског реонa чине мaњи фрaгменти шумa, водно и пољопривредно земљиште сa специфичним режимом.

Посебан значај за подручје Тополе имају виногради. Комплекс винограда у подножју Опленца представља део просторне културно-историјске целине Карађорђева Топола са Опленцем.

Уређење зелених површина ван грађевинског реона вршиће се према следећим условима:

- извршити ревитализацију постојећих засада,

- урадити програм одржавања зелених површина, спроводити мере неге и заштите,

- озелењавање и пејзажно уређење спроводити сходно условима станишта, (пошумљавање и пејзажно уређење),

- избор врста за озелењавање је комбинација лишћара I, II и III категорије и четинара,

- вегетацијски склоп прилагодити експозицији и нагибу терена,

- дозвољени су садржати за активну и пасивну рекреацију и мобилијар.

Остале шумске површине заузимају површину од око 18 ha. Оне се уређују као приоритетне заштитне шуме.

      - МРЕЖЕ ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

2.1 САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА

Друмски динамички саобраћај

Саобраћајну инфраструктуру и капацитете реализовати на основу пројектне документације, уз поштовање одредби:

- Закона о јавним путевима („Службени гласник РС“, број 101/2005), Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Службени гласник РС“, број 50/2011) и техничких прописа и норматива, у делу мреже државних путева, изван границе грађевинског подручја;

- Закона о јавним путевима („Службени гласник РС“, број 101/2005), техничким упутствима за пројектовање саобраћајница у градовима и осталим техничким прописима и нормативима, за путну и уличну мрежу у оквиру граница грађевинског подручја;

Обавезно је поштовање услова приступачности дефинисаних Правилником о техничким стандардима приступачности (''Сл. Гласник РС'', бр. 46/13) код изградње нових саобраћајних површина и реконструкције постојећих.

Темене и осовинске тачке, попречни профили, елементи кривина и нивелациони елементи дати су на графичком прилогу број 4_- Саобраћајна инфраструктура са регулационим и нивелационим решењем, Р 1:2 500. Списак координата темених и осовинских тачака дат је у прилогу уз текстуални део Плана генералне регулације. Дозвољава се незнатно одступање од координата дефинисаних овим Планом с обзиром на то да је План рађен на основу скенираних геодетских подлога. Дефинитивни подаци ће се утврдити при изради пројектне документације.

Приликом планираних реконструкција постојећих раскрсница и дефинисања нових решења на државном путу кроз пројектну документацију, водити рачуна о следећем:

- Планира се двострано проширење коловоза државног пута I реда на пројектовану ширину  минимум 7,70 м (без издигнутих ивичњака), односно 7,00 м (са издигнутим ивичњацима) и државног пута II реда на пројектовану ширину  минимум 7,10 м (без издигнутих ивичњака), односно 6,50 м (са издигнутим ивичњацима);

- Водити рачуна о планираном броју возила која ће користити саобраћајне прикључке;

- Полупречнике лепеза у зони раскрснице утврдити на основу криве трагова меродавних возила која ће користити предметне саобраћајне прикључке;

- Водити рачуна о рачунској брзини на путу;

- Водити рачуна о просторним карактеристикама терена;

- Водити рачуна о зонама потребне прегледности; обезбедити приоритет саобраћаја на државном путном правцу; адекватно решити прихватање и одводњавање површинских вода, уз усклађивање са системом одводњавања предметног пута;

- Саобраћајном анализом размотрити потребу увођења додатне саобраћајне траке за лева скретања са државног пута, као и дужину истих у односу на рачунску брзину пута и број возила.

Утврђује се заштитни појас и појас контролисане градње, у складу са чланом 28, 29. и 30. Закона о јавним путевима („Службени гласник РС“, бр. 101/05) тако да објекти високоградње морају бити удаљени најмање 20,0 м од ивице земљишног појаса државног пута I реда и за планирану обилазницу и 10,0 м од ивице земљишног појаса државног пута II реда, уз обезбеђење приоритета безбедног одвијања саобраћаја на предметном државном путу, осим ако то није другачије утврђено Планом генералне регулације. У заштитном појасу и појасу контролисане градње забрањено је отварање рудника, каменолома и депонија отпада и смећа.

Ограде и дрвеће поред јавних путева подижу се тако да не ометају прегледност јавног пута и не угрожавају безбедност саобраћаја.

Попречни нагиб коловоза јавних путева и улица друмског саобраћаја је једностран или двостран и износи 2,5%, што ће се дефинитивно одредити идејним пројектима.

Сви јавни путеви и улице друмског саобраћаја су са завршним – хабајућим слојем од асфалта.

За подручје зоне I - Старо језеро Тополе, унутар којег се налазе објекти који имају културно - историјску вредност, приликом израде Плана детаљне регулације, што је обавеза прописана овим Планом генералне регулације, а у складу са условима надлежног Завода за заштиту споменика културе, потребно је:

- Предвидети делимичну реконструкцију постојеће саобраћајне мреже и то у делу од раскрсница Улице вожда Карађорђа и Улице Карађорђеве са  Булеваром краља Александра и Јасеничком улицом; у том делу предвидети формирање нове алтернативне саобраћајнице како би се постојећи тежак саобраћај изместио ван зоне културних добара и отворио могућност повременог затварања дела Булевара вожда Карађорђа и Улице Карађорђеве за пешачки саобраћај; изнаћи начина повезивања Јасеничке улице са Авенијом краља Петра I, с` тим да није дозвољена саобраћајница код улазне капије за Опленац;

- На раскрсници Улице вожда Карађорђа и Карађорђеве са улицама Краљице Марије и новоформиране улице у наставку  оформити нови сквер као нове могуће локације споменика Карађорђу;

- Затворити Улицу кнегиње Зорке за саобраћај и омогућити њено коришћење као пешачке улице-зоне.

Градске магистрале

Задржава се постојећа регулација државних путева I и II реда (а чије трасе се поклапају са улицама наведеним у поглављу Правила уређења - 8.1 Саобраћајна инфраструктура). Пешачки саобраћај водити преко тротоара минималне ширине 2,0m уз регулациону линију. Забрањује се формирање јавних паркиралишта у регулационом профилу државних путева I и II реда са приступом свим паркинг местима директно са коловоза. Коловозну конструкцију димензионисати за тежак саобраћај (транспорт теретних возила).

Обилазница

Прописује се обавеза израде Плана детаљне регулације за изградњу обилазнице. Регулациони профил ове саобраћајнице приказан je на графичком прилогу бр. 4 - Саобраћајна инфраструктура са регулационим и нивелационим решењем, Р 1:2 500. Планом генералне регулације утврђен је појас ширине 60 м у оквиру кога ће се градити обилазница. Геометрију обилазнице дефинисати кроз Идејни пројекат.

Југоисточна обилазница предвиђена је као саобраћајница за преусмеравање тешког и транзитног саобраћаја ван централне зоне  насеља од стационаже државног пута IБ реда број 25 km 40+499 (M23)  до стационаже државног пута IIА реда број 152 km 3+997 (P126) у дужини од 2711 m и планирана је за измештање деонице ДП IIА реда број 152 ван централне зоне насеља.

Обилазница је наслеђена планска обавеза из Просторног плана општине Топола („Службени гласник СО Топола“, број 16/11) као планског документа вишег реда. Прелиминарна траса је дужине ~3400 м, али је на основу анализе  која подразумева виши ниво детаљности, као и рад на подлогама у крупнијој размери у односу на Просторни план, закључено да је најповољније решење за југоисточну обилазницу да се за њен почетак из правца Рудника искористи постојеће укрштање државног пута  IIА реда број 152 и општинског пута Л17 ка Пласковцу на стационажи km 3+997 (P126). Траса југоисточне обилазнице завршава се укрштањем са државним путем IБ реда број 25 на стационажи km 40+499 (M23). Раскрснице су предвиђене као кружне. Измештање почетка обилазнице у односу на прелиминарну трасу из Просторног плана условило је скраћење дужине од око 650м, тј, са дужине ~3400м на ~2750м.

Забрањује се формирање јавних паркиралишта у регулационом профилу планиране обилазнице са приступом свим паркинг местима директно са коловоза.   Коловозну конструкцију димензионисати за тежак саобраћај (транспорт теретних возила),  са завршном обрадом од савремених коловозних застора.

Сабирне саобраћајнице

Задржава се постојећа регулација градских улица које припадају, по функционалном рангу,  секундарним саобраћајницама. У деловима насеља, где се уводи нова регулација секундарних саобраћајница ширина коловоза је 5,0-6,0m, са две саобраћајне траке. Пешачки саобраћај водити преко тротоара ширине 1,5-2,0m, уз регулациону линију. Коловозну конструкцију димензионисати за средње тежак саобраћај (повремени транспорт теретних возила).

Приступне саобраћајнице

У деловима насеља где се уводи нова регулација, минимална ширина коловоза је 5,0 m. Свуда где постоје просторне могућности, тј, где постојећи објекти дозвољавају, предвиђени су, обострано или једнострано, тротоари минималне ширине 1,5 m. Коловозну конструкцију димензионисати за лаки саобраћај.

Минимална ширина колског пролаза износи 5,0 m, а приватног пролаза 2,5 m.

При евентуалној изради пројектне документације за аутобуску станицу и аутобуска стајалишта, придржавати се одредби Правилника о ближим саобраћајно-техничким и другим условима за изградњу, одржавање и експлоатацију аутобуских станица и аутобуских стајалишта („Службени гласник РС“, број 20/96, 18/2004, 56/2005 и 11/2006).

Стационирани саобраћај

Паркинге за путничка возила пројектовати са минималним димензијама једног паркинг места у складу са важећим стандардима СРПС У.С4.234, од савремених коловозних конструкција, при чему је обавезно водити рачуна о потребном броју паркинг места за возила особа са посебним потребама (најмање 5% од укупног броја, али не мање од једног паркинг места), њиховим димензијама (минималне ширине 3,50m) и положају у близини улаза у објекте, посебно објекте јавних намена, а у складу са Правилником о техничким стандардима приступачности (''Сл. Гласник РС'', бр. 46/13).

Свака реконструкција или нова изградња  условљена је обезбеђењем потребног броја паркинг места, у зависности од намене објекта, који би требало обезбедити на сопственој грађевинској парцели. Могуће је , комбиновано, користити паркинг места у оквиру јавних паркинг простора.

Потребан број паркинг места одређивати према следећим нормативима:

- Банка, здравствена, пословна, образовна или административна установа: 1 ПМ на 70 m² корисног простора;

- Пошта: 1 ПМ на 150m² корисног простора;

- позориште или биоскоп: 1ПМ на користан простор за 30 гледалаца.

Уважити карактеристике микролокација, односно, положај прилаза, пролаза, башти, киоска....

Паркирање забранити на удаљености мањој од 5,0м од пешачког прелаза.

Забранити паркирање на 5,0 м од угла улице, односно ивичне линије уколико на улици не постоји пешачки прелаз.

У ситуацијама када је могуће, у оквиру регулационе ширине улице извршити физичко раздвајање попречних профила коловоза, тротоара и ниша за паркирање.

Паркинг места обележавати белим линијама дебљине 10,0 cm. Места резервисана у складу са одлукама општинских орагана и за инвалиде потребно је обележити жутом бојом дебљине 10,0 cm и адекватним знаком.

Забрану паркирања или дозвољено паркирање обележити адекватним саобраћајним знаком.

Пешачки саобраћај

Пешачке површине (стазе и тротоари) су саставни елемент попречног профила  саобраћајница, осим колско-пешачких пролаза, физички издвојене и заштићене од осталих видова моторног саобраћаја.

Ширина тротоара зависи од намене околног простора и интензитета пешачких токова. Минимална ширина тротоара за кретање пешака је 1,5m, изузетно 1,2m.

При изградњи нових и реконструкцији постојећих пешачких комуникација водити рачуна о условима прописаним Правилником о техничким стандардима приступачности (''Сл. Гласник РС'', бр. 46/13) – поглавље 13. - Услови приступачности површина и објеката јавне намене особама са инвалидитетом.

Саобраћајне и слободне профиле  пешачких и бициклистичких стаза потребно је предвидети са одвајањем разделним зеленим појасом у односу на коловоз предметних државнигх путева.

Правила за изградњу и реконструкцију саобраћајница

- Регулационе линије и осовине саобраћајница представљају основне елементе за дефинисање мреже саобраћајница.

- Коловозну конструкцију димензионисати према меродавном саобраћајном оптерећењу, а према важећим стандардима и нормативима базираним на СРПС У.Ц4.012.

- Приликом пројектовања користити и податке о: климатско хидролошким условима, носивости материјала постељице и других елемената коловозне конструкције  (за израду новог коловоза и ојачање постојеће коловозне конструкције).

- При пројектовању нових деоница или нових коловозних трака, нивелету висински поставити тако да се прилагоди изведеним коловозним површинама.

- Слободни простор изнад коловоза (светли профил) за друмске саобраћајнице износи мин. 4,5м-4,75м.

- Пројектну документацију саобраћајница радити у складу са законском регулативом и стандардима.

- Саобраћајнице пројектовати и изводити према попречним профилима датим у графичком прилогу број 4_- Саобраћајна инфраструктура са регулационим и нивелационим решењем, Р 1:2 500.

- Главним пројектом предвидети потребну саобраћајну сигнализацију у складу са усвојеним режимом саобраћаја.

- Унутарблоковске приступне саобраћајнице димензионисати према условима за кретање противпожарних возила.

- У регулационим профилима планираних улица предвидети уличну расвету у континуитету.

Правила за јавне гараже

У оквиру предвиђених површина за паркирање могуће је изводити паркинг гараже. За уређење и изградњу ради се Урбанистички пројекат, према правилима:

- позицију улаза/излаза јавних паркинг гаража прикључити на уличну мрежу нижег ранга (приступну или сабирну саобраћајницу)

- максималну спратност јавне паркинг гараже одредити према урбанистичким условима за подцелину.

- приликом пројектовања јавних паркинг гаража придржавати се законске регулативе, а оправданост изградње проверити кроз израду студије оправданости.

- јавне паркинг гараже реализовати као гараже отвореног или затвореног типа у складу са еколошким  и амбијенталним захтевима.

Правила за прикључке на државне путеве

Приликом планирања и пројековања саобраћајних прикључака водити рачуна о следећем:

- Раскрснице и прикључци морају бити планирани (изграђени) у складу са важећом законском регулативом, стандардима и прописима за ту врсту објеката, односно у погледу геометрије раскрсница (прикључка), попречног профила, ситуационо-нивелационог решења.

- Саобраћајни прикључци морају бити изведени управно на државни пут, са ширином приступног пута и коловозном конструкцијом у складу са Законом о јавним путевима и важећим стандардима и прописима.

- ширина коловоза приступног пута који се прикључује на државни пут I реда мора бити минималне ширине од 5,00 м  и дужине од најмање 40,00 м, за државни пут II реда у дужини од најмање 20,00 м и 10,00 м за општински пут, рачунајући од ивице коловоза јавног пута.

- обезбедити зоне потребне прегледности.

- сагледати евентуалну могућност за додатном саобраћајном траком за лева скретања са предметних државних путева. Где год је потребно, са аспекта безбедности и проточности саобраћаја, ограничити лева скретања помоћу хоризонталне и вертикалне сигнализације.

- приликом планирања (разрадом кроз планове детаљне регулације) или пројектовања нових прикључака на државне путеве обезбедити зоне потребне прегледности, минимално 120,00м у односу на зауставну („СТОП“) линију на саобраћајном прикључку

- коловозном конструкција за тежак саобраћај (осовинско оптерећење од најмање 11,50 т по осовини); коловоз прикључне саобраћајнице мора бити пројектован сходно члану 37. и 38. Закона о јавним путевима („Сл. гл. РС“ бр.101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13).

- При повезивању стамбене зоне, стамбено-пословне зоне, индустријске зоне  и др. на државне путеве потребно је предвидети паралелну сервисну саобраћајницу која ће повезивати целокупну локацију дуж путних правца, у циљу безбеднијег одвијања саобраћаја на предметним путевима, и смањења конфликтних тачака.

- уколико постоји могућност на државним путевима при формирању нових саобраћајних прикључака предвидети додатну саобраћајну траку за лева скретања са државних путева.

Правила за аутобуска стајалишта уз државне путеве

- Аутобуска стајалишта извести у складу са чланом 70. и 79. Закона о јавним путевима („Сл.гласник РС“бр. 101/05, 123/07, 101/11, 93/12 и 104/13).

- Аутобуска стајалишта на уличној мрежи могуће је реализовати у коловозној траци (без проширења), док је на државним путевима неопходно извести проширење коловоза за стајалиште у ширини од  3,50м

- Почетак, односно крај аутобуских стајалишта мора бити удаљен минимално 20,00m од почетка односно краја лепеза прикључног пута у зони раскрснице.

- Дужина прегледности на деоници предметног пута на којој се пројектује и гради аутобуско стајалиште мора бити најмање 1,50m дужине зауставног пута возила у најнеповољнијим временским условима (снег на путу) за рачунску брзину кретаља возила од 50,00km/h.

- Наспрамна (упарена) аутобуска стајалишта поред јавног пута пројектују се и граде тако да се, гледајући у смеру вожње, прво наилази на стајалиште са леве стране пута и тада подужно растојање два наспрамна аутобуска стајалишта (од краја левог до почетка десног) мора износити минимално 30,00m.

- Изузетно, аутобуска стајалишта се могу пројектовати и градити тако да се прво аутобуско стајалиште поставља у смеру вожње са десне стране пута и тада међусобни размак крајњих тачака аутобуских стајалишта (од краја десног до почетка левог) не сме бити од 50,00m.

- Ширина коловоза аутобуских стајалишта поред предметног пута мора износити 3,50m.

- Дужина укључне траке са предметног пута на аутобуска стајалишта мора износити 30,50m.

- Дужина укључне траке са аутобуских стајалишта на предметни пут мора износити 24,80m.

- Дужина ниша аутобуских стајалишта мора износити 13,00m  за један аутобус, односно 26,00m за два или зглобни аутобус.

- Попречни пад коловоза аутобуских стајалишта мора бити минимум 2% од ивице коловоза пута.

- Коловозна конструкција аутобуских стајалишта мора бити једнаке носивости као и коловозна конструкција предметног пута.

Правила за градњу бициклистичких и пешачких стаза уз државне путеве

Изградња бициклистичких и пешачких стаза подразумева:

- адекватну - стандардима утврђену грађевинску конструкцију.

- удаљење слободног профила бициклистичке и пешачке стазе од ивице коловоза предметног пута од 1,50 м (ширина банкине предметног пута);

- коришћење и несметани приступ бициклистичкој и пешачкој стази од стране инвалидних - хендикепираних особа.

- обезбеђен приступ бициклистичке и пешачке стазе до утврђених бициклистичких и пешачких прелаза на предметном путу;

- утврђивање пешачких прелаза на којима је потребно обезбедити позивне пешачке семафоре, или упозоравајућу светлосну сигнализацију.

- приликом пројектовања и изградње бициклистичких и пешачких стаза придржавати се Правилника о основним условима које јавни путеви изван насеља и њихови елементи морају да испуњавају са гледишта безбедности саобраћаја („Сл. Лист СФРЈ“, број 35/81 и 45/81).

- удаљеност слободног профила бициклистичке и пешачке стазе од ивице коловоза државног пута мора износити најмање 1,50м.

Правила за кружне токове

- Планиране кружне токове на раскрсницама у градској уличној мрежи димензионисати према меродавном саобраћајном оптерећењу раскрснице.

- Приликом пројектовања и изградње кружних раскрсница придржавати се Правилника о условима које са аспекта безбедности саобраћаја морају да испуњавају путни објекти и други елементи јавног пута („Сл. Гласник РС“, бр. 50/11).

Правила за постављање инсталација поред  и испод државних путева

- У заштитном појасу поред јавног пута на основу члана 28. став 2. Закона о јавним путевима („Сл.гласник РС“, бр. 101/05), може да се гради, односно поставља водовод, канализација, топловод, железничка пруга и други слични објекти, као и телекомуникациони и електро водови, инсталације, постројења и сл. по претходно прибављеној сагласност управљача јавног пута која садржи саобраћајно-техничке услове.

- Инсталације се могу планирати на катастарским парцелама које се воде као јавно добро путеви-својина Републике Србије и на којима се ЈП „Путеви Србије“, Београд води као корисник или правни следбеник корисника.

- Водити рачуна о двостраном проширењу државног пута на пројектовану ширину и изградњи додатних саобраћајних трака у потезу евентуалне реконструкције постојећих и изградње додатних раскрсница.

- Траса инсталација мора се пројектно усагласити са постојећим инсталацијама поред и испод јавног пута.

- Укрштање са јавним путем предвидети искључивио механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на пут, у прописаној заштитној цеви.

- Заштитна цев мора бити пројектована на целој дужини између крајњих тачака попречног профила пута (изузетно спољна ивица реконструисаног коловоза), увећана за по 3,00 м са сваке стране.

- Минимална дубина инсталација и заштитних цеви од најниже коте коловоза до горње коте заштитне цеви износи 1,50м.

- Минимална дубина инсталација и заштитних цеви испод путног канала за одводњавање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи 1,20 м.

- Приликом постављања надземних инсталација водити рачуна о томе да се стубови поставе на растојању које не може бити мање од висине стуба, мерено од спољне ивице земљишног појаса пута, као и да се обезбеди сигурносна висина од 7,00 м од највише коте коловоза до ланчанице, при најнеповољнијим температурним условима.

- Уколико се инсталације паралено воде, морају бити постављене минимално 3,00 м  од крајње тачке попречног профила пута (ножице насипа трупа пута или спољне ивице путног канала за одводњавање) изузетно ивице реконструисаног коловоза уколико се тиме не ремети режим одводњавања коловоза.

- На местима где није могуће задовољити услове из претходног става мора се испројектовати и извести адекватна заштита трупа државног пута.

- Не дозвољава се вођење предметних инсталација по банкини, по косинама усека или насипа, кроз јаркове и кроз локације које могу бити иницијале за отварање клизишта.

- За све предвиђене интервенције и инсталације које се воде кроз земљишни појас (парцелу пута) потребно је обратити се ЈП «Путеви Србије» за прибављање услова и сагласности за израду пројектне документације, изградњу и постављање истих, у складу са чланом 14. Закона о јавним путевима(„Службени гласник РС“, број 101/05) и чланом 133. став 14. Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 – одлука УС РС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС РС, 50/13 – одлука УС РС и 54/13 - решење УС РС).

2.2 ОСТАЛИ ВИДОВИ ЈАВНЕ КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

2.2.1  ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА

- Извођење радова на мрежама комуналне инфраструктуре потребно је радити у складу са важећим стандардима и техничким нормативима прописаним посебно за сваку инфраструктуру.

- Секундарна мрежа инфраструктуре (водовод, канализација, електроенер-гетика, телекомуникације...) поставља се у појасу регулације.

- За постављање секундарне мреже инфраструктуре у појасу регулације државних путева I и II реда потребни су услови и сагласност надлежног управљача јавних путева  - поглавље 2.1.1 - Правила за постављање инсталација поред  и испод државних путева.

- За општинске путеве и улице потребне услове и сагласност за постављање секундарне мреже инфраструктуре у појасу регулације даје управљач јавног пута основан од стране скупштине општине, као и привредно друштво или друго правно лице коме је поверено обављање ове делатности.

- Подземни и надземни водови инфраструктуре се могу постављати и на осталим грађевинским парцелама (изван појаса регулације), уз претходно регулисање међусобних односа са власником - корисником грађевинских парцела. Начин регулисања имовинско-правних односа и формирање грађевинских парцела дефинисани су у поглављу 12 - Правила за формирање грађевинских парцела.

- У заштитном појасу се могу постављати, други инфраструктурни системи, уз обавезу поштовања услова укрштања и паралелног вођења.

2.2.2  ВОДОПРИВРЕДНА ИНФРАСТРУКТУРА

Водоснабдевање

- Трасе планираних главних цевовода и водоводних линија водити постојећим и планираним саобраћајницама и по потреби зеленим површинама. Ван урбанизованог подручја трасе водити поред саобраћајница.

- Димензије нових водоводних линија одредити на основу хидрауличког прорачуна узимајући у обзир и потребну количину воде за гашење пожара како се то противпожарним прописима захтева. Минималан пречник цеви за градска насеља је Ø100. Водоводну мрежу градити у прстенастом систему, где је то могуће због повољнијег хидрауличког рада система и сигурнијег и бољег начин водоснабдевања.

- На водоводним линијама предвидети потребан број противпожарних хидраната, на максималном размаку од 80 м за индустријске зоне, односно 150 м за стамбене зоне. Препоручује се уградња надземних противпожарних хидраната. Хидранти треба да буду видно обележени и постављени тако да увек буду приступачни.

- Притисак у мрежи не би смео да пређе 7 bar због могућих кварова, а ако негде и буде већи предвидети уградњу регулатора притиска.

- Водовод се мора трасирати тако:

- Да не угрожава постојеће и планиране објекте, као и планиране намене коришћења   земљишта и

- Да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктурне системе и објекте.

- Минимална дубина укопавања цеви водовода  је 0,8 m од врха цеви  до коте терена, односно тако да цев буде заштићена од дејства мраза и саобраћајног оптерећења.

- Минимално растојање ближе ивице цеви од темеља објекта је 1,50m.

- Минимално дозвољено растојање при паралелном вођењу са другим инсталацијама износи:

- међусобно водовод и канализација   0,40m;

- до електричних и телефонских каблова 0,50m.

- Тежити да водоводне цеви буду изнад канализационих, а испод електричних каблова при укрштању.

- Укрштање са каналима извршити у заштитној цеви положеној мин. 1,5 м испод дна регулисаног канала.

- Избор материјала за изградњу водовода као и опрема која се уграђује врши се  уз услове и сагласност надлежног јавног комуналног предузећа. Материјали и опрема морају да задовољавају све прописане стандарде и поседују атесте сертификационих кућа које контролишу квалитет истих.

- Појас заштите око главних цевовода износи најмање по 2,5m од спољне ивице цеви. У појасу заштите није дозвољена изградња објеката, ни вршење радњи које могу загадити воду или угрозити стабилност цевовода.

- Забрањена је изградња објеката и сађење засада над разводном мрежом водовода и канализације. Власник непокретности која се налази испод, изнад или поред комуналних објеката (водовод или канализација) не може обављати радове који би ометали пружање комуналних услуга.

- Прикључење на јавни водовод врши се искључиво према условима које одреди надлежно комунално предузеће.

- Инсталација водовода која се снабдева водом из јавног водовода мора бити потпуно одвојена од инсталација које се напајају са других извора (бунари, извори и сл.).

- Приликом градње цевовода и објеката водовода строго се придржавати прописа о безбедности и здравља на раду.

- Код изградње нових водоводних линија предвидети довољан број затварача и фазонских комада ради исправног функционисања мреже.

- Реконструкцију разводне мреже радити по постојећој траси како би се оставио простор у профилу за друге инсталације и избегли додатни трошкови око израде прикључака.

- Прикључење на јавни водовод врши искључиво комунално предузеће, а осталу инсталацију у објекту може изводити овлашћено предузеће или предузетник.Одобрење за прикључак издаје се на основу захтева и пројектне документације коју потписују само овлашћени пројектанти.

- Дозвола за употребу водовода издаје се на основу записника о техничкој исправности инсталација.

- Ималац инсталације је дужан да исту одржава у исправном стању.

- Органи водовода имају право да контролишу исправност инсталација уз законску одговорност имаоца.

- На главном споју  не смеју се вршити никакве измене без одобрења, нити се смеју убацивати нови прикључци испред водомера.

- Пропусним вентилом испред водомера сме руковати само орган водовода и може га у предвиђеним случајевима затворити и пломбирати. Повреда пломбе се сматра кривичним делом – провалом.

- Цеви не смеју бити узидане или убетониране већ увек са слободним пролазом.

- Избегавати близину електричних проводника који немају  уземљење.

- Уличне водове и прикључне делове водовода до уличне цеви заштитити од дејства евентуалних лутајућих струја одговарајућим заштитним средствима.

- Водоводне цеви не смеју се постављати нити у хладном, нити у топлом стању.

- Све водове до којих може допрети дејство мраза заштитити термичком изолацијом.

- Прикључак од уличне цеви до водомерног склоништа пројектовати искључиво у правој линији, управно на уличну цев.

- Водомер поставити у водомерно склониште на 1,5 м од регулационе линије, односно у посебан метални орман - нишу ( ако је водомер у објекту ), који је смештен са унутрашње стране на зиду до улице. Димензије водомерног склоништа за најмањи водомер су 1х1,2х1,7 м. Водомер се поставља на мин. 0,3 м од дна шахте. Димензије за већи број водомера  зависе од њиховог броја и пречника. Димензионисање извршити на основу хидрауличког прорачуна ;

- Уколико се у објекту налазе налази више врста потрошача предвидети засебне водомере за свакога ;

- Шахтове за водомере градити од мареријала који су за локалне услове најекономичнији (опека, бетон, бетонски блокови );

- На дно шахта нанети слој песка или ситног шљунка дебљине 10 – 20 см или ставити под од опеке без малтера ;

- Шахте које леже у зони подземних вода заштитити одговарајућом изолацијом;

- Изнад шахта уградити ливено-гвоздени поклопац и предвидети детаље за обезбеђење улаза у шахт ;

- Обезбедити шахт од продора површинске воде издизањем плоче шахта мин. 10 см изнад коте терена или на други начин ;

- Уколико расположиви притисак не може да подмири више делове објекта обавезно пројектовати постројење за повећање притиска.

Одвођење отпадних вода

- Трасе фекалних колектора и сабирне канализационе мреже водити постојећим и планираним саобраћајницама и по потреби зеленим површинама.

- Свуда где је могуће, колекторе за сакупљање и одвођење фекалних отпадних вода трасирати дуж осовине саобраћајнице, а водовод на супротној страни у односу на колекторе атмосферских вода.

- Канализација се мора трасирати тако:

  - да не угрожава постојеће и планиране објекте, као и планиране намене коришћења   земљишта.

  - да се поштују прописи који се односе на друге инфраструктурне системе и објекте.

- Димензије нове фекалне канализације одредити на основу хидрауличког прорачуна, узимајући у обзир комплетно сливно подручје. Уколико се прорачуном добије мањи пречник од Ø 200 мм, усвојити Ø 200 мм. Максимално пуњење канализације је 0,7 D, где је D пречник цеви.

- Минимална дубина укопавања треба да је таква, да канализација може да прихвати отпадне воде из свих објеката који су предвиђени да се прикључе на њу, а не мање од 1,2 м до темена цеви. За исправно функционисање фекалне канализације предвидети довољан број ревизионих окана и водити рачуна и минималним и максималним падовима. Оријентационо максимални пад је око 1/D (см) а минимални пад 1/D (мм).

- Максимална дубина укопавања колектора канализационе мрежа је 6 m (изузетно 7 m).

- Ревизиона окна морају се постављати на:

  - местима споја два колектора

  - ако се мења правац колектора који спроводи фекалну отпадну воду

  - на правцима на растојању највише 160D

  - при промени пречника колектора

- Гранично ревизионо окно извести 1,5 m унутар регулационе линије и у истом извршити каскадирање. Прикључке из ревизионог окна до канализационе мреже извести са падом од 2 – 6 %, управно на улични канал, искључиво у правој линији без хоризонталних и вертикалних ломова.

- У правцу тока не сме се ни код једне врсте колектора са прикупљање и одвођење отпадних вода вршити прелаз са већег на мањи пречник колектора.

- Минимални пречник кућног прикључка је Ø150mm.

- Главне одводнике из објекта, где год је то могуће, по правој линији одвести из објекта ка уличној канализацији.

- У деловима града где је каналисање извршено по сепарационом систему забрањено је увођење фекалних отпадних вода у колекторе атмосферских вода, као и увођење атмосферске воде у колекторе фекалних вода.

- До изградње колектора фекалне канализације и постројења за пречишћавање отпадних вода, као и у деловима насеља где није могуће повезивање на јавну канализацију, отпадне воде се испуштају у водонепропусне септичке јаме које ће празнити надлежно комунално предузеће.

- При упуштању идустријских отпадних вода у систем градске канализације, уколико је потребно, предтретманом довести квалитет индустријских отпадних вода на ниво квалитета отпадних вода из домаћинстава.

- Прикључење гаража, сервиса моторних возила и других објеката, који продукују отпадну воду са садржајем уља, масти, нафтних деривата вршити преко таложника и сепаратора уља и масти. Код пројектовања и изградње обавезно је поштовање и примена свих важећих техничких прописа и норматива из ове области.

- Објекат се не може повезати са уличном канализацијом ако исти није везан са водоводом.

- Главне одводнике из објекта, где је могуће, што пре и по правој линији одвести из објекта ка уличној канализацији.

- Промена правца канала може се вршити само помоћу лукова, а не помоћу колена.

- Сливници, нужници и остали објекти који леже испод висине до које се може пружити успор из уличне канализације, могу се спојити са каналом ако одговарајући спојни канал од тих објеката има аутоматске или ручне затвараче;

- Резервоари за лед, рибу и сл не смеју бити директно спојени са канализацијом;

- На једној катастарској парцели на којој има више објеката по правилу пројектовати један канализациони прикључак, о чему треба да постигну договор власници објеката;

- Прикључење дренажних вода од објекта извршити преко таложнице за контролу и одржавање пре граничног ревизионог силаза ;

- Строго је забрањено упуштање технолошке отпадне воде, која садржи токсичне и опасне материје у канализацију. Ове воде треба сакупљати и третирати код установа које су регистроване за неутрализацију таквих вода.

Атмосферска  канализација

- За одвођење атмосферских вода предвиђа се изградња атмосферске канализације. Не дозвољава се мешање употребљених санитарних вода са атмосферским водама када је каналисање изведено по сепаратном систему.

- Димензионисање градске атмосферске канализације извршити у складу са хидрауличким прорачуном, а на бази специфичног отицаја. Минимални пречник уличне атмосферске канализације је Ø300mm.

- Свуда где је могуће, колекторе за сакупљање и одвођење атмосферских вода трасирати на супротној страни од водоводних цеви.

- За одвођење атмосферских вода са површина улица и тргова, постављају се сливници са таложницима. Максимално растојање је 50-100m (за мале падове саобраћајница) односно око 30 m за саобраћајнице са великим подужним падовима.

- Уколико су површине асфалта зауљене (у оквиру бензинских станица, индустријске локације и сл.) обавезно је предвидети изградњу сепаратора за уља и масти пре упуштања атмосферске воде или вода од прања платоа у атмосферску канализацију. Димензионисање сепаратора је у зависности од зауљене површине локације и врши се у складу са прописима из ове области.

- Уколико у близини објеката не постоји улична атмосферска канализација, прикупљене атмосферске воде са локације се могу упустити у отворене канале поред саобраћајница или у затрављене површине у оквиру локације. Пре испуста у реципијент колектора који спроводе атмосферске отпадне воде предвидети уређај за пречишћавање ових вода (таложник, сепаратор уља и масти).

- Приликом изградње атмосферске канализације важе иста правила као и код фекалне канализације.

2.2.3  ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКА ИНФРАСТРУКТУРА

- Изградња електроенергетских објеката и објеката у близини истих може се вршити уз поштовање Правилника  о техничким нормативима за изградњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1 kV до 400 kV ( „Службени лист СФРЈ“, бр. 65/88 и 18/92), техничких услова надлежне електродистрибуције и Јавног предузећа „Електромрежа Србије“, као и одговарајућих техничких препорука Електродистрибуције.

- Прибављање дозволе за изградњу електроенергетских објеката врши се на основу одобрене техничке документације и под условима утврђеним Законом о планирању и изградњи. Грађевинску дозволу издаје надлежни орган локалне самоуправе изузев за објекте из чл. 133 наведеног закона за које је надлежно министарство надлежно за послове грађевинарства.

- Код изградње надземних електроенергетских водова морају се обезбедити заштитни коридори у којима се не могу градити објекти друге врсте и који износе:

- 10м.....................за водове 10kV

- 15м.....................за водове до 35kV

- 25м.....................водове 110kV

- При томе се морају поштовати и други услови из Правилника о техничким нормативима за градњу надземних електроенергетских водова називног напона од 1kV до 400kV (сл.лист СФРЈ бр.65/88 и сл.лист СРЈ 18/92).

- Надземни водови изнад 35kV морају бити заштићени од атмосферских пражњења према Правилнику о техничким нормативима за заштиту од атмосферских пражњења(„Сл.лист СРЈ“, бр. 11/96).

- За Т.С 10/0.4kV типа МБТС или зидане мора се обезбедити парцела величине до 1ар са приступом са главне саобраћајнице.

- Електроенергетски каблови се могу полагати уз услов да су обезбеђени минимални размаци од других врста инсталација и објеката, који износе:

- 0.4м.............од цеви водовода и канализације

- 0.5м.............од телекомуникационих каблова и темеља објеката

- 0.6м.............од спољне ивице канала за топловод

- 0.8м.............од гасовода у насељу

- Када се потребни размаци не могу постићи, енергетски кабл се полаже у заштитну цев дужине најмање 2м са обе стране места укрштања, при чему најмањи размак не сме бити мањи од 0,3м.

- Не дозвољава се паралелно вођење енергетског кабла изнад или испод гасовода, топловода и цеви водовода и канализације.

- Код укрштања са телекомуникационим каблом, енергетски кабл се полаже испод, а угао укрштања треба да износи најмање 30º, пожељно што ближе 90º.

- На прелазу преко саобраћајница, енергетски кабл се полаже кроз заштитну цев, на дубини најмање 0,8м испод површине коловоза.

2.2.4  ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНА ИНФРАСТРУКТУРА

- Целокупну телекомуникациону мрежу градити у складу са важећим законским прописима и техничким условима.

- У границама Просторне културно-историјске целине Карађорђева Топола са Опленцем телекомуникациона мрежа се, обавезно, у потпуности гради подземно. И у свим осталим зонама у обухвату Плана, настојати да се телекомуникациона инфраструктура постави подземно.

- Дубина полагања ТК каблова и каблова за потребе КДС треба да је најмање 0,80m.

- ТК и КДС мрежу полагати у уличним зеленим површинама (удаљености од високог растиња минимум 1,5m) поред саобраћајница на растојању најмање 1,0m од саобраћајница, или поред пешачких стаза. У случају да се то не може постићи ТК каблове полагати испод пешачких стаза.

- ТК приступну мрежу градити у кабловској канализацији или директним полагањем у земљу кабловима xDL са термопластичном изолацијом пресека бакарних проводника 0,4mm. ТК каблове односно ТК канализацију полагати у профилима саобраћајница испод тротоарског простора и испод зелених површина (удаљености од високог растиња минимум 1,5m), а изузетно у коловозу-код уских профила саобраћајница и саобраћајница без тротоара на прописном међусобном растојању од осталих инсталација. На прелазу испод коловоза саобраћајница као и на свим оним местима где се очекују већа механичка напрезања тла, каблове обавезно полагати кроз кабловску канализацију (заштитну цев). Угао укрштања са саобраћајницама треба да буде 90º.

- Изводе формирати као унутрашње у зградама и у стојећим кабловским разделницама као спољне на терену. Објекте са 5 и више стамбених јединица прикључивати на телефонску мрежу у унутрашњем изводу. Индивидуалне стамбене објекте прикључивати такође подземним каблом минималног капацитета 1x4 у одговарајућем орману на спољњем зиду зграде. Капацитет мреже ће се димензионисати на основу принципа: минимално 2 парице у свакој стамбеној јединици и минимално 3 парице у пословном простору, а зависно од потреба и више. У стамбеним објектима се мрежа завршава у прикључној кутији на зиду објекта. У пословним објектима се мрежа завршава у ормару за унутрашњу монтажу. У истом орману завршити и телефонске водове кућне инсталације. Телефонску инсталацију у пословним и стамбеним објектима планирати са минимално две парице до сваке пословне просторије односно терминалног уређаја xDSL кабловима положеним у инсталационе цеви (структурно планирање). Ако постоји више пословних објеката у оквиру једне локације концентрацију телекомуникационих инсталација довести у орман у коме се завршава јавна телекомуникациона мрежа. По потреби, приступна мрежа до појединих објеката може бити  реализована и кабловима са оптичким влакнима.

- Цеви телекомуникационе канализације капацитета минимално 3PVC или РЕ цеви Ø110mm са стандардним телекомуникационим окнима, за повезивање на постојећу ТК канализацију Телекома се полажу у ров дубине 1,3m. Окна су димензије 2,0x2,0x1,9m, за подручје полагања основних каблова (600, 500 и 400x2) а за дистрибутивне каблове капацитета испод 300x4 планирати мини окна од монтажних елемената. Планирати и полагање каблова и цеви у тзв. мини ровове у путном земљишту у циљу смањења трошкова и ефикасности изградње. Дефинисати коридоре за изградњу ТК канализације или полагање телекомуникационих  каблова директно у земљу дуж улица са израдом синхрон планова са коридорима осталих ималаца инфраструктуре. При томе треба узети у обзир постојеће инсталације и мере за њихову заштиту, укључујући измештање у новопланиране коридоре. Уз све новоположене каблове треба да буде положен и сноп од 2-3 резервне РЕ цеви Ø 40mm за потребе будуће дигитализације ТК мреже. Телекомуникациони кабл се полаже у ров димензија 0,4x0,8mm, а на прелазима улица 0,4x1,0m уз постављање заштитних PVC цеви Ø 110mm.

- Енергетски кабл, се, по правилу, поставља испод телекомуникационог кабла. Уколико не могу да се постигну захтевани размаци на тим местима се енергетски кабл провлачи кроз одговарајућу заштитну цев, али и тада размак не сме да буде мањи од 0,3m.

- Размаци и укрштања према наведеним тачкама се не односе на оптичке каблове, али и тада размак не сме бити мањи од 0,3m.

- Телекомуникациони кабл који служи искључиво за потребе електродистрибуције може се положити у исти ров са енергетским кабловима, на најмањем размаку који се прорачуном покаже задовољавајући, али не мањи од 0,2m.

- Дубина полагања каблова не сме бити мања од 0,80m.

- На делу трасе оптичких каблова која је заједничка са кабловима приступне мреже, обавезно полагати полиетиленске цеви у исти ров како би се кроз њу могао накнадно провући оптички кабл. У деловима града са већом густином становања постављати оптичке каблове већих капацитета узимајући у обзир потребе великих корисника телекомуникационих услуга.

- Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и водоводних цеви на међусобном размаку од најмање 0,6m.

- Укрштање телекомуникационог кабла и водоводне цеви врши се на размаку од најмање 0,5m. Угао укрштања треба да буде што ближе 90º, а најмање 30º.

- Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и фекалне канализације на међусобном размаку од најмање 0,5m.

- Укрштање телекомуникационог кабла и цевовода фекалне канализације врши се на размаку од 0,5m. Угао укрштања треба да буде што ближе 90º, а најмање 30º.

- Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и цевовода централног грејања на међусобном размаку од 0,5m.

- Укрштање  телекомуникационог кабла и цевовода централног грејања врши се на размаку од најмање 0,8m. Угао укрштања треба да буде што ближе 90º, а најмање 30º.

- Дозвољено је паралелно вођење телекомуникационог кабла и гасовода на међусобном размаку од најмање 0,4m.

- Укрштање телекомуникационог кабла и цевовода централног грејања врши се на размаку од најмање 0,4m. Угао укрштања треба да буде што ближе 90º, а најмање 30º.

- Од регулационе линије зграда, телекомуникациони кабл се води паралелно на растојању од најмање 0,5m.

Објекти за смештај телекомуникационих уређаја мобилне телекомуникационе мреже и опрема за РТВ И КДС, мобилних централа, базних радио станица, радио релејних станица, као и антена и антенски носачи могу се поставити у оквиру објекта, на слободном простору, на грађевинској парцели индивидуалног становања, у зонама привредне делатност у објекту у оквиру појединачних корисника, у оквиру комплекса појединачних корисника , а у складу са законима и подзаконским актима везаним за ову област. Тачна локација ће се дефинисати када се буду дефинисали сви специфични захтеви радиопланирања да би се добило оптимално покривање сигналом и веома брзог развоја технологија мобилног приступа.

- Објекат за смештај телекомуникационе и РТВ опреме може бити зидани или монтажни, или смештен на стубу.

- Минимална површина за комплекс РБС треба да буде 10,0х10,0m.

- Комплекс са телекомуникационом опремом и антенски стуб мора бити ограђен.

- У комплекс се поставља антенси стуб са антенама, а на тлу се постављају контејнери базних станица.

- Напајање електричном енергијом вршиће се из нисконапонске мреже 1kV.

- До комплекса за смештај мобилне телекомуникационе опреме и антенских стубова са антенама обезбедити приступни пут минималне ширине 3m до најближе јавне саобраћајнице.

- Слободна површина комплекса се мора озеленити.

- Антене се могу поставити и на постојеће више објекте (кров зграде).

У случају постављања надземне мреже КДС у насељу, док се не стекну услови за изградњу подземне мреже, морају се поштовати следећи услови:

- Самоносиви кабл КДС-а поставити на носаче преко изолатора, на стубове нисконапонске мреже по условима надлежне Електродистрибуције.

- Одстојање најнижег кабла КДС-а од површине тла треба да износи најмање 3,5m. На прелазима преко улице иста висина треба да износи најмање 5m. Уколико се овај услов не може постићи, кабл поставити подземно на дубини најмање 0,80m.

- Најмање растојање од најнижих проводника електроенергетске мреже мора бити 1,0m.

- За напајање дистрибутивних појачивача потребно је обезбедити прикључак на електричну мрежу (220V, 50Hz).

2.2.5  ГАСОВОДНА ИНФРАСТРУКТУРА

Начин грађења објеката термоенергетске инфраструктуре се увек дефинише техничким, енергетским, и другим условима надлежног предузећа за ту комуналну инфраструктуру.

Дистрибутивним гасоводом сматра се гасовод од полиетиленских цеви за развод гаса радног притиска до 4 бара, који полази непосредно иза излазног запорног затварача на прикључном шахту или мернорегулационе станице, а завршава се запорним цевним затварачем потрошача.

Дистрибутивни гасовод се мора трасирати да не угрожава постојеће или планиране намене коришћења земљишта, да се поштују прописи који се односе на другу инфраструктуру, као и прописи о геолошким особинама тла.

Приликом извођења радова на изградњи гасоводне мреже, у исти ров ће се полагати и полиетиленске цеви за накнадно удувавање оптичког кабла ради формирања вишенаменске телекомуникационе мреже (БХТКМ) за даљинску контролу и мерење трошења гаса сваког појединог потрошача.

Да би се осигурало непрекидно и безбедно снабдевање потрошача природним гасом, уз могућност искључења појединих потрошача, а да се остали нормално снабдевају, мрежа планирати у облику затворених, међусобно повезаних прстенова око појединих група потрошача. Места цевних затварача за искључење морају бити постављени тако да омогућују и искључење појединих потрошача, смештених у ПП-шахтама.

Цевни затварач са продужним вретеном уградити у складу са техничким прописима, обезбедити од приступа неовлашћених лица, видно обележити натписом “ГАС” уграђеним на дистрибутивном гасном цевоводу.

Дистрибутивни гасовод полагати испод земље без обзира на његову намену и притисак. У подручју где може да дође до померања тла које би угрозило безбедност гасовода применити прописане мере заштите.

У изузетним случајевима, дистрибутивни гасовод се полаже дуж трупа пута, уз посебне мере заштите од механичких оштећења. Дистрибутивни гасовод не полагати испод зграда и других објеката. Радна цев гасовода се полаже у земљани ров минималне ширине 60 cm, која се мења у зависности од пречника цевовода и прописаних општих техничких услова.

Дубина укопавања дистрибутивног гасовода износи од 0,60 m – 1,0 m, у зависности од услова терена а изузетно може износити 0,5 m, уз предузимање додатних мера заштите.

Минимална дубина укопавања при укрштању дистрибутивних гасовода са путевима и улицама износи 1,0 m.

Траса рова за полагање дистрибутивне гасоводне мреже од ПФ цеви радног притиска до 4 бара поставља се тако, да гасна мрежа задовољава минимална прописана растојања у односу на друге инфраструктурне мреже и објекте инфраструктуре.

| Вредност минималних дозвољених светлих растојања у односу на друге инфраструктуре објекте: | Минимално дозвољено растојање (m) |  |
| --- | --- | --- |
|  | укрштање | паралелно вођење |
| од гасовода до даљинских топловода, водовода и канализације | 0,2 | 0,3 |
| од гасовода до проходних канала топлодалековода | 0,2 | 0,4 |
| од гасовода до нисконапонских и високонапонских ел.каблова | 0,3 | 0,6 |
| од гасовода до телефонских каблова | 0,2 | 0,4 |
| од гасовода до водова хемијске индустрије и технол. флуида | 0,2 | 0,6 |
| од гасовода до бенз. пумпи | - | 5,0 |
| од гасовода до шахтова и канала | 0,2 | 0,3 |

Код укрштања дистрибутивног гасовода са саобраћајницама, водотоковима и каналима, угао укрштања осе препреке и осе гасовода мора бити 60° до 90°.

У појасу од 0,5m светлог растојања, од цеви гасовода, забрањени су засади чији корени досежу дубину већу од 1m.

За снижење притиска и мерење потрошње гаса монтирају се на фасади објекта метални орман са мернорегулационим сетом, са главним запорним цевним затварачем, регулатором притиска и мерачом протока гаса.

За домаћинства излазни притисак за потрошача је 0,025 бара што је и излазни притисак из регулационог сета.

Дно ископаног профила рова за полагање дистрибутивног гасовода мора бити равно, засуто слојем песка испод и изнад цеви, у складу са нормативима и техничким условима за полагање дистрибутивног цевовода од полиетиленских цеви за радне притиске до 4 бара.

Спајање елемената гасовода врши се сучеоним заваривањем, електроотпорним заваривањем, полухузионо заваривање. Пре затрпавања цеви извршити испитивање на непропустивост и чврстоћу у складу са техничким прописима.

На дубини од 30 см у рову изнад цеви, поставити упозоравајућу траку са натписом “ГАС” жуте боје.

Трасу гасовода обележити видно надземним укопавањем бетонских стубова са натписом на месинганој плочи ГАСОВОД на растојањима од 50 m од заштитног појаса.

Положај секционог вентила обележити са натписом “ГАС” и бројем цевног идентичног броју из техничке документације затварача са поклопцем и уређајем за закључавање.

Пре израде техничке документације, обратити се предузећу које је надлежно за транспорт, односно дистрибуцију природног гаса, ради прибављања енергетских и техничких услова за израду техничке документације.

При изради инвестиционо-техничке документације за изградњу дистрибутивног гасовода радног притиска од 0-4 бара од ПЕ цеви, потребно је прибавити енергетско-техничке услове код овлашћеног дистрибутера.

Код израде техничке документације дистрибутивне гасоводне мреже, у свему се придржавати:

- Правилника о техничким нормативима за пројектовање и полагање дистрибутивног гасовода од полиетиленских цеви за радни притисак од 4 бара (“Службени лист СРЈ”, број 20/92),

- Правилника о техничким нормативима за кућни гасни прикључак за радни притисак од 4 бара (“Службени лист СРЈ”, број 20/92) и

- Правилника о техничким нормативима за унутрашње гасне инсталације (“Службени лист СРЈ”, број 20/92).

      - ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ОСТАЛИХ НАМЕНА

3.1.  ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА ОСТАЛИХ НАМЕНА

Објекти на грађевинској парцели постављају се:

- Као слободностојећи – објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле;

- У прекинутом низу – објекат додирује само једну бочну линију грађевинске парцеле;

- У непрекинутом низу – објекат додирује обе бочне линије грађевинске линије.

Грађевинска линија

Грађевинска линија јесте линија на, изнад и испод површине земље и воде до које је дозвољено грађење основног габарита објекта.

Подземне етаже објеката могу да заузимају већу површину на парцели од надземних делова објекта али тако да се очува минимални проценат прописаног зеленила у оквиру подцелине као пропусне зелене површине, при чему грађевинска линија подземних етажа остаје у границама парцеле.

Грађевинска линија се поклапа са регулационом линијом или је дефинисана у односу на осу јавних саобраћајница и приказана је на графичком прилогу бр. 5 – Планирана намена површина са правилима уређења и грађења, Р 1:2 500.

У изграђеним зонама, положај грађевинске линије одређен је у односу  на положај минимално 50% постојећих објеката. Постојеће објекте изграђене од трајних материјала који својим габаритом делимично улазе у појас између регулационе и грађевинске линије, могуће је реконструисати, санирати  и адаптирати. Доградња објеката у оквиру постојеће спратности могућа је само иза грађевинске линије, а у смислу надзиђивања (изградње нових етажа у оквиру прописаних максималних дозвољених) у постојећем габариту објекта.

Сва нова изградња, као и замена грађевинског фонда условљена је поштовањем утврђене грађевинске линије.

Грађевински објекат поставља се предњом фасадом на грађевинску линију, односно, унутар простора оивиченог грађевинском линијом и границама грађења (које чине прописана удаљења од граница суседних парцела и суседних објеката).

Висина објекта

Висинска регулација објеката дефинисана је прописаном спратношћу објеката по блоковима.

Висина објекта је растојање од нулте коте (кота терена на осовини објекта) до коте слемена (за објекте са косим кровом), односно до коте венца (за објекте са равним кровом). Нулта (апсолутна) кота је тачка пресека линије терена и вертикалне осе објекта.

Осовина објекта је вертикала кроз тежиште основног габарита објекта.

Сви објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије, ако не постоје сметње геотехничке и хидротехничке природе.

Подрум (По) је етажа чија је таваница на мах 1,0 м од меродавне коте терена, а користи се искључиво за помоћни простор.

Сутерен (Су) је етажа чија је таваница на одстојању већем од 1,0 м од меродавне коте терена, чисте висине до 2,4 м, а користи се искључиво за помоћни простор.

Приземље (П) је надземна етажа максималне спратне висине 3,0 м уколико је намењена искључиво за становање, односно 4,0 м ако је у приземље смештена нестамбена намена (пословање и делатности).

Спрат је свака надземна етажа изнад приземља максималне спратне висине 3,0 м.

Поткровље (Пк) је надземна етажа под кровном косином, са или без надзитка, која на једном делу има чисту висину прописану за становање. Висина надзитка је максимално 1,60м од коте пода до тачке прелома зида фасаде и плоче кровне косине.

Максимална висина стамбених објеката исказана у метрима:

|  | Максимална висина слемена (m) | Максимална висина венца (m) |
| --- | --- | --- |
| П+1+Пк | 11,30 | 8,80 |
| П+2+Пк | 14,30 | 11,80 |
| П+3+Пк | 17,30 | 14,80 |
| П+4+Пк | 20,30 | 17,80 |
| П+5 | 23,30 | 20,80 |

Релативна висина објекта

Релативна висина објекта је она која се одређује према другим објектима или ширини регулације, а дефинише се кроз следеће односе, и то:

На релативно равном терену – растојање од нулте коте до коте слемена (за објекте са косим кровом), односно венца (за објекте са равним кровом);

На стрмом терену са нагибом према улици (навише), кад је растојање од нулте коте до коте нивелете јавног или приступног пута мање или једнако 2,00m – растојање од нулте коте до коте слемена, односно венца;

На стрмом терену са нагибом према улици (навише), кад је растојање од нулте коте до коте нивелете јавног или приступног пута веће од  2,00m  – растојање од коте нивелете јавног пута  до коте слемена, односно венца умањено за разлику висине преко 2,00m;

На стрмом терену са нагибом од улице (наниже), кад је нулта кота објекта нижа од коте јавног или приступног пута – растојање од коте нивелете пута до коте слемена, односно венца;

На стрмом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице висина објекта утврђује се применом одговарајућих горе наведених тачака.

Висина новог објекта са венцем усклађује се са венцем суседног објекта;

Висина надзитка поткровне етаже износи највише 1,60 m, рачунајући од коте пода поткровне етаже до тачке прелома кровне косине.

Кота пода приземља

Кота приземља објекта одређује се у односу на коту нивелете јавног пута или према нултој коти објекта, и то:

Кота приземља нових објеката на равном терену не може бити нижа од коте нивелете јавног или приступног пута;

Кота приземља може бити највише 1,20m виша од нулте коте;

За објекте на стрмом терену са нагибом од улице, када је нулта кота нижа од коте нивелете јавног пута, кота приземља може бити највише 1,20m нижа од коте нивелете од јавног пута;

За објекте, на стрмом терену са нагибом који прати нагиб саобраћајнице, кота приземља објекта одређује се применом одговарајућих горе наведених тачака;

За објекте који имају индиректну везу са јавним путем преко приватног пролаза, кота приземља утврђује се локацијском дозволом применом одговарајућих горе наведених тачака;

За објекте који у приземљу имају нестамбену намену (пословање и делатности), кота приземља може бити максимално 0,20m виша од коте тротоара (денивелација до 1,20 m савладава се унутар објекта).

Грађевински елементи који могу прелазити грађевинску линију

Грађевински елементи на нивоу приземља могу прећи грађевинску линију (рачунајући у хоризонталној пројекцији од основног габарита објекта), и то:

- излози локала – 0,3m по целој висини, уколико најмања ширина тротоара износи 3,0m, а испод те ширине тротоара није дозвољена изградња испада локала у приземљу;

- излози локала – 0,90m по целој висини у пешачким зонама;

- транспарентне браварске конзолне надстрешнице у зони приземне етаже – 2,00m по целој ширини објекта са висином изнад 3,00m;

- платнене надстрешнице са браварском конструкцијом – 1,00m од спољне ивице тротоара на висини изнад 3,00m а у пешачим зонама према конкретним условима локације;

- конзолне рекламе - 1,20m на висини изнад 3,00m.

Испади на објекту не могу прелазити грађевинску линију више од 1,60 m и то на делу објекта вишем од 3,0 m. Хоризонтална пројекција испада поставља се у односу на грађевинску линију.

Грађевински елементи (еркери, доксати, балкони, конзоле, улазне надстрешнице са и  без стубова и сл.) на нивоу првог спрата могу да пређу грађевинску линију (рачунајући од основног габарита објекта), а не и регулациону линију и то:

- на делу објекта према предњем дворишту до регулационе линије – 1,20m, али укупна површина  грађевинских елемената не може прећи 50% уличне фасаде изнад приземља;

- на делу објекта према бочном дворишту претежно северне оријентације (најмањег растојања од 1,5м) – 0,60m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља;

- на делу објекта према бочном дворишту претежно јужне оријентације (најмањег растојања од 2,5м) – 0,90m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% бочне фасаде изнад приземља;

- на делу објекта према задњем дворишту (ако је растојање до задње линије суседне грађевинске парцеле од 5,00m) – 1,20m, али укупна површина грађевинских елемената не може прећи 30% од задње фасаде изнад приземља.

Отворене спољне степенице могу се постављати уз објекат, према улици, ако је грађевинска линија најмање 3,00m увучена у односу на регулациону линију и ако савлађују висину до 0,90m. Степенице које савлађују висину преко 0,90m улазе у габарит објекта. Степенице које се постављају уз бочни или задњи део објекта не могу ометати пролаз и друге функције дворишта.

Грађевински елементи испод коте тротоара – подрумске етаже – могу прећи грађевинску односно регулациону линију (рачунајући од основног габарита до хоризонталне пројекције испада) и то:

- стопе темеља и подрумски зидови – 0,15m до дубине од 2,60m испод површине тротоара, а испод те дубине 0,50m;

- шахтови подрумских просторија до нивоа коте тротоара – 1,00m.

Стопе темеља не могу прелазити границу суседне парцеле, осим уз сагласност власника или корисника суседне парцеле.

Ограђивање грађевинске парцеле

Грађевинске парцеле за породично становање могу се ограђивати зиданом оградом до висине од 0,90m рачунајући од коте тротоара или транспарентном оградом до висине од 1,40m.

Парцеле чија је кота нивелете виша од 0,90m од суседне, могу се ограђивати транспарентном оградом до висине 1,40m, која се може поставити на подзид чија висина се одређује одговарајућом техничком документацијом.

Зидане и друге врсте ограда постављају се на регулациону линију тако да ограда, стубови ограде и капије буду на грађевинској парцели која се ограђује.

Зидана непрозирна ограда између парцела подиже се до висине 1,40 m, уз сагласност суседа, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.

Суседне грађевинске парцеле могу се ограђивати живом зеленом оградом, која се сади у осовини границе грађевинске парцеле или транспарентном оградом до висине од 1,40m, која се поставља према катастарском плану и операту, тако да стубови ограде буду на земљишту власника ограде.

Врата и капије на уличној огради не могу се отварати ван регулационе линије.

У насељима се парцеле за изградњу пословних и других нестамбених објеката, по правилу, не ограђују. Парцеле вишепородичних објеката, по правилу, не ограђују се, као ни парцеле за објекте од општег интереса.

Грађевинске парцеле на којима се налазе објекти који представљају непосредну опасност по живот људи, као и грађевинске парцеле посебне намене, ограђују се на начин који одреди надлежни орган.

Грађевинске парцеле на којима се налазе привредни објекти и други објекти у радним зонама могу се ограђивати зиданом или транспарентном оградом висине до 2,20m. У оквиру радног комплекса, дозвољено је преграђивање функционалних целина, уз услов да висина те ограде не сме бити виша од спољашње ограде парцеле.

Изузетно, приликом ограђивања спортских терена и комплекса, могуће је изградити транспарентну ограду и веће висине, од прописане, у функцији одвијања спортских активности.

Посуде, простор и одвожење смећа

За индидвидуалне потошаче и мање пословне објекте предвиђене су типске пластичне канте запремине 120 литара;

За стамбене зграде до 8 стамбених јединица предвиђене су типске пластичне канте запремине 120 литара за сваку стамбену јединицу или један типски контејнер запремине 1,1 м³;

За велике пословне објекте и индустрију могу се предвидети и контејнери од 5 м³ који би се одвозили по посебном уговору.

Настојати да простор за смештај посуда за смеће буде удаљен најмање 5м од зграде суседаи 5-7м од саобраћајне површине. Приступни пут до посуда мора бити најмање 3,5м широк,  по висини слободан најмање 4м због манипулације код пражњења. Простор би требало да буде засенчен и избетониран са обезбеђеним сливником за осоку која се може појавити.

Одводњавање и нивелација

Површинске воде се одводе са парцеле слободним падом према риголама, односно према улици (код регулисане канализације, односно јарковима), са најмањим падом од 1,5%.

Површинске воде са једне грађевинске парцеле не могу се усмеравати према другој парцели.

Услови за естетско и архитектонско обликовање објеката

Спољни изглед објекта, облик крова, примењени материјали, боје и други елементи утврђују се архитектонским пројектом.

Спољни изглед објекта, који је непокретно културно добро, евидентирано културно добро, као и објекта који се штити урбанистичким мерама заштите (вредни објекти градске архитектуре), усклађује се са конзерваторским условима.

У обликовном смислу, нови објекти треба да буду уклопљени у амбијент, са квалитетним материјалима и савременим архитектонским решењима. Приликом надзиђивања не мењати стилске карактеристике објекта.

Објекте градити у складу са одредбама Правилника о енергетској ефикасности зграда („Сл. гласник РС“, бр. 61/11). Енергетска ефикасност утврђује се у поступку енергетске сертификације и поседовањем енергетског пасоша у складу са Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Сл. гласник РС“, бр. 69/12).

Паркирање

Код изградње већих нових објеката организују се отворена и затворена паркиралишта са капацитетом за:

- Банке, здравствене, пословне, образовне или административне установе – 1паркинг место на 70 m² корисног простора;

- Поште - 1паркинг место на 150 m² корисног простора;

- Трговина на мало - 1паркинг место на 100 m² корисног простора;

- Угоститељски објекат - 1паркинг место на користан простор за 8 столица;

- Хотелијерска установа - 1паркинг место на користан простор за 10 кревета;

- Позориште или биоскоп - 1паркинг место на користан простор за 30 гледалаца;

- Спортска хала - 1паркинг место на користан простор за 40 гледалаца;

- Производни, магацински и индустријски објекат - 1паркинг место на 100 m² корисног простора.

Сваки објекат  већег капацитета мора имати своју основну зону отвореног, односно објекат или део објекта затвореног паркирања. Гараже објеката планирају се у или испод објекта у габариту, подземно изван габарита објекта или надземно на грађевинској парцели. Површине гаража објеката које се планирају надземно на грађевинској парцели урачунавају се при утврђивању индекса или степена изграђености, односно степена искоришћености грађевинске парцеле, а подземне гараже се не урачунавају у индексе.

При пројектовању подземних гаража поштовати следеће нормативе:

- ширина праве рампе по возној траци минимално 2,25m;

- чиста висина гараже минимално 2,20m;

- димензије паркинг места – према техничким прописима и упутствима;

- подужни нагиб правих рампи максимално 12% за отворене и 15% за покривене рампе;

- димензије, полупречник кривине и пад рампе „у скретању“дефинисаће се кроз одговарајућу техничку документацију.

Утицај на животну средину

У обухвату Плана генералне регулације се забрањује изградња објеката за које је обавезна израда процене утицаја на животну средину. Код изградње привредних, пословних, спортско-рекреативних , туристичких, инфраструктурних и сличних објеката и увођења пословања у зоне у којима је становање доминантно, обавезно је обратити се надлежном одељењу општинске управе за послове заштите животне средине за оцену да ли је потребна израда процене утицаја на животну средину. Одлука о потреби израде процене утицаја на животну средину доноси се на основу Уредбе о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 114/08).

3.2.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА НАМЕЊЕНИМ ЗА СТАНОВАЊЕ

А -  СТАНОВАЊЕ ВИСОКИХ ГУСТИНА

(густина становања Гс =  40 – 60 станова/ха)

Становање високих густина заступљено је у зони градског центра. Овај простор је дефинисан у погледу саобраћајне матрице, регулације и физичке структуре. Интервенције у простору имају за циљ унапређење постојећег грађевинског фонда и структура у оквиру површина јавних и осталих намена.  Постојећи грађевински фонд се санира, реконструише и дограђује, а на неизграђеним парцелама се предвиђа изградња нових објеката. Реконструкцију постојећих објеката вршити уз сагласност аутора.

доминантна НАМЕНА - СТАНОВАЊЕ

КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ: услужне делатности, објекти јавне намене, паркинг простори, блоковско зеленило и рекреационе површине, као и објекти пратеће саобраћајне и комуналне инфраструктуре.

НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА ЧИЈА ГРАДЊА ЈЕ ЗАБРАЊЕНА У ОВОЈ ЗОНИ: све намене које могу да угрозе животну средину  и основну намену објекта на парцели и парцели суседа. То су објекти који по свом карактеру и капацитету не одговарају основној и могућој пратећој намени, тј, објекти са посебним просторним, технолошким, заштитним и саобраћајним условима који се у обликовном и функционалном смислу не уклапају у ужи и контактни захват центра, ремете регулацију и коришћење простора.

Дакле, као модели интервенција у простору предвиђају се:

1. Реконструкација постојећих вишепородичних и породичних објеката и доградња поткровља (санација равних кровова) код постојећих вишепородичних стамбених објеката у оквиру градског центра и у непосредном окружењу.

### 2.  Реализација нових стамбених објеката.

            - Реконструкција постојећих стамбених објеката

ЦЕЛИНА А - подцелина А2 (део ван ПКИЦ  „Карађорђева Топола са Опленцем“),  А9 (део ван ПКИЦ  „Карађорђева Топола са Опленцем“)  и А10

ЦЕЛИНА Д – подцелина Д1, Д2 (део ван ПКИЦ  „Карађорђева Топола са Опленцем“), Д3 и Д7

Реконструкција постојећих вишепородичних стамбених објеката  подразумева:

- Доградњу постојећих вишепородичних стамбених објеката (у оквиру подцелина А2, А9 и А10), искључиво у циљу санације равних кровова, до спратности П+4+Пк. Спратност П+5+Пк могућа је само за постојеће објекте спратности П+5, такође у циљу санације равног крова.

- У овом случају задржава се постојећа парцелација и габарит објекта.

- Степен заузетости за појединачне парцеле: мах 50%.

- Степен изграђености мах 2,4 (код обрачуна степена изграђености не урачунава се помоћни простор подрумске етаже).

- Паркирање је на парцели објекта или на јавним или заједничким паркиралиштима, по нормативу 1 паркинг место  на 1 стан. Уколико просторне могућности не дозвољавају паркирање у оквиру парцеле објекта, паркинг места обезбедити на заједничким паркиралиштима или закупом паркинг места на јавним паркиралиштима у оквиру блока.

- Доградњу и санацију извести у оквиру постојећег габарита објекта и тако да чини јединствену архитектонско-грађевинску целину са основним објектом. Доградња се може реализовати појединачно по објектима (грађевинским целинама), али према јединственом идејном решењу за одговарајуће типове објеката у оквиру блока.

- Максимална висина надзитка поткровне етаже је 1.60 м. Препоручује се изградња повученог поткровља.

- Дозвољава се промена намене претежно приземних етажа за пословни простор који не сме угрозити основну намену.

- Реконструкција не сме да угрози стабилност, услове коришћења и архитектонско грађевински склоп основног и суседних објеката.

- Приликом реконструкције и доградње обавезно је и сређивање фасаде целокупног објекта у складу са стандардима енергетске ефикасности објеката.

- Приликом овде дозвољених грађевиских радова на  постојећим објектима обавезно је и  уређење парцеле у складу са наменом. Основно уређење обухвата нивелацију, партер, зелену површину парцеле и одводњавање ван суседа.

- Минимална уређена зелена површина на парцели је 15% (пропусна зелена површина)од површине парцеле. Могућа су оступања од прописаног минимума у појединачним случајевима, али са циљем обезбеђивања нормираног броја паркинг места на парцели.

- Основни безбедносни услови  везани су за примену сеизмичких прописа, противпожарних прописа и услова заштите од ратних разарања, који су обавезни код пројектовања и код извођења грађевинских радова на објектима .

- Прикључење објеката на инфраструктуру  врши се на основу услова овлашћених комуналних предузећа и организација.

- Минимални степен комуналне опремљености: за издавање локацијске и грађевинске дозволе мора бити обезбеђен саобраћајни приступ, јавно водоснабдевање, фекална канализација, снабевање нисконапонском електричном енергијом, прикључак на телекомуникациону мрежу, сакупљање и евакуација комуналног отпада као и, након изградње, прикључак на гасоводну мрежу.

- Минимална ширина колског прилаза којим се обезбеђује приступ јавној саобраћајници је 5,0м.

Реконструкција постојећих породичних стамбених објеката (подцелина А2, А9, Д1 и делови Д2 и Д3) у циљу погушћавања, подразумева планску ремоделацију у оквиру градског центра и у непосредном окружењу, уз могућност превођења породичног становања у вишепородично и пословно становање, па и чисто пословање, али само на локацијама на којима се, анализом, утврди да дата реконструкција не угрожава основну намену, јавни интерес и животну средину.

Изградња у овој зони вршиће се према следећим правилима:

- Степен изграђености  1,4- 1,6

- Степен заузетости  40-60%

- Проценат зеленила на локацији - мин 15% пропусне зелене површине.

- Код обрачуна степена изграђености не урачунава се помоћни простор подрумске етаже.

- Најмања површина грађевинске парцеле за изградњу слободностојећег породичног објекта је 3,0 ar, двојног објекта је 4,0 ar (два пута по 2,0 ar) и 2,0 ar за објекте у непрекинутом низу и полуатријумске објекте.

- Површина парцеле за изградњу вишепородичног стамбеног објекта је минимално 10,0 ar.

- Најмања ширина за грађевинске парцеле за изградњу слободностојећег објекта је 10,0 м, а двојних објеката 16,0 м (два по 8,0 м). Изградња објеката у непрекинутом низу условљена је само минималном величином парцеле, не и ширином.

- Спратност нових објеката је максимално П+2+(Пк) или П+3 (четири надземне етаже) уз услов да је ширина фронта парцеле мин 12,0 м.

- Максимална висина надзитка поткровне етаже је 1.60 м.

- Код  дефинисања спратности и  висинских елемената објекта (кота пода, спратна висина, венац, атика, слеме), мора се водити рачуна о оквирној висинској регулацији, посебно на важнијим регулационим потезима, водећи рачуна о суседу, заштићеним објектима и целинама, односу висине објекта и регулационе ширине улице. Максимална висина новог објекта у постојећем ткиву, уколико се грађевинска и регулациона линија поклапају, не сме бити већа од 1.0 ширине регулације. Уколико је грађевинска линија повучена, висина објекта не сме прећи 1.0 растојања наспрамних грађевинских линија на предметној саобраћајници.

- Минимална спратност при изградњи и реконструкцији објеката на регулацији је П+1+Пк.

- Међусобна удаљеност слободностојећих вишеспратница и објеката који се граде у прекинутом низу износи, по правилу половину висине вишег објекта, тако што се обезбеђује удаљеност новог објекта од граница суседне парцеле. Удаљеност се може смањити на четвртину ако објекти на наспрамним бочним фасадама не садрже наспрамне отворе на просторијама за становање, атељеима и пословним просторијама. Удаљеност планираних од околних објеката, осим објеката у низу, по правилу је 5,0м, а минимум 4,0м ако један од зидова садржи отворе за дневно осветљење.

- Вишеспратни слободностојећи објекат не може заклањати директно осунчање другом објекту више од половине трајања директног осунчања.

- При изградњи објеката у непрекинутом низу, на новом објекту се оставља светларник исте величине и симетричан светларнику постојећег објекта.

- За постојеће објекте на граници парцеле могућа је  реконструкција, надградња и доградња без функционалних отвора на овој фасади. За изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од 4,0 м не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија.

- Пословни простор могућ је у приземним и другим деловима објеката и у целости. Могућа је изградња објеката са дозвољеним свим односима стамбеног и пословно простора. Објекти се у зони градског центра реконструишу и граде са најмање приземном етажом у делу ка јавној површини,  за пословни простор одговарајуће намене.

- Грађевинска структура и обрада објеката је стандардна и вишег квалитета, прилагођена урбаној структури и захвату. Коси кровови, нормалног нагиба. Ово се односи и на изградњу и на реконструкцију постојећих објеката.

- Помоћни простор се обезбеђује искључиво у оквиру основних објеката. Није дозвољена изградња других објеката на парцели.

- Паркирање:

- Уколико просторне могућности не дозвољавају паркирање у оквиру парцеле објекта, паркинг места обезбедити на заједничким паркиралиштима или закупом паркинг места на јавним паркиралиштима у оквиру блока..

- За нову изградњу паркирање се организује искључиво на парцели или у оквиру објекта.

- Норматив за одређивање потребног броја паркинг места: 1 паркинг место за једну стамбену јединицу и  1паркинг место на 70м² корисне површине за пословни простор.

- Изградња објеката подразумева уређење парцеле према стамбеној и пратећој 	намени. Основно уређење обухвата нивелацију, партер, зелену површину парцеле и одводњавање ван суседа.

- Основни безбедносни услови  везани су за примену сеизмичких прописа, противпожарних прописа и услова заштите од ратних разарања, који су обавезни код пројектовања и изградње објеката .

- Прикључење објеката на инфраструктуру  врши се на основу услова овлашћених комуналних предузећа и организација.

- Минимални степен комуналне опремљености: за издавање локацијске и грађевинске дозволе мора бити обезбеђен саобраћајни приступ, јавно водоснабдевање, фекална канализација, снабевање нисконапонском електричном енергијом, прикључак на телекомуникациону мрежу, сакупљање и евакуација комуналног отпада као и, након изградње, прикључак на гасоводну мрежу.

- Најмања дозвољена ширина пролаза којим се грађевинској парцели омогућава приступ на јавну саобраћајницу износи:

- За приватни пролаз (једна грађевинска парцела за породично становање) је 2,50м

- За колски пролаз (две до четири грађевинске парцеле за породично становање и грађевинске парцеле за вишепородично становање) је 5,00м.

### 2.  Реализација нових стамбених објеката

ЦЕЛИНА Д – подцелина Д1, Д7 и део подцелине Д3

Реализација нових стамбених објеката вршиће се према следећим условима:

- Степен заузетости за појединачне парцеле:

- мах 60% под објектима,

- 25% саобраћајне површине и паркинг простори

- 15% зеленило (пропусне зелене површине)

- Степен изграђености мах 2,8 (код обрачуна степена изграђености не урачунава се помоћни простор подрумске етаже).

- Спратност- мах П+4+Пк или П+5 (шест надземних етажа). Код ове висинске позиције обавезна је уградња лифта. Максимална висина надзитка поткровне етаже је 1.60 м.

- Намена објеката - становање, пословање, услуге према карактеру локације.  Пословање се уводи у приземну етажу.

- Основни тип објеката је слободностојећи вишепородични вишеспратни објекат. Код објеката у низу обавезно је пројектовати пролаз за противпожарно возило у нивоу улице минималне ширине 2,8м и минималне висине 3,3 м.

- Није предвиђена изградња помоћних објеката на парцели.

- Минимална површина парцеле за један објекат је 10,0 ar, а ширина фронта 30,0 м.

- Могућа је реализација, кроз израду урбанистичког пројекта, уређеног стамбеног блока (подцелина Д3, Д7, с обзиром на то је овим Планом дефинисана саобраћајна мрежа и да су формирани грађевински блокови на којима нема изграђених објеката) на грађевинском комлексу са отвореним простором у складу са карактеристикама захвата као заједничка површина  која би служила за приступ, саобраћајне везе и паркиралишта, уређене зелене  и партерне површине као и специфичне површине које се везују за шире просторе јавне намене. У овом случају је могуће градити објекте у прекинутом и непрекинутом низу са максималним степеном заузетости 40%. Код објеката у непрекинутом низу се кроз фасадни фронт или преко блока и локације обезбеђује прилаз у унутрашњост парцеле за паркирање возила станара и лаког теретног и ватрогасног возила.

- Међусобна удаљеност слободностојећих вишеспратница и објеката који се граде у прекинутом низу износи, по правилу половину висине вишег објекта, тако што се обезбеђује удаљеност новог објекта од граница суседне парцеле. Удаљеност се може смањити на четвртину ако објекти на наспрамним бочним фасадама не садрже наспрамне отворе на просторијама за становање, атељеима и пословним просторијама. Вишеспратни слободностојећи објекат не може заклањати директно осунчање другом објекту више од половине трајања директног осунчања.

- Изградња објеката подразумева уређење парцеле према намени. Основно уређење обухвата нивелацију, партер, зелену површину парцеле и одводњавање ван суседа.

- Паркирање се организује на парцели корисника, ван површина јавне намене према нормативу:

- Паркирање за нову изградњу - на парцели или у објекту по нормативу 1 паркинг место за једну стамбену јединицу и  1паркинг место на 70м² корисне површине за пословни простор. Део паркирања је могуће организовати и подземно.

- Основни безбедносни услови  везани су за примену сеизмичких прописа, противпожарних прописа и услова заштите од ратних разарања, који су обавезни код пројектовања и изградње објеката .

- Прикључење објеката на инфраструктуру  врши се на основу услова овлашћених комуналних предузећа и организација.

- Минимални степен комуналне опремљености: за издавање локацијске и грађевинске дозволе мора бити обезбеђен саобраћајни приступ, јавно водоснабдевање, фекална канализација, снабевање нисконапонском електричном енергијом, прикључак на телекомуникациону мрежу, сакупљање и евакуација комуналног отпада као и, након изградње, прикључак на гасоводну мрежу.

### Б - СРЕДЊЕ ГУСТИНЕ СТАНОВАЊА

СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА ТИПА Б1

(густина становања     Гс = 25-40 станова/ха)

Становање средњих густина типа Б1 је заступљено у целинама претежно породичног становања у којима је могуће вршити  доградњу, надградњу, као и нову изградњу за становање и пословни простор.

На делу који припада Просторној културно-историјској целини «Карађорђева Топола са Опленцем» изградња нових и интервенције на постојећим објектима ће се вршити након израде Плана детаљне регулације, а у складу и са условима надлежног завода за заштиту споменика културе.

ЦЕЛИНА А – све подцелине изузев А2 (део ван ПКИЦ  „Карађорђева Топола са Опленцем“), А9 (део ван ПКИЦ  „Карађорђева Топола са Опленцем“) и А10

целина Б – све подцелине изузев Б4

целина Ц – подцелина Ц1

целина Д – подцелина Д2 и Д6

доминантна НАМЕНА - СТАНОВАЊЕ

КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ: услужне делатности, непроизводно пословање,  јавне намене и објекти  инфраструктуре.

НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА ЧИЈА ГРАДЊА ЈЕ ЗАБРАЊЕНА У ОВОЈ ЗОНИ: све намене за које се, на основу процене утицаја, установи да угрожавају животну средину и основну намену.

- Претежан тип изградње је слободностојећи објекат; тежити формирању низова (прекинутих или непрекинутих), посебно у целини "Ц" (западна падина Опленца).

- Основни стамбени објекат може бити породични или вишепородични у зависности од капацитета парцеле, уз одговарајуће урбанистичке нормативе и правила регулације.

- Степен изграђености 1,2- 1,4

- Степен  заузетости   мах  40%,

- Проценат зеленила на парцели - мин 20%

- Код обрачуна степена изграђености не урачунава се помоћни простор подрумске етаже.

- У потезима са режимом заштите градитељског наслеђа, све интервенције у простору се усклађују са условима надлежних институција заштите.

- Основна спратност (П0)+П+2 (три надземне етаже), осим за објекте и просторе под заштитом надлежног завода за заштиту споменика културе.

- Спратност  (П0)+П+2+Пk или П+3 (четири надземне етаже), могућа је у случају реконструкције која подразумева промену типа становања (породично у вишепородично становање), уз обавезну анализу целог блока кроз израду Урбанистичког пројекта и уз услове:

-  ширина фронта парцеле мин 15.0 м

- величина парцеле већа од 10.0 ари.

- Најмања површина грађевинске парцеле за изградњу слободностојећег породичног објекта је 3,0 ar, двојног објекта је 4,0 ar (два пута по 2,0 ar) и 2,0 ar за објекте у непрекинутом низу и полуатријумске објекте.

- На парцелама већим од 5.0 ари, могућа је изградња другог објекта на парцели за становање или пословни простор из терцијарног сектора.

- На парцелама већим од 6.0 ари могућа је градња пословних објеката.

- Тип стамбеног или пословног објекта мора бити прилагођен ширини парцеле. Минимална ширина парцеле за изградњу слободностојећег објекта је 10.00 метара, за двојни паралелан са регулацијом 16,0м,  за објекте у низу износи 6,00 метара. Минимална ширина парцеле за вишепородични слободностојећи стамбени објекат је 15.00 метара, при чему се морају испоштовати одговарајуће удаљености према суседима. Код објеката пословања ширина парцеле се усклађује са карактером локације и делатношћу уз анализу односа према окружењу и суседу.

- Међусобна удаљеност нових објеката, осим објеката у непрекинутом низу, је 4,00 м, тако што се обезбеђује удаљеност новог објекта од границе суседне парцеле.

- Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) новог објекта и линије суседне грађевинске парцеле, којом се обезбеђује међусобна удаљеност објеката, је за:

- Слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне орјентације 1,50 м, а на делу бочног дворишта јужне орјентације 2,50 м;

- Двојне објекте и објекте у прекинутом низу на бочном делу дворишта 4,00 м;

- Први или последњи објекат у низу 1,50 м.

- За изграђене објекте чија међусобна удаљеност износи мање од 3,00 м, у случају реконструкције, не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија.

- За зоне изграђених објеката чије је растојање до границе грађевинске парцеле различито од претходно утврђених вредности, нови објекти се могу постављати и на следећим удаљеностима:

- Слободностојећи објекат на делу бочног дворишта северне орјентације  1,00 м;

- Слободностојећи објекат на делу бочног дворишта јужне орјентације 3,00 м.

- Растојање новог објекта који има индиректну везу са јавним путем, преко приватног пролаза, до границе грађевинске парцеле, утврђује се локацијском дозволом према врсти изградње, а у складу са напред наведеним условима.

- Вишепородични објекти се на парцели постављају као слободностојећи и тако да је међусобна удаљеност нових и околних објеката најмање 5,0 м, тако што се обезбеђује удаљеност новог објекта од границе суседне парцеле.

- За изграђене објекте који су међусобно удаљени мање од 4,0 м не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори.

- Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) новог вишепородичног објекта и линије суседне грађевинске парцеле, којим се обезбеђује међусобна удаљеност објеката, је 2,50 м. За изграђене објекте чије је растојање до границе грађевинске парцеле мање од 2,50 м не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори.

- Други објекат на парцели породичног становања гради се у оквиру прописаних урбанистичких параметара. Минимална удаљеност објеката на истој парцели износи најмање 1/2 висине вишег објекта. Минимална удаљеност објекта од границе суседне парцеле за формирање отвора ниског парапета је 2.5м. На растојању мањем од 2.5м могу се формирати само отвори високог парапета, или делови зида од стаклене опеке или стаклене призме. Минимална удаљеност од границе парцеле је 1,0м. Обавезно обезбедити прилаз ка јавној површини минималне ширине 2,5м. Максимална спратност објекта је (По)+П+1+Пк.

- Објекте правилно поставити на терен, паралелно изохипсама уз  контролисано  усецање и насипање.

- Пословни простор организовати претежно у приземним етажама. У линијским и осталим центрима  објекти се реконструишу и пројектују са најмање приземном етажом ка јавним површинама за пословни простор.

- Помоћни простор се обезбеђује искључиво у оквиру основних објеката.

- Норматив за одређивање потребног броја паркинг места: 1 паркинг место за једну стамбену јединицу и  1паркинг место на 70м² корисне површине за пословни простор.

- Архитектуру ускладити на нивоу блока, потеза, кровови коси, уједначног нагиба.

- Прикључење објеката на инфраструктуру  врши се на основу услова овлашћених комуналних предузећа и организација.

- Минимални степен комуналне опремљености: за издавање локацијске и грађевинске дозволе мора бити обезбеђен саобраћајни приступ, јавно водоснабдевање, фекална канализација, снабевање нисконапонском електричном енергијом, прикључак на телекомуникациону мрежу и сакупљање и евакуација комуналног отпада.

- Најмања дозвољена ширина пролаза којим се грађевинској парцели омогућава приступ на јавну саобраћајницу износи:

- За приватни пролаз (једна грађевинска парцела за породично становање) је 2,50м

- За колски пролаз (две до четири грађевинске парцеле за породично становање и грађевинске парцеле за вишепородично становање) је 5,00м.

- Изградња објеката подразумева уређење парцеле према стамбеној и проширеној 	намени. Основно уређење обухвата нивелацију, партер, зелену површину парцеле и одводњавање ван суседа.

- Основни безбедносни услови везани су за примену сеизмичких прописа, противпожарних прописа и услова заштите од ратних разарања, који су обавезни код пројектовања и изградње објеката.

- Код увођења програма пословања, обавезно се дефинише карактер програма и мере заштите на локацији, са свим елементима заштите у оквиру објекта, инсталација, опреме, парцеле и захвата  са  искључењем из програма реализације свих оних који по условима коришћења и заштите, односно намени, не  одговарају карактеру целине.

СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА ТИПА Б2

(густине становања Гс = 15-20 станова/ха)

Становање средњих густина типа Б2 је заступљено у целинама претежно породичног становања у којима је могуће  вршити  доградњу, надградњу, као и нову изградњу за становање и пословни простор.

целина Б –подцелина Б4

целина Ц – подцелине Ц2, Ц3, Ц5 и Ц6

целина Д – подцелине  Д4, Д5, Д8, Д9, Д10, Д11 и Д12

ЦЕЛИНА Е – подцелине Е4 и Е5

ЦЕЛИНА Ф – подцелине Ф1, Ф2, Ф3, Ф11 и Ф14

ЦЕЛИНА И – подцелине И3, И4 и И5

ЦЕЛИНА Г – подцелине Г1, Г2, Г3 и Г5

доминантна НАМЕНА - СТАНОВАЊЕ

МОГУЋЕ ПРАТЕЋЕ НАМЕНЕ: услужне делатности, мешовито пословање - трговина на велико и мало, мањи производни програми (под посебним условима), јавне намене и објекти инфраструктуре.

НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА ЧИЈА ГРАДЊА ЈЕ ЗАБРАЊЕНА У ОВОЈ ЗОНИ: све намене за које се, на основу процене утицаја, установи да угрожавају животну средину и основну намену објекта на парцели и парцелама суседа.

- Претежни тип  је   слободностојећи и  двојни објекат.

- Основни тип чине породични стамбени објекти; могућа је изградња пословног простора претежно у приземним, али и у другим деловима објеката.

- Степен изграђености   1,0- 1,2

- Степен заузетости  30- 40%.

- Проценат зеленила на парцели - мин 20%.

- Код обрачуна степена изграђености не урачунава се помоћни простор подрумске етаже.

- Основна спратност (По)+П+1+Пк (три надземне етаже).

- Спратност  (По)+П+2 и (П0)+П+2+Пк за стамбене објекте под следећим условима:

      - ширина фронта парцеле мин 12,0 м

      - величина парцеле већа од 5,0 ари,

а могућа је и у линијским центрима и центрима свих нивоа. За увођење ове спратности обавезна је анализа блока и односа са окружењем кроз израду Урбанистичког пројекта.

- Минимална површина парцеле за изградњу слободностојећег стамбеног објекта износи 3,0 ара, а за двојни објекат 4,50 ара.  На парцелама већим од 6,0 ара могућа је изградња другог објекта на парцели за становање или пословни простор из терцијарног сектора. На парцелама преко 8,00 ари, могуће је развијати делатности у оквиру компатибилних намена које, по карактеру и капацитету, не ометају основну функцију становања, а у складу су са карактером парцеле, односом према суседу и правилима грађења ових зона, под прописаним условима заштите животне средине.

- Тип стамбеног или стамбено-пословног објекта мора бити прилагођен ширини парцеле. Минимална ширина парцеле за изградњу слободностојећег објекта је 10.00 метара, а за двојни паралелан са регулацијом 18,0м. Код објеката са стамбено-пословном наменом, ширина парцеле се усклађује са карактером локације и делатности уз анализу односа према окружењу и суседу, али не може бити мања од 16,0 м.

- Међусобна удаљеност нових објеката је 4,00 м, тако што се обезбеђује удаљеност новог објекта од границе суседне парцеле.

- Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) новог објекта и линије суседне грађевинске парцеле, којом се обезбеђује међусобна удаљеност објеката, је за:

- Слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне орјентације 1,50 м, а на делу бочног дворишта јужне орјентације 2,50 м;

- Двојне објекте и објекте у прекинутом низу на бочном делу дворишта 4,00 м;

- Први или последњи објекат у низу 1,50 м.

- За изграђене објекте чија међусобна удаљеност износи мање од 3,00 м, у случају реконструкције, не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија.

- За зоне изграђених објеката чије је растојање до границе грађевинске парцеле различито од претходно утврђених вредности, нови објекти се могу постављати и на следећим удаљеностима:

- Слободностојећи објекат на делу бочног дворишта северне орјентације  1,00 м;

- Слободностојећи објекат на делу бочног дворишта јужне орјентације 3,00 м.

- Растојање новог објекта који има индиректну везу са јавним путем, преко приватног пролаза, до границе грађевинске парцеле, утврђује се локацијском дозволом према врсти изградње, а у складу са напред наведеним условима.

- Помоћни простор се обезбеђује искључиво у оквиру основних објеката.

- Други објекат на парцели гради се у оквиру прописаних урбанистичких параметара, као слободностојећи објекат. Минимална удаљеност објеката на истој парцели износи најмање 1/2 висине вишег објекта. Минимална удаљеност објекта од границе суседне парцеле за формирање отвора ниског парапета је 2,5м. Обавезно обезбедити прилаз ка јавној површини минималне ширине 3,0м. Максимална висина објекта је По+П+1.

- Код пословно-стамбеног садржаја парцеле, компатибилне намене могу да се уводе у основни објекат, као и у  засебан објекат на парцели (рад до улице, становање према дубини парцеле или рад у приземљу, а становање на спрату, ванстамбени садржај може се наћи и у анексу). Начелна препорука је да пословање организује ка јавним површинама, а становање повлачи у дубину парцеле.

- У оквиру ове намене избегавати делатности које подразумевају паркирање и гаражирање тешких возила већег габарита (већих камиона, шлепера...)

- Објекте поставити паралелно изохипсама уз  контролисано  усецање и насипање.

- Норматив за одређивање потребног броја паркинг места: 1 паркинг место за једну стамбену јединицу и  1паркинг место на 70м² корисне површине за пословни простор. Код садржаја парцеле код којих се подразумева транспорт робе  теретним возилима мање носивости (комби возила, мањи камиони и сл.), манипулативни простор и паркирање се обезбеђује на парцели корисника, ван површина јавне намене.

- Обликовање фасаде и кровова треба да буде усклађено на нивоу целине, кровови уједначеног нагиба и усклађени.

- За обраду фасада и кровова користити савремене материјале.

- Објекти намењени пословању морају носити архитектонске одлике своје намене, а са стамбено-пословни одлике стамбених објеката прилагођених потребама делатности, која се одвија у приземљу.

- Прикључење објеката на инфраструктуру  врши се на основу услова овлашћених комуналних предузећа и организација.

- Минимални степен комуналне опремљености: за издавање локацијске и грађевинске дозволе мора бити обезбеђен саобраћајни приступ, јавно водоснабдевање, фекална канализација, снабевање нисконапонском електричном енергијом, прикључак на телекомуникациону мрежу и сакупљање и евакуација комуналног отпада..

- Најмања дозвољена ширина пролаза којим се грађевинској парцели омогућава приступ на јавну саобраћајницу износи:

- За приватни пролаз 3,0м

- За колски пролаз 5,0м.

- Изградња објеката подразумева уређење парцеле према стамбеној и проширеној 	намени. Основно уређење обухвата нивелацију, партер, зелену површину парцеле и одводњавање ван суседа.

- Основни безбедносни услови везани су за примену сеизмичких прописа, противпожарних прописа и услова заштите од ратних разарања, који су обавезни код пројектовања и изградње објеката.

СТАНОВАЊЕ СРЕДЊИХ ГУСТИНА ТИПА Б3

(густине становања Гс = 10-15 станова/ха)

Становање средњих густина типа Б3 је заступљено у целинама породичног становања у периферним деловима насеља у  којима је могуће  вршити  доградњу, надградњу, као и нову изградњу за становање и пословни простор.

целина Ц – подцелине Ц4 и Ц8

ЦЕЛИНА Е – подцелине Е1, Е6 и Е7

ЦЕЛИНА Ф – подцелине Ф4, Ф7, Ф8 и Ф10

ЦЕЛИНА И – подцелина И1

ЦЕЛИНА Ј – подцелине Ј2, Ј3 и Ј4

ЦЕЛИНА К – подцелина К1

доминантна НАМЕНА - СТАНОВАЊЕ

КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ: услужне делатности, мешовито пословање - трговина на велико и мало, мањи производни програми (под посебним условима), јавне намене и објекти инфраструктуре.

НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА ЧИЈА ГРАДЊА ЈЕ ЗАБРАЊЕНА: све намене за које се, на основу процене утицаја, установи да угрожавају животну средину и основну намену објекта на парцели и парцелама суседа.

- Претежни тип  је   слободностојећи и  двојни објекат.

- Основни тип чине породични стамбени објекти; могућа је изградња пословног простора претежно у приземним, али и у другим деловима објеката, па и у целости.

- Степен изграђености     0,8- 1,0

- Степен заузетости        30-40%

- Проценат зеленила на парцели - мин 30%.

- Код обрачуна степена изграђености не урачунава се помоћни простор подрумске етаже.

- Спратност максимална (П0)+П+1+Пк (три надземне етаже). Висина надзитка поткровне етаже је максимално 1,6 м.

- Минимална површина парцеле за изградњу слободностојећег стамбеног објекта износи 3,0 ара а за двојни објекат 4,50 ара. На парцелама већим од 6,0 ара могућа је изградња другог објекта на парцели за становање или пословни простор из терцијарног сектора. На парцелама преко 8,0 ари, могуће је развијати делатности мале привреде и мале производне погоне који, по карактеру и капацитету, не ометају основну функцију становања, а у складу су са карактером парцеле, односом према суседу и правилима грађења ових зона, под прописаним условима заштите животне средине.

- Тип стамбеног или стамбено-пословног објекта мора бити прилагођен ширини парцеле. Минимална ширина парцеле за изградњу слободностојећег објекта је 10.00 метара, а за двојни паралелан са регулацијом 18,0м. Код објеката са стамбено-пословном и чисто пословном наменом, ширина парцеле се усклађује са карактером локације и делатности,  уз анализу односа према окружењу и суседу, али не може бити мања од 16,0 м.

- Међусобна удаљеност нових објеката је 4,00 м, тако што се обезбеђује удаљеност новог објекта од границе суседне парцеле.

- Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) новог објекта и линије суседне грађевинске парцеле, којом се обезбеђује међусобна удаљеност објеката, је за:

- Слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне орјентације 1,50 м, а на делу бочног дворишта јужне орјентације 2,50 м;

- Двојне објекте и објекте у прекинутом низу на бочном делу дворишта 4,00 м;

- Први или последњи објекат у низу 1,50 м.

- За изграђене објекте чија међусобна удаљеност износи мање од 3,00 м, у случају реконструкције, не могу се на суседним странама предвиђати наспрамни отвори стамбених просторија.

- За зоне изграђених објеката чије је растојање до границе грађевинске парцеле различито од претходно утврђених вредности, нови објекти се могу постављати и на следећим удаљеностима:

- Слободностојећи објекат на делу бочног дворишта северне орјентације  1,00 м;

- Слободностојећи објекат на делу бочног дворишта јужне орјентације 3,00 м.

- Растојање новог објекта који има индиректну везу са јавним путем, преко приватног пролаза, до границе грађевинске парцеле, утврђује се локацијском дозволом према врсти изградње, а у складу са напред наведеним условима.

- Помоћни простор се обезбеђује искључиво у оквиру основних објеката.

- Други објекат на парцели гради се у оквиру прописаних урбанистичких параметара, као слободностојећи објекат. Минимална удаљеност објеката на истој парцели износи најмање 1/2 висине вишег објекта. Минимална удаљеност објекта од границе суседне парцеле за формирање отвора ниског парапета је 2,5м. Обавезно обезбедити прилаз ка јавној површини минималне ширине 3,0м. Максимална висина објекта је По+П+1.

- Код пословно-стамбеног садржаја парцеле, компатибилне намене могу да се уводе у основни објекат, као и у  засебан објекат на парцели (рад до улице, становање према дубини парцеле или рад у приземљу, а становање на спрату, ванстамбени садржај може се наћи и у анексу). Начелна препорука је да пословање организује ка јавним површинама, а становање повлачи у дубину парцеле.

- Код увођења програма пословања, обавезно се дефинише карактер програма и мере заштите на локацији, са свим елементима заштите у оквиру објекта, инсталација, опреме, парцеле и захвата  са  искључењем из програма реализације свих оних који по условима коришћења и заштите, односно намени, не  одговарају карактеру целине. За сложеније програме пословања са специфичним захтевима и условима обавезна је разрада кроз урбанистички пројекат. Урбанистичким пројектом се утврђују и потребне удаљености ових објеката од граница суседних парцела које могу бити и веће од горе прописаних за ову намену.

- Објекте поставити паралелно изохипсама уз  контролисано  усецање и насипање.

- Норматив за одређивање потребног броја паркинг места: 1 паркинг место за једну стамбену јединицу и  1паркинг место на 70м² корисне површине за пословни простор. Код садржаја парцеле код којих се подразумева транспорт робе  теретним возилима манипулативни простор и паркирање се обезбеђује на парцели корисника, ван површина јавне намене.

- Обликовање фасаде и кровова треба да буде усклађено на нивоу целине, кровови уједначеног нагиба и усклађени.

- За обраду фасада и кровова користити савремене материјале.

- Објекти намењени пословању морају носити архитектонске одлике своје намене, а стамбено-пословни одлике стамбених објеката прилагођених потребама делатности, која се одвија у приземљу.

- Прикључење објеката на инфраструктуру  врши се на основу услова овлашћених комуналних предузећа и организација.

- Минимални степен комуналне опремљености: за издавање локацијске и грађевинске дозволе мора бити обезбеђен саобраћајни приступ, јавно водоснабдевање, фекална канализација, снабевање нисконапонском електричном енергијом, прикључак на телекомуникациону мрежу и сакупљање и евакуација комуналног отпада..

- Најмања дозвољена ширина пролаза којим се грађевинској парцели омогућава приступ на јавну саобраћајницу износи:

- За приватни пролаз 3,0 м

- За колски пролаз 5,0 м.

- Изградња објеката подразумева уређење парцеле према стамбеној и проширеној 	намени. Основно уређење обухвата нивелацију, партер, зелену површину парцеле и одводњавање ван суседа.

- Основни безбедносни услови везани су за примену сеизмичких прописа, противпожарних прописа и услова заштите од ратних разарања, који су обавезни код пројектовања и изградње објеката.

Ц -  СТАНОВАЊЕ НИСКИХ ГУСТИНА

(густина становања Гс =  до 10 станова/ха)

СТАНОВАЊЕ НИСКИХ ГУСТИНА ТИПА Ц1

### Становање ниских густина типа Ц1 заступљено је у целинама постојећег руралног становања на периферним зонама Плана генералне регулације  у  којима је могуће  вршити  доградњу, надградњу, као и нову изградњу за становање.

ЦЕЛИНА Ф – подцелине Ф5, Ф6, и Ф9

ЦЕЛИНА Е – енклаве грађевинског реона

доминантна намена – СТАНОВАЊЕ

КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ: услужне делатности, јавне намене,  занатска прозводња која подразумева домаћу радиност, објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре.

НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА ЧИЈА ГРАДЊА ЈЕ ЗАБРАЊЕНА: све намене за које се, на основу процене утицаја, установи да угрожавају животну средину и основну намену објекта на парцели и парцелама суседа.

- Претежни тип овим зонама је породични стамбени слободностојећи објекат. Могућа је градња више станова на парцели (максимално 3).

- Степен изграђености 0,5 - 0,8

- Степен заузетости 20-30%

- Проценат зеленила на парцели - мин 30%.

- Код обрачуна степена изграђености не урачунава се помоћни простор подрумске етаже.

- Спратност до П0+П+1+(Пк) (три надземне етаже). Висина надзитка поткровне етаже је максимално 1,6 м.

- Минимална површина парцеле за изградњу слободностојећег стамбеног објекта је 4.0ара, за изградњу двојног објекта је 6.0 ари, а за изградњу два објекта је   8.0 ари.

- Најмања ширина парцеле за изградњу слободностојећег објекта  је 12.00 метара.

- Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) новог објекта и линије суседне грађевинске парцеле, којом се обезбеђује међусобна удаљеност објеката, је за:

- Слободностојеће објекте на делу бочног дворишта северне орјентације 1,50 м, а на делу бочног дворишта јужне орјентације 2,50 м;

- Двојне објекте и објекте у прекинутом низу на бочном делу дворишта 4,00 м.

- Поред основних (стамбених) објеката, могуће је градити и помоћне објекте иза грађевинске линије и основног објекта у дну парцеле, поштујући степен заузетости и изграђености парцеле. Минимална удаљеност објеката на истој парцели износи најмање 1/2 висине вишег објекта. Минимална удаљеност другог објекта на парцели од границе суседне парцеле за формирање отвора ниског парапета је 2.5м. Обавезно обезбедити прилаз ка јавној површини минималне ширине 3.0м. Максимална висина објекта је По+П+1.

- Пословни простор, за делатности које су функционално и еколошки примерене зони породичног становања, може се организовати у приземљу стамбеног објекта, или као посебан објекат уколико то организација парцеле дозвољава, за делатности које не угрожавају животну средину (мин парцела 8.0 ари).

- На парцелама већим од 6,0 ари поред стамбеног дворишта које садржи стамбени објекат примерен величини породице, летњу кухињу са тремом и помоћни објекат, могућа су и мања издвојена економска дворишта за делатности које не угрожавају животну средину (воћњак, повртњак, башта). Обим ове делатности подразумева сопствене потребе.

- На подручју Плана генералне регулације искључује се држање стоке или бављење сточарском производњом.

- Норматив за одређивање потребног броја паркинг места: 1 паркинг место за једну стамбену јединицу и  1паркинг место на 70м² корисне површине за пословни простор. Пољопривредна механизација у оквиру ових домаћинстава, смешта се на парцели, по могућству у посебном објекту – гаражи.

- Обликовање фасаде и кровова треба да буде усклађено на нивоу целине, кровови уједначеног нагиба и усклађени.

- За обраду фасада и кровова користити савремене материјале.

- Прикључење објеката на инфраструктуру  врши се на основу услова овлашћених комуналних предузећа и организација.

- Минимални степен комуналне опремљености: за издавање локацијске и грађевинске дозволе мора бити обезбеђен саобраћајни приступ, јавно водоснабдевање, фекална канализација (уколико не постоји могућност прикључења на јавну канализацију неопходан је септчки танк који ће празнити надлежно комунално предузеће према посебном уговору) и снабевање нисконапонском електричном енергијом.

- Најмања дозвољена ширина пролаза којим се грађевинској парцели омогућава приступ на јавну саобраћајницу износи:

- За приватни пролаз 3,0 м

- За колски пролаз 5,0 м.

- Изградња објеката подразумева уређење парцеле према стамбеној и проширеној 	намени. Основно уређење обухвата нивелацију, партер, зелену површину парцеле и одводњавање ван суседа.

- Основни безбедносни услови везани су за примену сеизмичких прописа, противпожарних прописа и услова заштите од ратних разарања, који су обавезни код пројектовања и изградње објеката.

СТАНОВАЊЕ НИСКИХ ГУСТИНА ТИПА Ц2

Становање ниских густина типа Ц2 планирано је у новој зони становања репрезентативног карактера  поред заштићених винограда испод Опленца у обухвату Просторне културно-историјске целине Карађорђева Топола са Опленцем. Изградња објеката је могућа након израде Плана детаљне регулације, а у складу и са условима надлежног завода за заштиту споменика културе.

ЦЕЛИНА Ј – подцелина Ј6

доминантна НАМЕНА - СТАНОВАЊЕ

КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ: зелене и рекреативне површине, као и објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре.

НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА ЧИЈА ГРАДЊА ЈЕ ЗАБРАЊЕНА: све намене за које се, на основу процене утицаја, установи да угрожавају животну средину и основну намену.

- Тип објекта је породични стамбени слободностојећи објекат.

- Степен изграђености  - до 0,8

- Степен заузетости - до 40%

Код обрачуна степена изграђености не урачунава се помоћни простор подрумске етаже.

- Проценат зеленила на парцели - мин 30%.

- Спратност до (П0)+ П+1 (две надземне етаже).

- Приступ грађевинској парцели обезбеђује се директно са јавне саобраћајне површине.

- Минимална површина парцеле за изградњу стамбеног објекта је 8.0ара.

- Најмања ширина парцеле за изградњу слободностојећег објекта  је 15.00 метара.

- Минимална удаљеност објекта од бочних граница парцеле је 2,5 м, а од задње границе парцеле 5,0 м.

- Други објекат на парцели искључиво је у функцији стамбеног објекта. Гради се као слободностојећи, спратности П+0. Од стамбеног објекта удаљен је за половину висине овог објекта. Минимална удаљеност објекта од бочних граница парцеле је 2,5 м, а од задње границе парцеле 5,0 м.

- Паркирање организовати на парцели корисника у основном или другом објекту на парцели у складу са потребама корисника, али обезбедити простор за гаражирање најмање једног возила.

- За обраду фасада и кровова користити савремене материјале.

- Обликовање фасада и кровова треба да буде усклађено на нивоу целине; кровови коси , вишеводни.

- Изградња објеката подразумева уређење парцеле према стамбеној намени. Основно уређење обухвата нивелацију, партер, зелену површину парцеле и одводњавање ван суседа. Дозвољена је изградња дворишних базена, пергола, надстрешница за уређене платое. Дворишта пејзажно уредити композицијама цвећа и ниског декоративног растиња. Колико могућности на парцели дозвољавају, могуће је засадити и дрвеће са средње високом крошњом.

- Прикључење објеката на инфраструктуру  врши се на основу услова овлашћених комуналних предузећа и организација.

- Минимални степен комуналне опремљености: за издавање локацијске и грађевинске дозволе мора бити обезбеђен саобраћајни приступ, јавно водоснабдевање, фекална канализација, снабевање нисконапонском електричном енергијом, прикључак на телекомуникациону мрежу и сакупљање и евакуација комуналног отпада.

- Основни безбедносни услови везани су за примену сеизмичких прописа, противпожарних прописа и услова заштите од ратних разарања, који су обавезни код пројектовања и изградње објеката.

3.3.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА НАМЕЊЕНИМ ЗА ПРИВРЕЂИВАЊЕ

Производни и пословни програми са специфичним условима по питању безбедности и заштите животне средине, као и програми чија се изградња планира на грађевинским комплексима, обавезно се разрађују кроз урбанистички пројекат.

У складу са Законом о планирању и изградњи, а за потребе израде урбанистичког пројекта, неопходно је анализирати специфичности за сваки конкретни програм градње:

- Утврдити потребу израде процене утицаја на животну средину, а у складу са Уредбом о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину („Сл. гласник РС“, бр. 114/08). Обавезна је примена заштитних растојања од објеката у окружењу и предузимање мера заштите животне средине за објекте привредне намене за које је захтевана процена утицаја на животну средину.

- Утврдити да ли постоје специфични захтеви по питању заштите од пожара и предвидети адекватне мере заштите;

- Објекте градити у складу са одредбама Правилника о енергетској ефикасности зграда („Сл. гласник РС“, бр. 61/11). Енергетска ефикасност утврђује се у поступку енергетске сертификације и поседовањем енергетског пасоша у складу са Правилником о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда („Сл. гласник РС“, бр. 69/12);

- Прецизно дефинисати етапност градње, уколико за тим постоји потреба.

Урбанистичким пројектом за урбанистичко-архитектонску разраду локације може се утврдити промена и прецизно дефинисање планираних намена у оквиру, Планом, дефинисаних компатибилности, у Законом прописаној процедури.

За парцеле које својим особинама задовољавају услове за грађевинску парцелу, а производни и пословни програм нема специфичне захтеве по питању безбедоносних услова и услова заштите животне средине, локацијска дозвола се издаје директно на основу овог Плана генералне регулације.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  У ОКВИРУ:

РАДНЕ ЗОНЕ I - ЦЕЛИНА И – подцелина  И6

РАДНЕ ЗОНЕ II - ЦЕЛИНА Ф – подцелина Ф12

РАДНЕ ЗОНЕ III – ЦЕЛИНА Е  – подцелина Е3

У оквиру наведених подцелина радних зона I, II и III постојеће комплексе је могуће декомпоновати у просторном и производном смислу,  а нове површине су предвиђене за развој нових малих и средњих предузећа различитих профила делатности.  Уводе се нови производни програми према захтевима тржишта уз обавезну примену технологије која не ремети, односно штити еколошке услове окружења.

доминантна намена: привређивање – производно пословни комплекси малих и средњих предузећа.

КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ: услужне делатности, мешовито пословање, комуналне делатности, саобраћајни објекти, јавне намене, зеленило, објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре.

- Минимална величина грађевинске парцеле је 15,0 ar;

- Минимална ширина грађевинске парцеле је 20,0 м за један производни објекат на парцели, односно 30,0 м за више производних објеката на парцели.

| - Степен заузетости | .................... | Максимално 50% |
| --- | --- | --- |
| - Степен изграђености | .................... | Максимално 1,5 |
| - Зелене површине | .................... | Минимално 20% (укључујући и заштитне зелене појасеве) |
| - Радне и технолошке површине (на отвореном) | .................... | Максимално 30% |

- Основна намена објекта је производња и складиштење;

- Основна спратност објеката је П+0 до П+1;

- Спратност управно-административног дела је максимално П+2;

- Висина објекта је максимално 16,0 м од нулте коте објекта до коте слемена;

- Објекте димензионисати у зависности од потреба технолошког процеса;

- Користити максимално постојећи квалитетан грађевински фонд уз могућност адаптације, надградња или доградње постојећих објеката.

- Објекти се граде као слободностојећи – објекат не додирује ни једну линију грађевинске парцеле.

- Управа и администрација може бити смештена у анексу производног објекта или као засебан објекат. Уколико се управа организује у засебном објекту, објекат се орјентише ка јавним површинама, а привређивање повлачи у дубину парцеле.

- Распоред објеката унутар сваке парцеле одредити тако да се омогући несметан улаз возила у сваку парцелу и при томе не ремети одвијање саобраћаја дуж јавних и интерних саобраћајница.

- Неизграђене површине ван интерних саобраћајница, манипулативних и паркинг простора и зелених површина могу се користити за складиштење на отвореном.

- Минимално растојање основног габарита објекта од границе суседне парцеле исте намене је 5,0 м, а од границе парцеле друге намене је 10,0 м за објекте који немају утицаја на животну средину.

- Међусобно растојање објеката на истој парцели износи половину висине вишег објекта, уколико је задовољен противпожарни услов.

- Око објеката мора бити обезбеђен противпожарни пут који не може бити ужи од 3,5 м за једносмерно, односно 6,0 м за двосмерно кретање возила.

- За парцеле и комплексе који немају директан приступ на јавну саобраћајну површину, приступни пут је минималне ширине 6,0м са радијусом кривине прикључка од минимално 10,0 м.

- Обликовање фасаде и кровова треба да буде усклађено на нивоу целине, кровови уједначеног нагиба и усклађени;

- Објекти морају носити архитектонске одлике своје намене;

- За обраду фасада и кровова користити савремене материјале;

- Паркирање или гаражирање свих путничких и теретних возила, као и манипулативни простор, решава се на сопственој грађевинској парцели изван површине јавног пута;

- Капацитети за паркирање утврђују се према нормативу:

- 1 паркинг место на 200м² за производне и магацинске просторе и

- 1 паркинг место на 60 м² корисне површине пословног простора.

- Минимална заступљеност зелене површине на парцели је 20%, укључујући и заштитне зелене појасеве према грађевинским парцелама друге намене;

- Ширина заштитног зеленог појаса према парцелама друге намене износи 5,0 м. Појас заштитног зеленила формирати од листопадних и четинарских врста спратне конструкције почев од травног покривача, преко шибља и жбуња до дрвећа густе крошње. Избегавати инвазивне (агресивне алохтоне) врсте и врсте које су детерминисане као алергене (топола и сл.);

- У оквиру радног комплекса све слободне површине озеленити травом, а свуда где је могуће посадити декоративно жбуње и дрвеће.

- Уређење парцеле подразумева изградњу објеката у складу са наменом. Основно уређење подразумева нивелацију, партер, зелене површине и одводњавање ван простора суседа;

- Минимални степен комуналне опремљености подразумева обезбеђење приступног пута, водоснабдевања, прикупљање и пречишћавање отпадних вода, прикључак на електроенергетску и телекомуникациону мрежу, уређење манипулативног простора, уређење паркинга за различите врсте возила и посебне просторије или ограђеног простора са посудама за прикупљање отпада.

- Основни безбедносни услови  везани су за примену сеизмичких прописа, противпожарних прописа и услова заштите од ратних разарања, који су обавезни код пројектовања и изградње објеката.

ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА  У ОКВИРУ:

РАДНЕ ЗОНЕ III – ЦЕЛИНА Ф  – део подцелине Ф1

ЦЕЛИНА Е – део подцелине Е2, део подцелине Е11

РАДНЕ ЗОНЕ IV – ЦЕЛИНА Ц  – подцелина Ц9

ЦЕЛИНА К –  подцелина К2

У оквиру наведених подцелина радних зона III и IV одвијаће се делатности из области услуга, трговине, производње, производног занатства, комуналних услуга и становања. Зоне становања у оквиру радних зона, кроз постепену реконструкцију постају зоне мале привреде са становањем. У овим зонама објекти се реконструишу и граде као стамбено-пословни и  пословни објекти.

доминантна намена: привређивање – производно пословни комплекси малих и средњих предузећа.

КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ: услужне делатности, мешовито пословање, становање, јавне намене, објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре.

НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА ЧИЈА ГРАДЊА ЈЕ ЗАБРАЊЕНА: све намене за које се, на основу процене утицаја, установи да угрожавају животну средину и основну намену.

|  | Становање са пословањем | Пословање |
| --- | --- | --- |
| - Минимална величина парцеле | 6,0 ar | 8,0 ar |
| - Минимална ширина фронта | 16,0 m | 20,0 m |
| - Максимални степен заузетости | 60% | 60 % |
| - Максимални степен изграђености | 1,0 | 1,0 |
| - Минимални проценат зелених површина | 15% | 15% |

|  | Становање са пословањем | Пословање |
| --- | --- | --- |
| - Намена објеката | Стамбено-пословни објекат, пословни објекат. Пословање (у објекту или на парцели) заступљено са најмање 30% | Пословни објекат |
| - Типологија | Слободностојећи објекат (објекат не додирује ни једну границу грађ. парцеле) |  |
| - Максимална спратност објекта | П+0 – П+2 | П+0 – П+1 (Посебно П+2 за управно – административни део пословног објекта) |
| - Максимална висина објекта | 12,0 m | 16,0 m |

- Код пословно-стамбеног садржаја парцеле, могуће је увођење пословних делатности које не угрожавају становање у основни објекат, као и у  засебан објекат на парцели (рад до улице, становање према дубини парцеле или рад у приземљу, а становање на спрату, ванстамбени садржај може се наћи и у анексу). Начелна препорука је да пословање организује ка јавним површинама, а становање повлачи у дубину парцеле.

- Код пословног садржаја парцеле, управа и администрација може бити смештена у главни објекат, издвојена у анекс пословног објекта или у засебан објекат. Уколико се управа организује у засебном објекту, објекат се орјентише ка јавним површинама, а пословање повлачи у дубину парцеле.

- Постојећи стамбени објекти у овим зонама се задржавају. Могуће их је санирати, адаптирати, изводити радове на текућем одржавању и ускладити са захтевима енергетске ефикасности. Приликом реконструкције и доградње, увођење пословања у објекат није обавеза, али је пожељно.

- Користити максимално постојећи квалитетан грађевински фонд уз могућност адаптације, надградње или доградње постојећих објеката.

- Најмање дозвољено растојање основног габарита (без испада) новог стамбеног и стамбено-пословног објекта и линије суседне грађевинске парцеле, којом се обезбеђује међусобна удаљеност објеката, је на делу бочног дворишта северне орјентације 1,50 м, а на делу бочног дворишта јужне орјентације 2,50 м;

- Најмање дозвољено растојање основног габрита (без испада) пословног објекта на парцели стамбено-пословне и пословне намене према бочном дворишту је 5,0 м.

- Међусобно растојање објеката на истој парцели износи половину висине вишег објекта, уколико је задовољен противпожарни услов.

- Око објеката на парцели пословне намене мора бити обезбеђен противпожарни пут који не може бити ужи од 3,5 м за једносмерно, односно 6,0 м за двосмерно кретање возила.

- За парцеле и комплексе који немају директан приступ на јавну саобраћајну површину, приступни пут је минималне ширине 5,0м са радијусом кривине прикључка од минимално 10,0 м.

- Објекти намењени пословању морају носити архитектонске одлике своје намене, а са стамбено-пословни одлике стамбених објеката прилагођених потребама делатности, која се одвија у приземљу.

- Обликовање фасаде и кровова треба да буде усклађено на нивоу целине, кровови уједначеног нагиба и усклађени.

- За обраду фасада и кровова користити савремене материјале.

- Паркирање или гаражирање свих путничких и теретних возила, као и манипулативни простор, решава се на сопственој грађевинској парцели изван површине јавног пута;

- Капацитети за паркирање утврђују се према нормативу:

- 1 паркинг место на 200м² за производне и магацинске просторе,

- 1 паркинг место на 60 м² корисне површине пословног простора и

- 1 паркинг место на 1 стан код стамбених објеката.

- Минимална заступљеност зелене површине на парцели је 15%, укључујући и заштитне зелене појасеве према грађевинским парцелама друге намене;

- Ширина заштитног зеленог појаса према парцелама друге намене износи најмање 3,0 м. Појас заштитног зеленила формирати од листопадних и четинарских врста спратне конструкције почев од травног покривача, преко шибља и жбуња до дрвећа густе крошње. Избегавати инвазивне (агресивне алохтоне) врсте и врсте које су детерминисане као алергене (топола и сл.);

- У оквиру радног комплекса све слободне површине озеленити травом, а свуда где је могуће посадити декоративно жбуње и дрвеће.

- Уређење парцеле подразумева изградњу објеката у складу са наменом. Основно уређење подразумева нивелацију, партер, зелене површине и одводњавање ван простора суседа;

- Минимални степен комуналне опремљености подразумева обезбеђење приступног пута, водоснабдевања, прикупљање и пречишћавање отпадних вода, прикључак на електроенергетску и телекомуникациону мрежу, уређење манипулативног простора, уређење паркинга за различите врсте возила и посебне просторије или ограђеног простора са посудама за прикупљање отпада.

- Основни безбедносни услови  везани су за примену сеизмичких прописа, противпожарних прописа и услова заштите од ратних разарања, који су обавезни код пројектовања и изградње објеката.

3.4.  ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОВРШИНАМА НАМЕЊЕНИМ ЗА MEШОВИТО ПОСЛОВАЊЕ

ЦЕЛИНА А  – део подцелине А22

ЦЕЛИНА Г  – део подцелине Г3, подцелина Г4

ЦЕЛИНА Е  – подцелина Е8

ЦЕЛИНА Ф  – део подцелине Ф13, део подцелине Ф15

ЦЕЛИНА И – подцелина И7

ЦЕЛИНА Ј – део подцелине Ј1

Зоне мешовитог пословања развијају се као зоне на прелазу између стамбених и привредних зона и уз главне саобраћајне токове.  Зоне становања, кроз постепену реконструкцију постају стамбено-пословне зоне. У оквиру мешовитог пословања развијају се претежно терцијарне делатности уз могућност организовања  производње најнижег нивоа.

доминантна намена:  Мешовито пословање – мала и средња предузећа терцијарних делатности: складишта, трговина на велико, грађевинска предузећа, салони, већи сервиси и сл, уз могућност организовања  производње најнижег нивоа.

КОМПАТИБИЛНЕ НАМЕНЕ: мање производне делатности, услужне делатности, становање и објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре.

НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА ЧИЈА ГРАДЊА ЈЕ ЗАБРАЊЕНА У ОВОЈ ЗОНИ: све намене чија би делатност угрозила животну средину и основну намену.

|  | Становање | Становање са пословањем | Пословање |
| --- | --- | --- | --- |
| - Минимална величина парцеле | 5,0 ar | 6,0 ar | 8,0 ar |
| - Минимална ширина фронта | 12,0 m | 16,0 m | 20,0 m |
| - Максимални степен заузетости | 30% | 60% | 60 % |
| - Максимални степен изграђености | 0,8 | 1,0 | 1,0 |
| - Минимални проценат зелених површина | 40% | 15% | 15% |

|  | Становање | Становање са пословањем | Пословање |
| --- | --- | --- | --- |
| Намена објеката | Стамбени објекат за породично становање | Стамбени објекат за породично становање, стамбено-пословни објекат, пословни објекат. Однос становања и пословања у објекту или на парцели је 70%-30% | Пословни објекат |
| Типологија | Слободностојећи објекат, објекат у прекинутом низу | Слободностојећи објекат |  |
| Максимална спратност објекта | П+0 – П+2 | П+0 – П+2 | П+0 – П+1 (Посебно П+2 за управно – административни део пословног објекта) |
| Максимална висина објекта | 12,0 m | 12,0 m | 16,0 m |

На парцелама стамбене намене могућа је изградња другог објекта на парцели у ком би биле смештене помоћне просторије типа летње кухиње, гараже за смештај возила, оставе....

Други објекат на парцели се може градити као приземни, слободностојећи у дубини парцеле.

Најмање дозвољено растојање основног габрита (без испада) објекта на парцели стамбене намене према бочном дворишту претежно северне орјентације је 1,5 м, а према бочном дворишту претежно јужне орјентације је 2,5 м. На растојању мањем од 2,5м могу се формирати само отвори просторија високог парапета уз минималну удаљеност од границе парцеле од 1,0м.

Објекти могу имати подрумске или сутеренске просторије ако то дозвољавају геотехничке и хидротехничке особине терена.

Међусобна удаљеност објекат на парцели је најмање 5,0 м од зида до зида, с тим да стреха не сме да прелази 1,0 м.

Код пословно-стамбеног садржаја парцеле, могуће је увођење пословних делатности које не угрожавају становање у основни објекат, као и у  засебан објекат на парцели (рад до улице, становање према дубини парцеле или рад у приземљу, а становање на спрату, ванстамбени садржај може се наћи и у анексу). Начелна препорука је да пословање организује ка јавним површинама, а становање повлачи у дубину парцеле;

Код пословног садржаја парцеле, управа и администрација може бити смештена у главни објекат, издвојена у анекс пословног објекта или у засебан објекат. Уколико се управа организује у засебном објекту, објекат се орјентише ка јавним површинама, а пословање повлачи у дубину парцеле;

Најмање дозвољено растојање основног габрита (без испада) објекта на парцели стамбено-пословне и пословне намене према бочном дворишту је 5,0 м.

- Међусобно растојање објеката на истој парцели износи половину висине вишег објекта, уколико је задовољен противпожарни услов.

- Око објеката на парцели пословне намене мора бити обезбеђен противпожарни пут који не може бити ужи од 3,5 м за једносмерно, односно 6,0 м за двосмерно кретање возила.

- За парцеле и комплексе који немају директан приступ на јавну саобраћајну површину, приступни пут је минималне ширине 5,0м са радијусом кривине прикључка од минимално 10,0 м.

- Објекти намењени пословању морају носити архитектонске одлике своје намене, а са стамбено-пословни одлике стамбених објеката прилагођених потребама делатности, која се одвија у приземљу.

- Обликовање фасаде и кровова треба да буде усклађено на нивоу целине, кровови уједначеног нагиба и усклађени.

- За обраду фасада и кровова користити савремене материјале.

- Паркирање или гаражирање свих путничких и теретних возила, као и манипулативни простор, решава се на сопственој грађевинској парцели изван површине јавног пута;

- Капацитети за паркирање утврђују се према нормативу:

- 1 паркинг место на 200м² за производне и магацинске просторе,

- 1 паркинг место на 60 м² корисне површине пословног простора и

- 1 паркинг место на 1 стан код стамбених објеката.

- Минимална заступљеност зелене површине на парцели је 15%, укључујући и заштитне зелене појасеве према грађевинским парцелама друге намене;

- Ширина заштитног зеленог појаса према парцелама друге намене износи најмање 3,0 м. Појас заштитног зеленила формирати од листопадних и четинарских врста спратне конструкције почев од травног покривача, преко шибља и жбуња до дрвећа густе крошње. Избегавати инвазивне (агресивне алохтоне) врсте и врсте које су детерминисане као алергене (топола и сл.);

- У оквиру радног комплекса све слободне површине озеленити травом, а свуда где је могуће посадити декоративно жбуње и дрвеће.

- Уређење парцеле подразумева изградњу објеката у складу са наменом. Основно уређење подразумева нивелацију, партер, зелене површине и одводњавање ван простора суседа;

- Минимални степен комуналне опремљености подразумева обезбеђење приступног пута, водоснабдевања, прикупљање и пречишћавање отпадних вода, прикључак на електроенергетску и телекомуникациону мрежу, уређење манипулативног простора, уређење паркинга за различите врсте возила и посебне просторије или ограђеног простора са посудама за прикупљање отпада.

- Основни безбедносни услови  везани су за примену сеизмичких прописа, противпожарних прописа и услова заштите од ратних разарања, који су обавезни код пројектовања и изградње објеката.

3.5 СИСТЕМ ЦЕНТАРА И УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ОПШТА ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА ЗА СВЕ НИВОЕ ЦЕНТАРА

Центри представљају синтезу јавног и појединачног интереса, која на свим нивоима представља и развија град.

Карактер и ниво услужних и комерцијалних делатности дефинишу се у односу на ниво центра, услове обликовања и створених амбијената, саобраћајне услове (транспорт и паркинг) и услове заштите животне средине. Није дозвољена изградња помоћних објеката.

Становање се у делу ка јавним површинама организује на вишим етажама и унутар блокова, што значи да се објекти у зонама  центра, у делу ка јавној површини, реконструишу и пројектују са најмање приземном етажом за пословни простор, уз могућност изградње пословних објеката у целости.

Могућа је функционална организација објеката - услужне делатности у приземљу, јавне намене за погодне делатности   (култура, управа и сл.) на спратним етажама.

Изградња верских објеката могућа је на погодним локацијама у оквиру градског или локалних центара, према посебном програму.

Хоризонтална регулација развија захват центара у складу са системом шире регулације, са отвореним и затвореним површинама, и објектима лоцираним на регулацији и по дубини блокова, у низу или планираном систему слободностојећих или груписаних објеката.

Висинска регулација центара дефинише спратност објеката према карактеру и капацитету основног захвата. У делу пратећег становања свих нивоа центара, важе правила вертикалне регулације одговарајућих зона и типова становања високих и средњих густина. У захвату центара, сем за специфичне намене, не могу се планирати и приземни објекти.

Грађевинска структура и обрада објеката је стандардног и  вишег нивоа  прилагођена намени, урбаној структури, захвату и нивоу центра. Ово се односи и на изградњу, и на реконструкцију постојећих објеката. Обликовање је један од најважнијих услова за изградњу у централим зонама.  Код објеката или зона са режимом заштите градитељског наслеђа, обрада се прилагођава условима заштите, уз обезбеђење програма пословања у оквиру центра.

Код изградње нових објеката пословања и јавних намена обавезан је сервисни, а код свих одговарајући противпожарни приступ. У свим нивоима центара организују се отворена и затворена паркиралишта са капацитетом за:

- Банке, здравствене, пословне, образовне или административне установе – 1паркинг место на 70 m² корисног простора;

- Поште - 1паркинг место на 150 m² корисног простора;

- Трговина на мало - 1паркинг место на 100 m² корисног простора;

- Угоститељски објекат - 1паркинг место на користан простор за 8 столица;

- Хотелијерска установа - 1паркинг место на користан простор за 10 кревета;

- Позориште или биоскоп - 1паркинг место на користан простор за 30 гледалаца;

- Спортска хала - 1паркинг место на користан простор за 40 гледалаца;

- Производни, магацински и индустријски објекат - 1паркинг место на 100 m² корисног простора.

Сваки објекат  већег капацитета мора имати своју основну зону отвореног, односно објекат или део објекта затвореног паркирања. У делу пратећег становања центара свих нивоа важе услови смештаја возила одговарајуће зоне и типа становања.

Обезбедити прилазе и услове за несметаним кретањем деце, старих, хендикепираних и инвалидних лица према  важећем Правилнику. Обавезно је партерно уређење и опремање.

Комунална опрема у центрима свих нивоа треба да задовољи све очекиване потребе. За све типове центара, изузев центара ужег локалног карактера, обавезно је прикључење на комплетни систем градске инфраструктуре.

Основни безбедносни услови  везани су за примену сеизмичких прописа, противпожарних прописа и услова одбране за заштиту становништва, који су обавезни код пројектовања и изградње објеката центра и контактног захвата.

Основни услови заштите животне средине обезбеђују се уређењем простора  и изградњом објеката у складу са правилима  Плана генералне регулације, прикључењем на системе инфраструктуре и искључењем из програма реализације свих оних који по условима коришћења и заштите, односно намени, не  одговарају карактеру система центара.

ГРАДСКИ ЦЕНТАР

Предвиђена је блоковска градња, претежно непрекинути низ, са вишеспратним објектима на регулацији у оквиру индивидуалних и обједињених парцела и слободностојећи објекти претежно за јавне намене и објекте специфичних намена.

Доминантна намена: Пословање и услуге, објекти јавне намене (управа и администрација, објекти културе, дечје и социјалне заштите), комуналне делатности, зеленило и становање високих и средњих густина типа Б1.

КОМПАТИБИЛНЕ намене: мрежа и објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре.

НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА ЧИЈА ЈЕ ГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА - У оквиру центара није могуће градити објекте који по свом карактеру и капацитету не одговарају основној и могућој пратећој намени, односно објекте са посебним просторним, технолошким, заштитним и саобраћајним условима који се у обликовном и функционалном смислу не уклапају у ужи и контактни захват центра, ремете регулацију и коришћење простора.

- Просечан степен изграђености за бруто захват центра је максимално 1,2.

- За специфичне блокове и уже зоне реконструкције и обнове, као и код нове изградње капиталних објеката пословања и јавних делатности, степен изграђености може бити и до 2,0 а степен искоришћености земљишта до 60%.  При томе се у оквиру ових зона не може планирати и реализовати изграђеност нижа од 1,2.

- За  зоне становања у захвату центра урбанистички параметри се прилагођавају параметрима ових зона. У градском центру не могу се реконструисати нити градити објекти на регулацији са спратношћу мањом од П+1.

- Однос изграђених,  саобраћајних и уређених зелених површина просечно 55:20:25.

ЛОКАЛНИ ЦЕНТРИ

„Љубе село“, „Деспотовица“, „Божурња“ и „Опленац“

Ова категорија центара има важну улогу на нивоу урбанистичке целине, као и самог насеља. Карактер зоне ужег и ширег захвата, у оквиру блока и насеља, везује се за контактне и шире суседне зоне становања, рада и специфичних намена.

Доминантна намена: Пословање и услуге, објекти и површине јавне намене, становање средњих густина, простори окупљања.

КОМПАТИБИЛНЕ намене: верски објекти, мрежа и објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре.

НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА ЧИЈА ЈЕ ГРАДЊА ЗАБРАЊЕНА - У оквиру центара није могуће градити објекте који по свом карактеру и капацитету не одговарају основној и могућој пратећој намени, односно објекте са посебним просторним, технолошким, заштитним и саобраћајним условима који се не уклапају у ужи и контактни захват, ремете регулацију и коришћење простора

Степен изграђености и степен заузетости прилагођава се карактеру ужег и контактног захвата.  Степен изграђености је од 0,5 до 0,8,  а степен заузетости земљишта 20-60%, у зависности од карактера зоне.

Линијски центри

Линијски центри формирани су дуж важнијих градских саобраћајница и на правцима повезивања центара. Услужне и привредне делатности јављају се као пратећа функција становања и привређивања (намена у оквиру којих се развијају)  или као доминантна функција.

ДоминаНтна намена: Пословање и услуге, објекти и површине јавне намене.

КОМПАТИБИЛНЕ намене: верски објекти и објекти саобраћајне и комуналне инфраструктуре и становање, густина према карактеру захвата.

НАМЕНЕ ОБЈЕКАТА ЧИЈА ГРАДЊА ЈЕ ЗАБРАЊЕНА У ОВОЈ ЗОНИ: све намене чија би делатност угрозила животну средину и основну намену.

- Урбанистички параметри за изградњу и реконструкцију објеката на појединачним локацијама у оквиру линијских центара преузимају се из правила грађења према намени за зону уз услов обезбеђења свих функција објекта у оквиру парцеле. Урбанистички параметри (степен заузетости и степен изграђености) за линијске центре у оквиру намене становања и привређивања могу се увећати максимално за 20% у  односу на  показатеље зоне у оквиру које се центар формира.

- За програме пословања, посебно код специфичних програма (бензинске станице  и сл.) на посебним парцелама, обавезно се, кроз израду урбанистичког пројекта,  дефинише карактер програма и мере заштите на локацији, односно по потреби ради процена утицаја објекта на животну средину, са свим елементима заштите у оквиру објекта, инсталација, опреме, парцеле и захвата.

- На потезу линијског центра објекти се реконструишу и пројектују са најмање приземном етажом за пословни простор .

- Избор функције и обликовање треба да буде примерено нивоу и карактеру центра, окружења и концепту уређења целине.

УСЛУГЕ У ТУРИЗМУ

Развијају се на површинама са доминантном наменом услуге, као и у оквиру осталих намена: становања, парк шума, мешовитог пословања и центара.

Туризам у оквиру намене услуге и планираних центара:

Правила грађења у свему према претходном.

Посебно повољна локација за објекат туризма у оквиру намене услуге је уз Опленац - подцелина Ц1.

Тип објекта – хотел

Категорија -   мин 4 звездице

Капацитет –утврдити анализом према могућностима парцеле кроз израду урбанистичког пројекта.

Зелене површине – минимум 30% површине парцеле мора бити сачувано као водопропусни терен. Урадити план пејзажног уређења парцеле.

Паркирање – потребе за паркирањем утврдити према категорији, капацитету и компатибилним наменама и решити у оквиру парцеле.

Све функције хотела решити у оквиру парцеле.

Спратност – мах П+2 +(дел Пт)

Туризам у оквиру намене Парк шума:

- Парк шума "Опленац'' (уређење овог комплекса вршиће се по посебном програму и условима надлежног Завода за заштиту споменика културе и Републичког завода за заштиту природе):

Тип објекта – хотел

Категорија -   мин 4 звездице

Локација и капацитет – утврдити анализом кроз израду Плана детаљне регулације за захват парка

Зелене површине – минимум 30% површине парцеле мора бити сачувано као водопропусни терен. Урадити план пејзажног уређења парцеле.

Паркирање – потребе за паркирањем утврдити према категорији, капацитету и компатибилним наменама и решити у оквиру парцеле.

Све функције хотела решити у оквиру парцеле

Спратност – мах П+2 (три надземне етаже).

- Парк шума "Језеро" и Парк шума „Каменица“

Тип објекта – хотел

Категорија -   мин 3 звездице

Зелене површине – минимум 30% површине парцеле мора бити сачувано као водопропусни терен

Паркирање – потребе за паркирањем утврдити према категорији, капацитету и компатибилним наменама и решити у оквиру парцеле.

Све функције хотела решити у оквиру парцеле

Спратност – максимално П+2 (три надземне етаже).

Локација и капацитет – утврдити анализом према могућностима кроз израду Плана детаљне регулације за захват парка. Парцела за ову намену може се дефинисати као Остало грађевинско земљиште.

Туризам у оквиру намене мешовито пословање:

Тип објекта – хотел, мотел

Категорија -   мин 3 звездице

Капацитет –утврдити анализом према могућностима парцеле кроз израду урбанистичког пројекта

Зелене површине – минимум 30% површине парцеле мора бити сачувано као водопропусни терен

Паркирање – потребе за паркирањем утврдити према категорији, капацитету и компатибилним наменама и решити у оквиру парцеле.

Све функције хотела решити у оквиру парцеле

Остали елементи урбанистичке регулације према правилима за намену у оквиру које се развијају.

Туризам у оквиру намене Становање:

Тип објекта – собе за издавање, апартмани, пансиони (мали породични хотел); као мешовита намена са становањем или искључива намена на парцели

Функционална организација објката мешовите намене према капацитету:

- за капацитете до 8 лежајева није потребно функционално раздвајање смештајног дела од намене становања

- за капацитете преко 8 лежајева обавезно је  функционално раздвајање пословног од стамбеног дела објекта (посебан улаз, посебан тракт или етаже или други објекат на парцели). Објекти овог капацитета морају обезбедити површине за пратеће намене –минимум : рецепција и дневни боравак, као и просторије за одржавање.

Максимални капацитет објекта је 20 лежајева. За капацитете преко 8 лежајева важе услови величине парцеле као за вишепородичне објекте и дефинише се анализом према могућностима парцеле кроз израду урбанистичког пројекта.

Уколико се укаже потреба за капацитетом већим од 20 лежајева то се дефинише искључиво кроз израду Плана детаљне регулације који мора обухватити све зоне утицаја овог објекта.

Зелене површине – минимум 30% површине парцеле мора бити сачувано као водопропусни терен. Обавезан је план пејзажног уређења парцеле

Паркирање – потребе за паркирањем утврдити према капацитету и решити искључиво у оквиру парцеле. Ова функција не сме угрозити намене у окружењу и обавезно је формирање зеленог појаса мин2,0м ка суседу.

Све функције решити у оквиру парцеле.

Остали елементи урбанистичке регулације у свему према правилима за намену у оквиру које се развијају.

УСЛУГЕ У ДИСПЕРЗИЈИ

(обухваћене су површине са доминантном наменом услуге, као и услуге у оквиру осталих намена)

Комерцијалне, занатске, услужне и друге терцијарне делатности развијају се у свим зонама и густинама становања, зонама привређивања и осталим наменама према потребама окружења, уз услов да не смеју угрозити основну намену у оквиру које се развијају тј. уз:

- еколошку проверу за потенцијалне загађиваче (За програме пословања, обавезно се дефинише карактер програма и мере   заштите на локацији, односно по потреби ради процена утицаја објекта на животну средину, са свим елементима заштите у оквиру објекта, инсталација, опреме, парцеле и захвата.

- саобраћајне услове који не ометају функцију основне намене са паркирањем искључиво у оквиру парцеле без ометања јавних површина према нормативу за конкретну намену објекта. У зонама становања и центара није дозвољено депоновање кабастих возила за обављање делатности на парцели или јавној површини.

- комуналне услове ( захтеви за комуналним опремањем не смеју угрозити опремање основне намене зоне)

- услове обликовања који се усклађују са условима обликовања градског простора, целине, потеза и амбијента у коме су лоцирани

- урбанистичке показатеље за одговарајућу зону  у оквиру које се формирају

За сложеније програме пословања са специфичним захтевима и условима обавезна је разрада кроз урбанистички пројекат.

Овом наменом обухваћене су и јавне делатности као комерцијални вид пословања  (у приватном власништву).

Према карактеру локације на површинама доминантно намењеним за услуге може се пројектовати становање на спратним етажама.

3.6  ВЕРСКИ ОБЈЕКТИ

Верски објекти се граде према посебном програму, првенствено у  оквиру центара свих нивоа, а могу се јавити и као пратећа намена зона становања, привређивања и зелених површина, у зависности од гравитационог подручја.

Уређење простора и изградња  врши се према специфичним захтевима за ову врсту објеката. Према карактеру локације и окружења у оквиру порте,   може се пројектовати парохијски дом.

4. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ПОЉОПРИВРЕДНОМ ЗЕМЉИШТУ

Пољопривредно земљиште користи се за пољопривредну производњу, осим у случајевима утврђеним Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, број 62/06 и 41/09).

На пољопривредном земљишту је у начелу забрањена парцелација  мање површине од 0.5 ha .

На постојећим катастарским парцелама површине мање од 0,5 ha, уколико испуњавају све услове прописане овим принципима и правилима, дозвољена је изградња у складу са одредбама Плана.

Величина парцеле (комплекса) на којој је могућа изградња објеката у функцији примарне пољопривредне производње утврђује се зависно од врсте и интензитета производње.

За позиционирање производних објеката који су у функцији пољопривреде примењују се минимална заштитна одстојања у складу са наменом.

На пољопривредном земљишту се могу градити и следећи објекти пољопривредне производње: магацини за репроматеријал (семе, вештачка ђубрива, саднице и сл.), објекти за производњу поврћа у затвореном простору (стакленици), објекти за производњу гљива, глистењаци, тресетишта, као и објекти од општег интереса утврђени на основу закона и одговарајућег урбанистичког плана. У обухвату Плана генералне регулације, на пољопривредном земљишту је забрањено чувати или узгајати домаће животиње или отварати фарме за узгој стоке и живине.

У заштитном појасу између границе пољопривредних парцела и обале водотока од 10,0m није дозвољено коришћење пестицида и вештачких ђубрива.

Коришћење пољопривредног земљишта за друге намене дозвољено је само за подизање заштитних шума и другог зеленила, као и за заокружено уређење стамбених, привредних и инфраструктурних објеката на локацијама које су дефинисане одговарајућим планским решењима. На пољопривредном земљишту су дозвољени сви радови који доприносе повећању његове вредности као фактора пољопривредне производње, под условом строгог поштовања еколошких ограничења за трајно очување биокапацитета укупног простора, а нарочито:

- спровођење хидротехничких мелиорација на бази одговарајућих програма који су усклађени са водопривредним основама,

- умрежавање пољопривредног земљишта у разне видове заштитног зеленила, што се не одражава на смањење површина коришћених у пољопривредне сврхе,

- опремање  пољопривредног земљишта путном мрежом  и другим  видовима  техничке    инфраструктуре   у    функцији   унапређења   економских   услова пољопривредне производње,

- промена намена коришћења појединих категорија пољопривредног земљишта на  основу   детаљног   испитивања   природних   и   тржишних   погодности   и ограничења,

- постојећи појединачни стамбени објекти на пољопривредном земљишту се могу дограђивати и надграђивати до прописаних параметара,

На пољопривредном земљишту дозвољена је:

- изградња или реконструкција породичне стамбене зграде у циљу побољшања услова становања или природног раздвајања домаћинства, највише до 200m² бруто стамбеног простора спратности до П+1 (две надземне етаже);

- изградња објеката у финкцији пољопривреде, економских објеката за примарну пољопривредну производњу (стакленици, пластеници, за смештај механизације, репроматеријала, за смештај и чување готових пољопривредних производа, објекти за гајење печурки, производни и сервисно-радни објекти у функцији пољопривреде-хладњаче, магацини, прехрамбени, производни погони и слично), највише до 20% од површине парцеле бруто;

Парцеле је могуће преграђивати у функционалне целине (стамбени део, економски део, економски приступ, стамбени приступ и окућница) с тим да висина унутрашње ограде не може бити већа од висине спољне ограде.

Минимални степен комуналне опремљености: приступ јавном путу, прикључење на електроенергетску мрежу, интерни систем водовода и канализације (бунар и водонепропусна септичка јама).

- 5.Правила ГРАЂЕЊА НА ШумскоМ земљиШтУ

На шумском земљишту је забрањена изградња објеката који нису у функцији

одржавања и побољшања шумских ресурса.

Дозвољена је изузетно:

- изградња објеката у за газдовање шумама, у смислу Закона о шумама («Сл. гласник РС», бр. 30/10) ,

- изградња отворених садржаја у функцији рекреације на шумском земљишту (шумске пешачке или трим-стазе, видиковци, пунктови за одмор, настрешнице и сл.) може се реализовати директно на основу одредби овог Плана, издавањем локацијске дозволе, и то уколико такви објекти не захтевају посебне инфраструктурне услове.

- изградња објеката инфраструктуре у складу са планом,

- изградња објеката у функцији становања, туризма, рекреације и ловства се може дозволити тамо где за то постоје амбијентални и урбанистички  предуслови, и уз предходну проверу и анализу односа према непосредном и ширем окружењу израдом одговарајуће урбанистичке документације,  према решењима за која се добије сагласност надлежних органа и предузећа које газдује шумама, али не више од 10% изграђености.

Ови објекти могу се градити под следећим условима:

- Минимални ниво инфраструктурне опремљености је: приступ јавном путу, прикључење на електроенергетску мрежу, интерни систем водовода и канализације (бунар и водонепропусна септичка јама).

- Грађевинска линија на мин 5,0m од спољне ивице путног појаса (локалног и некатегорисаног пута,

- Максимални индекс заузетости парцеле је 10%, а максимални индекс изграђености 0,2;

- Максимални проценат заузетости земљишта свим изграђеним садржајима (објекти, приступне, манипулативне, паркинг-површине и сл.) је 40%;

- Максимална површина парцеле је 15,0 ари

- Спратност објеката максимално П+Пк (две надземне етаже).

- Максимално примењивати природне материјале (дрво, камен, шиндра и др.) и традиционалне форме.

- Максимално задржати постојеће зеленило на парцели. Партер обрадити применом природних материјала.

- Потребна је процена о потреби израде елабората заштите животне средине.

- Обавезна је израда Урбанистичког пројекта.

- Партерни објекти (видиковци, пунктови за одмор, настрешнице и сл.) могу бити површине до 40 m2.

Крчење шума је дозвољено у следећим случајевима:

- ради промене врста дрвећа или узгојних облика,

- изградње објеката који служе газдовању шумама,

- изградње објеката који обезбеђују унапређивање коришћења свих      функција шума ( ретензија и др.)

- објекти туристичког, ловног или рекреативног карактера,

- објекти за одржавање и експлоатацију шума,

- приступне саобраћајне површине и пратећа инфраструктура,

- спровођења комасације и арондације пољопривредног земљишта и шума и

- у случајевима када то захтева општи интерес утврђен на основу закона.

Санитарне сече шуме се подразумавају као мера неге шуме.

Ради обнове постојећег и стварања новог фонда пожељне су следеће интервенције:

- претварање монокултура у мешовиту шуму,

- садња жбуња, нарочито на ивици шуме и

- садња декоративног дрвећа и шибља (на ивици шуме, на окукама пута, на ливадама као појединачни примерци или групе).

6. ПРАВИЛА ГРАЂЕЊА НА ВОДНОМ ЗЕМЉИШТУ

Водно земљиште користи се на начин којим се не утиче штетно на воде и приобални екосистем.

На водном земљишту је забрањена изградња објеката високоградње.

На водном земљишту дозвољена  је изузетно:

- изградња објеката у функцији водопривреде и одржавања водотокова у складу са Законом о водама и водним условима.

- изградња објеката инфраструктуре у складу са планом, Законом о водама и водним условима.

- Обалоутврда са шеталиштем.

- Објекти намењени спортско-рекреативним и комплементарним активностима: шанк-барови, одморишта, просторије за опрему, сојенице, надстрешнице и сл, спратности П до П+Пк, највеће висине до 7,0 m. За изградњу ових објеката, у зависности од тога да ли је потребно обезбедити прикључење на јавну мрежу комуналне инфраструктуре, може се захтевати разрада кроз урбанистички пројекат.

СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Саставни део овог Плана је прилог – Координате осовинских и темених тачака са елементима кривина саобраћајница  у обухвату Плана генералне регулације.

1.  СМЕРНИЦЕ ЗА ПРИМЕНУ И СПРОВОЂЕЊЕ ПЛАНА

У складу са Законом о планирању и изградњи, спровођење Плана генералне регулације насеља Топола  вршиће се:

- Новим урбанистичким плановима – Плановима детаљне регулације;

- У складу са Планом детаљне регулације «Кружни ток – Топола1» у општини Топола («Сл. гласник СО Топола, бр. 6/14);

- Урбанистичко-техничком документацијом – Урбанистичким пројектима и

- Директно на основу правила уређења и правила грађења дефинисаних овим  планом.

Овај план представља основ за издавање и израду Информације о локацији, Локацијске дозволе, Пројекта препарцелације и парцелације у циљу формирања грађевинске парцеле и Пројекта исправке граница суседних парцела,  у складу са одредбама Закона о планирању и изградњи («Службени гласник РС», бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10 – одлука УС РС, 24/11 и 121/12, 42/13 одлука УС РС, 50/13 - одлука УС РС, 54/13 – решење УС РС и 98/13 - одлука УС РС), осим за подручја где је прописана обавезна израда урбанистичког пројекта и плана детаљне регулације.

Обавеза даље урбанистичке разраде плановима детаљне регулације прописује се за:

    - Објекат саобраћајне инфраструктуре – обилазница;

    - Урбанистичка подцелина Ф15

    - Урбанистичка подцелина Ф6

    - Урбанистичка подцелина Ф10

    - Урбанистичка целина Л – парк–шума Опленац

    - Зона 1 просторне културно – историјске целине „Карађорђева Топола са Опленцем“ – Старо језгро Тополе

    - Урбанистичка подцелина Ј6  - резиденцијално становање у овиру зоне 4 просторне културно – историјске целине „Карађорђева Топола са Опленцем“ - виногради и њиве

    - Урбанистичка подцелина К1

    - Урбанистичка подцелина К2

До израде Плана детаљне регулације за обилазницу резервише се коридор укупне ширине 40,0 м  (по 20,0 м обострано у односу на предложену осу) у ком је забрањена изградња објеката.

Предвиђена разрада спортско-рекреативног центра у оквиру подцелине Д11 кроз урбанистички пројекат могућа је једино у случају урбанистичко-техничког обликовања овог центра у целости што подразумева детаљно дефинисање будућих садржаја и капацитета. Уколико ово није случај, а ради унапређења функционисања спортско – рекреативног центра, потребна је израда плана детаљне регулације.

На основу одлуке Скупштине општине Топола, могућа је израда плана детаљне регулације, уколико се укаже потреба за дефинисањем нових површина јавне намене и у околностима интензивнијег развоја (минималног планског обухвата од једног грађевинског блока), као и у случајевима дефинисања саобраћајних и инфраструктурних коридора.

У подручјима за која је прописана обавезна израда плана детаљне регулације, забрањује се изградња нових објеката и реконструкција постојећих објеката (изградња објеката или извођење радова којима се мења стање у простору).

Рок за израду планова детаљне регулације је две (2) године од дана ступања на снагу Плана генералне регулације насеља Топола.

Обавеза даље урбанистичке разраде урбанистичким пројектима прописује се за:

  - за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања нових објеката и површина јавне намене (градски парк, сточна, кванташка пијаца – дистрибутивни центар, ветеринарска станица, ватрогасна станица, комунална служба, дом ученика...);

  - за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања приликом реконструкције постојећих објеката јавне намене;

  - Урбанистичка подцелина Ф16 -  за потребе уређења гробља;

    - Урбанистичка подцелина Е9 – парк шума Језеро;

    - Парк шума Каменица;

    - за потребе урбанистичко-архитектонског обликовања зоне 2 просторне културно – историјске целине „Карађорђева Топола са Опленцем“ - Карађорђев град (након ступања на снагу Плана детаљне регулације Старо језгро Тополе);

    - Површине осталих намена, тј, површине намењене за привређивање у оквиру урбанистичких подцелина Е2, Е3, Ф12, И6 и Ц9;

    - Површине осталих намена, тј, површине намењене за услуге у подцелини Ц1 (након ступања на снагу Плана детаљне регулације Старо језгро Тополе)

- за потребе урбанистичко-техничког обликовања објеката и површина туристичке и спортско-рекреативне намене;

- за потребе урбанистичко-техничког обликовања објеката и површина за сложеније програме пословања, у зони становања.

За потребе формирања грађевинске парцеле, у складу са правилима уређења и грађења овог Плана, израђује се пројекат парцелације / препарцелације.

Скупштина општине Топола треба да именује стараоце споменика, спомен биста, плоча и друга спомен обележја, са којима ће служба за заштиту споменика културе оставарити контакт и којој ће по потреби доставити ближе услове чувања, заштите, одржавања и презентације ових објеката.

2. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

План генералне регулације урађен је у четири (4) истоветна примерака у аналогном облику и у четири (4) истоветна примерка у дигиталном облику.

Два (2) примерка у аналогном облику и два (2) примерак у дигиталном облику налазе се у Општинској управи општине Топола, један (1) примерак у аналогном и дигиталном облику облику  код инвеститора израде – Јавном предузећу – Дирекција за изградњу општине Топола“ ЈП Топола, Ул. принца Томислава Карађорђевића бр. 2, Топола и један (1) примерак у аналогном и дигиталном облику облику у Предузећу за планирање, пројектовање, геодетске услуге и консалтинг «Арплан» д.о.о. Аранђеловац.

Ступањем на снагу Плана генералне регулације насеља Топола, престаје да важи Генерални план „Топола 2025“  (“Службени гласник СО Топола“, број 4/09).

План генералне регулације ступа на снагу осмог (8) дана од дана објављивања у Службеном гласнику СО Топола.

| СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ТОПОЛА |  |
| --- | --- |
| Број: ____________________ |  |
| Дана: ____________________ |  |
|  | Председник |
|  | Скупштине општине Топола |
|  | ____________________________ |
|  | Гаврило Николић |

ПРИЛОГ

КООРДИНАТЕ ОСОВИНСКИХ И ТЕМЕНИХ ТАЧАКА

И ЕЛЕМЕНТИ КРИВИНА САОБРАЋАЈНИЦА

У ОБУХВАТУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

I I I – Г Р А Ф И Ч К И   Д Е О

| 1. | Геодетска подлога са границама ...................................... | Р | = | 1 | : | 5 000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Постојећа намена површина ........................................... | Р | = | 1 | : | 5 000 |
| 3.1 3.2 3.3 | Подела на урбанистичке целине и подцелине са планираном наменом површина .................................... | Р | = | 1 | : | 2 500 |
| 4.1 4.2 4.3 | Саобраћајна инфраструктура са регулационим и нивелационим решењем ................................................... | Р | = | 1 | : | 2 500 |
| 5.1 5.2 5.3 | Планирана намена површина са правилима уређења и грађења.............................................................................. | Р | = | 1 | : | 2 500 |
| 6.1 | Водопривредна инфраструктура..................................... | Р | = | 1 | : | 5 000 |
| 6.2 | Електроенергетска инфраструктура ................................ | Р | = | 1 | : | 5 000 |
| 6.3 | Телекомуникациона инфраструктура ............................. | Р | = | 1 | : | 5 000 |
| 6.4 | Гасоводна инфраструктура ............................................... | Р | = | 1 | : | 5 000 |
| 7. | Заштита непокретних културних добара ....................... | Р | = | 1 | : | 5 000 |
| 8. | Спровођење Плана генералне регулације .................... | Р | = | 1 | : | 5 000 |

I V – Д О К У М Е Н Т А Ц И О Н А   О С Н О В А

1. Одлука о изради Плана генералне регулације

2. Списак коришћене литературе

3. Услови органа, организација и предузећа

4. Подлоге за израду Плана генералне регулације

5. Концепт Плана генералне регулације

6. Извештаји о обављеној стручној Плана генералне регулације

1. ОДЛУКЕ О ИЗРАДИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Одлука о изради Плана генералне регулације насеља Топола („Службени гласник СО Топола“, бр. 13/09);

- Одлука да се не приступа изради Стратешке процене утицаја на животну средину Плана генералне регулације насеља Топола („Службени гласник СО Топола“, бр. 13/09).

2. СПИСАК КОРИШЋЕНЕ ЛИТЕРАТУРЕ

	План управљања отпадом на подручју општине Топола, Скупштина општине Топола, бр. 020-272/2011-05-I, од 30.09.2011. године;

- Програмско решење југо-источног обиласка Тополе – дела магистралног пута М24а од Метериза до ливнице, „Хидропројекат – саобраћај“ Д.Д, Београд, април 1994. Године;

- Решење о грађевинској дозволи, Општинска управа општине Топола, Одељење за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке и имовинско-правне послове, бр. 351-110/2012-02 од 27.07.2012. године;

- Решење о грађевинској дозволи, Општинска управа општине Топола, Одељење за комуналне делатности, грађевинско-урбанистичке и имовинско-правне послове, бр. 351-118/2012-02 од 21.08.2012. године.

3. УСЛОВИ ОРГАНА, ОРГАНИЗАЦИЈА И ПРЕДУЗЕЋА

Јавно предузеће „Електромрежа Србије“, Београд:

- Услови за израду Плана генералне регулације насеља Топола, број III-18-03-200/1 од 11.10.2011. године,

- Услови за израду Генералног плана „Топола 2025“, број 16574-07/1 од 04.02.2008. године;

Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије „Електросрбија“ д.о.о, Краљево:

- Услови за израду Плана генералне регулације насеља Топола, број 3210 од 18.10.2011. године,

- Услови за израду Генералног плана, број 1144 од 18.04.2008. године;

Јавно комунално стамбено предузеће „Топола“, Топола:

- Допуна услова за План генералне регулације, број 2859 од 24.10.2011. године,

- Услови за пројектовање спољних инсталација водовода и канализације за потребе израде Генералног плана „Топола 2025“, број 231 од 28.01.2008 године,

- Допуна шема инсталација, број 2989 од 07.11.2008. године;

Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д, Крагујевац:

- Сагласност за израду Плана генералне регулације насеља Топола, број 207/2011 од 29.07.2011. год,

- Услови за пројектовање за израду Плана генералне регулације насеља Топола, број 233897/1 од 22.07.2011. године,

- Сагласност за израду Генералног плана „Топола 2025“, број 74 од 26.02.2008. године;

Предузеће за телекомуникације „Телеком Србија“ а.д, Београд:

- Услови за потребе израде Плана генералне регулације насеља Топола, број 0710-222817/2 од 25.07.2011. године,

- Услови за израду Генералног плана „Топола 2025“, број 10209 од 18.01.2008. године;

„Telenor“ д.о.о, Нови Београд:

- Подаци за потребе израде Плана генералне регулације насеља Топола, број 55/341/11 од 07.12.2011. године,

„VIP Mobile“ д.о.о, Београд:

- Подаци, број Р2483/11 од 04.08.2011. године;

Јавно предузеће ПТТ саобраћаја „Србија“, РЈ поштанског саобраћаја „Крагујевац“, Крагујевац:

- Одговор на захтев за услове за израду Генералног плана „Топола 2025“, број 2008-1823/1 од 08.01.2008. године;

Јавно предузеће „Србијагас“, Нови Сад:

- План генералне регулације насеља Топола – Услови за гасификацију, број 06-03/13385 од 19.07.2011. године,

Јавно предузеће „Путеви Србије“, Београд:

- Услови за израду планског документа бр. 953-765/14-1 од 13.02.2014. године,

Јавно предузеће „Железнице Србије“, Београд:

- Услови за потребе израде Генералног плана „Топола 2025“, број 102/07-4153 од 30.01.2008. године;

ЈВП „Србијаводе“, Београд, ВПЦ „Морава“, Ниш:

- Мишљење у поступку издавања водопривредних услова, број 07-7033/3 од 30.12.2013. године;

Републички завод за заштиту споменика културе, Београд:

- Услови чувања, одржавања и коришћења непокретног културног добра и мера заштите Плана генералне регулације насеља просторно културно историјске целине Карађорђева Топола са Опленцом, 0305 бр. 2/1240 од 28.06.2013. године;

Завод за заштиту споменика културе, Крагујевац:

- Услови чувања, одржавања и коришћења непокретног културног добра и мера заштите Плана генералне регулације насеља Топола, бр. 365/1 од 12.07.2013. год;

- Услови чувања, одржавања и коришћења непокретног културног добра и мера заштите Плана генералне регулације насеља Топола, бр. 831/1 од 24.09.2013. год;

Завод за заштиту природе Србије, Нови Београд:

- Услови заштите природе и животне средине за израду Генералног плана „Топола 2025“ број 03-18/2 од 05.02.2008. године;

Републички хидрометеоролошки завод, Београд:

- Хидрометеоролошки услови у поступку израде Генералног плана „Топола 2025“, број 92-III-1-125/2013 од 25.12.2013. године;

Републички сеизмолошки завод, Београд:

- Сеизмички услови за израду Генералног плана „Топола 2025“, број 021-13-1/08 од 24.01.2008. године;

Министарство одбране Републике Србије, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за инфраструктуру:

- Услови и захтеви за прилагођавање Генералног плана „Топола 2025“ потребама одбране, инт. број 15-5 од 21.02.2008. године.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије, Републичка дирекција за воде:

- Решење о издавању водних услова, број 325-05-00059/2014-07 од 27.02.2014. године.

4. ПОДЛОГЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

- Достава катастарских подлога – РГЗ СКН Топола, бр. 953-4/2011-88 од 14.04.2011. године

5. КОНЦЕПТ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

6. ИЗВЕШТАЈИ О ОБАВЉЕНОЈ СТРУЧНОЈ КОНТРОЛИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Записник о раду Комисије за планове општине Топола на 12. седници одржаној дана 22.07.2013.

- Записник о раду Комисије за планове општине Топола на 13. седници одржаној дана 28.11.2013.

- Записник о раду Комисије за планове општине Топола на 14. седници одржаној дана 30.01.2014.

- Записник о раду Комисије за планове општине Топола на 15. седници одржаној дана 19.02.2014.

- Оглас о јавном увиду, дневни лист „Новости“, 24.02.2014. године.

- Записник о раду Комисије за планове општине Топола на 16. седници одржаној дана 31.03.2014.

    - САГЛАСНОСТИ НА ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

- Позитивно мишљење Завода за заштиту споменика културе Крагујевац на нацрт Плана генералне регулације насеља Топола, бр. 235-02/3 од 20.05.2014. године;

- Сагласност ЈП „Путеви Србије“ на нацрт Плана генералне регулације насеља Топола, бр. 953-765/14-5 од 10.06.2014. године.