Општина Топола

ул. Булевар Краља Александра I, број 9,

34 310 Топола

Број: 404-1-6/2014-03

Дана: 21.01.2015.г.

Т О П О Л А

Питањa:

Молимо да нам разјасните ставке у техничкој спецификацији у јавној набавци бр. 404-1-6/2014-03, и то:

1.ставка бр.1,цемент,јед.мере:тона, питање:да ли се јеиница мере односи на тону или је друга

2.ставка бр.25,назив:цеви за септичку јаму (1-2м), питање: прецизније објашњење тј.које цеви и који фи цеви

3.ставка бр.58, назив:рајб фасада, питање:прецизније објашњење

4.ставка бр.133,назив:поцинковано данце:прецизније објашњење и величина.

Одговори:

1.Цемент:3.000 килограма-3 тоне

2.Бетонски прстенови –цеви, дужина 1м, фи  1,5 метара

3.Рајб фасада-то је маса за фасаду, произвођач по Вашем избору

4.Поцинковано данце за олуке, округло фи 12 (120мм).

Неке од ставки су појашњење у Првој измени и допуни конкурсне документације која Вам је доступна на Порталу јавних набавки и интернет страници.