Општина Топола

ул. Булевар Краља Александра I, број 9,

34 310 Топола

Број: 404-1-3/2015-03

Дана: 19.05.2015.г.

Т О П О Л А

PITANJA

1. Kako mozemo doci do „Glavnog projekta sistema video nadzora na raskrsnicama u Topoli“.

Da li imate elektronsku verziju koju mozemo preuzeti ili je Vi mozete poslati ?

2. Pod dodatnim uslovima ste naveli :

,, Понуђач располаже довољним  пословним капацитетом:

- да је у претходној години 2014.години закључио најмање један уговор о умрежавању раскрсница бежичним путем са мониторинг центром са системом кажњавања;

- да је у претходној 2014.години закључио један или више уговора о успостављању система видео надзора са системом за наплату у вредности од минимум 10.000.000,00  динара   са ПДВ-ом )

-да је у претходних 5 година закључио најмање два уговора  о успостављању мониторинг центра са снимањем са удаљених локација бежичним путем "

Ovo je direktno u suprotnosti sa trazenim zahtevima od strane MUP jer isti ne podrzava bezicni prenos sa raskrnica do PU. Tako da bilo koji sistem koji nije povezan zicno/optikom nemoze biti pusten u rad. Te vas zato molimo da korigujete reference i stavite da su izradjeni projekti koji su izvrseni putem Opticke/Zicne veze

3. Uvidom u tehnicke specifikacije kamera dolazi se do zakljucka da se favorizuje samo jedan ponjudjac opreme, da li se prihvaraju resenja koja ne zahtevaju montazu induktivnih petlji kao i koriscenje vise kamere ( jedna kamera jedna traka ) ?

4. Molimo Vas da nam, iz razloga složenosti same Javne nabavke, kao i namere da se izradi najkvalitetnija i najpovoljnija ponuda i za Naručioca i za Isporučioca, dostavite na uvid Program (Plan Javne nabavke) na osnovu kojeg je raspisana Javna nabavka i na koji se pozivate se u okviru Konkursne dokumentacije i plana za njeno finansiranje 404-1-3/2015 : Odluku na o Programu korišćenja sradstava za Finansiranje unapredjenja bezbednosti saobraćaja na putevima u 2015, br 344-32/2015-05-III od 13.03.2015, ili, ukoliko je to moguće, da je objavite u sklopu Vašeg odgovora .

ODGOVORI

- Za sastavljanje ponude je dovoljna tehnicka specifikacija koja je sastavni deo konkursne dokumentacije a koja je izradjena na osnovu glavnog projekta , u skladu sa zahtevima i smernicama dostavljenim od MUP-a. Glavni projekat i elaborati sa izmenama ce biti dostavljeni odabranom ponudjacu.

- Prema nasem zahtevu pored zicnog sistema prenosa imamo i dodatnu varijantu rezervnog   prenosa koji ce se koristiti kao redudantna veza kao i za prenos opsteg video nadzora i SOS tacaka. Reference dokazuju iskustvo ponudjaca koje je neophodno za realizaciju ove javne nabavke.

- Slanje ponuda sa tehnickim resenjima razlicitim od specificiranog nije moguce,ne vidimo ni jedan razlog zasto  bi specifikacija i tehnicko resenje favorizovalo jednog ponudjaca.

- Odgovor na ovo pitanje se sastoji od slanja navedene dokumentacije ponudjacu koja je dostupna svakom ponudjacu uz zahtev.