Општина Топола

ул. Булевар Краља Александра I, број 9,

34 310 Топола

Број: 404-1-3/2015-03

Дана: 06.06.2015.г.

Т О П О Л А

PITANJA

1.

,, U delu konkursne dokumentacije za dodatne uslove za ucesce u postupku javne

nabavke iz clana 76. zakona u tacki 2 zahteva se da firma mora da poseduje odredjene

sertifikate, koji su navedeni.

U konkretnom slucaju moram da uputim protest i zahtevam izmenu konkursne

dokumentacije u smislu da je ovim konkretnim zahtevom favorizovan jedan konkretni

ponudjac.

Dokaz:

Zahtevani sertifikat „ISO 18001“ ne postoji, a zajedno sa ostalim zahtevanim u

konkursnoj dokumentaciji je naveden na sajtu favorizovanog ponudjaca.

Stvarno postoji standard OHSAS 18001 sto se i vidi na dokumentu javno objavljenom na

sajtu favorizovanog ponudjaca.

Nesvesno kopirajuci standarde favorizovanog ponudjaca i ukljucivsi ih u Vasu tendersku

dokumentaciju napravljena je greska unosenjem nepostojeceg sertifikata.

Trazimo da izmenite tendersku dokumentaciju u smislu da se uklone svi elementi

favorizovanja bilo kog ponudjaca te se ovim omoguci i drugim ponudjacima ravnopravno

ucesce.,,

2.

,, U tehničkoj specifikaciji u okviru date Konkursne dokumentacije nije opisana Oprema

za monitoring centar. Nju nalazimo tek u predmeru i to šturo. Na osnovu veoma ovih

minimalnih informacija datih u predmeru a nepostojanja kvalitetne tehničke specifikacije

postavljaju se pitanja:

1.       Da li ponuda treba da sadrzi opremu navedenih proizvođača sto bi u ovom slučaju

značilo favorizovanje proizvođača i/ili ponuđača, posto nije navedeno da može biti

sličnih karakteristika ?

2.       U tacki 8 navedenog predmera spominje se uređaj / server koji je Desktop tipa, pa se

javlja pitanje, da li je predviđeno postavljanje ovog uređaja u zahtevani 42HU rack ?

3. Imajući u obzir i pređašnju Vasu odluku o promeni uslova za redundantnost konekcija,

molim da revidirate deo u predmeru radova kako bi oslikavalo ovu ponudu te predmer u

celosti dovedete u stanje da ne favorizuje nijednog proizvođača i/ili ponuđača kao sto je

sada slučaj.,,

ODGOVORI

1.

Pod dodatnim uslovima , misli se na standard OHSAS 18001 - sistem menadzmenta zastitom zdravlja i bezbednoscu na radu. Jos jednom napominjemo da nemamo favorizovanog ponudjaca, i ne znamo o kom sajtu je rec. Standard se zahteva kako bi izabrani ponudjac bio u mogucnosti da izvede zahtevane radove u uslovima bezbednim za rad i zdravlje ljudi. Trazeni uslov se nece menjati.

2.

1) Oprema za monitoring centar je opisana u predmeru. Nisu navedeni proizvodjaci obavezni, vec su navedeni kao primer. Ponuđač može ponuditi opremu sličnih ili boljih karakteristika.

2) Uredjaj ce se postaviti u rack orman na policu. Moguce je ponuditi i slican sa kucistem predvidjenom za montazu u orman.

3) Sa obzirom da tokom odgovora na pitanja, nije doslo do promena dokumentacije, vec samo dozvoljeno alternativna resenja u pojedinim zahtevima ponudjaca, a odgovori na pitanja predstavljaju sastavni deo konkursne dokumentacije, necemo izdati novu revidiranu dokumentaciju.

Smatramo da ni tehnicka specifikacija a ni zahtevani dodatni uslovi ne favorizuju iskljucivo jednog proizvodjaca ili jednog ponudjaca