Општина Топола

ул. Булевар Краља Александра I, број 9,

34 310 Топола

Стручни тим

Број: ЈПП-1/2015

Дана: 23.03.2015.г.

Т О П О Л А

Питања понуђача од 23.03.2015 . године:

1.Да ли се ради о поверавању делатности или ЈПП, то јест да ли се тражи сагласност Комисије за ЈПП?

2.       Да ли се тражи само уштеда или се захтева и одређени ниво осветљености по категорији путева и улица?

3.       Ко треба да обезбеди сагласност ЕД за измештање ормана из трафо станица (приватни или јавни партнер)?

4.       Да ли је урађена студија изводљивости на основу које би се могао знати период исплативости?

5.       Која средства обезбеђења даје јавни партнер? (шта ако престане да плаћа)?

6.       Шта су разлози за раскид уговора од стране приватног партнера?

7.       Који ниво управљивости светиљки се захтева, да ли ‘’димовање’’ или потпуно управљање?

Одговори:

1.       Ради се о ЈПП, Јавни партнер је испоштовао све одредбе Закона о јавно приватном партнерству и концесијама, укључујући и прибављање позитивног мишљења Комисије за јавно-приватна партнерства.

2.       Тражи се ниво осветљености у складу са стандардима који су дати на страни 11. конкурсне документације.

3.       Јавни партнер.

4.       Урађена је анализа у оквиру предлога пројекта јавног приватног партнерства.

5.       Не постоје средства обезбеђења.

6.       Јавни и Приватни партнер могу раскинути уговор споразумно или једнострано у случају да се било која страна не придржава уговора. Уговор се раскида писаном изјавом, са отказним роком од шест месеци од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ, односно образложење за раскид уговора.

У случају да се било која од уговорних страна једнострано не придржава уговора, Јавни и Приватни партнер имају право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима што Јавни и Приватни партнер признају:

- ако Приватни партнер прекине са извођењем радова или одустане од даљег рада,

- ако Приватни партнер радове изводи неквалитетно, супротно уговореним условима и не поступа по примедбама надзорног органа Јавног партнера,

- ако изведени радови по квалитету не одговарају прописима и стандардима за ту врсту радова.

У случају раскида уговора кривицом Приватног партнера, Јавни партнер ће активирати средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла.

7.       Захтевано је димовање. Приватни партнер може да уради и управљање уколико ће му то упростити процес одржавања.