Општина Топола

ул. Булевар Краља Александра I, број 9,

34 310 Топола

Стручни тим

Број: ЈПП-1/2015

Дана: 06.03.2015.г.

Т О П О Л А

Питање понуђача од 04.03.2015 . године и одговори:

Молим вас да ми одговорите на следећа питања :

-Због чега је у условима тендера искључена лед расвета , тј. само на одређеним местима  а свуда остало се искључује ?

-Да ли постоји могућност да промените услове тендера и техничку документацију на начин да лед расвета буде укључена у комплетну замену светиљки ?

Одговор:

1.На основу техноекономске анализе коју је радио Електротехнички факултет из Београда Лед технологија је технологија која се још увек развија и техноекономски није исплатива.

2.Не постоји могућност промене услова тендера.