Општина Топола

ул. Булевар Краља Александра I, број 9

34 310 Топола

Број: 404-1-6/2014-03

Дана: 12.01.2015.г.

Т О П О Л А

Питања понуђача од 09.01.2015. године и одговор:

- Молимо да нам размотрите јединицу мере за цемент, или ће бити тона, врећа или кг (корисник 1, корисник 2, корисник 4, корисник 5, корисник 6, корисник 7,8,9).

Исто важи и за мултибат или беомал, негде стоји врећа, ставка 19, а негде кг, ставка 71, ставка 124, ставка 194, ставка 221.)

Молимо и то да исправите, јер ће бити проблема код фактурисања робе.

Молимо да и гипс табле исправите да буду у комадима, а не у м².

За индетичне артикле мора бити индетична јединица мере, како за цемент тако и за остале артикле.

- Код корисника бр. 2 соји само керамичке плочице подне или зидне (ставка бр. 27)?

- Код корисника бр. 3 ставка 45, да ли је то лепак за гипс табле?

- Ставка 72-74. да ли су ПВЦ или дрвена столарија?

- Ставка 82. која литража бојлера је у питању?

- Ставка 161. вероватно се мисли на подне плочице 30*30 а не зидне?

- Ставка 166. поцинковани лим 0.5 мм пише комад, а којих димензија?

- Ставка од 186.- 190., 213,223,224,231-234 да ли се мисли на пвц или дрвену столарију?

- Ставка 200. да ли се мисли на комплет туш када+параван или само параван?

- Ставка 217. да ли су у питању подне или зидне плочице?

- Разјасните ставку 26. , поклопац за септичку јаму пречника 2 м тешко може да се нађе, да ли то можда иде шахт поклопац 530*530 или 410*410?

На основу захтева понуђача о појашњењу техничке спецификације, извршена је Прва измена и допуна конкурсне документације која је данас објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца.