КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

За јавну набавку мале вредности

- набавка радова –

НАБАВКА РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ РЕЗЕРВОАРА Р1 У ТОПОЛИ

ЈН МВ 404-2-16/2017-03

Март, 2017. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-2-16/2017-03 од 17.03.2017.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-2-16/2017-03 од 17.03.2017.године, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности –набавка радова на реконструкцији резервоара Р1 у Тополи

ЈН бр. 404-2-16/2017-03

Конкурсна документација садржи:

| Поглавље | Назив поглавља | Страна |
| --- | --- | --- |
| I | Општи подаци о јавној набавци | 3 |
| II | Подаци о предмету јавне набавке | 3 |
| III | Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова | 4 |
| IV | Упутство понуђачима како да сачине понуду | 9 |
| V | Врста, техничке карактеристике, квалитет и опис добара | 16 |
| VI | Образац понуде | 28 |
| VII | Модел уговора | 32 |
| VIII | Образац трошкова припреме понуде | 35 |
| IX | Образац изјаве о независној понуди | 36 |
| X | Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2 ЗЈН | 37 |
| XI | Потврда за референце | 38 |
| XII | Менично овлашћење | 39 |
| XIII | Образац изјаве у вези достављања средстава фин.обезбеђења | 41 |

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

1. Подаци о наручиоцу

Наручилац: Општина Топола

Адреса: Булевар Краља Александра I, број 9, 34310 Топола

Интернет страница: www.topola.com,

2. Врста поступка јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

3. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 404-2-16/2017-03 је набавка радова на реконструкцији  резервоара Р1  у Тополи.

4. Напомена

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора.

5. Контакт  :

Лице за контакт: Мирјана Ћирић

Е - mail адреса:  miraciric@topola.com

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 404-2-16/2017-03  је набавка радова на реконструкцији  резервоара чисте воде за дневно изравнање Р-1 на Опленцу у Тополи.

Због нарушености објекта и неопходности хитне и адекватне санације, пожељан је преглед објекта пре припреме понуде. Термин за увид у стање објекта је 23.03.2017.године у интервалу од 10,00-12,00 часова. Контакт особа Далибор Коцић, тел: 064/8531002.

Предметна набавка је дефинисана у Општем речнику набавке на позицији:

ОРН- 45453000- ремонтни и санациони радови

III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

- УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

| ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бр. | УСЛОВИ | ДОКАЗИ |
| 1) | Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар. | Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда. |
| 2) | Понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. | Доказ за правно лице: - Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног и вишег суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; - Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; - Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Доказ за предузетнике: -Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе МУП да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). Доказ за физичка лица: -Извод из казнене евиденције надлежне Полицијске управе МУП да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). |
| 3) | Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); | Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда |
| 4) | Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде | Потписан о оверен Oбразац изјаве. Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког подизвођача. Изјаву копирати у потребном броју. |

| ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бр. | УСЛОВИ | ДОКАЗИ |
|  | Да понуђач поседује финансијски капацитет, односно: - да је у претходне три обрачунске године (2014.,2015. и 2016.) позитивно пословао -да три године уназад од дана објављивања јавног позива за предметну набавку рачун понуђача није био ни један дан у блокади | -Биланс стања и биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за претходне три обрачунске године или извештај о бонитету издат од стране АПР-а, а за 2016. може и закључни лист -Потврда о ликвидности НБС издата после објављивања позива за предметну набавку |
|  | Да понуђач поседује кадровски капацитет, односно најмање 5 (пет) радника, од којих: - 1 дипломирани грађевински инжењер са лиценцом 413 или 414 запослен на неодређено време - минимум четири радника у радном односу на одређено или неодређено време; | - Фотокопије радних књижица или уговора о раду и М образаца за запослене код понуђача. -За одговорног извођача радова фотокопија личне лиценце 413 или 414 са потврдом Инжењерске коморе Србије о продужетку важности лиценце |
|  | Да понуђач поседује технички капацитет, односно да поседује у власништву или закупу неопходну опрему за обављање послова који су предмет набавке и то: -минимум једно доставно возило са или без приколице -минимум један електроагрегат -минимум једну мешалицу за материјале и један монофазни вибратор -пеглу за варење РЕ цеви до 160мм -уређај за прање површина под притиском мин 100 Ба; | -Фотокопија књиговодствене картице основног средства -Фотокопија пописне листе са стањем на дан 31.12.2016.г. или фактура о набавци опреме, фотокопија саобраћајне дозволе или уговор о закупу |
|  | Да понуђач поседује пословни капацитет, односно да је у претходне три године извршио радове санације хидротехничких објеката у вредности од минимум 5.000.000,00 динара и да је у претходне три године обављао минимум један посао годишње, од којих је бар један био минималне вредности 2.000.000,00 динара; | -Потврде наручилаца за сваки посао на обрасцу из конкурсне документације или меморандуму наручилаца -фотокопије уговора и окончаних ситуација за сваки посао |
|  | Да понуђач поседује атесте за све изолационе материјале који ће бити уграђени и који морају одговарати квалитету воде за пиће | -Фотокопије атеста за све изолационе материјале који ће бити уграђени издатих од надлежних институција |

1.1   Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач мора да испуњава

обавезне услове од тачке  1) до 5).

1.2   Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да

испуни обавезне услове.

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Лице уписано у Регистар понуђача није дужно да приликом подношења понуде, доказује испуњеност обавезних услова који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа и у својој понуди је обавезан да наведе назив интернет странице. Обавезно је достављање фотокопије доказа о испуњавању обавезног услова из тачке 4.услова за учешће, као и доказа о испуњавању додатних услова за учешће у предметној јавној набавци.

Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама (,,Службени гласник РС“ 124/2012, 14/2015 и 68/2015) могу се доставити у неовереним копијама.

Уколико Наручилац буде захтевао, понуђач чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија,  је дужан да у року од 5 дана од дана пријема писменог позива наручиоца достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, а пре доношења одлуке о додели уговора.

Уколико се установи да поједине фотокопије нису индентичне са траженим оригиналним документима, или понуђач одбије да достави тражена документа на увид, таква понуда се неће разматрати и одбиће се као неприхватљива, а наручилац ће позвати првог следећег понуђача на ранг лист да достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођач мора да испуњава             обавезне услове а додатне услове испуњавају кумулативно.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да             испуни обавезне услове, а додатне услове испуњавају кумулативно.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

  - ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.    ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне набавке радова на реконструкцији  резервоара Р1  у Тополи, број 404-2-16/2017-03, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________                                                            Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Образац копирати у потребном броју.

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у поступку јавне набавке радова на реконструкцији  резервоара Р1  у Тополи, број 404-2-16/2017-03, испуњава све услове из чл. 75. Закона , односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;

- Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији).

Место:_____________                                                            Подизвођач:

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.Уколико наступа са више подизвођача,образац копирати у потребном броју.

IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА

Понуде се припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом за

подношење понуда.

Понуђачи су у обавези да своје понуде доставе у року од осам дана од дана објављивања позива за достављање понуда на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца то најкасније до 12,00 часова последњег дана истека рока. Јавно отварања понуда обавиће се истог дана у 13,00 часова у просторијама Општинске управе Општине Топола. За присуствовање отварању понуда потребно је оригинал овлашћење.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

Понуду доставити на адресу: Општинска управа Општине Топола, ул.Булевар Краља Александра I, број 9, 34310 Топола, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова на реконструкцији  резервоара Р1  у Тополи , број 404-2-16/2017-03 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца у року од 8 дана од дана објављивања Позива на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

3. ПОНУДА ОБАВЕЗНО МОРА ДА САДРЖИ:

- Попуњен,потписан и оверен печатом Образац Изјаве о испуњавању услова из чл. 75. Закона о јавним набавкама. Уколико наступа група понуђача,образац копирати у потребном броју.

- Попуњен,потписан и оверен печатом Образац Изјаве о испуњавању услова из чл. 75. Закона о јавним набавкама за подизвођача, уколико наступа са подизвођачем . Уколико наступа са више подизвођача,образац копирати у потребном броју.

- Попуњен,потписан и оверен печатом Образац понуде . Саставне делове (за групу понуђача или подизвођача доставити, у зависности од облика наступања).

- Попуњен,потписан и оверен печатом Образац Техничка спецификација-структура цене.Образац потписује понуђач или овлашћено лице групе понуђача.

- Попуњен,потписан и оверен печатом Модел уговора . Модел уговора потписује понуђач или овлашћено лице групе понуђача.

- Образац Изјаве о независној понуди   . Уколико наступа група понуђача, образац копирати у потребном броју за сваког члана. Уколико наступа са подизвођачем, образац копирати и за сваког подизвођача.

- Попуњен,потписан и оверен печатом Образац Изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуда.Уколико наступа као група понуђача образац копирати у потребном броју.  Уколико наступа са подизвођачем, образац копирати и за сваког подизвођача.

- Попуњено,потписано и оверено печатом Менично овлашћење

- Прилог- картон депонованих потписа

- Попуњен,потписан и оверен печатом Образац о достављању средстава финансијског обезбеђења

- Прилоге –доказе о испуњавању услова за учешће у предметној јавној набавци

- Споразум (уколико наступа група понуђача) којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће издати рачун

- рачуну на који ће бити извршено плаћање

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА

Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа Општине Топола, ул.Булевар Краља Александра I, број 9, 34310 Топола ,са назнаком:

„Измена понуде за јавну набавку радова на реконструкцији  резервоара Р1  у Тополи, број 404-2-16/2017-03 - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Допуна понуде за јавну набавку радова на реконструкцији  резервоара Р1  у Тополи, број 404-2-16/2017-03  - НЕ ОТВАРАТИ” или

„Опозив понуде за  јавну набавку радова на реконструкцији  резервоара Р1  у Тополи, број 404-2-16/2017-03  - НЕ ОТВАРАТИ”  или

„Измена и допуна понуде за  јавну набавку радова на реконструкцији  резервоара Р1  у Тополи, број 404-2-16/2017-03  - НЕ ОТВАРАТИ”.

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

Понуђач може да поднесе само једну понуду.

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о:

- члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,

- понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,

- понуђачу који ће издати рачун,

- рачуну на који ће бити извршено плаћање,

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова .

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.

Рок плаћања понуђач наводи у обрасцу понуде. Рок плаћања мора бити изражен у календарским данима, и не може бити дужи од 45 дана [ у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012)] од дана фактурисања, на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђен завршетак радова. Понуда понуђача који понуди дужи рок плаћања од наведеног, биће одбијена као неприхватљива.

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

Понуђачу је дозвољено да захтева аванс највише 20%.

9.2. Захтев у погледу рока извршења радова

Рок и начин вршења предметних радова је утврђен Техничком спецификацијом и Уговором.

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда.

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде.

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.

Цена обухвата све трошкове.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.

11. ФИНАНСИЈСКО ОБАЗБЕЂЕЊЕ

Понуђач који наступа самостално, понуђач који наступа са подизвођачима, односно група понуђача је у обавези да уз понуду достави:

- Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 45 дана од дана отварања понуда. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне документације.

При потписивању уговора изабрани понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија дужан је да достави:

- Средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом који се уписује у проценту од понуђене цене и не може бити виши од _____% укупне вредности уговора ( у складу са траженим авансом у понуди). Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 5 дана дужи од извршења услуге. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач није извршио све своје обавезе у свему према усвојеној понуди, техничкој и тендерској документацији, у складу са важећим прописима, техничким нормативима и у року који је понудом предвидео, односно није извршио уговорене радове на конто којих му је исплаћен аванс;

- Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом који се уписује у проценту од понуђене цене у износу од 10% укупне вредности уговора. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 5 дана дужи од извршења услуге. Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач није извршио све своје обавезе у свему према усвојеној понуди, техничкој и тендерској документацији, у складу са важећим прописима, техничким нормативима и у року који је понудом предвидео;

По завршетку и примопредаји радова а пре коначне исплате, изабрани понуђач ће

доставити и:

- Средство финансијског обезбеђења као гаранцију за отклањање недостатака у току гарантног периода и то бланко сопствену меницу на износ од 10% вредности уговора, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије са овереним меничним овлашћењем –писмом и роком трајања датим у понуди. Наручилац ће уновчити меницу дату уз уговор уколико Извођач радова не поступи по примедбама Наручиоца у гарантном року.

Наручилац ће вратити менице за обезбеђење понуде понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем.

Уколико понуђач не достави меницу за озбиљност понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца: Општинска управа Општине Топола , Булевар Краља Александра број 9, 34310 Топола, или електронске поште на e-mail: miraciric@topola.com.] тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 404-2-16/2017-03”.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача.

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума "најнижа понуђена цена".

У случају да понуде два или више понуђача имају једнаку цену,  предност ће имати понуђач који предложи краћи рок извођења радова.

Уколико две или више понуда и по овом критеријуму имају исти број бодова , предност ће имати понуђач који има веће кадровске капацитете који ће бити ангажовани на реализацији предметне набавке.

16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  (Образац Изјаве).

17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.

18. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

Сходно члану 149. ЗЈН. захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда

Понуђач који је учествовао у поступку јавне набавке, а сматра да су његова права повређена, може се у року од десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, обратити наручиоцу са захтевом за заштиту права.

Захтев мора бити сачињен у складу са чланом 151. Закона о јавним набавкама.

Захтев се подноси непосредно наручиоцу или путем поште препорученом пошиљком.

Копију захтева понуђач доставља истовремено Републичкој Комисији и дужан је да уплати Републичку административну таксу на рачун буџета Републике Србије у висини од 60.000,00 дин. на текући рачун: 840-30678845-06,  позив на број  404-2-16/2017-03, сврха уплате: Такса за ЗЗП, Општина Топола; корисник: Буџет Републике Србије.

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН

Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.

Уколико понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор, Наручилац задржава право да закључи уговор са са првим следећим најповољнијим понуђачем.

V ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС

|  | ПРЕДМЕР РАДОВА РЕКОНСТРУКЦИЈА РЕЗЕРВОАРА ЗА ДНЕВНО ИЗРАВНАЊЕ Р-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цена по јединици мера по предмеру, уз опис позиција, садрже набавку, допрему материјала и средстава за рад до објекта, трошкове радне снаге, енергије и обезбеђења услова рада по Закону о безбедности и заштити здравља на раду као и остале манипулативне трошкове. Ценом позиција су обухваћени и квалитативни услови које исте захтевају по стандардима за сваку од позиција |  |  |  |  |  |  |  |
| А) | ГРАЂЕВИНСКИ ДЕО |  |  |  |  |  |  |  |
| I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЈМ | Количина | Цена/ЈМ |  | Цена |  |
| 1. | Чишћење терена, сеча стабала на простору зоне санитарне заштите, сакупљање, утовар и одвоз на депонију по упутству инвеститора. Обрачун по паушалу |  | пау | 1,00 |  |  |  |  |
| 2. | Демонтажа постојеће ограде око резервоара и одвоз на депонију по упутству инвеститора. Обрачун по паушалу |  | пау | 1,00 |  |  |  |  |
| 3. | Демонтажа вентилационих глава са плоче резервоара и одвоз до 3 km. Обрачун по комаду |  | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 4. | Демонтажа поклопца са плоче затварачнице са одлагањем На страну и одвоз до 5 km. Обрачун по комаду |  | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 5. | Демонтажа металних мердевина за силаз у затварачницу са одвозом до 5 km. Обрачун по комаду |  | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 6. | Уклањање пењалица из затварачнице и унутрашњоти рзервоара. Исте иећи мин 2 cm унутар бетонске површине. Одвоз до 5 km. Обрачун по комаду |  | ком | 36,00 |  |  |  |  |
| 7. | Демонтажа цеви и ливене фазонерије у комори и затварачници евакуација материјала из објекта, утовар и одвоз на даљину до 5 km на депонију. Обрачун по паушалу |  | пау | 1,00 |  |  |  |  |
| 8. | Привремена монтажа ливене фазонерије и цевовода за снабдевање водом потрошача у време радова преко бајпаса. Обрачун по паушалу |  | пау | 1,00 |  |  |  |  |
| 9. | Рушење регулационог шахта од опеке и обезбеђење цевовода до изградње новог шахта. Обрачун по паушалу |  | пау | 1,00 |  |  |  |  |
|  | I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ - УКУПНО |  |  |  |  |  |  |  |
| II | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЈМ | Количина | Цена/ЈМ |  | Цена |  |
| 1. | Машински ископ земље III категорије, за формирање постељице приступног пута, ширина 3,00 m и дубине слоја 0,30 m. Материјал из ископа одложити на страну. Обрачун по m3 ископаног материјала |  | m3 | 45,00 |  |  |  |  |
| 2. | Припрема и ваљање постељице до потребне збијености. Обрачун по m2 |  | m2 | 150,00 |  |  |  |  |
| 3. | Набавка сепарисаног каменог материјала фракције 0-60 mm, транспорт, разастирање, планирање и набијање до потребне збијености дебљине слоја застора до d=30 cm. Обрачун по m2 изведеног пута |  | m2 | 150,00 |  |  |  |  |
| 4. | Набавка сепарисаног каменог материјала фракције 0-60 mm, транспорт, разастирање, планирање и набијање до потребне збијености дебљине слоја застора до d=30 cm. Обрачун по m2 изведене стазе |  | m2 | 45,00 |  |  |  |  |
| 5. | Комбиновани машинско-ручни ископ замље III категорије за откривање земље са горње плоче резервоара у слоју d=80 cm и одлагање исте на страну.Обрачун по m3 ископаног материјала |  | m3 | 95,00 |  |  |  |  |
| 6. | Комбиновани машинско-ручни ископ замље III категорије за изградњу прилазне пешачке стазе до резервоара и одлагање исте на страну. Обрачун по m3 ископаног материјала |  | m3 | 30,50 |  |  |  |  |
| 7. | Ручни ископ земље категорије за темељне јаме регулационогшахта и изливних глава. Ископану земљу одлагати на страну. Обрачун по m3 ископаног материјала |  | m3 | 19,50 |  |  |  |  |
| 8. | Комбиновано машинско-ручно затрпавањегорње плоче резервоара: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Први слој d=15 cm пробраном земљом без камена |  | m3 | 22,00 |  |  |  |  |
|  | - Завршни слој d=65 cm са израдом шкарпи 1,5:1 |  | m3 | 137,50 |  |  |  |  |
|  | II ЗЕМЉАНИ РАДОВИ - УКУПНО |  |  |  |  |  |  |  |
| III | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЈМ | Количина |  |  |  |  |
| 1. | Набавка материјала и израда армираног бетонског ревизионог шахта, над плочом коморе резервоара отвора 1,30×1,30 m висине 1,20 m и дебљине зидова 0,15 m, од бетона МВ30VDP. Шахт армирати према плану арматуре. Обрачун по m3 уграђеног бетона |  | m3 | 1,04 |  |  |  |  |
| 2. | Набавка материјала и израда армирано бетонског шахта димензија 2,0×1,5×1,5 m, дебљине зидова d=20 cm, са темељном плочом d=25 cm и горњом плочом d=15 cm од бетона МВ30VDP. Обрачун по m3 уграђеног бетона |  | m3 | 4,16 |  |  |  |  |
| 3. | Набавка материјала и израда армирано бетонских изливних глава од бетона МВ30VDP. Изливна глава се састоји од темељне плоче димензија 0,80×1,00 m2. дебљине d=15cm и тространог отвореног шахта 3×1,00×0,60, d=12cm на крају плоче формирати праг висине 10 cm за умирење тока воде. Обрачун по комаду |  | ком | 3,00 |  |  |  |  |
| 4. | Набавка материјала и израда армирано бетонског темеља-приступне рампе димензија 0,8×0,6×0,6. Бетон је МВ25. Ценом је обухваћен и ископ темељне јаме. Обрачун по комаду |  | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 5. | Набавка материјала и израда равнајуће лако армиране плоче d=6cm у просеку за формирање падова ка сливнику на темељној плочи затварачнице. Обрачун по m2 |  | m2 | 13,00 |  |  |  |  |
| 6. | Набавка материјала и израда АВ тротоара d=12cm, силазне рампе d=12cm и степеништа за прилаз улазу у затварачницу (МВ25). Обрачун по m2 |  | m2 | 26,00 |  |  |  |  |
| III | БЕТОНСКИ РАДОВИ - УКУПНО |  |  |  |  |  |  |  |
| IV | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЈМ | Количина | Цена/ЈМ |  | Цена |  |
| 1. | Набавка, бетонског ребрастог гвожђа са израдом позиција,транспорт и уградња у бетонске елементе према датој спецификацији(регулациони шахт, изливне главе, ревизиони шахт) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - RA 500/560 |  | kg | 450,00 |  |  |  |  |
|  | - MA Q-335 |  | kg | 200,00 |  |  |  |  |
|  | - MA Q-188 |  | kg | 150,00 |  |  |  |  |
| 2. | Набавка, транспорт и постављање GA Ø 6 mm (Q-188) са везивањем по унапред постављеним анкерима за санирање већих бетонских површина, површина око продора цеви, деградираних греда… |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Резервоар |  | kg | 100,00 |  |  |  |  |
|  | - Затварачница |  | kg | 280,00 |  |  |  |  |
| 3. | Набавка бетонског гвожђа, сечење , бушење рупа и постављање анкера Ø10mm дужине 13cm у унапред избушеним рупама Ø 10mm дубине 10 cm. Пре укуцавања анкера рупе напунити експанзионим лепком. |  | ком | 180,00 |  |  |  |  |
| IV | АРМИРАЧКИ РАДОВИ - УКУПНО |  |  |  |  |  |  |  |
| V | ИЗОЛАЦИОНИ РАДОВИ НА БЕТОНСКИМ ПОВРШИНАМА РЕЗЕРВОАРА И ЗАТВАРАЧНИЦЕ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЈМ | Количина | Цена/ЈМ |  | Цена |  |
| а) | Претходни радови |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Додатно испитивање-детекција гнезда и продора у бетонским површинама зидова, плафона и плоча, обрадом комплетне бетонске површине (без преградног зида). |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а. Резервоар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - доња плоча |  | m2 | 70,00 |  |  |  |  |
|  | - зидови |  | m2 | 220,00 |  |  |  |  |
|  | б. Затварачница |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - доња плоча |  | m2 | 10,00 |  |  |  |  |
|  | - зидови |  | m2 | 90,00 |  |  |  |  |
|  | в. Израда извештаја са фотографијама, класификацијом оштећења и предлогом санације |  | пау | 1,00 |  |  |  |  |
| 2. | Обрада бетонских површина челичним четкама-уклањање лабавих делова бетона, љуспи, откривање гнезда и пиковање до чврсте бетонске масе (са преградним зидом у комори) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а. Резервоар |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Површина зидова |  | m2 | 375,00 |  |  |  |  |
|  | - Површина плафона и греда |  | m2 | 89,00 |  |  |  |  |
|  | - Површина темељне плоче |  | m2 | 70,00 |  |  |  |  |
|  | б. Затварачница |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Зидови |  | m2 | 90,00 |  |  |  |  |
|  | - Плоче |  | m2 | 30,00 |  |  |  |  |
|  | - Темељна плоча |  | m2 | 10,00 |  |  |  |  |
| 3. | Шлицовање спојева (ивица) бетонских површина дубине 3-4 cm и ширине 3-4 cm. Шлиц очистити од шута и прашине и испрати водом. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а. Резервоар |  | m | 140,00 |  |  |  |  |
|  | б. Затварачница |  | m | 92,00 |  |  |  |  |
| 4. | Пробијање квадратног отвора димензија 40×40/55 cm на висини + 6,00 за пролаз доводне цеви Ø 200 mm. Отвор очистити од шута и прашине и опрати водом. |  | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 5. | Пробијање отвора 40 × 40 /50 cm у армирано бетонском зиду резервоара за постављање испусне цеви на кoти - 0.10. Отвор очистити од шута и прашине и опрати водом. |  | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 6. | Штемовање бочног зида затварачнице димензија 1,20×2,10/0,7 m са одвозом шута на депонију до 5 km. |  | m3 | 1,75 |  |  |  |  |
| 7. | Евакуација воде и шута из резервоара |  | пау | 1,00 |  |  |  |  |
|  | а) Претходни радови - укупно |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | Унутрашњи изолациони радови |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Запуна шлицева и удубљења гнезда на бетонским површинама зидова и пода резервоара и затварачнице брзовезујућим и водонепропусним материјалом. Претходно отпрашити и наквасити површине водом. Код дубљих сегрегација неравнине у наредном слоју допунитиити пенетрат-малтером (алтернатива: реперативни малтер на подлози везе старо-ново). Обрачун по килограму утрошеног материјала на зидовима и подовима. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а. Резервоар |  | kg | 425,00 |  |  |  |  |
|  | б. Затварачница |  | kg | 160,00 |  |  |  |  |
| 2. | Премаз видне арматуре у циљу заштите исте и бетонских површина као подлоге за реперативни малтер на носећим гредама горње плоче резервоара, заштитним слојем матерјиалом “Сика Моно Топ 910Н” или сличним у два слоја. Други слој нанети непосредно испред наношења слоја реперативног малтера.Обрачун по кг утрошка по каталогу произвођача (17 kg/m2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а. Резервоар |  | kg | 300,00 |  |  |  |  |
|  | б. Затварачница |  | kg | 255,00 |  |  |  |  |
| 3. | Наношење реперативног малтера у слоју 2 cm на оштећене бетонске површине носећих греда горње плоче резервоара, оштећене делове плафона, плоче резервоара и затварачнице. Обрачун по кг утрошка по каталогу произвођача (20 kg/cm,m2) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а. Резервоар |  | kg | 600,00 |  |  |  |  |
|  | б. Затварачница |  | kg | 800,00 |  |  |  |  |
| 4. | Наношење равнајућег слоја VDP репaративним малтером d=5mm. Обрачун по kg утрошка материјала по каталогу произвођача. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а. Резервоар и затварачница |  | kg | 100,00 |  |  |  |  |
| 5. | Премаз унутрашњих површина резервоара пенетратом у три слоја. Први слој је веза са бетонском површином(прајмер), други и трећи слој се наносе на 24 сата. За све време сазревања материјала исти стално квасити. Обрачун по m2 површине |  |  |  |  |  |  |  |
|  | а. Резервоар |  | m2 | 470,00 |  |  |  |  |
|  | б. Затварачница |  | m2 | 150,00 |  |  |  |  |
|  | б) Унутрашњи изолациони радови - укупно |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | Спољашњи изолациони радови |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Премаз бетонске површине горњих плоча резервоара и затварачнице битулитом (0,5 l/m2) и постављање кондора 3 mm у два слоја (унакрсно). Кондор заваривати површински. Саставе кондора премазати битулитом. Обрачун по m2 |  | m2 | 140,00 |  |  |  |  |
|  | в) Спољашњи изолациони радови -укупно |  |  |  |  |  |  |  |
| V | ИЗОЛАЦИЈА БЕТОНСКИХ ПОВРШИНА - УКУПНО |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | САНАЦИОНИ РАДОВИ НА ВОДОВОДНОЈ АРМАТУРИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ЈМ | Количина | Цена/ЈМ |  | Цена |  |
| а) | Довод воде у резервоар |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа лука са РЕ цеви Ø150 са поновном монтажом (постојећи елементи). Замена завртња М20 са матицама (8 комада), заптивки (1 комад). Обрачун по паушалу |  | пау | 1,00 |  |  |  |  |
| 2. | Постављање фазонских комада(промена правца довода у резервоару) са завртњима, подлошкама и заптивком. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - LG Q Ø150 |  | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 3. | Прерада довода и бајпаса, демонтажа фазонских комада |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - PZ DN 350 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - PZ DN 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Водомера DN 200 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - LG FFR DN 350/200 |  | пау | 1,00 |  |  |  |  |
| 4. | Набавка, транспорт и уградња фазонских комада са припадајућим завртњима, матицама, подлошкама и заптивком |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - LG FFR DN 350/200 |  | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | - LG FFR DN 200/150 |  | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | - PZ DN 150 |  | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | - LG FF DN 200/200 |  | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | - LG FF DN 200/400 |  | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | - LG FF DN 200/600 |  | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | - LG FF DN 150/900 |  | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | - LG T DN 200/200 |  | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | - LG T DN 200/150 |  | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | - LG FFR DN 200/80 |  | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | - VV DN 80 |  | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | - LG FFK 22,5º DN 200 |  | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | - Мерач протока DN 150 |  | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | - LG MDK DN 200 (285-375) |  | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | - PE luk 90º DN 160 |  | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | - Туљак са летећом прирубницом DN 160 |  | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | - Цеви РЕ DN 160 за украјање и спајање са туљцима |  | m | 5,00 |  |  |  |  |
|  | а) Довод воде у резервоар - укупно |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | Одвод воде из резервоара |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојећих фазонских комада |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - PZ DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Корпа DN 150 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - PV DN 150 |  | пау | 1,00 |  |  |  |  |
| 2. | Набавка, транспорт и уградња цеви и фазонских комада са припадајућим завртњима, матицама, подлошкама и заптивком |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - LG FF DN 150/900 |  | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | - Усисна корпа DN 150 |  | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | - PZ DN 150 |  | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | - Неповратни вентил DN 150 |  | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | - LG Q DN 150 |  | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | - LG T DN 150/150 |  | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | - LG FFK 22,5º DN 150 |  | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | - Туљак са летећом прирубницом DN 160 |  | ком | 3,00 |  |  |  |  |
|  | - Цеви РЕ DN 160 за украјање и спајање са туљцима |  | m | 7,00 |  |  |  |  |
|  | б) Одвод воде из резервоара - укупно |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | Израда муљног испуста резервоара |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Набавка, транспорт и уградња цеви и фазонских комада са припадајућим завртњима, матицама, подлошкама и заптивком |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - LG Q DN 150 |  | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | - PZ DN 150 |  | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | - Multi Joint спојница типа Е DN 150 |  | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | - Туљак са летећом прирубницом DN 160 |  | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | - Цеви РЕ DN 160 |  | m | 5,00 |  |  |  |  |
|  | в) Израда муљног испуста резервоара - укупно |  |  |  |  |  |  |  |
| г) | Израда прелива резервоара |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојећих ливено гвоздених цеви са штемовањем бетона |  | пау | 1,00 |  |  |  |  |
| 2. | Набавка, транспорт и уградња цеви и фазонских комада са припадајућим завртњима, матицама, подлошкама и заптивком |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - LG FF DN 150/900 |  | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | - PE luk 90º DN 160 |  | ком | 3,00 |  |  |  |  |
|  | - Multi Joint спојница типа Е DN 150 |  | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | - Туљак са летећом прирубницом DN 160 |  | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | - Цеви РЕ DN 160 |  | m | 5,00 |  |  |  |  |
|  | г) Израда прелива резервоара - укупно |  |  |  |  |  |  |  |
| ђ) | Реконструкција шахта и испусног цевовода |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Демонтажа постојећих ливено гвоздених цеви са штемовањем бетона |  | пау | 1,00 |  |  |  |  |
| 2. | Набавка, транспорт и уградња цеви и фазонских комада са припадајућим завртњима, матицама, подлошкама и заптивком |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - LG T DN 150/150 |  | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | - LG Q DN 150 |  | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | - PZ DN 150 |  | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | - LG FF DN 150/500 |  | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | - LG FF DN 150/700 |  | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | - LG FF DN 150/1000 |  | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | - LG Огрлица за ливене цеви 150/2" |  | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | - Ваздушни вентил 2" |  | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | - Multi Joint спојница типа Е DN 150 |  | ком | 5,00 |  |  |  |  |
|  | - Туљак са летећом прирубницом DN 160 |  | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | - Цеви РЕ DN 160 |  | m | 15,00 |  |  |  |  |
|  | ђ) Реконструкција шахта и испусног цевовода - укупно |  |  |  |  |  |  |  |
| VI | САНАЦИОНИ РАДОВИ НА ВОДОВОДНОЈ АРМАТУРИ - УКУПНО |  |  |  |  |  |  |  |
| VII | РАЗНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |  |
| а) | Затварање продора око цеви у резервоару и затварачници |  | ЈМ | Количина | Цена/ЈМ |  | Цена |  |
| 1. | Обрада отвора цементним малтером 1:2.Обрачун по комаду. Димензија отвора: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - 0,35 × 0,35 / 0,55 m |  | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | - 1,00 × 1,115 / 0,70 m |  | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | - 0,95 × 1,00 / 0,25 m |  | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | - 0,80 × 0,80 / 0,15 m |  | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 2. | Затварање отвора око продорних цеви у резервоару са водонепроусним материјалима и епоксидним екранаом. Обрачун по комаду. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Отвор 0,35 × 0,35 / 0,70 m |  | ком | 2,00 |  |  |  |  |
|  | - Отвор 0,30 × 0,30 / 0,70 m |  | ком | 3,00 |  |  |  |  |
|  | а) Затварање продора - укупно |  |  |  |  |  |  |  |
| б) | Браварски радови |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Израда поцинкованих металних мердевина h=7,00 m са леђобраном h=3,50 m за силажење у комору резервоара у свему према датом детаљу. Обрачун по комаду |  | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 2. | Израда мердевина од металних кутија 30 × 30 mm, заштићене основном и завршном бојом у два премаза, за силаз у затварачницу у свему према датом детаљу. Обрачун по метру |  | м | 6,00 |  |  |  |  |
| 3. | Израда вентилационих глава од фазонских комада са монтажно-демонтажном перфорираном капом од поцинкованог лима у свему према детаљу. Предходно обезбедити продор ливено гвозденог комада кроз бетонску плочу резевоара.Обрачун по комаду |  | ком | 2,00 |  |  |  |  |
| 4. | Израда поклопца димензија 1,30 m × 1,30 m од ребрастог лима d=5mm за заштиту улаза у ревизиони шахт са примарно уграђеним рамом од L профила у бетон шахта. Поклопац обезбедити закључавањем и обојити основном бојом и два пута завршном бојом. Обрачун по комаду |  | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 5. | Израда поклопца димензија 1,00 m × 1,00 m од ребрастог лима d=5mm за заштиту улаза у ревизиони шахт са примарно уграђеним рамом од L профила у бетон шахта. Поклопац обезбедити закључавањем и обојити основном бојом и два пута завршном бојом. Обрачун по комаду |  | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 6. | Израда рамова за анкерисање цевовода као заштите од инерционих удара воде на кривинама у свему према датим детаљима. Обрачун по комаду |  | ком | 6,00 |  |  |  |  |
| 7. | Набавка материјала и израда улазних варата од металних кутија и равног двослојног алу- лима. Димензија врата су 2,10 m × 1,20 m са термоизолацијом-стиродур d=5cm офарбана у два слоја у боји по жељи инвеститора. Обрачун по комаду |  | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | б) Браварски радови - укупно |  |  |  |  |  |  |  |
| в) | Ограда са улазном капијом |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Израда ограде са стубовима од металних кутија 60 × 60, H=3,00 на растојању 2,5 m и испуне поцинкованог жичаног плетива висине 2,00 m и два реда бодљикаве поцинковане жице на 25 cm. Стабилност плетива обезбеђена са три реда поцинковане жице d=3 mm. Стубове поставити на бетонске стопе дим. 0,4 × 0,4 / 0,5 (дубина анкеровања 0,45 m). Обрачун по m ограде |  | m | 80,00 |  |  |  |  |
| 2. | Израда двокрилне металне капије димензија 3,00 m / 2,20 m са носећим стубовима од металних кутија 120 × 100 / 3,00 m. Cа бравом за закључавање у свему према датом детаљу. Обрачун по комаду |  | ком | 1,00 |  |  |  |  |
| 3. | Набавка материјала и израда обртне рампе о округле цеви Ø 6/4” дужине 4,00 m. Рампа се монтира на металном стубу (на бетонском постољу) - обртни део и са друге стране ослањана стуб 6/4” са елементима за закључавање.Обрачун по комаду |  | ком | 1,00 |  |  |  |  |
|  | в) Ограда са улазном капијом - укупно |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VII РАЗНИ РАДОВИ - УКУПНО |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РЕКАПИТУЛАЦИЈА |  |  |  |  |  |  |  |
|  | I | ПРИПРЕМНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | II | ЗЕМЉАНИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | III | БЕТОНСКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | IV | АРМИРАЧКИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | V | ИЗОЛАЦИЈА БЕТОНСКИХ ПОВРШИНА |  |  |  |  |  |  |
|  | VI | САНАЦИЈА ВОДОВОДНЕ АРМАТУРЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | VII | ОСТАЛИ РАДОВИ |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО БЕЗ ПДВ-А |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПДВ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | УКУПНО СА ПДВ-ОМ |  |  |  |  |  |  |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац Техничка спецификација-структура цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова на реконструкцији  резервоара Р1  у Тополи, број 404-2-16/2017-03.

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

| Назив понуђача: |  |
| --- | --- |
| Адреса понуђача: |  |
| Матични број понуђача: |  |
| Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): |  |
| Име особе за контакт: |  |
| Електронска адреса понуђача (e-mail): |  |
| Телефон: |  |
| Телефакс: |  |
| Број рачуна понуђача и назив банке: |  |
| Лице овлашћено за потписивање уговора |  |

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

| 1) | Назив подизвођача: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |
| 2) | Назив подизвођача: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
|  | Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач: |  |
|  | Део предмета набавке који ће извршити подизвођач: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

| 1) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 2) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |
| 3) | Назив учесника у заједничкој понуди: |  |
|  | Адреса: |  |
|  | Матични број: |  |
|  | Порески идентификациони број: |  |
|  | Име особе за контакт: |  |

Напомена:

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

5) ПОНУДА ЗА НАБАВКУ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ  РЕЗЕРВОАРА

| Укупна цена без ПДВ-а |  |
| --- | --- |
| Укупна цена са ПДВ-ом |  |
| Рок плаћања (у календарским данима) |  |
| Рок извођења радова (у календарским данима, не дуже од 60 дана) |  |
| Гарантни рок (не краће од 5 година) |  |
| Рок важења понуде (не краће од 60 дана) |  |

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду,група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише одговорно лице понуђача и овери печатом, чиме потврђује да прихвата садржину модела уговора.

VII  МОДЕЛ УГОВОРА

О НАБАВЦИ   РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ  РЕЗЕРВОАРА

Закључен дана _____________. године у Тополи, између:

1. Општине Топола ул. Булевар Краља Александра I број 9, коју заступа Председник Општине  Драган Живановић, (у даљем тексту: Наручилац) и

2._____________________________________________________________________________коју заступа ____________________, (у даљем тексту : Извршилац),

а на следећи начин:

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Радови на реконструкцији  резервоара Р1  у Тополи

Члан 1.

Уговор се закључује по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности бр: ЈНМВ 404-2-16/2017-03 – Радови на реконструкцији  резервоара Р1  у Тополи.

Уговорне стране констатују да је наручилац у поступку јавне набавке усвојио понуду извршиоца број:______ од _____.2017. године и доделио уговор Извршиоцу за радове на реконструкцији  резервоара Р1  у Тополи (у даљем тексту: радови) .

Члан 2.

Извршилац се обавезује да за потребе Наручиоца, у свему према одредбама овог уговора, понуде Извршиоца из. чл. 1. ст . 2. овог уговора и конкурсне документације из поступка јавне набавке из чл. 1. ст. 1. уговора, изврши радове на реконструкцији  резервоара Р1  у Тополи.

Извршилац је обавезан да у складу са условима из конкурсне документације из предходног става располаже са неопходним кадровским и техничким капацитетом и условима, ради благовременог и квалитетног извршења овде уговореног посла.

Члан 3.

Извршилац се обавезује да  при потписивању уговора  преда Наручиоцу:

1. Средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом који се уписује у проценту од понуђене цене и не може бити виши од _____% укупне вредности уговора ( у складу са траженим авансом у понуди).

2.Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије,  оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, са попуњеним и овереним меничним овлашћењем – писмом, и назначеним износом који се уписује у проценту од понуђене цене и не може бити нижи од 10% укупне вредности уговора;

3.Након извршеног посла и пимопредаје радова и Средство финансијског обезбеђења као гаранцију за отклањање недостатака у току гарантног периода и то бланко сопствену меницу на износ од 10% вредности уговора.

Члан 4.

Наручилац ће извршити уплату аванса  у износу од _____ % односно _______________ динара без пдв-а након потписивања уговора, примопредаје средства финансијског обезбеђења за повраћај аванса и достављања авансног рачуна од стране Извршиоца.

Наручилац ће Извршиоцу за остатак вредности за изведене радове вршити плаћања у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Службени гласник РС” бр. 119/2012 и 68/2015).Рачуни морају бити у складу са стањем из грађевинске књиге и грађевинског дневника изведених радова. Уплате вршити на текући рачун број _________________.

Вредност изведених радова утврдиће се на бази стварно изведених радова уз примену јединичних цена из понуде Извршиоца из члан 1. ст. 2. овог уговора. Јединичне цене из уговора су фиксне и не могу се мењати до истека рока важења овог уговора.

Укупна вредност уговора, формирана у понуди извршиоца, износи ____________ динара без пдв-а, односно, ____________ динара са пдв-ом.

Члан 5.

Динамика извођења радова вршиће се према захтеву Наручиоца.

Извршилац ће отпочети са уговореним радовима одмах по захтеву Наручиоца, а најкасније у року од 5 дана од дана пријема захтева.

Понуђач је дужан да радове изводи у континуитету, без застоја, како би радови били у целости окончани у року од _____ дана.

Дан увођења у посао биће констатован у грађевинском дневнику.

У случају прекорачења рока из става 2. овог члана Наручилац може да захтева од Извођача да плати  0,5 % од укупног износа из члана 3. ст. 3 . овог уговора за сваки дан закашњења, а не више од 5%. Испостављени рачун се умањује за износ уговорене казне. Изузетак представљају ситуације које се у смислу закона сматрају вишом силом.

Члан 6.

Гарантни рок за радове  износи ______ година.

У случају да дође до оштећења изведених радова у гарантном року, Извршилац је обавезан да исте обнови о свом трошку, у року који му одреди Наручилац. Уколико Извршилац не поступи по захтеву Наручиоца, Наручилац може на терет трошка Извршиоца ангажовати друго лице да изврши обнављање радова, са чим је Извршилац изричито сагласан.

У случају поновљене рекламације, Наручилац задржава право раскида овог уговора и право на накнаду настале штете у складу са одредбама овог уговора.

Члан 7.

Извршилац ће уговорене послове вршити самостално.

Члан 8.

Извршилац се обавезује:

-да уговорене радове изводи у свему у складу са одредбама овог уговора.

-у року од 5 дана од дана потписивања овог уговора, за одговорног руководиоца радова решењем одреди лице одговарајуће струке са лиценцом ''одговорног извођача радова'' и да решење достави Наручиоцу.

-уредно и по прописима води грађевински дневник и грађевинску књигу са свим прилозима, који морају бити редовно потписивани од стране надзора наручиоца и одговорног руководиоца радова;

-омогући вршење надзора;

-о свом трошку отклони сву штету трећим лицима, која настане за време и у вези са извођењем

овде уговорених радова;

-на погодан начин обезбеди и чува градилиште, опрему и материјал од пропадања, оштећења,

одношења или уништења од увођења у посао до завршетка радова;

-након завршетка радова уреди терен где су извођени радови.

Члан 9.

Извршилац је дужан да поступи по свим писменим примедбама Наручиоца и његовог надзорног органа, те да уочене недостатке отклони о свом трошку.

Члан 10.

Извршилац се обавезује да изврши обезбеђење градилишта, тако што ће предузети све потребне мере за безбедност околине и заштиту животне средине.

Извршилац се обавезује да се у току извођења радова придржава прописа и мера заштитите на раду, те да сходно томе обезбеди и предузме потребне мере личне и опште заштите и сигурности својих радника и трећих лица током извођења радова.

Уколико Извршилац не изврши обавезе из ст. 1. и 2. овог члана, признаје искључиву прекршајну и кривичну одговорност и једини сноси надокнаду за све настале материјалне и нематеријалне  штете.

Члан 11.

Уколико се у току извођења уговорених радова појави потреба за извођењем вишкова радова који су обухваћени овим уговором, исти ће се уговорити посебним анексом уговора који ће закључити Наручилац и Извођач. Извођач је обавезан да заједно са надзорним органом благовремено припреми и достави Наручиоцу документацију неопходну за закључење анекса уговора, односно достави оверен преглед вишкова радова и писано образложење.

Вредност вишкова радова из става 1. овог члана не може бити већа од 5% укупне вредности радова из члана 3. ст. 3. овог уговора. Јединичне цене остају непромењене.

У случају из става 1. и 2. овог члана, наручилац ће поступити у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.

Члан 12.

Наручилац има право на једностран раскид уговора у следећим случајевима, што Извршилац признаје:

1. ако Извршилац касни са обављањем уговорених послова у односу на уговорену динамику и рокове;

2. ако Извршилац не врши уговорене послове у складу са одредбама овог уговора;

3. ако Извршилац радове изводи неквалитетно и не поступа по примедбама Наручиоца.

4. У случају више силе или других непредвиђених околности које Наручиоцу отежавају извршење предмета уговора.

Уговор се раскида писменом изјавом намере, која се доставља Извршиоцу. Изјава мора да садржи основ, односно образложење за раскид уговора. Уговор се сматра раскинутим даном слања изјаве поштом препоручено.

У случају једнострано раскинутог уговора због разлога наведених у ставу 1. тачка 1., 2. и 3. овог члана, Наручилац има право да захтева од Извршиоца накнаду штете до износа из члана 3. став 3. уговора, што Извршилац признаје без права приговора овог уговора као извршне исправе.

Члан 13.

Све што није изричито регулисано овим Уговором, примениће се одредбе позитивних законских прописа и пословних обичаја.

Члан 14.

Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове у вези овог или поводом овог Уговора решавати споразумно, а у супротном уговарају надлежност Привредног суда у Крагујевцу.

Члан 15.

Уговор се закључује са роком важности до завршетка радова.

Члан 16.

Уговорне стране су предњи Уговор прочитале, сагласне су да је њихова воља верно унета у Уговор, за свој га признају тако што га својеручно потписују и 3 (три) примерка свака страна задржава.

ИЗВРШИЛАЦ                                                                   ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

ТОПОЛА

__________________________                                                 ______________________________

Драган Живановић

НАПОМЕНА: Уговор мора да се попуни, потпише и овери.

Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално или понуђач који наступа са подизвођачима уговор попуњава, потписује и оверава понуђач.

Уколико понуду подноси група понуђача уговор попуњава, потписује и оверава овлашћени представник-носилац групе понуђача у поступку јавне набавке.

VIII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________ [навести назив понуђача],за ЈН број 404-2-16/2017-03, доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде , како следи у табели:

| ВРСТА ТРОШКА | ИЗНОС ТРОШКА У РСД |
| --- | --- |
| УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ |  |

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

IX ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,

(Назив понуђача)

даје:

ИЗЈАВУ

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова на реконструкцији  резервоара Р1  у Тополи, број 404-2-16/2017-03 , поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђачаи оверена печатом. Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког подизвођача. Изјаву копирати у потребном броју.

X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О  ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ.2.ЗАКОНА

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу

ИЗЈАВУ

Понуђач................................................................[ навести назив понуђача ] у поступку                       јавне набавке радова на реконструкцији  резервоара Р1  у Тополи, број 404-2-16/2017-03 , поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да немам забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Датум 					              Понуђач

М. П.

_____________________________			________________________________

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђачаи оверена печатом. Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког подизвођача. Изјаву копирати у потребном броју.

XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ – ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ

_________________________________________________

Назив наручиоца

_________________________________________________

Адреса

Матични број:_____________________________________

ПИБ:_____________________________________________

На основу члана 77.став 2, тачка 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац издаје потврду да је понуђач ____________________________________, из ________________________________

за потребе наручиоца, квалитетно и у уговореном року изводио радове____________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ (навести врсту радова), у  периоду________________________________ (навести временски период-годину извођења радова), у вредности од _____________________ динара са пдв-ом, а на основу уговора број:_____________________________ од __________________ год.

Ова потврда се издаје ради учешћа на тендеру и у друге сврхе се не може користити.

Потписом и печатом потврђујем да су наведени подаци тачни.

Контакт особа Наручиоца:_________________________

Телефон:________________________________________

Датум:________________                                          М.П.     Потпис овлашћеног лица

______________________

Напомена:

-Образац копирати у потребном броју примерака.

XII  ОБРАЗАЦ – МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ

- ДУЖНИК:

НАЗИВ ПОНУЂАЧА ______________________________

М.Б. ___________

ПИБ  ___________

РАЧУН _____________ БАНКА __________________

- ИЗДАЈЕ

- МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ

- - за корисника бланко сопствене менице –

КОРИСНИК:

Општина Топола, Булевар Краља Александра I  број 9, 34310 Топола (Поверилац)

Као саставни део понуде у јавној набавци број 404-2-16/2017-03 ,,Санација  резервоара за водоснабдеванје Тополе”, Предајемо Вам бланко сопствену меницу серијски број: ___________ и овлашћујемо Општину Топола,Булевар Краља Александра број 9-Топола, као повериоца, да предату меницу може попунити до износа од 10% укупне вредности понуде бр. _________ од _________ године, што износи ______________  динара, уколико _________________________ (НАЗИВ ДУЖНИКА), не изврши потпуно или делимично обавезе по основу наведене понуде, а у случају да:

1. ДУЖНИК, повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од стране Понуђача у обрасцу понуде.

2. ДУЖНИК, пошто је обавештен о прихватању понуде од стране Општине Топола,Булевар Краља Александра број 9- Топола, у току периода важења понуде:

- не потпише или одбије да потпише уговор;

- не обезбеди или одбије да достави гаранције за које се у понуди обавезао да ће доставити у случају да буде изабран за понуђача којем се додељује Уговор о јавној набавци.

Овлашћујемо Општину Топола, Булевар Краља Александра број 9-Топола као повериоца, да може попунити меницу за наплату за износ дуга по основу наведене понуде и да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, ван судски у складу са важећим прописима изврши наплату са свих рачуна ______________________ (НАЗИВ ДУЖНИКА), а у корист Општине Топола, Булевар Краља Александра број 9-Топола..

_______________________ (НАЗИВ ДУЖНИКА), се одриче права на повлачење овог овлашћења, на стављање приговора на задужење и на сторнирање задужења по овом основу за наплату.

Меница је важећа и у случају да у току периода важења понуде дође до промене лица овлашћеног за заступање, лица овлашћених за располагање средствима са рачуна, промене печата, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од стране ___________________________ (НАЗИВ ДУЖНИКА).

Меница је потписана од овлашћеног-их лица за заступање и располагање средствима са рачуна _______________ __________ (НАЗИВ ДУЖНИКА).

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) задржава _________________________ (НАЗИВ ДУЖНИКА), а 1 (један) Општини Топола, Булевар Краља Александра број 9-Топола.

| У |  |  | Издавалац менице: |
| --- | --- | --- | --- |
| Дана |  |  |  |

Прилози:

- Картон депонованих потписа

- Меница број _______________

XIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ У ВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

Изјављујемo под пуном материјалном и моралном одговорношћу да ћeмо, при потписивању уговора, предати наручиоцу:

1. Средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом који се уписује у проценту од понуђене цене и не може бити виши од _____% укупне вредности уговора ( у складу са траженим авансом у понуди).

2.Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије,  оверену печатом и потписану од стране лица овлашћеног за заступање, са попуњеним и овереним меничним овлашћењем – писмом, и назначеним износом који се уписује у проценту од понуђене цене и не може бити нижи од 10% укупне вредности уговора;

3.Након извршеног посла и пимопредаје радова и Средство финансијског обезбеђења као гаранцију за отклањање недостатака у току гарантног периода и то бланко сопствену меницу на износ од 10% вредности уговора.

Средства финансијског обезбеђења ће бити издати на начин и у вредности одређеним Конкурсном документацијом и Понудом.

Датум:____________	Потпис овлашћеног лица

Место:____________                     (М.П.)

_________________________

НАПОМЕНА:

Изјаву потписује и оверава понуђач, а у случају заједничке понуде сви учесници понуде ће исту потписати и оверити печатом.