Општина Топола

ул. Булевар Краља Александра I, број 9,

34 310 Топола

Број: 404-1-16/2017-03

Дана: 24.03.2017.г.

Т О П О Л А

PITANJA

1.

Poštovana,

U skladu sa ZJN, molimo Vas da nam odgovorite na pitanje u vezi JN MV 404-2-16/2017-03:

Molimo Vas za pojašnjenje šta Naručilac smatra pod terminom "hidrotehnički objekti" i da li će se ponuda potencijalnog ponudjača smatrati ispravnom ukoliko Vam, za ispunjenje uslova pod tačkom 4 dodatnih uslova, dostavimo reference predhodnih naručilaca sa svom traženom dokumentacijom, za hidroizolaciju krovova, temelja, kupatila, terasa, podruma, bazena i sl.

ODGOVOR

1.

1.Obzirom da se radi o rekonstrukciji rezervoara  dnevnog izravnanja u sklopu sistema vodosnabdevanja naselja pijacom vodom, a zbog osetljivosti problematike ne mogu se prihvatiti reference za radove na krovovima, kupatilima, temeljima, bazenima za kupanje i slicno.

Datum za pregleg objekta ( 23.03.2017) je naveden u konkursnoj dokumentaciji javne nabavke upravo zbog toga da potencijalni ponudjaci sagledaju problematiku i specificne zahteve za izvodjenje predmetnih radova.

Zahtev za upotrebom materijala koji odgovaraju standardu vode za pice, dovoljan je podatak za kakve se objekte zahteva prethodno iskustvo, tim pre sto je u naslovu javne nabavke definisana vrsta objekta.