Општина Топола

ул. Булевар Краља Александра I, број 9,

34 310 Топола

Број: 404-2-4/2017-03

Дана: 12.05.2017.г.

Т О П О Л А

ПИТАЊА

| 1.)У Конкурсној Документацији за Парт 5 ИЗОСТАВИЛИ СТЕ Обавезни УСЛОВ по чл. 75.5 Закона о ЈН ( Дозвола за рад - ЛИЦЕНЦА Б2 -Овлашћење МУПа за Обављанје послова Извођења Посебних система и Мера Заштите од Пожара по закону о заштити од пожара ) 2) додатни услов под тач 3 ( за парт .5 ) Није потребан пошто није довољан за извођење Радова дојаве пожара - за те послове тражи ЛИЦЕНЦА Б2 коју мора имати Правно лице ( лиценца се добија уз услов да Пр. лице има запослена 2 дипл.инж. са положеним стр. исппитом и стр. испитом из ППЗ) Молимо да Услове конкурсне документације ускладите са Законом о ЈН и Законом о Заштити од пожара ., и извршите неопходне измене. |  |  |
| --- | --- | --- |

ОДГОВОР

1. Наручилац ће изменити конкурсну документацију у складу са вашом сугестијом.