Општина Топола

ул. Булевар Краља Александра I, број 9,

34 310 Топола

Број: 404-2-14/2018-03

Дана: 05.03.2018.г.

Т О П О Л А

PITANJA

1.  Da li je kod obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke iz člana 75. zakona za 1), 2) i 3) poziciju (strana 4/25) dovoljno dostaviti kao dokaz za sve tri pozicije Izvod iz registra ponuđača koji je izdat od strane Agencije za priverdne registre?

2. Koji je krajnji rok isporuke po potpisivanju ugovora? Da li celokupnu količinu robe možemo odjednom isporučiti?

3. Koja je debljina laminata i filc podloge za 1. korisnika?

4. Da li je cev drenažna 110 u koturu ili cev u šipci? Molimo Vas da navedete koja je dužina cevi (cevi u koturu prodaju se na m, a cevi u šipci prodaju se na komad u dužinama od 1m, 2m, 3m i 4m) za 2. korisnika?

5. Da li je u pitanju čamova daska od 24mm u količini od 115m3 za 2. korisnika

(radi se o 4 šlepera čamove daske ako se radi o navedenoj količini)?

6. Da li je gvožđe fi 10 glatko ili rebrasto? Da li se zbog lakše isporuke mogu isporučiti šipke od 6m za 3. korisnika?

7. Možete li nam dati precizniju oznaku stiropora od 10cm, s obzirom da Stiropor 10cm gfr ne postoji za 4. korisnika?

8. Kod Početne ivice pocink. za stiropor 10cm/2cm 04 da li se radi o početnoj lajsni za stiropor 10 cm dužine 4m za 4. korisnika?

ODGOVOR

- Da.

- Krajnji rok je 30 dana od potpisivanja ugovora, ponudjač može da isporuči odjednom za sva 4 korisnika (prevoz fco korisnik).

- Laminat 8mm.

- Odgovor na ovo pitanje se nalazi na Portalu, cev u šipci ukupne dužine 6m.

- Odgovor na ovo pitanje se nalazi na Portalu , čamova daska od 24mm 0,115m3.

- Glatko gvožđe, šipke od 12m.

- Stiropor fasadni od 10cm,bilo koji.

- Da